## PZTS Praha 2_2025
Název zakázky: | Modernizace PZTS v ČRo Praha 2
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
DPH 21% | [7 empty] | 0
Celkem vč. DPH | [7 empty] | 0
ČRo - PZTS Vinohradská 12 + Římská 15
Typové označení produktu | Popis produktu |  |  | Dodávka Jed.cena | Dodávka Cel.cena | Montáž Jed.cena | Montáž Cel.cena | Dodávka + montáž celkem
Dodávka PZTS - Ústředna a přísl.
Dominus3-XL-02 | Základní sestava ústředny Dominus3 v boxu XL | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CCU-EXP | Rozšíření ústředny Dominus3 o 4 ADN sběrnice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dominus3 - PRO | Licence Dominus3 - PRO (1000 zón, 100 dveří, 1000 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KPD-ECO-AL-B | Dotykový ovládací panel, černé provedení | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CTR-STD | Koncentrátor 8x vstup, 1x výstup, analogový vstup/ | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTB-16 | Propojovací pole 16 výstupů | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CTR-RPT | Koncentrátor s oddělovačem, 8x vstup, 1x výstup, a | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTB-32 | Propojovací pole 32 výstupů | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D3-BOX-S | Montážní box pro 1x PZTS nebo EKV modul | ks | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D3-BOX-XL70-PWR | Sestava montážního boxu se systémovým zdrojem 12V/ | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS12380 VdS | AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS12650 VdS | AKU 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Dodávka PZTS - Čidla
AGB800 | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah | ks | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PDM-IXE12T | MAGIC duální detektor (PIR/mikrovlna 10.525 GHz) s anti-maskingem v moderním plochém designu, spolu se sofistikovaným algoritmem Matchtec a patentovaným MAGIC zrcadlem poskytuje skvělé detekční vlastnosti, dosah 12m/20m záclona, nízká spotřeba 6,3mA, autotest a End-of-Line koncept. | ks | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAS-TH | Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Dodávka PZTS - Instalační materiál
SUPERBUS AB01 | Stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené napájecí žíly | m | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84197 | Trubka pevná VRM pr.25/22,1mm, šedá, (1ks=3m) | m | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20603 | Nasouvací spojka SM 25, sv. šedá | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20624 | Koleno pr.25, 90° | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EIP25020 | Lišta 25x20mm, bílá | m | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIM | Drobný instalační materiál | kpl. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávající technologie | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Montáž, zapojení zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Montáž instalačního materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Stavební přípomoc | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Oživení a zprovoznění systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Programování, nastavení zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Programování SW nadstavby - přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Projekční práce - součinnost | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Výchozí funkční zkouška systému PZTS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Příplatek za noční práce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SW nadstavba Simteco programování grafické nadstavby | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SW nadstavba Simteco licence | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SW nadstavba Simteco grafické podklady | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SW nadstavba Simteco konektivita velín | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Projekt - DSPS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Náklady na dopravu a přepravu materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Náklady na přepravu osob a ubytování | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ostatní režijní náklady | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
Součet |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Název zakázky: | Modernizace PZTS v ČRo Praha 2
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
DPH 21% | [7 empty] | 0
Celkem vč. DPH | [7 empty] | 0
ČRo Praha 2 - roční kontroly
Typové označení produktu | Popis produktu |  |  | Dodávka Jed.cena | Dodávka Cel.cena | Montáž Jed.cena | Montáž Cel.cena | Dodávka + montáž celkem
| Pravidelná kontrola a zkouška PZTS (1/rok) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
Součet |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Název zakázky: | Modernizace PZTS v ČRo Praha 2
Celkem za zakázku včetně ročních zkoušek
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
DPH 21% | [7 empty] | 0
Celkem vč. DPH | [7 empty] | 0
POZNÁMKA:
Položky 12 - 21 jsou prvky PZTS Dominus3; odůvodnění použití viz samostatný dokument - Technická specifikace.
Zdůvodnění: Výměna z důvodu modernizace a rozšíření stávajícího systému PZTS Dominus3 v budově Římská 13 do budov Vinohradská 12 a Římská 15, kde bude nahrazen zastaralý systém Dominus Millennium. Výrobek je nutný z důvodu kompability se novým systémem Dominus3. Nový dodaný systém PZTS na objekty Vinohradská 12 a Římská 15 musí umožňovat přímé zasíťování ke stávajícímu provozovanému systému PZTS Dominus3 v objektu Římská 13 (vč. vzájemné komunikace) a rovněž musí být přímo napojen na bezpečnostní SW nadstavbu SIMTECO (od společnosti Integoo, s.r.o.), umístěného na velínu ČRo Praha 2.