## část 1. Stíkačky injekční dvoud
Příloha č.7 Hodnocení kvalitativních parametrů
Část 1 - Stříkačky injekční dvoudílné - celkem max. 30 bodů
Hodnocená kritéria | Popis hodnocení | Body | Přidělené body
Plynulý chod pístu | Plynulý chod pístu při stlačení bez zpětného chodu, není třeba nepřiměřená síla ke stlačení | 8
| Píst při aplikaci drhne, aplikace látky není plynulá, zpětný chod nasává tekutinu zpět, pro aplikaci je potřeba vyvinutí nepřiměřeného tlaku na stlačení pístu | 0
Dokonalé těsnění | Dokonale těsní a udržuje tekutinu uvnitř zásobníku, neprotéká kolem pístu | 8
| Píst je zavlhlý, tekutina protéká kolem pístu | 0
Čitelnost stupnice | Při zabarvených tekutinách je stupnice stále dobře čitelná, s dobře identifikovatelnými dílky pro snadné určení objemu tekutiny | 6
| Stupnice při zbarené tekutině není dobře viditelná, nelze snadno určit přesný objedm tekutiny | 0
Napojení na systémy určenými pro Luer konus | Tryska/kónus lze dobře a těsně napojit se systémy určenými pro Luer konus (hadičky, jehly…), spojení je pevné, ke sjprávnému spojení není třeba vyvinou nepřiměřenou námahu | 8
| Tryska/kónus nelze dobře a těsně napojit se systémy určenými pro Lues konus (hadičky, jehly…), spojení je volné, ke správnému spojení je třeba vyvinout nepřiměřenou námahu, manipulace je obtížná | 0
Celkový počet přidělených bodů |  | 30

## část 2. Stříkačky inzulínové
Příloha č.7 Hodnocení kvalitativních parametrů
Část 2 - Stříkačky inzulínové - celkem max. 30 bodů
Hodnocená kritéria | Popis hodnocení | Body | Přidělené body
Plynulý chod pístu | Plynulý chod pístu při stlačení bez zpětného chodu, není třeba nepřiměřená síla ke stlačení | 8
| Píst při aplikaci drhne, aplikace látky není plynulá, zpětný chod nasává tekutinu zpět, pro aplikaci je potřeba vyvinutí nepřiměřeného tlaku na stlačení pístu | 0
Dokonalé těsnění | Dokonale těsní a udržuje tekutinu uvnitř zásobníku, neprotéká kolem pístu | 8
| Píst je zavlhlý, tekutina protéká kolem pístu | 0
Čitelnost stupnice | Při zabarvených tekutinách je stupnice stále dobře čitelná, s dobře identifikovatelnými dílky pro snadné určení objemu tekutiny | 6
| Stupnice při zbarené tekutině není dobře viditelná, nelze snadno určit přesný objem tekutiny | 0
Napojení na systémy určenými pro Luer konus | Tryska/kónus lze dobře a těsně napojit se systémy určenými pro Luer konus (hadičky, jehly…), spojení je pevné, ke sjprávnému spojení není třeba vyvinou nepřiměřenou námahu | 8
| Tryska/kónus nelze dobře a těsně napojit se systémy určenými pro Lues konus (hadičky, jehly…), spojení je volné, ke správnému spojení je třeba vyvinout nepřiměřenou námahu, manipulace je obtížná | 0
Celkový počet přidělených bodů |  | 30

## část 3. Stříkačky výplachové
Příloha č.7 Hodnocení kvalitativních parametrů
Část 3 - Stříkačky výplachové - celkem max. 30 bodů
Hodnocená kritéria | Popis hodnocení | Body | Přidělené body
Plynulý chod pístu | Plynulý chod pístu při stlačení bez zpětného chodu, není třeba nepřiměřená síla ke stlačení | 9
| Píst při aplikaci drhne, aplikace látky není plynulá, zpětný chod nasává tekutinu zpět, pro aplikaci je potřeba vyvinutí nepřiměřeného tlaku na stlačení pístu | 0
Dokonalé těsnění | Dokonale těsní a udržuje tekutinu uvnitř zásobníku, neprotéká kolem pístu | 9
| Píst je zavlhlý, tekutina protéká kolem pístu | 0
Čitelnost stupnice | Při zabarvených tekutinách je stupnice stále dobře čitelná, s dobře identifikovatelnými dílky pro snadné určení objemu tekutiny | 3
| Stupnice při zbarené tekutině není dobře viditelná, nelze snadno určit přesný objem tekutiny | 0
Stupnice rozšířená nad nominální hodnotu stříkačky | Stupnice rozšířená nad nominální hodnotu stříkačky | 3
| Stupnice není rozšířená nad nominální hodnotu stříkačky | 0
Napojení na systémy určenými pro Luer konus | Tryska/kónus lze dobře a těsně napojit se systémy určenými pro Luer konus (hadičky, jehly…), spojení je pevné, ke sjprávnému spojení není třeba vyvinou nepřiměřenou námahu | 6
| Tryska/kónus nelze dobře a těsně napojit se systémy určenými pro Lues konus (hadičky, jehly…), spojení je volné, ke správnému spojení je třeba vyvinout nepřiměřenou námahu, manipulace je obtížná | 0
Celkový počet přidělených bodů |  | 30

## část 4. Stříkačky předplněné
Příloha č.7 Hodnocení kvalitativních parametrů
Část 4 - Stříkačky předplněné - celkem max. 30 bodů
Hodnocená kritéria | Popis hodnocení | Body | Přidělené body
Plynulý chod pístu | Plynulý chod pístu při stlačení bez zpětného chodu, není třeba nepřiměřená síla ke stlačení | 9
| Píst při aplikaci drhne, aplikace látky není plynulá, zpětný chod nasává tekutinu zpět, pro aplikaci je potřeba vyvinutí nepřiměřeného tlaku na stlačení pístu | 0
Dokonalé těsnění | Dokonale těsní a udržuje tekutinu uvnitř zásobníku, neprotéká kolem pístu | 9
| Píst je zavlhlý, tekutina protéká kolem pístu | 0
Čitelnost stupnice | Při zabarvených tekutinách je stupnice stále dobře čitelná, s dobře identifikovatelnými dílky pro snadné určení objemu tekutiny | 6
| Stupnice při zbarené tekutině není dobře viditelná, nelze snadno určit přesný objem tekutiny | 0
Napojení na systémy určenými pro Luer konus | Tryska/kónus lze dobře a těsně napojit se systémy určenými pro Luer konus (hadičky, jehly…), spojení je pevné, ke sjprávnému spojení není třeba vyvinou nepřiměřenou námahu | 6
| Tryska/kónus nelze dobře a těsně napojit se systémy určenými pro Lues konus (hadičky, jehly…), spojení je volné, ke správnému spojení je třeba vyvinout nepřiměřenou námahu, manipulace je obtížná | 0
Celkový počet přidělených bodů |  | 30

## část 5. Injekční jehly
Příloha č.7 Hodnocení kvalitativních parametrů
Část 5 - Injekční jehly - celkem max. 30 bodů
Hodnocená kritéria | Popis hodnocení | Body | Přidělené body
Ostrá jehla | Ostrá jehla, dobře pronikající kůží, nedrhne | 8
| Při pronikání kůží se jehla zadrhne, nesnadná aplikace | 0
Pevné spojení s tryskou/kónusem stříkačky | Jehla je pevně spojená s tryskou/kónusem stříkačky, spojení je pevné, ke správnému spojení není třeba vyvinout nepřiměřenou námahu | 8
| Jehla není pevně spojená s tryskou/kónusem stříkačky, spojení je volné, ke správnému spojení je třeba vyvinout nepřiměřenou námahu | 0
Injekční jehla růžová 18 G 1,20 x 40 mm | Injekční jehla růžová 18 G 1,20 x 40 mm nedrhne při nápichu septa krepovacího víčka, butylové gumy, netvoří výsek, který je vtlačen do lékovky nebo do medikamentu | 7
| Obtížný průnik jehly do krepovacího víčka nebo bulové gumy, jehla se obtížnš vytahuje, jehla tvoří výsek, který je vtlačen do lékovky nebo do medikamentu | 0
Jehla se při aplakaci tekutiny neucpe | Jehla se při aplikaci tekutiny neucpe | 7
| Jehla se při aplikaci tekutiny ucpe | 0
Celkový počet přidělených bodů |  | 30