## List1
příloha č. 8: Hodnocení technicko klinických parametrů
Číslo | Hodnocený parametr | Typ parametru | Hodnoty parametru | Počet bodů
1. | Asymetrické clony s možností posunu jednotlivých lamel, nikoli pouze jejich párů | C | ano | 10
2. | Rotace desky s detektorem ve vertikální rovině pro snímkování širokých partií (např. ramen) v rozsahu ±45° | C | ano | 10
3. | DQE při 0 lp/mm - min. 70 % | B | 70-75 % | 0
|  |  | 76 % a výše | 10
4. | Jeden volný CsI detektor o velikosti detekční plochy min. (35±1) x (43±1) cm s dokovací stanicí pro nabíjení integrované baterie detektoru nebo sada výměnných baterií a nabíjecí stanice o hmotnosti nepřesahující - max. 2,6 kg včetně baterie | A | do 2,249 kg včetně | 10
|  |  | od 2,250 do 2,600 kg | 5
5. | Maximální plošné zatížení detektoru - min. 240 kg | B | 240 - 300 kg | 0
|  |  | 301 - 349 kg | 10
|  |  | 350 kg a výše | 20
6. | Maximální bodové zatížení - min.150 kg | B | 150- 170 kg | 0
|  |  | 171 - 190 kg | 10
|  |  | 191 kg a výše | 20
7. | Informace o náklonu detektoru v podélné i příčné rovině vůči RTG paprsku zobrazené na displeji RTG lampy pro přesné nastavení kolmosti RTG lampy a detektoru před snímkováním | C | ano | 20
|  |  | Cena | 70%
|  |  | Technické kvalitatvní parametry | 30%