## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 01 |  | BYTOVÉ DOMY - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
24-5/17 |  | MODERNIZACE BYTOVÝCH DOMŮ UL. ŠENOVSKÁ č.p.67, SLEZSKÁ OSTRAVA
Projektant : |  | ATELIER IDEA spol. s o. |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | ÚMOB SLEZSKÁ OSTRAVA |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 24-5/17
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | 0 |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | 0 |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | 0 |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | 0 |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
HZS |  | 0 | 0 |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Y.Večeřová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| květen 2020 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!

## Rekapitulace
Stavba : |  | 24-5/17 MODERNIZACE BYTOVÝCH DOMŮ UL. ŠENOVSKÁ č.p.67, SLEZSKÁ OSTRAVA |  |  | Rozpočet : | 2
Objekt : |  | SO 01 BYTOVÉ DOMY - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - č.p.67
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
991 | Hodinové zúčtovací sazby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
1
1
2
2

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 24-5/17 MODERNIZACE BYTOVÝCH DOMŮ UL. ŠENOVSKÁ č.p.67, SLEZSKÁ OSTRAVA |  | Rozpočet: | 2
Objekt : |  | SO 01 BYTOVÉ DOMY - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - č.p.67
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 991 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 1
1 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, MTZ propojení a oživení MaR kotelny | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni a regulace top.systému | hod | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínů | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 991 Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
5 | 713-01 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 10x15 | m | 149 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 713-02 | Termoizol. trubice z pěnového polyet. s Al folií 20x15 | m | 59 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 713-03 | dtto 18x20 | m | 45 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 713-04 | dtto 22x20 | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 713-05 | dtto 28x20 | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 713-06 | dtto 35x20 | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 713-07 | dtto 42x20 | m | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 713-08 | dtto 54x20 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 713-09 | montáž izolace potrubí, vč. lepící pásky | m | 333 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 345.829 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
15 | 731249124R00 | Montáž kotle závěsného plynového do 29 kW | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04346
16 | 731-01 | kotel závěsný plynový kondenzační 25kW GB162-25 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 731-02 | zkracovací potrubí G-KS | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 731-03 | ekvitermní regulační modulátor RC300 s venkovním čidlem | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 731-04 | kaskádový modul MC400 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 731-05 | webový modul KM300 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 731-06 | modul směšovače topného okruhu MM100 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 731-07 | čidlo teploty | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 731-08 | základní sada DO-S prům.80/125 koncentrické vedení spalin | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 731-09 | komínová hlavice | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 731-10 | koncentrická trubka 80/125 | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 731-11 | rozpěrný držák DN125, sada 4ks | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 731-12 | Montáž komínů | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 731-13 | kabeláž MaR | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 1614.37 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
30 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113
31 | 732219301R00 | Montáž ohříváků vody stojatých do 200 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059
32 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014
33 | 732-01 | zásobník TUV 300 l, SU300W | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 732-02 | čerpadlo oběhové elektronické Alpha2 25-40 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 732-03 | čerpadlo oběhové UPS 25-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 732-04 | D+M expanzní nádoba 50l | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 732-05 | D+M termohydraulický rozdělovač WHY120/80 vč. izolace | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 361.25 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
39 | 733139103R00 | Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 1 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00282
40 | 733161104R00 | Potrubí uhlíková ocel 15 x 1,2 mm | m | 252 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005873
41 | 733161106R00 | Potrubí uhlíková ocel 18 x 1,2 mm | m | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064627
42 | 733161107R00 | Potrubí uhlíková ocel 22 x 1,5 mm | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065958
43 | 733161108R00 | Potrubí uhlíková ocel 28 x 1,5 mm | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006707
44 | 733161109R00 | Potrubí uhlíková ocel 35 x 1,5 mm | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070459
45 | 733161110R00 | Potrubí uhlíková ocel 42 x 1,5 mm | m | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073908
46 | 733161111R00 | Potrubí uhlíková ocel 54 x 2 mm | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087575
47 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 377 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00944
48 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 | kus | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00125
49 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00188
50 | 733-01 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 5 cm vč. odvozu na skládku | m | 73 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
51 | 55127542.A | Kompenzátor 25 mm AGP 010 s vněj. záv. koncovkami | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 55127542.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014
52 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 1081.3818 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
53 | 734209101R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4 | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
54 | 734209102RM1 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího 3/8" | kus | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
55 | 734209103RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzduš.autom. | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
56 | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
57 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
58 | 734209113RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu | kus | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
59 | 734209113RT4 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně klapky zpětné | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
60 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
61 | 734209114RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
62 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
63 | 734209115RM1 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu s vypouštěním | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
64 | 734209115RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
65 | 734209115RT3 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
66 | 734209115RT4 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
67 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
68 | 734209116RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
69 | 734209116RT3 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
70 | 734209116RT4 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
71 | 734209117RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
72 | 734211112R00 | Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4 | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
73 | 734251115R00 | Ventily pojistné pružinové G 1 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00123
74 | 734261312RT3 | Šroubení V 4301 rohové, G 3/8 s vypouštěním | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
75 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00227
76 | 734-01 | Vekolux DN15 rohový | ks | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 734-02 | V-exakt DN10 úhlový | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 734-03 | termostatická hlavice K proti odcizení | ks | 32 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 734-04 | kulový kohout DN15+manometr | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 734-05 | elektromagnetický ventil DN15 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 734-06 | thermomanometr | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 734-07 | podružný vodoměr impulsní DN15 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 734-08 | vyvažovací ventil Stada DN20 s vypouštěním | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 734-09 | vyvažovací ventil Stada DN25 s vypouštěním | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 734-10 | vyvažovací ventil Stada DN32 s vypouštěním | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 734-11 | regulátor dif.tlaku Stap DN32 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 734-12 | D+MTřícestný ventil s pohonem kvs=6,3 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 906.93 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
89 | 735000912R00 | vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 735158210R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01632
91 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03264
92 | 735159111R00 | Montáž panelových těles do délky 1600 mm | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 735-01 | 21VKU-5040-C | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 735-02 | 21VKU-5070-C | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 735-03 | 21VKU-5080-C | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 735-04 | 21VKU-5090-C | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 735-05 | 21VKU-5120-C | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 735-06 | 22VKU-5090-C | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 735-07 | KLM 700.450 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 735-08 | KLM 1820.450 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 735-09 | uchycení top.těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=500 | sada | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 1106.04 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
103 | 767 | dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí | kg | 90 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 94.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0