Smlouva o dílo: 		„PD rekonstrukce měnírny Hrabůvka“

Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20250712

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace

„PD rekonstrukce měnírny Hrabůvka“

Vypracování PD na zateplení fasády, střechy a opravy hydroizolace budovy trakční měnírny Hrabůvka.

- Návrh zateplení budovy vč. soklové části,

- Návrh úprav budovy před započetím zateplení (opravy prasklin statika).

- Výměna všech vstupních dveří do objektu (nové ocelové zateplené)

- Nová okna

- Nátěr stávajících prosklených stěn ev. jejich výměna za nová prosklená mléčným polykarbonátem/drátosklo

- Návrh výměny oplechovaní budovy

- Výměna dešťových žaluzií vč. ventilátorů

- Odizolovaní objektu od zemní vlhkosti.

- Návrh nového hromosvodu. (případně nové uzemnění, zemničů apod.)

- Dozdění podschodišťového venkovního prostoru - rampy

- Doplnění nových mříží + návrh úpravy stávajících vč. doplnění na nová okna

- Návrh střechy (zateplení) nebo návrh nové kce střechy + povrchová krytina

- Snížení atikových vyzdívek (vlivem vysoké nadezdívky střechy dochází k celkovému praskání objektu)

- Hydrogeologický posudek (pravděpodobné vzlínání podzemní vody)

- Nové svody

- Oprava konstrukce vstupních ramp

- Elektroinstalace osvětlení – návrh nového osvětlení

- Návrh odhlučnění transformátorů + protihluková studie

- Vypracování PBŘ

- Korozní průzkum

- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

- Protokol o určení vnějších vlivů

- Provedení stavebně technologického průzkumu

- Antigraffity nátěr budovy

- Návrh kamerového systému s funkční vizualizací na energetický dispečink a dohledové centrum DPO (dle standardu DPO a.s.), s maximálním možným využitím projektové dokumentace zpracované firmou ORZO security, která bude poskytnutá vítězi VŘ.

- Soupis prací / výkaz výměr

Všechny PD budou vypracovány v českém jazyce a v následujícím rozsahu:

- PD pro povolení  záměru v rozsahu dokumentace pro provádění stavby vč. zajištění inženýrské činnosti k získání povolení stavebního záměru.  Inženýrská činnost bude obsahovat zajištění veškerých potřebných závazných stanovisek (např. KHS, HZS) a stanovisek správců sítí a technické infrastruktury, atd., zajištění majetkoprávních dohod o užívání cizího pozemku pro danou stavbu (zařízení staveniště, lešení, atd.) a zajištění souhlasů vlastníků sousedních pozemku se stavbou.  PD bude zpracována v rozsahu zadání objednatele se zapracováním a akceptací platných norem ČSN a EN i těch doporučujících  v rozsahu dle vyhlášky §3 ods. 1 a §7 ods. 1 vyhlášky č.131/2024 Sb. O dokumentaci staveb;

- Soupis prací / výkaz výměr bude vypracován v aktuální cenové hladině ÚRS CZ (v cenové hladině platné v době vyhotovení PD). Objednatel obdrží soupis prací / výkaz výměr v editovatelném formátu xlsx, formátu pdf  a v univerzálním formátu uniXML (počty viz níže);

- Veškerá dokumentace bude předána 3 x v tištěné podobě, 1 x na el. nosiči v editovatelné verzi, 1 x na el. nosiči ve formátu pdf;

- 1x na el. nosiči ve formátu PDF s oznámením o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Mapový podklad k dotčenému objektu: