## Med. plyny
Harmonogram REVIZÍ - med. Plyny NsP ČL
O2 + N2O + medivzduch | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029
A - Monoblok - rozvod O2 | X |  |  |  | X |  |  | X
A - Monoblok - rozvod MV | X |  |  |  | X |  |  | X
A - Monoblok - rozvod N2O | X |  |  |  | X |  |  | X
B - Poliklinika - rozvod O2 |  |  |  |  | X |  |  | X
B - Poliklinika - rozvod MV |  |  |  |  | X |  |  | X
C - Dětská nemocnice - rozvod O2 | X |  |  |  | X |  |  | X
C - Dětská nemocnice - rozvod MV | X |  |  |  | X |  |  | X
E - OZT - rozvod O2 | X |  |  |  | X |  |  | X
Tlaková stanice T.S.. 1PP Monoblok - N2O |  | X |  |  | X |  |  | X
ŠKOLENÍ | [10 empty] | Školení obsluhy nebo zdravotního personálu
Obsluha 1x za 3roky
Zdrav. personál při změně zařízení, nebo fluktuaci personálu
Pozn. MV - mediciální vzduch