## Kalkulace BOZP
SITUAČNÍ ROZPOČET PROJEKTU
Ceník služeb typů a počtů servisovaných zařízení Periodické prohlídky dle předpisů výrobce a dle zákona č. 375/2022 Sb. v platném znění a zákona č. 250/2021 Sb.
UMÍSTĚNÍ STAVBY: |  | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.;
OBJEKT: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |  |  |  |  | Účtovat: | 13112
Zn. | Cenová nabídka |  | Počet | MJ | Jedn. Cena bez DPH | Cena bez DPH (4 roky)
BTK - dle zák. 375/2022 Sb. (1x ročně) *
1 | Ventilová skříň |  | 13 | ks |  | 0
2 | Lékařský panel |  | 120 | ks |  | 0
3 | Lůžková rampa 1L |  | 4 | ks |  | 0
4 | Lůžková rampa 2L |  | 2 | ks |  | 0
5 | Pevný stativ |  | 9 | ks |  | 0
6 | Otočný komplex |  | 2 | ks |  | 0
7 | Zdrojový most 1L |  | 4 | ks |  | 0
8 | Zdrojový most 2L |  | 8 | ks |  | 0
CELKEM BTK - dle zák. 375/2022 Sb. * | [5 empty] | 0
Elektrorevize (a´2 roky)
9 | Lůžková rampa 1L | Lůžková rampa 1L | 4 | ks |  | 0
10 | Lůžková rampa 2L | Lůžková rampa 2L | 2 | ks |  | 0
11 | Pevný stativ | Pevný stativ | 9 | ks |  | 0
12 | Otočný komplex | Otočný komplex | 2 | ks |  | 0
13 | Zdrojový most 1L | Zdrojový most 1L | 4 | ks |  | 0
14 | Zdrojový most 2L | Zdrojový most 2L | 8 | ks |  | 0
CELKEM Elektrorevize | [5 empty] | 0
Měření dle LEK 15
15 | Malé měření dle LEK 15 (5x do roka malé) | Malé měření dle LEK 15 (1x2 měs.) | 5 | ks |  | 0
16 | Velké měření dle LEK 15 (1x ročně velké měření) | Velké měření dle LEK 15 (1x ročně) | 1 | ks |  | 0
CELKEM Měření dle LEK 15 | [5 empty] | 0
Kontroly + revize - dle zákona
17 | Roční kontrola rozvodů a zdrojů (1., 2., 4. rok) | Roční kontrola rozvodů a zdrojů | 1 | ks |  | 0
18 | Provozní revize rozvodů a zdrojů (3. rok) | Provozní revize rozvodů a zdrojů | 1 | ks |  | 0
19 | Systém detekce plynů Dega (kalibrace 1x/rok (protokol + kalibrace + kontrola + práce)) | Systém detekce plynů Dega | 1 | ks |  | 0
CELKEM Kontroly + revize - dle zákona | [5 empty] | 0
Kompresorová stanice - 2x sušička
20 | KIT 12M SEC7HC-AD5065 SEC5/3AH-AD445/460 <30/12/16 | sada sušička 1 rok AD460 | 1 | ks |  | 0
21 | A RANGE KIT - DRYER AD5065 | sada sušička 1 rok AD5065 | 1 | ks |  | 0
22 | CARBON CARTRIDGE CHA072 | vložka f. CHA072 | 1 | ks |  | 0
23 | KIT 24 MOIS MC/CHA048-PAR072 | filtry red. Panel MCPD | 3 | ks |  | 0
24 | 24 MONTH SERVICE KIT SEC7HC AD5035->5195 | sada sušička 2 roky | 1 | ks |  | 0
25 | 24 MONTH SERVICE KIT SEC7HC AD5035->5195 | sada sušička 2 roky | 1 | ks |  | 0
26 | MOLECULAR PIPE T65 HC WITH 2 CONNECTORS (1x za 3 roky) | sušicí válec | 2 | ks |  | 0
27 | MOLECULAR PIPE T.40 WITH CONNECTORS (1x za 3 roky) | sušicí válec | 2 | ks |  | 0
28 | Drobný montážní materiál |  | 1 | ks |  | 0
CELKEM Kompresorová stanice - 2x sušička | [5 empty] | 0
Kompresorová stanice - 2x kompresor se sušičkou | Kompresorová stanice - 2x kompresor se sušičkou
29 | A RANGE MAINTENANCE KIT- MVA9 | sada kompresor 3000h/1 rok | 2 | ks |  | 0
30 | A RANGE KIT - DRYER AD5065 | sada sušička 3000h/1 rok | 2 | ks |  | 0
31 | CARBON CARTRIDGE CHA072 | vložka f. CHA072 1 rok | 2 | ks |  | 0
32 | C' MAINTENANCE KIT - MVA9 11B (1x za dva roky) | sada kompresor 6000h | 2 | ks |  | 0
33 | 24 MONTH SERVICE KIT SEC7HC AD5035->5195 | sada sušička 24 měs. | 2 | ks |  | 0
34 | MOLECULAR PIPE T65 HC WITH 2 CONNECTORS | sušicí válce 3 roky | 4 | ks |  | 0
35 | Drobný montážní materiál |  | 1 | ks |  | 0
CELKEM Kompresorová stanice - 2x kompresor se sušičkou | [5 empty] | 0
Nabídková cena celkem Položky 4 roky bez DPH | [5 empty] | 0
DPH |  |  |  | 21% |  | 0
Nabídková cena s DPH celkem Položky (4 roky) | [5 empty] | 0
Položky dle skutečnosti
36 | Doprava |  | 1 | Kč/km
37 | Práce servisního technika + drobné opravy – sazba x počet hodin |  | 1 | Kč/hod
38 | Příplatek za práce servisního technika za odstraňování havariijních stavů |  | 1 | Kč/hod
39 | Materiál k opravám neplánovaně provedeným na místě |  |  | dle skutečnosti
40 | Ubytování servisního technika |  |  | dle skutečnosti
41 | Školení obsluhy |  | 1 | Kč/osobu
42 | Školení zdravotnického personálu |  | 1 | Kč/skupinu (ca.10 osob)
* Doložení certifikátu výrobce o oprávnění technika provádět kontroly BTK nebo školení personálu dle dle zákona č. 375/2022 Sb. V případě výměny technika automatické informování o změně a zaslání certifikátu.
** Obhlídka místa plnění možná na základě dohody
Přílohy:
V XY dne:
Podpis:
…......................................
Jméno a příjmení
Funkce