## rozpocet_silno
Stavba: Regenerace bytového bytového domu na ulici Kepkova
Část: Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Dopr. z dod. 3,6 % |  |  | 0
3 | Přesun 1 % z dod. |  |  |  |  | 0
4 | Montáž |  |  |  |  | 0
5 | PPV 6 % z mont. |  |  |  |  | 0
6 | Mezisoučet |  |  | 0 |  | 0
7 | HZS |  |  |  |  | 0
8 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
9 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
10 | základ daně pro DPH 15% |  |  | 0
11 | DPH 15% |  |  | 0
12 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | RS - dle výkresu 07 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | RE - dle výkresu 06 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | RB - dle výkresu 08 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4 | skříň ochranného pospojování HOP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
5 | CYKY-J 4x25(B) | m | 45 |  | 0 |  | 0
6 | CYKY-J 5x 6 (C) | m | 96 |  | 0 |  | 0
7 | CYKY-J 5x 4 (C) | m | 5 |  | 0 |  | 0
8 | CYKY-J 5x 2,5 (C) | m | 80 |  | 0 |  | 0
9 | CYKY-J 3X2,5 (C) | m | 1220 |  | 0 |  | 0
11 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 980 |  | 0 |  | 0
12 | CYKY-J 3X1,5 (A) | m | 85 |  | 0 |  | 0
13 | CYKY-O 2X1,5 (D) | m | 40 |  | 0 |  | 0
14 | CYKY-O 2X1,5 (A) | m | 65 |  | 0 |  | 0
15 | Prafladur E60 5x1,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0
16 | CYA 25 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
17 | CYA 6 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
18 | CYA 4 zž | m | 45 |  | 0 |  | 0
19 | svorka OP | ks | 20 |  | 0 |  | 0
20 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 40 |  | 0 |  | 0
21 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 20 |  | 0 |  | 0
22 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 20 |  | 0 |  | 0
23 | Svítidlavčetně zdrojů a startérů
24 | B - LED SVÍTIDLO 49W, PŘEŘAZENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR | ks | 16 |  | 0 |  | 0
26 | D1 - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 40, 1300lm, KULATÉ D300mm, SKLO | ks | 36 |  | 0 |  | 0
27 | D2 - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 44, 1300lm, KULATÉ D300mm, SKLO | ks | 8 |  | 0 |  | 0
28 | D3 - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2xLED ŽÁROVKA 18W IP44, PLATOVÉ, KULATÉ,DVA SAMOSTNÉ PŘÍVODY, MOŽNOST SAMOSTNÉHO SPÍNÁNÍ ZDROJŮ | ks | 7 |  | 0 |  | 0
29 | F - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 65, KULATÉ D300mm, plastový kryt | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 | K - LED SVÍTIDLO POD KUCHYŇSKOU LINKU 1X8W/230V VLASTNÍ VYPÍNAČ, VÝKLOPNÉ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
31 | N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA IP20 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
32 | 1-pól. vyp. (1) - komplet - standard, barva bílá | ks | 28 |  | 0 |  | 0
34 | Střídav .přep. (6) - komplet - standard, barva bílá | ks | 16 |  | 0 |  | 0
35 | Kříž. přep. (7) - komplet - standard, barva bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0
36 | tlač. ovládač s doutnavkou - komplet - standard, barva bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0
37 | 1-pól. vyp. (1) - do vlhka, standard, barva bílá | ks | 18 |  | 0 |  | 0
38 | zásuvka 230V/16A - komplet standard, barva bílá | ks | 88 |  | 0 |  | 0
39 | zásuvka 230V/16A do vlhka standard, barva bílá | ks | 12 |  | 0 |  | 0
40 | sporákový vypínač 400V/16A, IP44, v krabici pod omítku (el. trouby), ABB | ks | 4 |  | 0 |  | 0
41 | bezpečnostní tlačítko TOTAL stop, červené, pod sklem, kontakt 6A/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | doběhové relé pod vypínač, ovládání ventilátoru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
43 | potrubní ventilátor DN100, Příkon 16 W/230V | ks | 4 |  | 0 |  | 0
44 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 180 |  | 0 |  | 0
45 | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 40 |  | 0 |  | 0
46 | KR97 | ks | 60 |  | 0 |  | 0
47 | krabice K125 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
48 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 20 |  | 0 |  | 0
49 | ukončení vodičů pospojování | ks | 40 |  | 0 |  | 0
50 | pohybové čidlo IP20, 360° | ks | 7 |  | 0 |  | 0
51 | pohybové čidlo IP44, 270° | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 | ukončení kabelů do 5 x 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
53 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-6 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
54 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 84 |  | 0 |  | 0
55 | průraz zdivem do 45 cm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
56 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 18 |  | 0 |  | 0
57 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 38 |  | 0 |  | 0
58 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 500 |  | 0 |  | 0
59 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 90 |  | 0 |  | 0
60 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 295 |  | 0 |  | 0
61 | demontáž rozvaděče do 50kg, likvidace | ks | 6 |  | 0 |  | 0
62 | demontáž svítidla do 2x58W, likvidace | ks | 40 |  | 0 |  | 0
63 | Hromosvod, uzemnění
64 | AlMgSi d8 | m | 185 |  | 0 |  | 0
65 | FeZn d10 | m | 18 |  | 0 |  | 0
66 | podpěra vedení | ks | 145 |  | 0 |  | 0
67 | FeZn 30 x 4 | m | 70 |  | 0 |  | 0
68 | SZ | ks | 6 |  | 0 |  | 0
69 | SR03 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
70 | SR01 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
71 | SO | ks | 6 |  | 0 |  | 0
72 | SS,SP | ks | 40 |  | 0 |  | 0
73 | ST | ks | 2 |  | 0 |  | 0
74 | ochranný úhelní + 2x držák | ks | 6 |  | 0 |  | 0
75 | oddálený jímač 1,5m, 2x distnční tyč 80cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
76 | měření zemních odporů do 100m | ks | 6 |  | 0 |  | 0
77 | montáž štítků k označní svodů | ks | 12 |  | 0 |  | 0
78 | tvarování ochranných prvků | ks | 6 |  | 0 |  | 0
79 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0
80 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  |  |  | 0
2 | demontáže | hod | 80 |  |  |  | 0
3 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 12 |  |  |  | 0
4 | spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  |  |  | 0
5 | inženýrská činnost | hod | 8 |  |  |  | 0
6 | výchozí revize | hod | 16 |  |  |  | 0
7 | dokumentace skut. provedení | hod | 12 |  |  |  | 0
8 | celkem | [5 empty] | 0
Zemní práce
1 | ruční výkop kabelové rýhy 30/60 cm hor.4 | m | 70 |  |  |  | 0
2 | zához kabelové rýhy 30/60 cm hor.4 | m | 70 |  |  |  | 0
3 | rozebrání a zpětné položení dlažby chodníku | m2 | 25 |  |  |  | 0
4 | rozebrání a zpětné položení obrubníku chodníku | m | 5 |  |  |  | 0
| celkem | [5 empty] | 0
skříň ochranného pospojování HOP
1 | krabice 150/150/77, IP 44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ekvipoteciální svorkovnice EP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | spoj. a podr. mat. | kg | 2 |  | 0 |  | 0
4 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
5 | celkem |  |  |  |  | 0