Příloha č. 9 – Zásady DNSH

Projektová dokumentace na revitalizaci objektu musí být zpracována v souladu se zásadami DNSH (Do No Significant Harm), tj. významně nepoškozovat environmentální cíle dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01).

- Budova musí splnit požadavky podle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

- Revitalizací musí být dosaženo nejméně 30 % úspory neobnovitelné primární energie oproti klasifikaci referenční budovy.

- Revitalizací musí být dosaženo zlepšení o dvě klasifikační třídy energetické náročnosti budov podle vyhlášky o energetické náročnosti budov.

- Objekt bude rekonstruován s využitím adaptačních opatření reagujících na změnu klimatu, např. pořízení FVE, realizace vnějších stínících prvků, zelená střecha, technologie pro využití šedých a srážkových vod za účelem splachování, praní a dalších relevantních užití, akumulace srážkových vod.

- V případě podpory bateriové akumulace pro obnovitelné zdroje energie jsou z podpory vyloučeny technologie na bázi olova, NiCd a NiMH, které by mohly způsobovat škody na životním prostředí.

- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 a nebezpečného odpadu) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

- Na stavbě je omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Dříve zmíněné je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

- Stavební prvky a materiály použité při stavbě budou splňovat kritéria stanovená EU v oblasti používání chemických a kontaminujících látek.

- Jsou-li v rámci projektu instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací (musí mít dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label) nebo stávajícím štítkem výrobku v Unii:

● umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min,

● sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min,

● WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru,

● pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.