## Stanice kyslíku
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | Datum:
Zakázka: |  | Rozšíření základu pro zásobník kyslíku, elektro
Zadavatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2026/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741320101 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
2 | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY) | m | 120 |  | 0
3 | 741122644 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 30 |  | 0
4 | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | kus | 3 |  | 0
5 | 210203901 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | kus | 2 |  | 0
6 | 210204100 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg | kus | 2 |  | 0
7 | 741313085 | Montáž zásuvky chráněné v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
8 | 741112023 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm | kus | 1 |  | 0
9 | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 5 |  | 0
10 | 741240001 | Montáž příslušenství rozvoden - vývodka kabelová do průměru 42 mm bez zhotovení otvorů | kus | 3 |  | 0
11 | 741240011 | Montáž příslušenství rozvoden - zhotovení otvoru pro osazení vývodek do průměru 42 mm | kus | 3 |  | 0
12 | 741110143 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně | m | 36 |  | 0
13 | 741410022 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi | m | 100 |  | 0
14 | 741410003 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu | m | 80 |  | 0
15 | 741420020 | Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem | kus | 24 |  | 0
16 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
17 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 12 |  | 0
18 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 5 |  | 0
19 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 15 |  | 0
20 | 741316865 | Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových se zachováním funkčnosti 3P+N+PE | kus | 1 |  | 0
21 | 741111843 | Demontáž trubky kovové závitové D přes 32 mm uložené pevně | m | 15 |  | 0
22 | 741322851 | Demontáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem | kus | 1 |  | 0
23 | 741123811 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně ) | m | 30 |  | 0
Materiál
24 |  | Instalační jistič 10kA, B 10A, 1P | kus | 1 |  | 0
25 |  | Instalační jistič 10kA, B 16A, 1P | kus | 1 |  | 0
26 |  | Instalační jistič 10kA, B 25A, 1P | kus | 1 |  | 0
27 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 16 | m | 30 |  | 0
28 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 | m | 100 |  | 0
29 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 3 X 6 | m | 20 |  | 0
30 |  | KRABICE S KRYTÍM IP 66 (např. KSK 100_KA), 400V/16A, bezhalogen., samozhášivá 30s, UV odolná, 101x101x63mm, podklad A1 až F, RAL 7035 | kus | 3 |  | 0
31 |  | SV1 - LED pro osvětlení komunikací (45,3W; 8070lm, IP66, 4000K, IK10) | kus | 2 |  | 0
32 |  | Zásuvka nástěnná IP67/400V/63A/5P 6h | kus | 1 |  | 0
33 |  | Instalační krabice ABS, šedý kryt, 289x239x107 mm, RAL7035 včetně svorek (5x dvojitá do 16mm2) a 3x průchodek PG29 | kus | 1 |  | 0
34 |  | Výložník rovný stěnový s přírubou na uchycení, žárově pozinkovaný, průměr 60 mm, l=500mm | kus | 1 |  | 0
35 |  | šroubovací příchytka s objímkou 30-35mm, na profil 0-16mm, zinek | kus | 25 |  | 0
36 |  | Příchytka (kovová) pro ocelové trubky pr. 32 mm, žár.zinek | kus | 15 |  | 0
37 |  | Ocelová trubka bez závitu EN pr. 32 mm, 1250N/5cm, žár.zinek, délka 3m | m | 36 |  | 0
38 |  | Koleno 90° pro ocelové elektroinstalační trubky závitové EN pr. 32 mm | kus | 12 |  | 0
39 |  | Zemnící páska 30x4 FeZn | m | 100 |  | 0
40 |  | Propojovací svorka ocelová pro propojení armování budovy, pro prům. 6-22 / pásek 40mm | kus | 50 |  | 0
41 |  | Svorka páska-drát s mezideskou V4A (nerez) | kus | 45 |  | 0
42 |  | Drát nerezový - d10 mm - V4A (balení 50kg = 80m) | m | 80 |  | 0
43 |  | Připojovací svorka na nosníky s připojovací lamelou a čepelí pro průnik povrchovou ochranou těžké provedení, nerez, provedení připojovací lamela 3-20 mm, Průměr vodiče 8-10 mm | kus | 13 |  | 0
44 |  | Objímka s hrotem niro na potr.26,9-165mm | kus | 11 |  | 0
45 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, pásky, třmenové příchytky kabelů, atd. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
46 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 1 |  | 0
47 |  | Likvidace a odvoz odpadu (elektro odpad, obalový materiál) | kpl | 1 |  | 0
48 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná, 1 elektronicky) | kus | 1 |  | 0
49 |  | Revize NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0