## Laboratoře
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | Datum:
Zakázka: |  | Stavební úpravy v mechanických laboratořích, elektro
Zadavatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2026/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 |  | 0
2 | 741313075 | Montáž zásuvky chráněné v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
3 | 741313072 | Montáž zásuvky chráněné v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
4 | 741372154 | Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů | kus | 7 |  | 0
5 | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0
6 | 741372078 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu | kus | 1 |  | 0
7 | 741372079 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem | kus | 1 |  | 0
8 | 741321001 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
9 | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
10 | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
11 | 741313001 | Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0
12 | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | 5 |  | 0
13 | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 16 |  | 0
14 | 741136002 | Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2 | kus | 1 |  | 0
15 | 741122034 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 45 |  | 0
16 | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 20 |  | 0
17 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 10 |  | 0
18 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 110 |  | 0
19 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 140 |  | 0
20 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 40 |  | 0
21 | 741120005 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 100 |  | 0
22 | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 17 |  | 0
23 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 15 |  | 0
24 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 23 |  | 0
25 | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 18 |  | 0
26 | 468111121 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm | m | 200 |  | 0
27 | 468094111 | Vyvrtání (vyfrézování) otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm | kus | 16 |  | 0
28 | 468094112 | Vyvrtání (vyfrézování) otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm | kus | 5 |  | 0
29 | 468081111 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu z lehkých betonů pl do 0,09 m2 tl do 15 cm | kus | 2 |  | 0
30 | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 10 |  | 0
31 | 742330844 | Demontáž zásuvek datových podomítkových, z nábytku, z parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 10 |  | 0
32 | 741313414 | Montáž zásuvkové kombinace nástěnné sloučené v boxu jištěné s chráničem se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
33 | 741210831 | Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2 | kus | 3 |  | 0
34 | 741315813 | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE | kus | 11 |  | 0
35 | 741371821 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 15 |  | 0
36 | 741311837 | Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 4 svorky | kus | 4 |  | 0
37 | 741123811 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně ) | m | 50 |  | 0
38 |  | Demontáž podhledových kazet / opětovná montáž kazet zpět | m2 | 30 |  | 0
Materiál
39 |  | Rozvaděč RM2 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 7 | kus | 1 |  | 0
40 |  | Zásuvka 400V/16A, Uzamykatelná zásuvka s vypínačem vestavná s bezpečnostním blokováním, 3P+N+PE, 16A, 6h/380-415V (400V), 50/60Hz, IP67, s vypínačem (např. SCAME 405.1687) | kus | 1 |  | 0
41 |  | Zásuvka 400V/32A, Uzamykatelná zásuvka s vypínačem vestavná s bezpečnostním blokováním, 3P+N+PE, 32A, 6h/380-415V (400V), 50/60Hz, IP67, s vypínačem (např. SCAME 405.3287) | kus | 1 |  | 0
42 |  | Uzamykatelná zásuvka vestavná s bezpečnostním blokováním a vypínačem, 2P+PE,16A, 250V (230V), IP56. Verze bez jištění. (např. SCAME 409.0411) | kus | 2 |  | 0
43 |  | Instalační krabice pod omítku, pro zásuvka (např. OMNIA SCAME 572.0200) | kus | 4 |  | 0
44 |  | Rámeček dekorační k instalační krabici (např. SCAME 572.0220) | kus | 4 |  | 0
45 |  | SV1 - Průmyslové LED svítidlo chemicky odolné (52W, 7900lm, IP66, 4000K, IK06) např. FUTURA 2.4ft ABS Al 8800/840 ML | kus | 7 |  | 0
46 |  | SV2 - LED panel (49W, 5700lm, IP40, 4000K, UGR<19) např. MODUS FIT5000A4KN600/ND | kus | 4 |  | 0
47 |  | Rámeček pro přisazenou montáž - čtverec A, modul 600, bílý, hliník | kus | 4 |  | 0
48 |  | SV.N1 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 3W, 370lm, 1h, LiFePO4) | kus | 1 |  | 0
49 |  | SV.N2 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 1W, 175lm, 1h, LiFePO4) + piktogram (směr) | kus | 1 |  | 0
50 |  | LMF-10C-1N-030A Proudový chránič s jističem 10A 230V ch.C 30mA 1+N 1M 6kA typ A | kus | 1 |  | 0
51 |  | Nožová pojistka 100A/500V | kus | 3 |  | 0
52 |  | Spínač sériový, řazení 5, jasně bílá, IP20 | kus | 1 |  | 0
53 |  | Spínač jednopólový řaz. 1 IP44 bílá + Jednorámeček bílá | kus | 1 |  | 0
54 |  | Přepínač sériový s krytem řaz. 5 IP44 bezšroubový bílá + Jednorámeček bílá | kus | 1 |  | 0
55 |  | Zásuvka s clonkami a víčkem IP44 bílá (bílé víčko) + Jednorámeček jasně bílá (pod omítku) | kus | 5 |  | 0
56 |  | Dvojzásuvka bílá s ochrannými kolíky a clonkami (IP40) | kus | 1 |  | 0
57 |  | KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, barva ŠEDÁ | kus | 10 |  | 0
58 |  | KRABICE UNIVERZÁLNÍ S VÍČKEM KO 68, konfigurace KA, barva šedá | kus | 6 |  | 0
59 |  | MODULÁRNÍ SPOJOVACÍ A PŘIPOJOVACÍ KRABICE – ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ – VODOTĚSNÁ – ROZMĚRY 138X169X70 – VÍKO ODOLNÉ VŮČI NÁRAZU – IP55 – ŠEDÁ RAL7035 | kus | 1 |  | 0
60 |  | PLXN55 KABEL.VÝVOD ZAPUŠTĚNÝ BÍLÁ (IP55) | kus | 1 |  | 0
61 |  | Sběrný kabelový držák, kovový | kus | 25 |  | 0
62 |  | Smrštitelný kabelový soubor (imbusové šrouby) 4x10-35 | kus | 1 |  | 0
63 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 25 | m | 45 |  | 0
64 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 6 | m | 20 |  | 0
65 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x2,5 | m | 10 |  | 0
66 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 | m | 110 |  | 0
67 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 | m | 120 |  | 0
68 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 | m | 20 |  | 0
69 |  | Silový kabel pevný 1-YY 1x 25 ZZ | m | 40 |  | 0
70 |  | Silový vodič H07V-K 6,00 žlutozelená (CYA) | m | 100 |  | 0
71 |  | Drátěný žlab s integrovanou spojkou 60x100, elektrolyticky zinkováno | m | 15 |  | 0
72 |  | Drátěný žlab s integrovanou spojkou 35x150, elektrolyticky zinkováno | m | 3 |  | 0
73 |  | Závěs drátěného žlabu do stěny + hmoždinky | kus | 20 |  | 0
74 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, pásky, třmenové příchytky kabelů, atd. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
75 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 1 |  | 0
76 |  | Likvidace a odvoz odpadu (elektro odpad, obalový materiál) | kpl | 1 |  | 0
77 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná, 1 elektronicky) | kus | 1 |  | 0
78 |  | Revize NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0