## Stanice kyslíku
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | Datum:
Zakázka: |  | Stavební úpravy v okružní vodárně, elektro
Zadavatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2026/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 460030011 | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky | m2 | 40 |  | 0
2 | 460161162 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 100 |  | 0
3 | 460431172 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 100 |  | 0
4 | 460061171 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací | m | 100 |  | 0
5 | 468011131 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm | m2 | 12 |  | 0
6 | 468081312 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | kus | 10 |  | 0
7 | 468101412 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm | m | 20 |  | 0
8 | 468094111 | Vyvrtání (vyfrézování) otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm | kus | 2 |  | 0
9 | 469972112 | Odvoz suti při elektromontážích do 1 km | t | 3 |  | 0
10 | 741210201 | Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 1 |  | 0
11 | 741372154 | Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů | kus | 40 |  | 0
12 | 741372078 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu | kus | 9 |  | 0
13 | 741372079 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem | kus | 3 |  | 0
14 | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 5 |  | 0
15 | 742330039 | Montáž termostatu | kus | 1 |  | 0
16 | 742230006 | Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty | kus | 1 |  | 0
17 | 767810121 | Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm | kus | 1 |  | 0
18 | 741310403 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
19 | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
20 | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
21 | 741310022 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
22 | 741310011 | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
23 | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
24 | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | kus | 28 |  | 0
25 | 741450002 | Montáž svorkovnice ekvipotenciálního pospojení | kus | 1 |  | 0
26 | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 120 |  | 0
27 | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 150 |  | 0
28 | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 100 |  | 0
29 | 741122625 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 10 |  | 0
30 | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 170 |  | 0
31 | 741122641 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 40 |  | 0
32 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 625 |  | 0
33 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 100 |  | 0
34 | 741120303 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 40 |  | 0
35 | 741120305 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 8 |  | 0
36 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 42 |  | 0
37 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 12 |  | 0
38 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 25 |  | 0
39 | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
40 | 741130008 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 |  | 0
41 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
42 | 741410022 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi | m | 125 |  | 0
43 | 741410042 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi | m | 80 |  | 0
44 | 741410074 | Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou | kus | 6 |  | 0
45 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 114 |  | 0
46 | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 160 |  | 0
47 | 741430005 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan | kus | 8 |  | 0
48 | 742190005 | Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 5 |  | 0
49 | 741913871 | Demontáž rošt a lávka bez stojiny a výložníků š do 500 mm | m | 100 |  | 0
50 | 741111843 | Demontáž trubky kovové závitové D přes 32 mm uložené pevně | m | 100 |  | 0
51 | 741421811 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod | m | 30 |  | 0
52 | 741421821 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha | m | 50 |  | 0
53 | 741421813 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod | m | 50 |  | 0
54 | 741311803 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek | kus | 10 |  | 0
55 | 741315813 | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE | kus | 10 |  | 0
56 | 741315875 | Demontáž zásuvek průmyslových zapuštěných venkovních bezšroubových bez zachování funkčnosti 3P+N+PE | kus | 8 |  | 0
57 | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 15 |  | 0
58 |  | Demontáž - ventilátor, termostat | kus | 1 |  | 0
59 | 741211851 | Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou do 1 m2 | kus | 1 |  | 0
60 | 741123811 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně ) | m | 400 |  | 0
Materiál
61 |  | Rozvaděč RS1 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 5 | kus | 1 |  | 0
62 |  | SV1 - Průmyslové LED svítidlo (76W; 13750lm, IP66, 4000K, IK10, tmax=40°C) např. FUTURA 2.4ft ES PC Al 14000/840 | kus | 15 |  | 0
63 |  | SV2 - Průmyslové LED svítidlo - CHEMICKY ODOLNÉ (76W; 13750lm, IP66, 4000K, IK06, tmax=40°C) např. FUTURA 2.4ft ES ABS Al 14000/840 | kus | 5 |  | 0
64 |  | SV3 - LED venkovní svítidlo (30W; 4500lm, IP66, 4000K, IK10) např. Sinclair FL 30WALL | kus | 20 |  | 0
65 |  | SV.N1 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 3W, 1h) | kus | 9 |  | 0
66 |  | SV.N2 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 1W, 1h) + piktogram (směr, EXIT) | kus | 3 |  | 0
67 |  | Zásuvková skříň - kryt vysoce odolná tvrzená guma (butyl), zkouška žhavou smyčkou 960°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: černá, rozsah teplot -20°C +80°C, IP65, IK10, jištěná s chráničem 40/4/003-A, zásuvky 2x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA: 1xB16/1, 1xB16/3, 1xB32/3, 380x260x150mm, IEC 61439-3. | kus | 5 |  | 0
68 |  | Venkovní termostat - 230V, 1x spínací 12A, IP65, -30°C až +60°C | kus | 1 |  | 0
69 |  | Průmyslový ventilátor - 230V, 180W, 0,82A, IP44, průměr 410mm | kus | 1 |  | 0
70 |  | Kovová větrací mřížka se samotížnými lamelami bez příruby 485x485 mm | kus | 1 |  | 0
71 |  | Vačkový spínač v krytu IP65, IK07, uzamykatelný 63A, 0-1, 4P, červeno-žlutá páčka, povrchová montáž, do +55°C | kus | 1 |  | 0
72 |  | Spínač sériový - ř.5, IP65, IK07, max. +70°C, na povrch | kus | 1 |  | 0
73 |  | Spínač jednopólový - ř.1, IP65, IK07, max. +70°C, na povrch | kus | 2 |  | 0
74 |  | Přepínač střídavý - ř.6, IP65, IK07, max. +70°C, na povrch | kus | 2 |  | 0
75 |  | Tlačítkový ovladač 1/0 - IP65, IK07, max. +70°C, na povrch, symbol "světlo" | kus | 3 |  | 0
76 |  | Spínač jednopólový - ř.1, IP66, pod omítku (např. SCAME 137.3011) | kus | 2 |  | 0
77 |  | IP66 pod omítková instalační krabice jednoduchá (např. SCAME 137.121) | kus | 2 |  | 0
78 |  | KRABICE S KRYTÍM IP 66 (např. KSK 100_KA), 400V/16A, bezhalogen., samozhášivá 30s, do +60°C, 101x101x63mm, podklad A1 až F, RAL 7035 | kus | 25 |  | 0
79 |  | SPOJOVACÍ KRABICE Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU, LAKOVANÁ METALICKÁ ŠEDÁ, 91X91X54, IP66, do +100°C (např. GW76261) | kus | 1 |  | 0
80 |  | Ekvipotenciální přípojnice K 12 10x 2,5-95mm2/prům. 10mm, 1x pásek 30x4mm | kus | 1 |  | 0
81 |  | Závitová tyč 8mm/1m | kus | 17 |  | 0
82 |  | Kovová hmoždinka M8 | kus | 17 |  | 0
83 |  | Kabelový žlab M2 50/50 (žár.zinek) | m | 64 |  | 0
84 |  | Kabelový žlab M2 100/50 (žár.zinek) | m | 26 |  | 0
85 |  | Kabelový žlab M2 150/50 (žár.zinek) | m | 30 |  | 0
86 |  | Spojka žlabu SZM 1 (spoj. mat. "G5") - žár.zinek | kus | 116 |  | 0
87 |  | Držák DZM 12 (žár.zinek) | kus | 45 |  | 0
88 |  | Držák DZM 13 (žár.zinek) | kus | 17 |  | 0
89 |  | Tuhá trubka bezhalogenová PPO pr. 32 mm, 750N/5cm, světle šedá, délka 3m | m | 150 |  | 0
90 |  | Spojka násuvná bezhalogenová pro trubky EN pr. 32 mm, světle šedá. | kus | 40 |  | 0
91 |  | Ohebná trubka bezhalogenová, 32 mm, 750N/5cm, šedá | m | 100 |  | 0
92 |  | PŘÍCHYTKA PVC SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035 (např.5332_KA) | kus | 150 |  | 0
93 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 35 | m | 10 |  | 0
94 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 10 | m | 170 |  | 0
95 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x2,5 | m | 20 |  | 0
96 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 | m | 100 |  | 0
97 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 | m | 525 |  | 0
98 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x1,5 | m | 20 |  | 0
99 |  | Silový vodič H07V-K 6,00 žlutozelená (CYA) | m | 100 |  | 0
100 |  | Silový kabel pevný 1-YY 1x 25 ZZ | m | 40 |  | 0
101 |  | Silový kabel pevný 1-YY 1x 50 ZZ | m | 8 |  | 0
102 |  | Zemnící páska NEREZ 30x3,5 V4A | m | 125 |  | 0
103 |  | Drát 10mm V4A nerezový | m | 80 |  | 0
104 |  | Svorka páska-páska s mezideskou V4A (nerez) | kus | 25 |  | 0
105 |  | Křížová svorka nerez V4A pro prům. 7-10/pásek 40mm, mezideska | kus | 55 |  | 0
106 |  | Vododtěsná průchodka stěnou 300-500 mm závit M10, pro prům. 8-10mm, nerez | kus | 6 |  | 0
107 |  | Koncovka, jednoduché provedení, nerez, pro přišroubování k pevnému uzemňovacímu bodu | kus | 6 |  | 0
108 |  | Svorka se svěracím šroubem a maticí, nerez, pro prům. 7-10mm jednodílná | kus | 6 |  | 0
109 |  | Připojovací svorka na nosníky s připojovací lamelou a čepelí pro průnik povrchovou ochranou těžké provedení, nerez, provedení připojovací lamela 3-20 mm, Průměr vodiče 8-10 mm | kus | 2 |  | 0
110 |  | Petrolátová protikorozní páska pro uzemnění 10bm | kus | 7 |  | 0
111 |  | Podpěra vedení do zdiva PV 1c 40 N (nerez+plast) | kus | 60 |  | 0
112 |  | Jímací tyč s rovným koncem 18/10-trubka JR 2,0 AlMgSi | kus | 8 |  | 0
113 |  | Betonový podstavec 9kg PB9 | kus | 8 |  | 0
114 |  | Podložka plastová Podl. PB 12 (plast) | kus | 8 |  | 0
115 |  | Svorka k jímací tyči SJ 1 N (nerez) k jímací tyči d18 | kus | 8 |  | 0
116 |  | Drát AlMgSi 8 mm | m | 160 |  | 0
117 |  | Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c (plast+štěrk) | kus | 60 |  | 0
118 |  | Nástavec PV 21c Nástavec PV 21c (plast) | kus | 60 |  | 0
119 |  | Víčko PV 21c Víčko PV 21c (plast) | kus | 60 |  | 0
120 |  | Svorka univerzální SU N (nerez) | kus | 12 |  | 0
121 |  | Svorka na okapové žlaby SOc N (nerez) | kus | 4 |  | 0
122 |  | Svorka zkušební SZa N (nerez) | kus | 8 |  | 0
123 |  | Bezpečnostní tabulka BT P A5 (plast) | kus | 35 |  | 0
124 |  | Požární přepážka do 60 min. (minerální deska, tmel, nátěr dle podmínek výrobce) | m2 | 0.5 |  | 0
125 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, pásky, třmenové příchytky kabelů, atd. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
126 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 2 |  | 0
127 |  | Likvidace a odvoz odpadu (elektro odpad, svítidla, obalový materiál) | kpl | 1 |  | 0
128 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná, 1 elektronicky) | kus | 1 |  | 0
129 |  | Revize NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0