## KoL
KONTROLNÍ LIST
Název akce: |  | ČRo Plus_rekonstrukce prostorové akustiky
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Objednatel: |  | Český rozhlas |  | IČ: | 45245053
|  | Vinohradská 12 |  | DIČ: | CZ45245053
Praha 2 120 00
Projekt: |  | ASKdesign s.r.o. |  | IČ: | 06826784
|  | Ostrovského 253/3 |  | DIČ: | CZ06826784
Praha 5 - Smíchov 105 00
Zhotovitel: |  |  |  | IČ:
DIČ:
Rozpis cen: |  |  |  |  | CZK/ bez DPH
3S1 |  |  |  |  | 0
3R1 |  |  |  |  | 0
3S2 |  |  |  |  | 0
3R2 |  |  |  |  | 0
3H2 |  |  |  |  | 0
Celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0
Sazba DPH:
Základ DPH: |  |  |  |  | 0
DPH: |  | 12% |  |  | 0
DPH: |  | 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  |  |  | 0
V |  |  | dne
Zhotovitel:

## 3S1 - B-313
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Plus 3S1 - studio - č. místnosti B-313
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 30 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | NFR | nízkofrekvenční rezonátor | 2 | m2 | 0 | 0 | jedná se o nízkofrekvenční rezonátor s rezonanční štěrbinou šířky 40 mm; umístění a rozměry rezonátorů - viz výkresová příloha; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování černou neprůhlednou textilií (např. kepr; pozn. nesmí být vidět nosné profily); dále je umístěna absorpční vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,75; 250 Hz - α ÷ 0,4; 500 Hz - α ÷ 0,3; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; povrchová úprava - lakování_RAL bílá barva
3 | SV | vestavné rastrové svítidlo A1, s difuzorem | 12 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1x 4X09H60 26 W; Světelný tok: 3479 lm; Umístění v rastrovém akust. Podhledu; Řízení po DMX Montáž do kazetového podhledu. Svítidla musí být stmívatelná systémem DALI.
4 | SV | nouzové svítidlo | 1 | ks | 0 | 0 | nouzové osvětlení pro orientaci osob při výpadku proudu, umístěné nad dveřmi (směr úniku), autonomní - při výpadku el. energie funguje nezávisle na externím napájení díky vlastní baterii, v běžném režimu je připojeno do el. sítě - baterie se zároveň nabíjí.
5 | SMP-R | stěnový minerální panel | 15.1 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem
6 | APO | absorpční mikroperforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 32 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 18 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska potažena dýhou s mikroperforací o průměru 0.3 mm a osové vzdálenosti 2mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – javor; - viz výkresová dokumentace
7 | SOK | sokl | 41 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – javor; - viz výkresová dokumentace
8 | VS-PD | vykrývací panel perforovaný | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva multiplex tl. 10 mm s navrtanými otvory o průměru 8mm a osovou vzdáleností 15mm, připevněné na vyrovnávacím nosném roštu; vykrývací panely vizuálně sjednocují plochu a zajišťují krytí odtahové šachty vzduchotechniky; vzduchová mezera obkladu je v ploše mimo vzduchotechniku doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz α ≥ 0,15-0,2; skladebná tloušťka obkladu je cca 100-200mm; povrchová úprava - javor; - viz výkresová dokumentace
9 | OB-O | obložky oken | 4 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry oken250/120-2x+140/120-1x; povrchová úprava – javor- viz výkresová dokumentace; Po demontáži stávající akustiky investor určí, které obložky budou nové a které se budou pouze repasovat.
10 | VR | vodorovné římsy | 82 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - javor
11 | OB-D | akustické obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – javor - viz výkresová dokumentace
12 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 15 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600-800 mm po celém obvodě a středem místnosti ; po obvodě lemem prochází závěs pro AV technologie; ve směru dlouhých stran a středem místnosti jsou v lemu umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
13 | PL | podélné laťování+ pomocné konstrukce | 123 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
14 | AI | akustická izolace | 70 | m2 | 0 | 0 | jedná se jak o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách- základní formát jednotlivých panelů je 60/120, tak i o přídavnou absorpční vložku izolace min. vlny tloušťky 40-60 mm a objemové hmotnosti 60kg/m3 dle požadovaných akustických parametrů, umístěnou nad podhledem a v ploše na pohledových kazetách.
15 | SK | stropní konstrukce | 30 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
16 | VV | vzduchotechnické výústky | 4 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnické výustky, 4 kusy_ 3m dlouhé; 15bm flexi-potrubí vč.montáže
17 | OSP | osvětlení středního pásu | 42 | bm | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž rovné římsy z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; lišta je podsvícena LED páskem z obou stran (zeshora,zespoda) v hliníkovém profilu; svítí bíle
18 | AZ | akustická textilní roleta | 3 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
19 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
20 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
21 | MP | montážní práce | 360 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
22 | BP | bourací práce | 120 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B313 Studio S1- koncové prvky elektro) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
23 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
24 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
25 | OD | stropní závěs pro AV technologie 19 m´ | 1 | ks | 0 | 0 | systém je tvořen stropním "T" držákem a ocelovou trubkou o ø 50mm s povrchovou úpravou komaxitem; stropní závěsy jsou kotveny do betonového stropu ocelovými, případně chemickými kotvami; spoje nosných trubek a závěsu jsou v požadované pozici zajištěny samořeznými šrouby
26 | DK | DMX na DALI konvertor | 1 | ks | 0 | 0 | DMX na DALI programovatelný konvertor
27 | TS | technologický stůl SS1 | 1 | ks | 0 | 0 | ve vysílacím studiu bude osazený nový technologický stůl. – ozn. STŮL SS1. Navržený stůl je vyroben z multipexu v provedení „anti touch“, tl. 55 mm, tvar stolu je elipsoidní se zkosenou hranou, s centrální otevřenou sekcí o průměru 400 mm, pod kterou je umístěn RACK. Po celém obvodu bude instalovaná světelná lišta – LED pásek, (svítí barva červená, modrá, zelená), zabudovaný do obvodu, jak po vnitřní tak i po vnější hraně stolu spřerušením u sekce hlavního moderátora M1 (v místě seřízlé hrany hrana tvaru elipsy). Barevné řešení: Deska stolu, povrch lamino: RAL 7004, antitouch Stůl je podepřen konstrukcí RACKu, dle výšky stolů ve studiích: Výška stolu SS1: 750 mm
28 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 20 mm. RACK bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím, hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem., barevné řešení dtto barevné řešení stolu
29 | KOC | kobercové čtverce | 30 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
30 |  | protipožární dveře | 1 | ks | 0 | 0 | protipožární s odolností EW30-DP3-C3, částečně prosklenné dveře se samozavíračem
31 | AD | Akustické dveře | 1 | ks | 0 | 0 | Akustické trojfalcové, částečně prosklenné dveře
32 | EL | Koncové prvky elektro | 17 | ks | 0 | 0 | el. zásuvky a vypínače, (rev.v. ABB) "na povrch"
Projekční činnost a akustická měření
33 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
34 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
35 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
36 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## 3R1 - B-314
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Plus 3R1 - režie - č. místnosti B-314
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 20 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | NFR | nízkofrekvenční rezonátor | 2 | m2 | 0 | 0 | jedná se o nízkofrekvenční rezonátor s rezonanční štěrbinou šířky 40 mm; umístění a rozměry rezonátorů - viz výkresová příloha; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování černou neprůhlednou textilií (např. kepr; pozn. nesmí být vidět nosné profily); dále je umístěna absorpční vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,75; 250 Hz - α ÷ 0,4; 500 Hz - α ÷ 0,3; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; povrchová úprava - lakování_RAL bílá barva
3 | SV | vestavné rastrové svítidlo A1, s difuzorem | 6 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1x 4X09H60 26 W; světelný tok: 3479 lm; umístění v rastrovém akust. podhledu; řízení po DMX Montáž do kazetového podhledu. Svítidla musí být stmívatelná systémem DALI.
4 | SV | nouzové svítidlo | 1 | ks | 0 | 0 | nouzové osvětlení pro orientaci osob při výpadku proudu, umístěné nad dveřmi (směr úniku), autonomní - při výpadku el. energie funguje nezávisle na externím napájení díky vlastní baterii, v běžném režimu je připojeno do el. sítě - baterie se zároveň nabíjí.
5 | SMP-R | stěnový minerální panel | 17.3 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem
6 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 23.6 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 18 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska potažena dýhou s mikroperforací o průměru 0.3 mm a osové vzdálenosti 2mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – javor; - viz výkresová dokumentace
7 | SOK | sokl | 36 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – javor; - viz výkresová dokumentace
8 | VS-PD | vykrývací panel perforovaný | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva multiplex tl. 10 mm s navrtanými otvory o průměru 8mm a osovou vzdáleností 15mm, připevněné na vyrovnávacím nosném roštu; vykrývací panely vizuálně sjednocují plochu a zajišťují krytí odtahové šachty vzduchotechniky; vzduchová mezera obkladu je v ploše mimo vzduchotechniku doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz α ≥ 0,15-0,2; skladebná tloušťka obkladu je cca 100-200mm; povrchová úprava - javor; - viz výkresová dokumentace
9 | OB-O | obložky oken | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry oken250/120-2x+140/120-1x; povrchová úprava – javor- viz výkresová dokumentace; Po demontáži stávající akustiky investor určí, keré obložky budou nové a které se budou pouze repasovat.
10 | VR | vodorovné římsy | 72 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - javor
11 | OB-D | akustické obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – javor - viz výkresová dokumentace
12 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 10 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600-800 mm po celém obvodě a středem místnosti ; po obvodě lemem prochází závěs pro AV technologie; ve směru dlouhých stran a středem místnosti jsou v lemu umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
13 | PL | podélné laťování+ pomocné konstrukce | 110 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
14 | AI | akustická izolace | 85 | m2 | 0 | 0 | jedná se jak o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách- základní formát jednotlivých panelů je 60/120, tak i o přídavnou absorpční vložku izolace min. vlny tloušťky 40-60 mm a objemové hmotnosti 60kg/m3 dle požadovaných akustických parametrů, umístěnou nad podhledem a v ploše na pohledových kazetách.
15 | SK | stropní konstrukce | 20 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
16 | VV | vzduchotechnické výústky | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnické výustky, 3 kusy_ 4,2m dlouhé; 15bm flexi-potrubí vč.montáže
17 | OSP | osvětlení středního pásu | 36 | bm | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž rovné římsy z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; lišta je podsvícena LED páskem z obou stran (zeshora,zespoda) v hliníkovém profilu; svítí bíle
18 | AZ | akustická textilní roleta | 1 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
19 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
20 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
21 | MP | montážní práce | 360 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
22 | BP | bourací práce | 120 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B314 = Rrežie 1 - koncové prvky elektro) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
23 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
24 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
25 | OD | stropní závěs pro AV technologie 8 m´ | 1 | ks | 0 | 0 | systém je tvořen stropním "T" držákem a ocelovou trubkou o ø 50mm s povrchovou úpravou komaxitem; stropní závěsy jsou kotveny do betonového stropu ocelovými, případně chemickými kotvami; spoje nosných trubek a závěsu jsou v požadované pozici zajištěny samořeznými šrouby
26 | DK | DMX na DALI konvertor | 1 | ks | 0 | 0 | DMX na DALI programovatelný konvertor
27 | TS | technologický stůl SR1 | 1 | ks | 0 | 0 | v režii bude osazen nový technologický stůl– ozn. STŮL SR1. Navržený stůl je vyroben z multipexu v provedení „anti touch“, tl. 55 mm kovovými nohami, tvar stolu je do „ otevřeného U“ se zaoblenými rohy, dělený na tři pracoviště pro zvukaře editora a produkci. Deska bude podepřena RACKem. Počet stolových noh bude u stolu…6x........... povrchové úpravě černá matná. Výška stolu: 750 mm
28 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 20 mm. RACK bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím, hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem., barevné řešení dtto barevné řešení stolu
29 | KOC | kobercové čtverce | 20 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
30 |  | protipožární dveře | 1 | ks | 0 | 0 | protipožární EW30 - DP3-C3, částečně prosklenné dveře se samozavíračem
31 | EL | Koncové prvky elektro | 4 | ks | 0 | 0 | el. zásuvky a vypínače, (rev.v. ABB) "na povrch"
Projekční činnost a akustická měření
32 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
33 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
34 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
35 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## 3S2 - B-315
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Plus 3S2 - studio - č. místnosti B-315
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 30 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | NFR | nízkofrekvenční rezonátor | 2 | m2 | 0 | 0 | jedná se o nízkofrekvenční rezonátor s rezonanční štěrbinou šířky 40 mm; umístění a rozměry rezonátorů - viz výkresová příloha; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování černou neprůhlednou textilií (např. kepr; pozn. nesmí být vidět nosné profily); dále je umístěna absorpční vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,75; 250 Hz - α ÷ 0,4; 500 Hz - α ÷ 0,3; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; povrchová úprava - lakování_RAL bílá barva
3 | SV | vestavné rastrové svítidlo A1, s difuzorem | 12 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1x 4X09H60 26 W; světelný tok: 3479 lm; umístění v rastrovém akust. podhledu; řízení po DMX Montáž do kazetového podhledu. Svítidla musí být stmívatelná systémem DALI.
4 | SV | nouzové svítidlo | 1 | ks | 0 | 0 | nouzové osvětlení pro orientaci osob při výpadku proudu, umístěné nad dveřmi (směr úniku), autonomní - při výpadku el. energie funguje nezávisle na externím napájení díky vlastní baterii, v běžném režimu je připojeno do el. sítě - baterie se zároveň nabíjí.
5 | SMP-R | stěnový minerální panel | 15.3 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem
6 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 40 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 18 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska potažena dýhou s mikroperforací o průměru 0.3 mm a osové vzdálenosti 2mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – javor; - viz výkresová dokumentace
7 | SOK | sokl | 41 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – lakování_RAL bílá dle výběru architekta a investora, povrchová úprava - javor
8 | VS-PD | vykrývací panel perforovaný | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva multiplex tl. 10 mm s navrtanými otvory o průměru 8mm a osovou vzdáleností 15mm, připevněné na vyrovnávacím nosném roštu; vykrývací panely vizuálně sjednocují plochu a zajišťují krytí odtahové šachty vzduchotechniky; vzduchová mezera obkladu je v ploše mimo vzduchotechniku doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz α ≥ 0,15-0,2; skladebná tloušťka obkladu je cca 100-200mm; povrchová úprava – javor dle výběru architekta a investora; - viz výkresová příloha; skryté kotevní prvky
9 | OB-O | obložky oken | 4 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry oken250/120-2x+140/120-1x; povrchová úprava –javor - viz výkresová dokumentace;
10 | VR | vodorovné římsy | 82 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - javor
11 | OB-D | akustické obložky dveří | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – javor - viz výkresová dokumentace
12 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 22 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600-800 mm po celém obvodě a středem místnosti ; po obvodě lemem prochází závěs pro AV technologie; ve směru dlouhých stran a středem místnosti jsou v lemu umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
13 | PL | podélné laťování | 124 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
14 | VI | akustická izolace | 110 | m2 | 0 | 0 | jedná se jak o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách- základní formát jednotlivých panelů je 60/120, tak i o přídavnou absorpční vložku izolace min. vlny tloušťky 40-60 mm a objemové hmotnosti 60kg/m3 dle požadovaných akustických parametrů, umístěnou nad podhledem a v ploše na pohledových kazetách.
15 | SK | stropní konstrukce | 30 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
16 | VV | vzduchotechnické výústky | 3 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnické výustky, 3 kusy_ 4,2m dlouhé; 15bm flexi-potrubí vč.montáže
17 | OSP | osvětlení středního pásu | 40 | bm | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž rovné římsy z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; lišta je podsvícena LED páskem z obou stran (zeshora,zespoda) v hliníkovém profilu; svítí bíle
18 | AZ | akustická textilní roleta | 4 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
19 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
20 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
21 | MP | montážní práce | 360 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
22 | BP | bourací práce | 120 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B315 = Studio 2 - koncové prvky elektro) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
23 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
24 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
25 | OD | stropní závěs pro AV technologie 20 m´ | 1 | ks | 0 | 0 | systém je tvořen stropním "T" držákem a ocelovou trubkou o ø 50mm s povrchovou úpravou komaxitem; stropní závěsy jsou kotveny do betonového stropu ocelovými, případně chemickými kotvami; spoje nosných trubek a závěsu jsou v požadované pozici zajištěny samořeznými šrouby
26 | DK | DMX na DALI konvertor | 1 | ks | 0 | 0 | DMX na DALI programovatelný konvertor
27 | TS | technologický stůl SS2 | 1 | ks | 0 | 0 | Ve vysílacím studiu bude osazený nový technologický stůl. – ozn. STŮL SS2. Navržený stůl je vyroben z multipexu v provedení „anti touch“, tl. 55 mm, tvar stolu je elipsoidní se zkosenou hranou, s centrální otevřenou sekcí o průměru 400 mm, pod kterou je umístěn RACK. Po celém obvodu bude instalovaná světelná lišta – LED pásek, (svítí barva červená, modrá, zelená), zabudovaný do obvodu, jak po vnitřní tak i po vnější hraně stolu spřerušením u sekce hlavního moderátora M1 (v místě seřízlé hrany hrana tvaru elipsy). Barevné řešení: Deska stolu, povrch lamino: RAL 7004, antitouch Stůl je podepřen konstrukcí RACKu, dle výšky stolů ve studiích: Výška stolu SS2: 1050 mm
28 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 20 mm. RACK bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím, hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem., barevné řešení dtto barevné řešení stolu
29 | KOC | kobercové čtverce | 30 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
30 |  | protipožární dveře | 1 | ks | 0 | 0 | protipožární EW30 - DP3-C3, částečně prosklenné dveře se samozavíračem
31 | AD | Akustické dveře | 1 | ks | 0 | 0 | Akustické, částečně prosklenné dveře
32 | AD | Akustické dveře propojovací mezi 3S2/3R2 | 1 | ks | 0 | 0 | Akustické, částečně prosklenné dveře Repase dveřních křídel i obložek
31 | EL | Koncové prvky elektro | 17 | ks | 0 | 0 | el. zásuvky a vypínače, (rev.v. ABB) "na povrch"
Projekční činnost a akustická měření
32 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
33 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
34 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
35 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## 3R2 - B-311
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Plus 3R2 - režie - č. místnosti B-311
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 30 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | NFR | nízkofrekvenční rezonátor | 2 | m2 | 0 | 0 | jedná se o nízkofrekvenční rezonátor s rezonanční štěrbinou šířky 40 mm; umístění a rozměry rezonátorů - viz výkresová příloha; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování černou neprůhlednou textilií (např. kepr; pozn. nesmí být vidět nosné profily); dále je umístěna absorpční vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,75; 250 Hz - α ÷ 0,4; 500 Hz - α ÷ 0,3; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; povrchová úprava - lakování_RAL bílá barva
3 | SV | vestavné rastrové svítidlo A1, s difuzorem | 12 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1x 4X09H60 26 W; Světelný tok: 3479 lm; Umístění v rastrovém akust. Podhledu; Řízení po DMX Montáž do kazetového podhledu. Svítidla musí být stmívatelná systémem DALI.
4 | SV | nouzové svítidlo | 1 | ks | 0 | 0 | nouzové osvětlení pro orientaci osob při výpadku proudu, umístěné nad dveřmi (směr úniku), autonomní - při výpadku el. energie funguje nezávisle na externím napájení díky vlastní baterii, v běžném režimu je připojeno do el. sítě - baterie se zároveň nabíjí.
5 | SMP-R | stěnový minerální panel | 15.1 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem
6 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 40 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 18 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska potažena dýhou s mikroperforací o průměru 0.3 mm a osové vzdálenosti 2mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – javor; - viz výkresová dokumentace
7 | SOK | sokl | 41 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – javor; - viz výkresová dokumentace
8 | VS-PD | vykrývací panel perforovaný | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva multiplex tl. 10 mm s navrtanými otvory o průměru 8mm a osovou vzdáleností 15mm, připevněné na vyrovnávacím nosném roštu; vykrývací panely vizuálně sjednocují plochu a zajišťují krytí odtahové šachty vzduchotechniky; vzduchová mezera obkladu je v ploše mimo vzduchotechniku doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz α ≥ 0,15-0,2; skladebná tloušťka obkladu je cca 100-200mm; povrchová úprava - javor; - viz výkresová dokumentace
9 | OB-O | obložky oken | 4 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry oken250/120-2x+140/120-1x; povrchová úprava – javor- viz výkresová dokumentace;
10 | VR | vodorovné římsy | 82 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - javor
11 | OB-D | akustické obložky dveří | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – javor - viz výkresová dokumentace
12 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 22 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600-800 mm po celém obvodě a středem místnosti ; po obvodě lemem prochází závěs pro AV technologie; ve směru dlouhých stran a středem místnosti jsou v lemu umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
13 | PL | podélné laťování+ pomocné konstrukce | 124 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
14 | AI | akustická izolace | 110 | m2 | 0 | 0 | jedná se jak o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách- základní formát jednotlivých panelů je 60/120, tak i o přídavnou absorpční vložku izolace min. vlny tloušťky 40-60 mm a objemové hmotnosti 60kg/m3 dle požadovaných akustických parametrů, umístěnou nad podhledem a v ploše na pohledových kazetách.
15 | SK | stropní konstrukce | 30 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
16 | VV | vzduchotechnické výústky | 3 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnické výustky, 3 kusy_ 4,2m dlouhé; 15bm flexi-potrubí vč.montáže
17 | OSP | osvětlení středního pásu | 40 | bm | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž rovné římsy z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; lišta je podsvícena LED páskem z obou stran (zeshora,zespoda) v hliníkovém profilu; svítí bíle
18 | AZ | akustická textilní roleta | 2 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
19 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
20 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
21 | MP | montážní práce | 360 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
22 | BP | bourací práce | 120 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B311 = Režie 2 - koncové prvky elektro) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
23 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
24 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
25 | OD | stropní závěs pro AV technologie 20 m´ | 1 | ks | 0 | 0 | systém je tvořen stropním "T" držákem a ocelovou trubkou o ø 50mm s povrchovou úpravou komaxitem; stropní závěsy jsou kotveny do betonového stropu ocelovými, případně chemickými kotvami; spoje nosných trubek a závěsu jsou v požadované pozici zajištěny samořeznými šrouby
26 | DK | DMX na DALI konvertor | 1 | ks | 0 | 0 | DMX na DALI programovatelný konvertor
27 | TS | technologický stůl SR2 | 1 | ks | 0 | 0 | v režii bude osazen nový technologický stůl– ozn. STŮL SR2. Navržený stůl je vyroben z multipexu v provedení „anti touch“, tl. 55 mm kovovými nohami, tvar stolu je do „ otevřeného U“ se zaoblenými rohy, dělený na dvě pracoviště pro zvukaře a editora. Deska bude podepřena RACKem. Počet stolových noh bude u stolu…4x........... povrchové úpravě černá matná. Výška stolu: 750 mm
28 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 20 mm. RACK bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím, hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem., barevné řešení dtto barevné řešení stolu
29 | TS | technologický stůl pro produkci SR2.P | 1 | ks | 0 | 0 | V režii bude samostatně osazený stůl pro produkčního, ozn. SR2.P Navržený stůl je vyroben z multipexu v provedení „anti touch“, tl. 22 mm,v kombinaci s kovovými nohami, tvar stolu je obdélník se zaoblenými rohy, s jedním pracovištěm pro produkčního. Deska bude podepřena na jedné straně konstrukcí pro vložení počítače o šíři 250 mm, na druhé straně stolovými nohami v povrchové úpravě černá matná v počtu 2x ks. Výška stolu: 750 mm Barevné řešení: Deska stolu, povrch lamino: RAL 7004, antitouch Hrana stolu: lamino hrana 2 mm RAL 7012
30 | KOC | kobercové čtverce | 30 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
31 | PPD | protipožární dveře vstupní | 1 | ks | 0 | 0 | Budou zachovány stávající, doplněny budou samozavíračem, aby byla splněna požární odolnost EW30-DP3-C3
32 | AD | Akustické dveře propojovací mezi 3S2/3R2 | 1 | ks | 0 | 0 | Akustické, částečně prosklenné dveře Repase dveřních křídel i obložek
33 | EL | Koncové prvky elektro | 4 | ks | 0 | 0 | el. zásuvky a vypínače, (rev.v. ABB) "na povrch"
Projekční činnost a akustická měření
34 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
35 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
36 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
37 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## 3H2 - B-312
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Plus 3H2 - hovorna - č. místnosti B-312
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 20 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | NFR | nízkofrekvenční rezonátor | 2 | m2 | 0 | 0 | jedná se o nízkofrekvenční rezonátor s rezonanční štěrbinou šířky 40 mm; umístění a rozměry rezonátorů - viz výkresová příloha; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování černou neprůhlednou textilií (např. kepr; pozn. nesmí být vidět nosné profily); dále je umístěna absorpční vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,75; 250 Hz - α ÷ 0,4; 500 Hz - α ÷ 0,3; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; povrchová úprava - lakování_RAL bílá barva
3 | SV | vestavné rastrové svítidlo A1, s difuzorem | 6 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1x 4X09H60 26 W; světelný tok: 3479 lm; umístění v rastrovém akust. podhledu; řízení po DMX Montáž do kazetového podhledu. Svítidla musí být stmívatelná systémem DALI.
4 | SV | nouzové svítidlo | 1 | ks | 0 | 0 | nouzové osvětlení pro orientaci osob při výpadku proudu, umístěné nad dveřmi (směr úniku), autonomní - při výpadku el. energie funguje nezávisle na externím napájení díky vlastní baterii, v běžném režimu je připojeno do el. sítě - baterie se zároveň nabíjí.
5 | SMP-R | stěnový minerální panel | 14.5 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem
6 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 23.3 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 18 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska potažena dýhou s mikroperforací o průměru 0.3 mm a osové vzdálenosti 2mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – javor; - viz výkresová dokumentace
7 | SOK | sokl | 36 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – javor; - viz výkresová dokumentace
8 | VS-PD | vykrývací panel perforovaný | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva multiplex tl. 10 mm s navrtanými otvory o průměru 8mm a osovou vzdáleností 15mm, připevněné na vyrovnávacím nosném roštu; vykrývací panely vizuálně sjednocují plochu a zajišťují krytí odtahové šachty vzduchotechniky; vzduchová mezera obkladu je v ploše mimo vzduchotechniku doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz α ≥ 0,15-0,2; skladebná tloušťka obkladu je cca 100-200mm; povrchová úprava - javor; - viz výkresová dokumentace
9 | OB-O | obložky oken | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry oken250/120-2x+140/120-1x; povrchová úprava – javor- viz výkresová dokumentace; Po demontáži stávající akustiky investor určí, keré obložky budou nové a které se budou pouze repasovat.
10 | VR | vodorovné římsy | 72 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - javor
11 | OB-D | akustické obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – javor - viz výkresová dokumentace
12 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 10 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600-800 mm po celém obvodě a středem místnosti ; po obvodě lemem prochází závěs pro AV technologie; ve směru dlouhých stran a středem místnosti jsou v lemu umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
13 | PL | podélné laťování+ pomocné konstrukce | 110 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
14 | AI | akustická izolace | 85 | m2 | 0 | 0 | jedná se jak o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách- základní formát jednotlivých panelů je 60/120, tak i o přídavnou absorpční vložku izolace min. vlny tloušťky 40-60 mm a objemové hmotnosti 60kg/m3 dle požadovaných akustických parametrů, umístěnou nad podhledem a v ploše na pohledových kazetách.
15 | SK | stropní konstrukce | 20 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
16 | VV | vzduchotechnické výústky | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnické výustky, 3 kusy_ 4,2m dlouhé; 15bm flexi-potrubí vč.montáže
17 | OSP | osvětlení středního pásu | 36 | bm | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž rovné římsy z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; lišta je podsvícena LED páskem z obou stran (zeshora,zespoda) v hliníkovém profilu; svítí bíle
18 | AZ | akustická textilní roleta | 2 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
19 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
20 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
21 | MP | montážní práce | 360 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
22 | BP | bourací práce | 120 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B312 = Hovorna - koncové prvky elektro) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
23 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
24 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
25 | OD | stropní závěs pro AV technologie 8 m´ | 1 | ks | 0 | 0 | systém je tvořen stropním "T" držákem a ocelovou trubkou o ø 50mm s povrchovou úpravou komaxitem; stropní závěsy jsou kotveny do betonového stropu ocelovými, případně chemickými kotvami; spoje nosných trubek a závěsu jsou v požadované pozici zajištěny samořeznými šrouby
26 | DK | DMX na DALI konvertor | 1 | ks | 0 | 0 | DMX na DALI programovatelný konvertor
27 | TS | technologický stůl SH2 | 1 | ks | 0 | 0 | v hlasatelně bude osazený nový technologický stůl. – ozn. SH2. Navržený stůl je vyroben z vyroben z multipexu v provedení „anti touch“, tl. 55 mm, kombinaci s kovovými nohami, tvar stolu je obdélník se zaoblenými rohy, s jedním pracovištěm pro stojící osobu. Deska bude podepřena RACKem. Stolových noh bude 2 v povrchové úpravě černá matná. Barevné řešení: Deska stolu, povrch lamino: RAL 7004, antitouch Hrana stolu: lamino hrana 2 mm RAL 7012 Výška stolu: 1050 mm
28 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 20 mm. RACK bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím, hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem., barevné řešení dtto barevné řešení stolu
29 | KOC | kobercové čtverce | 20 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
30 | PPD | protipožární dveře vstupní | 1 | ks | 0 | 0 | Budou zachovány stávající, doplněny budou samozavíračem, aby byla splněna požární odolnost EW30-DP3-C3
31 | EL | Koncové prvky elektro | 3 | ks | 0 | 0 | el. zásuvky a vypínače, (rev.v. ABB) "na povrch"
Projekční činnost a akustická měření
32 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
33 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
34 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
35 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole