Příloha č. 1 Technická specifikace zboží

Smlouva: Dodávka vysoko pevnostního trolejového drátu CuAg 0,1 průřez 120 mm2

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy dodavatele: 	(doplní dodavatel)

Výrobce: 			(doplní dodavatel)

Typ označení: 			(doplní dodavatel)

Rok výroby: 			(doplní dodavatel)

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Požadované parametry trolejového drátu (např. VALTHERMO apod.): (doplní dodavatel) | Ano | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Max. rychlost 250 km / h |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Vodivost ≥ 56,3 m / Ω x mm2 |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Průřez trolejového drátu 120 mm2 |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Min. pevnost v tahu 360 N / mm2 |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Min. lámavé zataženi 41,9 kN |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Tvrdý bod ≥ 300 °C *) |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

...................................................................

jméno, funkce a podpis statutárního nebo

oprávněného zástupce účastníka

[[DOPLNÍ DODAVATEL]