## Odolejování
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | Datum:
Zakázka: |  | „ALFAGEN – doplňující elektro rozvody VN/NN“
Stavební objekt: |  | SO06 – Záložní přípojka NN pro rT14 (Okružní vodárna)
Zadavatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2026/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741123318 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně | m | 1050 |  | 0
2 | 741128023 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg | m | 990 |  | 0
3 | 741127807 | Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2, 3x150+70 až 240+120 mm2, 4x70 až 185 mm2 uložený pevně | m | 60 |  | 0
4 | 218100012 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 9 |  | 0
5 | 218100009 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 120 mm2 | kus | 3 |  | 0
6 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 360 |  | 0
7 | 741910613 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm | kus | 660 |  | 0
8 | 741130014 | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 9 |  | 0
9 | 741130017 | Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 27 |  | 0
10 | 741320205 | Montáž jistič deionový vestavný do 1000 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
11 | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
12 | 741312501 | Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
13 | 741350201 | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
14 | 741331001 | Montáž ampérmetru, voltmetru, wattmetru se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
15 | 741230002 | Montáž deska přístrojová ostatní typová | kus | 8 |  | 0
16 | 741231001 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
17 | 210070426 | Montáž vodičů Cu holých vedení spojovacího z tyčí do 60x10 mm | m | 9 |  | 0
18 | 741910302 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná oboustranná | m | 252 |  | 0
19 | 741910501 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných | kg | 50 |  | 0
20 | 460030011 | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky | m2 | 12 |  | 0
21 | 460161482 | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 18 |  | 0
22 | 468011131 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm | m2 | 4 |  | 0
23 | 460341112 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 50 do 500 m | m3 | 21 |  | 0
24 | 460371111 | Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 21 |  | 0
25 | 460431512 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 18 |  | 0
26 | 460061171 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací | m | 50 |  | 0
27 | 460791114 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm | m | 150 |  | 0
28 | 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm | m | 100 |  | 0
29 | 460661113 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm | m | 18 |  | 0
30 | 460871155 | Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 25 do 30 cm | m2 | 2 |  | 0
31 | 460871173 | Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm | m2 | 2 |  | 0
32 | 460581111 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | m2 | 12 |  | 0
33 | 460361121 | Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 20 |  | 0
34 | 469973111 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 5 |  | 0
35 | 469972311 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu při elektromontážích | t | 20 |  | 0
36 | 469972312 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu při elektromontážích | t | 5 |  | 0
37 | 469972212 | Odvoz vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 25 |  | 0
38 | 469972222 | Příplatek k odvozu vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | t | 250 |  | 0
39 | 742190005 | Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 8 |  | 0
40 | 971042441 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm | kus | 9 |  | 0
41 | 741921041 | Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 200 trubka nebo kabel d 110 vč. doplnění hydroizolace základu v okolí otvoru | kus | 3 |  | 0
Materiál
42 |  | Silový kabel AYKY-J 3X240+120 | m | 990 |  | 0
43 |  | Kabelová příchytka 55-74 | kus | 660 |  | 0
44 |  | OZ-600 černá 7x2,5 | m | 360 |  | 0
45 |  | Jistič výkonový, 3 pólový, 50kA, 800A, výsuvný, vypínací spoušť elektronická spoušť | kus | 1 |  | 0
46 |  | Základna výsuvu 3-pólová | kus | 1 |  | 0
47 |  | Rozšíření svorek jističe pro pásovinu 1000-1250A | kus | 6 |  | 0
48 |  | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, Modbus, MID | kus | 1 |  | 0
49 |  | Pojistkový odpínač 32A 690V 3p | kus | 1 |  | 0
50 |  | Pojistka 4A | kus | 3 |  | 0
51 |  | Měřící transformátor 800/5 A, 50x30/60x10 mm | kus | 3 |  | 0
52 |  | Ampérmetr 96x96,x/5A | kus | 1 |  | 0
53 |  | Stupnice 400/800/5A AC96 | kus | 1 |  | 0
54 |  | Svorka bezšroubová 2,5 mm² | kus | 10 |  | 0
55 |  | CU pásovina 60x10 | m | 9 |  | 0
56 |  | Silový vodič H07V-K 1,50 černá (CYA) | m | 30 |  | 0
57 |  | Silový vodič H07V-K 2,50 žlutozelená (CYA) | m | 10 |  | 0
58 |  | Přístrojový můstek 1000x150mm | kus | 3 |  | 0
59 |  | Příčka 1000mm | kus | 6 |  | 0
60 |  | DIN lišta | m | 1 |  | 0
61 |  | Kabelová lávka 60x500, Magnelis | m | 252 |  | 0
62 |  | ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM, NSM 6X10_GMT | kus | 672 |  | 0
63 |  | SPOJKA, 60X200, Magnelis | kus | 168 |  | 0
64 |  | Stěnový úchyt lávek, pozink | kus | 52 |  | 0
65 |  | Držák těžký 500, žárově zinkovaný | kus | 190 |  | 0
66 |  | Nosník ST 41x41x2000mm 2.0, pozink | kus | 10 |  | 0
67 |  | Drapákový nosník M10 FIX | kus | 20 |  | 0
68 |  | Požární přepážka do 60 min. (minerální deska, tmel, nátěr dle podmínek výrobce) | m2 | 1 |  | 0
69 |  | ŠTĚRK 0/4 (materiál vč. dopravy na stavbu) | t | 7 |  | 0
70 |  | ŠTĚRK 32/63 (materiál vč. dopravy na stavbu) | t | 2 |  | 0
71 |  | Beton C20/25 (materiál vč. dopravy na stavbu) | m3 | 2 |  | 0
72 |  | Folie červená 330x100 BLESK | kus | 1 |  | 0
73 |  | Chránička do země dvouplášťová DN110 červená | m | 70 |  | 0
74 |  | Pažnice DN200 k dodatečné montáži na stěnu, nerez | kus | 1 |  | 0
75 |  | Těsnění kabelové pro pažnici DN200, otvory 3×40–72 | kus | 1 |  | 0
76 |  | Hydroizolační pás a tmel | kus | 1 |  | 0
77 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, pásky, třmenové příchytky kabelů do 54mm, atd. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
78 |  | Montážní mechanismy (pojízdné plošiny, lešení, žebříky, lávky apod.) - pronájem, montáž, demontáž | kpl | 1 |  | 0
79 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná, 1 elektronicky) | kus | 1 |  | 0
80 |  | Revize NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0