## List0
MŠ Jánošíkova, Hodonín -
rekonstrukce elektroinstalace, budova B
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Popis | Cena bez DPH | Cena vč. 21% DPH
Stavebně konstrukční řešení | 0 | 0
Silnoproudá elektrotechnika | 0 | 0
Elektronické komunikace | 0 | 0
Chlazení | 0 | 0
celkem | 0 | 0

## Pokyny pro vyplnění1
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | MO26/004 | MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova B
| Objekt: |  | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení
5702 | Rozpočet: |  | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení
| Objednatel: |  | Město Hodonín |  |  |  | IČO: | 00284891
|  |  | Masarykovo nám. 53/1 |  |  |  | DIČ: | Skupinove_DPH
|  |  | 69501 | Hodonín
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.2 D.1.2 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | MO26/004 | MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova B | [25 empty] | STA
O: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.81 |  | 0 |  |  |  |  | 314.01 | [6 empty] | DIL
1 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky WHITE GKB tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01205 | 3.3 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Kalkul | 1.011 | 277.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky GREEN GKBI tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01205 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Kalkul | 0.95 | 27.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 416093113R00 | Čelo podhledu ze sádrokartonu, výšky do 200 mm, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01812 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Kalkul | 1.05 | 9.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.14 |  | 0 |  |  |  |  | 580.79 | [6 empty] | DIL
4 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně | m2 | 1283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 4.85 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.245 | 314.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1283,00000 |  | 1283 | [23 empty] | VV | 5
5 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 1322.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 92.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1283,00000 |  | 1283 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 146,00000*0,06 |  | 8.76 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 94,00000*0,13 |  | 12.22 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 76,00000*0,25 |  | 19 | [23 empty] | VV | 5
6 | 611403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 30.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.152 | 14.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 612403393R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01299 | 0.99 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.248 | 18.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 6.24 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.84 | 110.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 52 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 79,00000 |  | 79 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 64.84 | [6 empty] | DIL
10 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.214 | 64.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 274,00000 |  | 274 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,00000 |  | 29 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 543.26 | [6 empty] | DIL
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.308 | 93.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 303,00000 |  | 303 | [23 empty] | VV | 5
12 | 953941312R00 | Přeložení požárního hasicího přístroje | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.17 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah zabezpečení před poškozením náslapné vrstvy | m2 | 303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.0135 | 4.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 303,00000 |  | 303 | [23 empty] | VV | 5
14 | 950000001RXX | D+M Stůl nerezový skříňový, zásuvkový blok uprostřed, ZL, PL, 2P rozměr 1800x600x870 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 950000001RXY | D+M Skříňka nástěnná, 5 sekcí, křídlová dvířka, 2P rozměr 1800x350x700 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 950000001RXZ | D+M Skříň nerezová nahoře a dole křídlová dvířka, uprostřed volný prostor s policí rozměr 1800x350x700 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 900 RT1 | HZS stěhování interiérového vybavení | h | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 1 | 256 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | 2*4*32 |  | 256 | [23 empty] | VV | 0
18 | 900 RT3 | HZS odborná demontáž otopných těles | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | Kalkul | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
19 | 900 RT2 | HZS drobné úpravy a demontáže interiérového vybavení | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | RTS 23/ II | 1 | 40 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
20 | 900 RT4 | HZS odborná demontáž zařizovacích předmětů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | Kalkul | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
21 | 900 RT5 | HZS odborné odpojení technologie varny | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | Kalkul | 1 | 40 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
22 | 901 R00 | Hzs opětovná odborné přip. technologie varny a uvedení do provozu | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | Indiv | 1 | 80 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
23 | 900RT6 | HZS odstěhování, uskladnění topných těles, zařizovacích předmětů a technologie varny | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 3.23 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
24 | 900RT7 | HZS nastěhování topných těles, zařiz. předmětů a technologie varny | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 3.2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
25 | 900RT8 | HZS opětovná odborná montáž topných těles a uvedení do provozu | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 3.2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
26 | 900RT9 | HZS opětovná odborná montáž zařiz. předmětů a uvedení do provozu | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 3.2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.6 |  |  |  |  | 113.36 | [6 empty] | DIL
27 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.078 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 968083012R00 | Vybourání vnitřních dvoukřídlých dveří - chodba | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0412 | 0.16 |  | RTS 26/ I | Kalkul | 0.498 | 1.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 970031035R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 32 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00226 | 0 |  | RTS 26/ I | Kalkul | 2.3 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 974052513R00 | Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00216 | 0.07 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.325 | 10.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.58 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 10.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odhad, bude upřesněno podle skutečného stavu omítek pod dřevěným obkladem : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 79,00000 |  | 79 | [23 empty] | VV | 5
32 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.66 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 67.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 1.95 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 19.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.63 |  |  |  |  | 20.54 | [6 empty] | DIL
34 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.63 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 20.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 79,00000 |  | 79 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.47 | [6 empty] | DIL
35 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 17.5542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.9385 | 16.47 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.42 | [6 empty] | DIL
36 | 722172412R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.6159 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 722220851R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.041 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.062 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 722229102R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.207 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.207 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 27233114LS | Hadice pryžová na vodu d 20/28 mm - 5m, včetně nástěnného navijáku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | 28654298R | Přechodka s kovovým závitem vnějším PP-R, d 25 x 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | 31945143R | Vsuvka 1552 G 3/4" x 3/4", mosazná | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 31945162R | T-kus mosazný jednoznačný 1570 G 3/4", PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
45 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 08101 1/2" x 3/4" s klapkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m | t | 0.00312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Kalkul | 1.327 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 13.44 | [6 empty] | DIL
47 | 711212002RT3 | Stěrka hydroizolační včetně dodávky | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.39 | 3.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
48 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
49 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.978 | 8.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
50 | 771579791R00 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic keramických | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Kalkul | 0.03 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 597623142R | Dodávka dlažby odhad, bude upřesněno dle výběru investora | m2 | 9.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient Ztratné 10%: 0,1 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 4
|  | Koeficient : | [25 empty] | VV | 4
52 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.25605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 1.598 | 0.41 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 10.3 | [6 empty] | DIL
53 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Kalkul | 0.1372 | 10.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Kalkul | 1.091 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.75 |  | 0 |  |  |  |  | 101.77 | [6 empty] | DIL
55 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 98,00000 |  | 98 | [23 empty] | VV | 5
56 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 98,00000 |  | 98 | [23 empty] | VV | 5
57 | 781475116R00 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 300 mm | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.96 | 94.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 597813600R | Dodávka obkladu odhad, dle výběru investora | m2 | 107.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 1.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 98,00000 |  | 98 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient Ztratné 10%: 0,1 |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 4
59 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1.7473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 1.598 | 2.79 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 305.04 | [6 empty] | DIL
60 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.06971 | 89.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 127,00000 |  | 127 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 843,00000 |  | 843 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 313,00000 |  | 313 | [23 empty] | VV | 5
61 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 1587.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.03248 | 51.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 304,80000 |  | 304.8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 127,00000 |  | 127 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 843,00000 |  | 843 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 313,00000 |  | 313 | [23 empty] | VV | 5
62 | 784115712R00 | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 304.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.10191 | 31.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 274,00000 |  | 274 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,00000 |  | 29 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,00000*0,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 5
63 | 784165432R00 | Vysoce omyvatelná malba, barevná, bez penet.,2x | m2 | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.10191 | 12.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 784195112R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.10191 | 85.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stěny : 688 |  | 688 | [23 empty] | VV | 0
|  | Strop : 155 |  | 155 | [23 empty] | VV | 0
65 | 784195122R00 | Malba, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.10902 | 34.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 313 |  | 313 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.32 | [6 empty] | DIL
66 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 14.2456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.164 | 2.34 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
67 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 14.2456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 6.98 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
68 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 14.2456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
69 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.2456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 13.42 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
70 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 42.7368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.105 | 4.49 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
71 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 14.2456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
72 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 14.2456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.006 | 0.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Pokyny pro vyplnění2
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 31-2025
název: | MŠ Jánošíkova, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, budova B
D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010002 | trubka ohebná elektroinstalační r=16mm (PO) |  | 148 | m | 0
2 | 210010003 | trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO) |  | 97 | m | 0
3 | 210010004 | trubka ohebná elektroinstalační r=32mm (PO) |  | 41 | m | 0
4 | 210010301 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení |  | 159 | ks | 0
5 | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení |  | 62 | ks | 0
6 | 210010322 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení |  | 88 | ks | 0
7 | 210010351 | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení |  | 94 | ks | 0
8 | 210010351 | krabicová rozvodka v protipožárním provedení, vč. zapojení |  | 27 | ks | 0
9 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 100/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 174 | m | 0
10 | 210020304 | kabelový žlab drátěný 100/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 174 | m | 0
11 | 210100001 | ukončení vodičů na svorkovnici přístroje vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 35 | ks | 0
12 | 210100001 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 210 | ks | 0
13 | 210100002 | ukončení vodičů na svorkovnici přístroje vč. zapojení do 6mm2 |  | 20 | ks | 0
14 | 210100002 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2 |  | 33 | ks | 0
15 | 210100003 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2 |  | 15 | ks | 0
16 | 210100004 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 25mm2 |  | 3 | ks | 0
17 | 210100008 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 120mm2 |  | 4 | ks | 0
18 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné |  | 15 | ks | 0
19 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení č.1 - provedení těsné |  | 6 | ks | 0
20 | 210110003 | sériový přepínač - řazení 5 - provedení obyčejné |  | 2 | ks | 0
21 | 210110004 | střídavý přepínač - řazení 6 - provedení těsné |  | 4 | ks | 0
22 | 210110047 | spínač 1-pólový - řazení 1S - provedení obyčejné |  | 3 | ks | 0
23 | 210110501 | spínač do 500V, 25A, V01, ve skříňce |  | 6 | ks | 0
24 | 210110505 | spínač do 500V, 40A, V01, ve skříňce |  | 3 | ks | 0
25 | 210111011 | zásuvka 230V/16A, provedení obyčejné |  | 94 | ks | 0
26 | 210111021 | zásuvka 230V/16A, provedení těsné |  | 26 | ks | 0
27 | 210111114 | zásuvka nástěnná do 500V, 32A, 3P+N+PE |  | 1 | ks | 0
28 | 210140431 | ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový, v plastové skříňce |  | 4 | ks | 0
29 | 210140431 | ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový, v plastové skříňce |  | 3 | ks | 0
30 | 210140472 | montáž pohybového / přítomnostního detektoru |  | 21 | ks | 0
31 | 210150481 | multifunkční časové relé pro osazení do instalační krabice |  | 4 | ks | 0
32 | 210190003 | montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg |  | 2 | ks | 0
33 | 210800604 | CYA 2.5 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 44 | m | 0
34 | 210800605 | CYA 4 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 27 | m | 0
35 | 210800606 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 66 | m | 0
36 | 210800607 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 53 | m | 0
37 | 210800608 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 62 | m | 0
38 | 210802318 | CYSY 5Cx1.5 mm2 (TR) |  | 4 | m | 0
39 | 210802319 | CYSY 5Cx2.5 mm2 (VU) |  | 18 | m | 0
40 | 210802320 | CYSY 5Cx4 mm2 (TR) |  | 12 | m | 0
41 | 210802321 | CYSY 5Cx6 mm2 (TR) |  | 12 | m | 0
42 | 210802339 | CYSY 3Cx2.5 mm2 TR |  | 6 | m | 0
43 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 282 | m | 0
44 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 415 | m | 0
45 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 238 | m | 0
46 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 92 | m | 0
47 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 1741 | m | 0
48 | 210810047 | CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU) |  | 31 | m | 0
49 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 168 | m | 0
50 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 172 | m | 0
51 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 127 | m | 0
52 | 210810058 | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) |  | 73 | m | 0
53 | 210810058 | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) |  | 43 | m | 0
54 | 210810060 | CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU) |  | 64 | m | 0
55 | 210860222 | JYSTY 4x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU) |  | 66 | m | 0
56 | 211200101 | montáž nouzového svítidla centrálního bateriového systému |  | 27 | ks | 0
57 | 211200101 | montáž monitorovacího modulu nouzového svítidla |  | 45 | ks | 0
58 | 215112222 | tlačítkový ovladač - řazení 1/0 S - provedení obyčejné |  | 1 | ks | 0
59 | 215112223 | tlačítkový ovladač - řazení 1/0 So - provedení těsné |  | 4 | ks | 0
60 | 215112321 | tlačítkový ovladač - řazení 1/0 + 1/0 - provedení obyčejné |  | 4 | ks | 0
61 | 215191613 | přípojnice místního ochranného pospojování |  | 3 | ks | 0
62 | 215591211 | příchytka pro kabel do průměru 40mm |  | 238 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 97103-3131 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm |  | 31 | ks | 0
2 | 97103-3141 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 15 | ks | 0
3 | 97103-3151 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm |  | 9 | ks | 0
4 | 97303-1616 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm |  | 221 | ks | 0
5 | 97303-1619 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm |  | 88 | ks | 0
6 | 97403-1121 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 15mm / š. do 30mm |  | 113 | m | 0
7 | 97403-1122 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm |  | 101 | m | 0
8 | 97403-1134 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm |  | 93 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410003 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 500.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1a1 - O 3x1,5mm2 |  | 92 | m | 0
2 | 00002 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1a1 - J 3x1,5mm2 |  | 238 | m | 0
3 | 00003 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1a1 - J 5x6mm2 |  | 43 | m | 0
4 | 00004 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 282 | m | 0
5 | 00005 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 415 | m | 0
6 | 00006 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 1741 | m | 0
7 | 00007 | CYKY-J 3x4mm2 |  | 31 | m | 0
8 | 00008 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 168 | m | 0
9 | 00009 | CYKY-J 5x2,5mm2 |  | 172 | m | 0
10 | 00010 | CYKY-J 5x4mm2 |  | 127 | m | 0
11 | 00011 | CYKY-J 5x6mm2 |  | 73 | m | 0
12 | 00012 | CYKY-J 5x16mm2 |  | 64 | m | 0
13 | 00013 | CYA-J 1x2,5mm2 zelenožlutý |  | 44 | m | 0
14 | 00014 | CYA-J 1x4mm2 zelenožlutý |  | 27 | m | 0
15 | 00015 | CYA-J 1x6mm2 zelenožlutý |  | 66 | m | 0
16 | 00016 | CYA-J 10mm2 zelenožlutý |  | 53 | m | 0
17 | 00017 | CYA-J 1x16mm2 zelenožlutý |  | 62 | m | 0
18 | 00018 | CYSY-J 3x2.5mm2 |  | 6 | m | 0
19 | 00019 | CYSY-J 5x1.5mm2 |  | 4 | m | 0
20 | 00020 | CYSY-J 5x2,5mm2 |  | 18 | m | 0
21 | 00021 | CYSY-J 5x4mm2 |  | 12 | m | 0
22 | 00022 | CYSY-J 5x6mm2 |  | 12 | m | 0
23 | 00023 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 157 | ks | 0
24 | 00024 | krabice přístrojová (hluboká) pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 2 | ks | 0
25 | 00025 | krabice rozvodná pr. 68 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 62 | ks | 0
26 | 00026 | krabice rozvodná pr. 97 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 88 | ks | 0
27 | 00027 | krabice rozvodná v těsném provedení |  | 94 | ks | 0
28 | 00028 | krabice rozvodná v protipožárním provedení |  | 27 | ks | 0
29 | 00029 | strojek 3559-A01345 spínače č.1 |  | 15 | ks | 0
30 | 00030 | strojek 3559A-A05345 přepínače č.5 |  | 2 | ks | 0
31 | 00031 | strojek 3559A-A21345 spínače č.1 S |  | 3 | ks | 0
32 | 00032 | strojek 3559A-A91345 ovladače č.1/0 S |  | 1 | ks | 0
33 | 00033 | strojek 3559A-A87345 ovladače č.1/0 + 1/0 |  | 4 | ks | 0
34 | 00034 | kryt kolébky 3558-A651 B plný |  | 15 | ks | 0
35 | 00035 | kryt kolébky 3558-A652 B dělený |  | 6 | ks | 0
36 | 00036 | kryt kolébky 3558-A653 B plný s průzorem |  | 4 | ks | 0
37 | 00037 | zásuvka jednonásobná 5518A-A2359 B s ochranným kolíkem, s clonkami |  | 86 | ks | 0
38 | 00038 | zásuvka jednonásobná 5599A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou proti přepětí s optickou signalizací |  | 8 | ks | 0
39 | 00039 | spínač 3559A-A06940 B - řazení č.1 - IP44 |  | 3 | ks | 0
40 | 00040 | přepínač 3559A-A06940 B - řazení č.6 - IP44 |  | 4 | ks | 0
41 | 00041 | ovladač 3558A-80920 B - řazení č.1/0 So - IP44 |  | 4 | ks | 0
42 | 00042 | zásuvka 5519A-02997 B - IP44 |  | 21 | ks | 0
43 | 00043 | rámeček 3901A-B10 B vodorovný |  | 63 | ks | 0
44 | 00044 | rámeček 3901A-B20 B vodorovný |  | 24 | ks | 0
45 | 00045 | rámeček 3901A-B30 B vodorovný |  | 5 | ks | 0
46 | 00046 | rámeček 3901A-B40 B vodorovný |  | 2 | ks | 0
47 | 00047 | rámeček 3901A-B50 B vodorovný |  | 5 | ks | 0
48 | 00048 | spínač č.1 3553-01929 - IP44 |  | 3 | ks | 0
49 | 00049 | zásuvka 230V 5518-2929 B - IP44 |  | 5 | ks | 0
50 | 00050 | trubka ohebná instalační plastová r=16mm |  | 148 | m | 0
51 | 00051 | trubka ohebná instalační plastová r=25mm |  | 97 | m | 0
52 | 00052 | trubka ohebná instalační plastová r=32mm |  | 41 | m | 0
53 | 00053 | drátěný kabelový žlab 100/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 174 | m | 0
54 | 00054 | drátěný kabelový žlab 100/60 vč. nosných prvků a příslušenství, provedení se zachováním funkce při požáru |  | 174 | m | 0
55 | 00055 | ovladač pomocných obvodů tlačítkový ve skříňce pro montáž na povrch, požárně bezpečnostní funkce TOTAL / CENTRAL STOP |  | 4 | ks | 0
56 | 00056 | ovladač pomocných obvodů tlačítkový, hlavice červená - STOP tlačítko, včetně stříšky chránící před neoprávněným vypnutím |  | 3 | ks | 0
57 | 00057 | multifunkční relé pro ovládání ventilátorů |  | 4 | ks | 0
58 | 00058 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm |  | 66 | m | 0
59 | 00059 | vačkový spínač S25 V01 P0 ve skříňce |  | 6 | ks | 0
60 | 00060 | vačkový spínač S40 V01 P0 ve skříňce |  | 3 | ks | 0
61 | 00061 | příchytka pro jeden vodič se zachováním funkce při požáru |  | 238 | ks | 0
62 | 00062 | přípojnice místního ochranného pospojování |  | 3 | ks | 0
63 | 00063 | zásuvka 400V/32A/5p - IP44 |  | 1 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...) |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | soubor pohybových / přítomnostních detektorů dle Knihy detektorů, která je nedílnou součástí PD, včetně programování detektorů a zaškolení obsluhy |  | 1 | soubor | 0
3 | 00003 | soubor nouzových svítidel dle Knihy nouzových svítidel, která je nedílnou součástí PD |  | 1 | soubor | 0
4 | 00004 | monitorovací modul nouzového svítidla |  | 45 | ks | 0
5 | 00005 | centrální bateriový systém, min. 18 x 9Ah, displej, nabíječ, monitorink |  | 1 | ks | 0
6 | 00006 | samostatná skříň EI30 pro centrální bateriový systém |  | 1 | ks | 0
7 | 00007 | programování centrálního bateriového systému a zaškolení obdluhy |  | 1 | soubor | 0
8 | 00008 | hlavní rozvaděč RH - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.4 |  | 1 | ks | 0
9 | 00009 | provedení prostupu s požární odolností 45 minut - ucpávka pro svazek > 10 vodičů, všetně dodávky a montáže revizního otvoru do SDK podhledu |  | 12 | ks | 0
10 | 00010 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
11 | 00011 | ventilátor pro hygienická zařízení s přepravní kapacitou do 50m3/h |  | 4 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí |  | 8 | hod. | 0
2 | 00002 | zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu |  | 16 | hod. | 0
3 | 00003 | demontáž stávající elektroinstalace v prostorách řešených v rámci budovy B |  | 80 | hod. | 0
4 | 00004 | koordinace při vymístění elektroměrového rozvaděče jiným zhotovitelem |  | 16 | hod. | 0
5 | 00005 | koordinace při realizaci osvětlovací soustavy jiným zhotovitelem |  | 16 | hod. | 0
6 | 00006 | koordinace při realizaci klimatizace |  | 8 | hod. | 0
7 | 00007 | frézování otvorů pro svítidla v SDK zákrytu ve varně |  | 16 | hod. | 0
8 | 00008 | provedení ochranného pospojování ve varně |  | 16 | hod. | 0
9 | 00009 | provedení ochranného pospojování ve výměníkové stanici |  | 16 | hod. | 0
10 | 00010 | provedení ochranného pospojování ve strojovně vzduchotechniky |  | 16 | hod. | 0
11 | 00011 | montáž ventilátoru pro hygienická zařízení |  | 4 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) | 0
4 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
5 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
6 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené veny jsou bez DPH!

## Pokyny pro vyplnění3
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s oranžovým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## SLP_rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa
|  | Materiál | Montáž | Celková cena
|  | CZK | CZK | CZK
Strukturovaná kabeláž
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Video dohledový systém
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Elektronická kontrola vstupu
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Domovní videotelefon
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Jednotný čas
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Aktivní prvky PC sítě
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Hrubé rozvody
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0

## SK
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Strukturovaná kabeláž
| Zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | RACK 19" stávající: práce spojené s reorganizací stávajících rozvodů pro zakončení nově doplněných orzvodů, proměření, odzkoušení, uvedení do provozu. | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Vyvazovací panel 1U | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 8*2+1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Konektor RJ45, Cat.6A, STP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1" konektor pro přímé zakončení datového kabelu u WiFi" |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 8*1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabel STP 4p., Cat.6A, LS0H | 680 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| (8*2+1)*40 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Kabel FTP Cat.5e, provedení do země - příprava k bráně | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*100 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Kabel CYKY-O 2x1,5, pro zemní vedení - příprava k bráně | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*100 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Měření a kontrola met. vedení včetně protokolu | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Uvedení zařízení do provozu a připojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## VDS
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Video dohledový systém
Zařízení
1 | Síťové NVR stávající: Rekonfigurace stávjícího systému dle nového rozříření, propměření, oživení a uvedení do provozu | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1" Kapacita NVR je navržena i s ohledema na rozšíření kamerového systému v nbudoucnu, kapacitu NVR je nutné dodržet" |  |  |  | 0 |  | 0
2 | IP kamera: 4 MPix, 1/3" progressive scan CMOS s maximálním rozlišením 2560× 1444, objektiv se záběrem 98° - 28°, světelná citlivost 0.01 lux, 3-axiální nastavení, komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, WDR 120dB, kamera podporuje funkce 3D DNR, BLC a digitální WDR, krytí IP67, mikro SD až 128 GB, antivandal IK10, napájení 12VDC nebo PoE | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 7*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 7*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 7*1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Konektor RJ45, Cat.6A, STP | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 7*2" konektor pro přímé zakončení datového kabelu u kamer a na straně NVR" |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Kabel FTP 4p., Cat.5E, LS0H | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 7*50 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Měření a kontrola met.vedení | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## PZTS
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém
Zařízení
1 | Ústředna PZTS stávající: súpravy stávajícího rozvodu za účelem rozšíření stávajícího systému, proměření, rekonfigurace, oživení, uvedení do provozu | 4 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Modul zálohovaného posilujícího zdroje s oddělovačem sběrnice, 12V/2,75A | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Akumulátor 12 V / 17 Ah | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | PIR detektor pohybu: 12x12 m, sběrnicový | 20 | ks | 0 | 0 |  | 0
| 12*1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Hlásič požáru kombinovaný (kouřový + teplotní), sběrnicový, vč. Akustické signalizace | 10 | ks | 0 | 0 |  | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Sběrnicový modul, 8 smyček | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Sběrnicový výstupní modul silový | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Sběrnicový výstupní - 8 signálových výstupů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Montážní krabice pro sběrnicový modul | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| 6*1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Klávesnice LCD | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Adresovatelný rozbočovač sběrnice | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Víceúčelová montážní krabice | 32 | ks |  | 0 |  | 0
| 32*1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabel FTP Cat.5e | 800 | m |  | 0 |  | 0
| (20+10)*20 + 200 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Kabel CYSY 2x1,5 | 200 | m |  | 0 |  | 0
| 1*200 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Kabel CYKY 3Cx2,5 pro přívod napájení posilovacího zdroje | 30 | m |  | 0 |  | 0
| 30*1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
21 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
22 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
23 | Uvedení do trv. provozu | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## EKV
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Elektronická kontrola vstupu
Zařízení
1 | Čtečka ID karet: multiformátová čtečka karet - podporované formáty: 13.56 MHz - Seos, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS; (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2 i UID/CSN); 125kHz - HID Prox, Indala, AWID, EM; NFC; Bluetooth. Komunikační rozhraní Wiegand; OSDP (v1/v2) (RS-485) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| 3*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Řídící a kontrolní jednotka pro 2 dveře + SW: síťová komunikace přes TCP/IP a RS485 Připojení max. 4 čteček Wiegand(W26/W34) nebo 4 čteček RS485 4x Alarmový vstup + 2x Dveřní kontakt + 1x Tamper 2x dveřní relé + 2x Alarm.relé max 100.000 uživatelů (karet) s možností rozšíření na 200.000 max.300.000 událostí v paměti s možností rozšíření na 600.000 vestavěné hodiny 3x LED indikace (napájení + komunikace + provoz) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Mikroprocesorem řízený stabil. zálohovaný zdroj 13.8V / 3A v boxu, EI. transformátorem a místem pro 17 Ah akumulátor. Elektronická ochrana před zkratem: a přetížením, přepěťová ochrana, ochrana proti hlubokému vybití aku. Vč. Akumulátoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1" doplněníní napajení pro rozšíření stávající instalace |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Software pro přístupový systém stávající: rekonfigurace stávajícího systému, integrace doplněných prvků, oživení, odzkoušení, uvedení doprovozu | 4 | hod |  | 0 |  | 0
| 1*1" SW pro správu přístupových práv, instalovaný na standardním PC v budově školky, PC není součástí dodávky SLP" |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Ovládací odblokovací tlačítko | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1" oblokovací tlačítko pro rodiče pro odblokování dveří v šatně" |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Elektromotorický zámek, včetně napájecího zdroje a výměny vodící lišty a veškerého příslušenství | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1" elektromechanický zámek na vstupní dveře do objektu |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Elektromagnetický dveřní otvírač, nízkoodběrový | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1" dveřní otvírač pro vstupní branku na dvůr školky a do dveří v šatně |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Zámečnická úprava stávajících dveří/branek: zámečnické práce související s úpravou stávjaících dvdří a vstupních branek za účelem doplnění elektromagnetického otvírače/ elektromotorického zámku | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| 3*1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod |  | 0 |  | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Kabel FTP Cat.5e | 75 | m |  | 0 |  | 0
| 1*60 + 1*15 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Kabel FTP Cat.5e, provedení do země | 115 | m |  | 0 |  | 0
| 1*100*1*15 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYSY 2x1,5 | 145 | m |  | 0 |  | 0
| (1*60 + 1*15) + (1*60 + 1*10) |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CYKY-O 2x1,5, pro zemní vedení posilujícího napájení | 115 | m |  | 0 |  | 0
| (1*60 + 1*15) + (1*60 + 1*10) |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
18 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
19 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## VT
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Domovní videotelefon
Zařízení
1 | Dveřní interkom - řídící modul s kamerou a 1-tlač., IP verze | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Modul 6 tlačítek pro volání | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Zápustná instalační krabice s rámečkem pro 2 moduly | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1" pro instalaci u vstupních dveří do objektu" |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Povrchová instalační krabice s rámečkem pro 2 moduly | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1" pro instalaci u venkovních vstupních branek" |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Krycí stříška proti dešti a slunci pro 2-modulový interkom | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Účastnický IP videotelefon: dotykový monitor 7", rozlišení 1024 x 600 dpi; rozhraní LAN a WiFi; podpora standardního SIP protokolu; slot na SD kartu (max. 32GB); umožňuje sdílení video hovoru s mobilní aplikací, napájení 12Vdc /1A nebo PoE (IEEE802.3af) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Stojánek pro vnitřní monitory, materiál hliník | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Napájecí zdroj 12 VDC / 2A, pro napájení dveřních zámků | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Účastnický IP videotelefon stávající: odborné odpojení stávajícího videotelefonu, demontáž, přeložení přívodního datového kabelu do nové pozice dle požadavku na přeložení, zpětná montáž videotelefonu, proměření kabelu, připojení, oživení a uvedení doprovozu. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod |  | 0 |  | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Kabel FTP Cat.5e | 140 | m |  | 0 |  | 0
| 60+40+2*20 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Kabel FTP Cat.5e, provedení do země | 115 | m |  | 0 |  | 0
| 1*100+1*15 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYSY 2x1,5 | 60 | m |  | 0 |  | 0
| 1*60 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CYKY-O 2x1,5, pro zemní vedení posilujícího napájení | 115 | m |  | 0 |  | 0
| 1*100+1*15 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
18 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
19 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## JČ
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Jednotný čas
Zařízení
1 | Aktivní prvek - SWITCH stávající: úpravy pro připojení rozšíření stávjaící instalace systému jednotného času, rekonfigurace, proměření, oživení, uvedení do provozu. | 4 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Koncové podružné hodiny: digitální, HH:MM, výška číslic 57mm, červená barva, jednostranné pro montáž na stěnu, Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE (IEEE 802.3af-Class 3) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Konzole pro montáž hodin na stěnu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 2 | hod |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Kabel FTP Cat.5e, LS0H | 100 | m |  | 0 |  | 0
| 2*50 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | m |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 2 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Výchozí revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## AKTIVNÍ PRVKY
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Aktivní prvky PC sítě
Zařízení
1 | Telefonní IP ústředna stávající: rekonfigurace stávjaíící ústředny, integrace doplněněných IP telefonů, oživení, odzkoušení, uvedení do provozu | 4 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Účastnický telefon: Základní IP telefon, grafický displej, 1 SIP účet, HD Voice, podpora PoE napájení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Aktivní prvek - SWITCH: 52 Port Smart Managed PoE Switch, 48x Gigabit PoE and 4x 10G SFP+, hybird mode | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Aktivní prvek - WiFi router, vnitřní, controlérem řiditelný: 2,4 / 5 GHz, napájení PoE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Uvedení zařízení do provozu a připojení, programování a konfigurace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Výchozí revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## HR
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Hrubé rozvody
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Trubka PVC 16mm pod omítku | 160 | m |  | 0 |  | 0
| 16*10 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Trubka PVC 23mm pod omítku | 120 | m |  | 0 |  | 0
| 12*10 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Trubka PVC 29mm pod omítku | 110 | m |  | 0 |  | 0
| 11*10 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Trubka PVC 36mm pod omítku | 80 | m |  | 0 |  | 0
| 8*10 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Trubka KOPOFLEX50 do zemního výkopu | 80 | m |  | 0 |  | 0
| 1*80 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Kabelový žlab - lšita vkládací 40x20 | 50 | m |  | 0 |  | 0
| 5*10 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Kabelový žlab - lšita vkládací 20x20 | 40 | m |  | 0 |  | 0
| 4*10 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Kabelový žlab drátěný, 100/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství) | 40 | m |  | 0 |  | 0
| 4*10 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Kabelový žlab drátěný, 50/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství) | 80 | m |  | 0 |  | 0
| 8*10 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Krabice KU 68, p.o. | 48 | ks |  | 0 |  | 0
| 48*1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Krabice KO 97 p.o. | 26 | ks |  | 0 |  | 0
| 26*1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Krabice KO 125 p.o. | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| 8*1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| 24*1 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| 6*1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Požární ucpávky prostupů kabeláže | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| 8*1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 340 | m |  | 0 |  | 0
| 34*10 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Venkovní trasa: Výkop šíře300mm, hloubky 800mm, podkladová vrstva, pískové lože, žpětný zához rýhy, provizorní úprava terénu, práce spojené s překopem stávajícího chodníku (frézování povrchu/rozebrání části povrchu v řešené trase, zpětné zapravení) | 80 | m |  | 0 |  | 0
| 60+20 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Zemní kabelová komora pro uložení přípravy pro branku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 80*1 |  |  |  | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## Pokyny pro vyplnění4
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## List1
MŠ Jánošíkova Hodonín
|  | počet | m.j. | materiál | materiál celkem | montáž | montáž celkem | celkem
Zařízení č. 1 | Chlazení třídy 1.NP levá | [6 empty] | 0
Demontáž a následná montáž stávající jednotky | Demontáž vnitřní jednotky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zasekání nového cu potrubí vč. Komunikačního kabelu a odvodu kondenzátu
Jmenovité napětí V~ 220-230V
jmenovitá frekvence 50Hz
Maximální jmenovitý příkon 2300W
Doporučené jištění 16A char. B
Cu potrubí 1/4"+1/2", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5 | uv odolné | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvod kondenzátu | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kondenzát od vnitřní jednotky sveden k zemi pod venkovní jednotku
Zařízení č. 2 | Chlazení skladu brambor, požadovaná teplota 12°C | [6 empty] | 0
Kondenzační jednotka | Výkon chlazení-3,5kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozměry venkovní jednotky 675 × 553 × 285
Jmenovité napětí V~ 220-230V
jmenovitá frekvence 50Hz
Maximální jmenovitý příkon 1300W
Doporučené jištění 16A char B
Nerezový výparník | vč. Vlastní MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu potrubí 1/4"+3/8", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5 | uv odolné | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konzole pod venkovní jednotku | gumové pražce L-0,6m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvod kondenzátu | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chladivo R32 |  | 0.08 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 | Chlazení kanceláře ředitelky | [6 empty] | 0
Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-2,7kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkon topení 2,8kW
Rozměry vnitřní jednotky 773 x 250 x 185 mm
Rozměry venkovní jednotky 732x555x330
Jmenovité napětí V~ 220-230V
jmenovitá frekvence 50Hz
Maximální jmenovitý příkon 1500W
Doporučené jištění 16A char B
Cu potrubí 1/4"+3/8", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5 | uv odolné | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konzole pod venkovní jednotku | gumové pražce L-0,6m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvod kondenzátu | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chladivo R32 |  | 0.08 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 | Chlazení kanceláře vedoucí kuchyně | [6 empty] | 0
Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-2,7kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkon topení 2,8kW
Rozměry vnitřní jednotky 773 x 250 x 185 mm
Rozměry venkovní jednotky 732x555x330
Jmenovité napětí V~ 220-230V
jmenovitá frekvence 50Hz
Maximální jmenovitý příkon 1500W
Doporučené jištění 16A char B
Cu potrubí 1/4"+3/8", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5 | uv odolné | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konzole pod venkovní jednotku | gumové pražce L-0,6m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvod kondenzátu | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chladivo R32 |  | 0.08 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava |  | 1 | kpl | 0
Spojovací materiál |  | 1 | kpl | 0
PSV |  | 1 | kpl | 0
předávací dokumentace |  | 1 | kpl | 0
proškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bez dph