	REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA

	


DPS
B-SOUHRNNÁ A D-tECHNICKÁ ZPRÁVA

	 Zakázka č.
	:
	0520-1
	

	 Zhotovitel
	:
	Ing. Šňupárek – projekce
	

	 HIP
	:
	Ing. Štěpán Šňupárek

777/235583
	

	  Zadavatel
	:
	Statutární město Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 Datum
	:
	Květen 2021
 Počet stran:  25
Arch. číslo: 0520-1/STZ


B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA:
B.1: Popis území stavby
 a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:
Jedná se o zastavěné oplocené území v areálu ZŠ Škrobálkova. Dle vyjádření Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu pod č.j. SMO/290865/19/ÚHAaSŘ/Tum ze dne 11.6.2019 je stavba z hlediska Územního plánu Ostravy přípustná.
Bezprostřední okolí stavby je momentálně nevyužívané a neudržované. Nově bude využito pro potřeby zahrady mateřské školy. Pro potřeby školní družiny bude využit prostor nyní nevyužívané zahrady za zadním průčelím ZŠ Škrobálkova. 
Dotčené pozemky p.č. 1087, 1084, 1088, 1086/1, 1083, 1669 k.ú. Kunčičky jsou svěřeny do správy Městskému obvodu. 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Stavba je stávající. Dle vyjádření Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu pod č.j. SMO/290865/19/ÚHAaSŘ/Tum ze dne 11.6.2019 je stavba z hlediska Územního plánu Ostravy přípustná.
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebudou požadovány ani vydávány
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Projektová dokumentace je v rámci zpracování předložena všem dotčeným orgánům státní správy a správců inženýrských sítí a v celé dokumentaci jsou zapracovány a dodržovány jejich podmínky a požadavky. 
K dokumentaci se vyjadřují tyto dotčené orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou v projektu zohledněny:
KHS MSK, pracoviště Ostrava
HZS MSK, územní odbor Ostrava
Město Ostrava- koordinované stanovisko
Dále se vyjádřili správci inženýrských sítí- vyjádření k existenci sítí- v dokumentaci jsou respektovány průběhy sítí v jejich správě a jejich další požadavky.
OVAK
ČEZ Distribuce a.s.
Grid services
Cetin
Ovanet
Veolia
Ostravské komunikace
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů:
-podrobné zaměření celého objektu a okolního pozemku 
-průzkum dostupné části ležaté kanalizace 
-místní průzkumy a kopané destruktivní sondy konstrukcí a zjišťování jejich složení
-průzkum stavu dřevěných konstrukcí
-původní neúplná projektová dokumentace 
-zadání objednatele a studie nového stavu z 04/2019
-údaje správců sítí
-informace z katastru nemovitostí o dotčených parcelách a jejich vlastnících
Výsledky všech průzkumů byly začleněny do projektové dokumentace.
f) ochrana území podle jiných právních předpisů: 
Není. 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém území, je mimo vlivy důlní činnosti.
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:
Sousední objekty jsou od místa stavby dostatečně vzdáleny a nebudou stavbou nijak ovlivněny. Nedojde k ovlivnění sousedních pozemků. 
Odtokové poměry se stavbou nezmění. Přípojka jednotné kanalizace je stávající z ulice Škrobálkova. 
Jiná opatření v dotčeném území nejsou plánována.
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
V místě bude provedeno kácení 8 stromů- náletových listnatých dřevin o obvodech kmenů ve výšce 130 cm nad zemí v rozmezí od 45 cm do 132 cm. Tyto dřeviny jsou vyznačeny v situaci stavby, u každé z nich je uveden na výkrese situace obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Dále dojde k vyčištění zahrady od náletových křovin o celkové ploše 60 m2. Veškeré dřeviny jsou náletového charakteru.
Všechny dřeviny jsou podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., chráněny před poškozováním a ničením. Ochrana přírody, tj. i ochrana dřevin, je veřejným zájmem. Nedovolenými zásahy do dřevin se podle ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, rozumí takové poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Takovýmto zásahem může být i realizace výkopů nebo jiné stavební činnosti v kořenové zóně dřevin. 
Pro zachování dřevin je nezbytné, aby vzdálenost okraje výkopů od pat kmenů stromů byla min. 2,5 m u dřevin o průměru kmene ve výšce 1,3 m nad zemí méně a rovno 30 cm, min. 3 m u dřevin o průměru kmene větším než 30 cm a min. 1 m od keřů.
Před stavbou bude proto provedeno u smrku rostoucího u stávající ČOV na jižní straně stavby a u dvou javorů rostoucích vedle severního parkoviště, které jsou v blízkosti zpevněných ploch vytyčení ochranného pásma a dále oplocení ochranných zón, obednění kmenů  
a oplocení celé kořenové zóny.Plot musí být pevně ukotven, výška minimálně 1,3 m. Dále se provede ochrana půdy před zhutněním a znečištěním- staveništním oplocením. Výkopové práce v blízkosti těchto dřevin budou provedeny ručně. Případná přerušení kořenů větších než 5 cm je nutné ošetřit. Práce budou provedeny  dle platné ČSN 80 9061 

-Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
V souvislosti se stavbou nejsou požadavky na demolici. 
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
Pro stavbu bude nutno provést vynětí ze ZPF pro části pozemků parc.č. 1088 a 1086/1- pro vybudování zpevněných ploch. 
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě):
Místo výstavby je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu pomocí zpevněné, asfaltové komunikace. Přístup je z ulice Škrobálkova. 
Všechny přípojky IS (NN, vodovod, plynovod, kanalizace, sdělovací vedení) zůstanou stávající ve stávajících trasách. Splašková kanalizace je řešena stávajícím napojením na jednotnou kanalizaci v ul. Škrobálkova s čištěním v ČOV. Posouzení velikosti ČOV pro změnu užívání z bytového domu na mateřskou školu a družinu bylo provedeno autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Zdeňkem Kocichem se závěrem, že stávající ČOV látkově i hydraulicky vyhoví. Dešťové vody zůstávají beze změn- budou odváděny do jednotné kanalizace.
Ke stavbě je v plné míře možný bezbariérový přístup, projektované zpevněné plochy splní podmínky bezbariérovosti.
l) věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:
Nejsou plánovány související investice. Všechny části objektu budou na pozemku investora a nedojde k ovlivnění sousedních pozemků. 

V rámci stavby se budují dva sjezdy na novou parkovací plochu, kříží vedení VO, jedná se o kabel AYKY 4Bx35, který je veden v chodníku v hloubce cca 600 mm. V rámci této stavby bude nutno před provedením zpevněného dlážděného sjezdu provést přeložení tohoto kabelu do hloubky cca 1,2 m s jeho naspojkováním a osazení tohoto kabelu do chráničky DN110 Duraline a následně se celá trasa pod vjezdem v délce cca 8 m musí obetonovat ŽB prahem výšky cca 250 mm. Dále bude pod vjezd vložena druhá chránička DN110 Duraline jako rezerva. Přesah chrániček pod vjezdem bude minimálně 1m na každou stranu. Vzdálenost kolmého okraje vjezdu od sloupu VO bude min. 800 mm.
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí:
katastrální území: Kunčičky
	katastrální území
	parcelní č.
	druh pozemku podle katastru nemovitostí
	výměra

	Kunčičky
	1087
	Zastavěná plocha a nádvoří
	780

	Kunčičky
	1084
	Zastavěná plocha a nádvoří
	1827

	Kunčičky
	1088
	Zahrada
	2348

	Kunčičky
	1086/1
	Zahrada
	454

	Kunčičky
	1083
	Zahrada
	2636

	Kunčičky
	1669
	Ostatní komunikace
	2258


Vše ve vlastnictví: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:
Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 710 16 Ostrava
Pozemek 1669 bude dotčen pouze vybudováním připojení ke komunikaci, ul. Škrobálkova.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:
Nová ochranná ani bezpečnostní pásma v souvislosti se stavbou nevzniknou.
Na území dotčeném stavbou se nacházejí ochranná pásma přípojek inženýrských sítí pro budovu. 
B.2 Celkový popis stavby:
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání:
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
Jedná se o změnu užívání a stavební úpravy současného bytového domu na ulici Škrobálkova 291/49 v Ostravě, ve kterém je 9 bytových jednotek, které nejsou aktuálně všechny využívány. V každém podlaží jsou umístěny 3 byty. Budova má celkem 4 podlaží, z toho jedno podzemní podlaží, 3 nadzemní (z čehož jedno podkrovní) a půda. Dům má dva vstupy – vstupem ze zahrady jsou přístupny vždy dva byty na podlaží; vstup, který je v prostoru spojovacího krčku se základní školou zpřístupňuje vždy jeden byt na podlaží.
Nově bude 1. a 2.NP využíváno jako mateřská školka a školní družina. 3.NP jako klubovny. Suterén zůstane nevyužitý, resp. bude do něj zasahováno pouze novými rozvody splaškové kanalizace. 
Budova je téměř pravidelného obdélníkového tvaru zastřešená valbovou střechou a valbovými a sedlovými vikýři. Je zděná z cihly plné pálené, strop nad 1. PP je monolitický železobetonový, stropy mezi jednotlivými podlažími jsou tvořeny dřevěným trámovým stropem s rákosníkem a dvojitým podbitím. Krov je dřevěný, střešní krytina plechová. Fasáda je tvořena zdobnými prvky v malém rozsahu. Schodiště je teracové deskové s mezipodestou, schodiště do suterénu je vřetenové.

Okolo budovy je rozlehlá zahrada, která je zanedbaná a neudržovaná. Zpevněné plochy okolo řešené budovy v současné chvíli slouží pro příjezd automobilů zásobování výdejny jídel související budovy základní školy. Nově se zde vybudují potřebná parkovací místa a přístupové chodníky. 
Veškeré rozvody vnitřních instalací budou opraveny, resp. provedeny nově. 


Stavba není kulturní památkou. 

Nedojde ke změně tvaru budovy ani nebude provedena přístavba nebo nástavba objektu. 

Veškeré přípojky inženýrských sítí budou stávající, beze změny. 
b) účel užívání stavby:
Nově bude 1. a 2.NP využíváno jako mateřská školka a školní družina. 3.NP jako klubovny.  Suterén zůstane nevyužitý, resp. bude do něj zasahováno pouze novými rozvody splaškové kanalizace. 
Bezprostřední okolí stavby je momentálně nevyužívané a neudržované. Nově bude využito pro potřeby zahrady mateřské školy.
Pro potřeby školní družiny bude využit prostor nyní nevyužívané zahrady za zadním průčelím ZŠ Škrobálkova. 
Popis součástí mateřské školy, družiny s kapacitami a záměrem využití, popis provozu:
Jedná se změnu v užívání 1. a 2. NP na mateřskou školu a školní družinu, ve 3.NP na klubovny pro volnočasové odpolední aktivity školních dětí.. Tyto prostory budou umístěny v celém 1.NP, 2.NP a 3.NP. Suterén zůstane nevyužit, resp. bude do něj zasahováno pouze novými rozvody splaškové kanalizace. 
Mateřská škola:

Mateřská škola bude přístupná vstupem ze zahrady. Vstup do jednotlivých oddělení je vždy ze schodišťové podesty. V budově budou 2 oddělení, každé pro 24 dětí- bude rozděleno na dvě části 12+12 dětí. 

Oddělení je přístupné přes chodbu, ze které je možné jít do šatny, ve které je 24 ks skříněk a přes šatnu dále do herny. Z herny je přístupná umývárna a WC. Je zde 5 dětských klozetů a umývadel umístěných ve výšce dle normy, jedno umývadlo pro učitelky a sprchový kout pro děti. Na umývárnu navazuje chodba, kterou bude možno využívat díky tvarově specifickému radiátoru jako sušárnu oblečení a bot. Touto chodbou je možné umývárnu využívat také ze šatny, jídelny a ložnice dětí.

Na hlavní chodbu dále navazuje ložnice dětí, která je zřízena jako trvalá. Ložnice je přístupna z jídelny, která zároveň slouží jako další prostor pro zábavu dětí u stolů.

Jídelna počítá s místem pro 24 dětí a 4 místy pro učitelky a případné další zaměstnance. Jídlo bude podáváno výdejním okýnkem z přípravny jídel. Špinavé nádobí bude ukládáno na mobilní vozík a odváženo k mytí do přípravny jídel, aby nedocházelo ke křížení čistého a špinavého provozu. Jídelna bude využívána pro tvořivou činnost dětí.

Přípravny jídel jsou na každém podlaží a jsou propojeny malým nákladním výtahem. Zásobování jídlem je prováděno dovážkou z jiného zařízení. Jídlo bude do přípravny dopravováno vchodem pro školní družinu, šatnou družiny a chodbou školky do přípravny jídel v přízemí a výtahem do 2.NP. Každá přípravna bude vybavena vhodným nábytkem, výlevkou, nádobami pro ohřev jídel, myčkou s mytím do 180 vteřin. Špinavé nádobí bude shromažďováno v přípravně v 1.NP, která má větší podlahovou plochu. Nádobí bude dopravováno výtahem. Tento systém umožňuje využití pouze jednoho zaměstnance. V každé kuchyni budou dva dřezy a umývadlo. Dřezy budou opatřeny mobilními lapači tuků. Dále zde bude umístěno zařízení pro regeneraci jídel.

Přes chodbu u přípravny jídel v 1.NP jsou dále jsou přístupné další prostory mateřské školy. Chodba slouží také jako spojnice mateřské školy s prostory družiny. Tímto propojením je zajištěn požadavek požární bezpečnosti na dvě únikové cesty z prostor mateřské školy. Umývárna + WC pro zaměstnance školky a přípravny jídel. Technická místnost, kde bude umístěn zdroj vytápění a větrání (rekuperace). Dále je zde ředitelna, která mj. přímo navazuje na ložnici dětí. Dále sklad, který zároveň slouží jako chodba WC pro děti, které přístupné ze zahrady a bude využíváno pouze při pobytu dětí na zahradě, aby děti měly WC bez nutnosti přezouvání. 

Učitelky mají šatnu a WC v místnosti u hlavní chodby a blízkosti šatny dětí.

Na každém podlaží je výlevka- úklidová místnost, která bude sloužit pro potřeby mateřské školy i družiny. Provozovatel je povinen zajistit úklidovou činnost jedním poskytovatelem, aby byl zaručen přístup výlevky z obou prostor.

2. NP je řešeno stejně jako 1.NP pouze s drobnými rozdíly. Ve 2.NP je místo ředitelny denní místnost učitelek, sklad přes celou plochu skladu a WC pro venkovní použití. V místě technické místnosti je sklad lůžkovin. Počítá se se skladováním ve skříních.
Školní družina:

Prostor školní družiny je přístupný vstupem ve spojovacím krčku mezi řešenou budovou a budovou základní školy. Počítá se s umístěním max. 20 žáků + 2 vychovatelky v 1.NP a max. 21 žáků + 2 vychovatelky ve 2.NP.

Šatna je přístupná přímo z prostoru schodiště. Počítá se s umístěním háčků na oděvy. Vychovatelky mají prostor na svršky při výstupu na lodžii. Ze šatny se vchází do herny, ale také na chodbu k WC. Jsou navrženy samostatné záchody pro chlapce, dívky a vychovatelky.

Šatna družiny slouží také jako propojení s prostory mateřské školy. Přes šatnu družiny v 1.NP bude probíhat zásobování výdejny jídel. Výdejna jídel bude sloužit pro zajištění pitného režimu žáků družiny. Přístup bude umožněn pouze vychovatelce.
Klubovny ve 3.podlaží:
Ve 3.np vznikne 6 kluboven pro odpolední volnočasové aktivity dětí základní školy starší šesti let (odpolední kroužky a zájmová činnost). K nim zde vzniknou potřebná sociální zařízení pro žáky i pro vychovatele a dva kabinety-sklady pomůcek. 
Z požárního hlediska zde ve 3.NP může být současně maximálně 56 osob, předpokládá se využití větších kluboven maximálně 10 dětmi, menších kluboven   5-7 dětmi. 
Přístup z ulice a zahrada:

Mateřská škola bude mít vstup brankou z ul. Škrobálkova. K budově bude vybudován chodník, který povede ke vstupním dveřím a dále k WC pro potřeby zahrady. Zahrada bude oplocena, resp. oplocení bude vybudováno na místě stávajícího oplocení. Zcela nové oplocení vznikne při jihovýchodním rohu budovy směrem k ulici a okolo nového parkoviště. Bude obnoveno také oplocení mezi severovýchodním rohem budovy a garáží. V této části bude branka. Plocha zahrady je cca 2500 m2. 

Školní družina bude přístupna po stávajících chodnících v areálu školy. Pro zahradu družiny bude využita zelená plocha za severním průčelím základní školy.
Parkování, obsluha výdejny jídel

Pro parkování zaměstnanců školky a rodičů dětí mateřské školy bude vybudováno 11 šikmých stání s připojením ve dvou místech -vjezdem a výjezdem na ulici Škrobálkova. Stání bude odděleno od stávajícího chodníku zvýšenými obrubami, které zároveň budou sloužit jako vodící linie pro chodce na chodníku. V místě vjezdu a výjezdu bude snížena obruba i chodník a budou zde vybudovány varovné pásy. 

Pro zaměstnance základní školy bude opraveno parkoviště za budovou družiny a základní školy, které je přístupné z podjezdu ve spojovacím krčku mezi těmito budovami stávajícím vjezdem a zpevněnou plochou z ul. Škrobálkova. Zpevněná plocha bude při vjezdu u snížené obruby doplněna o varovný pás. Parkování bude pro 12 automobilů na kolmém stání. Parkoviště bude oddělovat zahradu školní družiny a mateřské školy. 
Prostor mezi spojovacím krčkem a parkovištěm bude sloužit pro otáčení vozidel zásobování výdejny jídel mateřské i základní školy.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Taková rozhodnutí nebyla vydána. Bezbariérové řešení zpevněných ploch je součástí navrženého projekčního řešení, bezbariérové řešení vlastní budovy není vzhledem k charakteru budovy a rekonstrukce plánováno.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Projektová dokumentace je v rámci zpracování předložena všem dotčeným orgánům státní správy a správců inženýrských sítí a v celé dokumentaci jsou zapracovány a dodržovány jejich podmínky a požadavky. 
K dokumentaci se vyjadřují tyto dotčené orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou v projektu zohledněny:
KHS MSK, pracoviště Ostrava
HZS MSK, územní odbor Ostrava
Město Ostrava- koordinované stanovisko
Dále se vyjádřili správci inženýrských sítí- vyjádření k existenci sítí- v dokumentaci jsou respektovány průběhy sítí v jejich správě a jejich další požadavky.
OVAK
ČEZ Distribuce a.s.
Grid services
Cetin
Ovanet
Veolia
Ostravské komunikace
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Není
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
Zastavěná plocha objektu .....................................................................481,5 m2 
obestavěný prostor objektu....................................................................5538 m3
Výška stavby............................................................................. stávající- 13,17 m
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
Odtokové poměry na místě stavby se stavbou nezmění, nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Dešťové vody z objektu jsou ve stávajícím stavu a budou i v novém stavu odváděny přes okapový systém, který je propojen přes lapače střešních splavenin na dešťovou kanalizaci v areálu. Všechny přípojky IS (NN, vodovod, plynovod, kanalizace, sdělovací vedení) zůstanou stávající ve stávajících trasách. Splašková kanalizace je řešena stávajícím napojením na jednotnou kanalizaci v ul. Škrobálkova s čištěním v ČOV. Posouzení velikosti ČOV pro změnu užívání z bytového domu na mateřskou školu a družinu bylo provedeno autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Zdeňkem Kocichem se závěrem, že stávající ČOV látkově i hydraulicky vyhoví. 
Dle vyjádření hydrogeologa Ing. Jiřího Dvorského ze dne 25.7.2020 vyplývá, že v daném území je hladina spodní vody cca 1,7 m pod terénem a je zde nepropustný terén, který neumožňuje vsakování dostatečného množství dešťových vod do podzemí.  Jedná se o zastavěné území, ve kterém se nachází historické podsklepené stavby s ne zcela funkční hydroizolací a rovněž se založením provedeným historicky z kamenné nebo cihelné rovnaniny bez pojiva nebo výztuže. Novým zřízením vsakování by mohlo dojít k ovlivnění vlhkostních poměrů v podlaží s následným ovlivněním výše uvedených historických staveb.  


Proto je zde navržena nově retenční jímka o objemu 12m3, která zajistí zadržení rychlých dešťových vod ze střech a ploch a jejich následný pomalejší odtok do dešťové kanalizace v místě. Retenční jímka bude sloužit pro zálivku zahrady u objektu. 
Stavební úpravy se týkají také obvodového pláště budovy. Energetická náročnost stavby bude snížena. Součástí projektu je energetický průkaz stavby. Stavba je energeticky úsporná a v souladu s vyhláškou 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov. Bude provedena výměna oken za okna s trojskly, fasáda bude  zateplená a dále se provede zateplení všech střech.

Spotřeba el. Energie: Stávající jističe pro 9 bytů v 1. a 2.NP budou nahrazeny novým jističem před elektroměrem pro 1. 2. a 3.NP - hodnota 3x80 A.
Měření bude umístěno ve fasádě domu z ulice Škrobálkova.
Roční spotřeba vody: 
Roční spotřeba vody bude přibližně shodná se stávajícím stavem. 
Výpočet roční potřeby dle vyhlášky 428/2001, která byla novelizována 29.4.2011 vyhláškou 120/2011 Sb. (příloha 12):
ve stávajícím stavu:
Potřeba vody 36m3 /osoba/rok pro bydlení
9 bytů x 3 osoby x 35 m3 / rok = 945 m3 / rok
v novém stavu: 
Počet osob :  
48 dětí v MŠ
Roční spotřeba vody 48 x 8 m3/rok= 384 m3/rok
41 žáků v družině
Roční spotřeba vody 41 x 5 m3/rok= 205 m3/rok
4 učitelky v MŠ, 2 další pracovnice v MŠ, 4 vychovatelky v družině
Roční spotřeba vody 10 x 5 m3/rok= 50 m3/rok
Roční spotřeba vody  =produkce splašků= 639 m3 / rok
zásobování vodou:
Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku d32. Tato bude ponechána. Vodoměr je umístěn v 1.pp hned za obvodovou zdí a bude ponechán. Před uvedením objektu do provozu bude potřeba změřit tlak vody na přípojce a v případě nedostatečného tlaku pro vnitřní hydranty bude nutno vyměnit potrubí přípojky vody za potrubí větší dimenze. Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově. 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládaná lhůta stavebních prací bude 8 měsíců, dokončení se předpokládá v roce 2021. 
V roce 2021 budou zahájeny stavební práce, v roce 2022 bude potom provedeno dokončení. 
j) orientační náklady stavby
Orientační náklady na stavbu budou stanoveny v samostatném rozpočtu. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:
a) urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení
Objekt se nachází na ulici Škrobálkova. Tvar a vzhled budovy zůstane bez významných změn. Pouze bude doplněno předložené schodiště s podestou před prostorem WC pro účely zahrady. Okolí stavby je rovněž dáno stávající plochou zahrady. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Tvar a vzhled budovy zůstane bez významných změn. Pouze bude doplněno předložené schodiště s podestou před prostorem WC pro účely zahrady. 
Budova bude zateplena fasádním polystyrenem v kombinaci s pásy z minerální fasádní vaty a opatřena bude novou fasádou. V novém zateplení bude částečně zachováno členění a zdobení fasád a bude použito na nové fasádě. Bude nahrazena střešní krytina za novou, plechovou, falcovanou v barvě černé nebo šedé tmavé. Dále bude provedena tepelná izolace krovu a střechy a budou vyměněny klempířské prvky. Tloušťky tepelné izolace jsou uvedeny ve skladbách konstrukcí. Krov bude ponechán stávající, budou provedeny dílčí opravy poškozených dřevěných prvků nahrazením prvky novými. 

V celé budově včetně suterénu budou vyměněna stávající dřevěná zdvojená okna za plastová včetně suterénu. Nová okna budou svým členěním kopírovat stávající okna. Budou zaskleny otvory ve stávající lodžii (budoucí šatny školky). Okna budou mít řešeno zastínění, např. žaluziemi, roletkami.

Další stavební úpravy budou v 1., 2. a 3. NP, kde budou prostory mateřské školky, družiny a kluboven. 

Veškeré nové vyzdívky uvnitř objektu budou provedeny z porobetonových příčkovek a SDK příček s požadovanou zvukovou neprůzvučností a potřebnou požární odolností. Dozdívky v nosných zdech budou provedeny z cihly plné pálené.

Budou provedeny nové SDK podhledy a opravy podlah s novými nášlapnými vrstvami v 1. a ve 2.NP. 

Jako nášlapné vrstvy budou použity keramické dlažby v hygienických prostorech a přípravně jídel. V ostatních místnostech bude PVC, v hernách a ložnicích může být položen koberec s vysokou hustotou vlasu. 

Schodiště zůstane stávající, pouze se bude repasovat včetně zábradlí.
Vnitřní dveře v 1. a 2.NP budou nové, plné dýhované, do obložkových zárubní. Některé budou s požární odolností- dle požadavků PBŘ. 
Vybavení nábytkem bude řešeno v samostatném projektu. 
Veškeré rozvody vnitřních instalací (ZTI, UT, EL) budou opraveny, resp. provedeny nově.
Nově jsou řešeny zpevněné plochy chodníky a parkovací místa pro budovu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:
Bylo popsáno výše v kapitole B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby:
Bezbariérové řešení zpevněných ploch je součástí navrženého projekčního řešení, bezbariérové řešení vlastní budovy není vzhledem k charakteru budovy a rekonstrukce plánováno. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:
V dokumentaci jsou splněny veškeré požadavky platných vyhlášek a obecných technických požadavků na výstavbu, zejména pak vyhl. 268/2009 Sb. Stavba je bezpečná pro užívání. Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin. 
Splnění požadavků dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:
- stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby po dobu existence stavby vyhověly požadovanému účelu a aby odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění stavby a jejího užívání. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami. Konstrukce jsou navrženy dle EN 1991 a EN 1992.
§ 6 

Připojení staveb na sítě technického vybavení 

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo 
vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení 
pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě 
elektronických komunikací- SPLNĚNO, stávající přípojky NN, kanalizace jednotné, vody. 

(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě 
potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a 
vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a 
trvale označená- SPLNĚNO, stávající přípojka vody 


(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. 
V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo 
akumulaci odpadních vod- SPLNĚNO-stávající napojení na jednotnou kanalizaci. 

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem 
atmosférických srážek (dále jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno 
jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné 
množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 
vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, 
zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové 
vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací- SPLNĚNO-oprava kanalizačního potrubí ve stávajících trasách.

(5) Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického 
zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí 
být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí 
vně objektu průnik plynu do stavby-SPLNĚNO-beze změn.

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo 
křížení jsou stanoveny normovými hodnotami- SPLNĚNO.


Základní požadavky - § 8 
Stavba  je navržena tak, aby po dobu existence stavby vyhověla požadovanému účelu a aby odolala všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění stavby a jejího užívání a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou: 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

- stavba se nenachází na území v dosahu účinků hlubinného  dobývání nebo v dosahu seizmických účinků ani v záplavovém  

   území, její nosná konstrukce je provedena z nosných  zděných  stěn s železobetonovým stropem nad 1.PP a s dřevěnými stropy nad vyššími podlažími. Krov je dřevěný, vaznicová soustava - což je běžná konstrukce  používaná pro stavby obdobných objektů.

b) požární bezpečnost,     

-    požární bezpečnost stavby je řešena v souladu s platnými ČSN 73 0804, v návaznosti na ČSN 73   

     0802, ČSN 73 0845, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873 a dalších související normy a předpisy z oboru  

     požární ochrany.


c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
-    stavba je navržena tak, že nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé  

      životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené 

      v jiných právních předpisech.


d) ochrana proti hluku, 
- stavba svým účelem a provedením zajišťuje to, že hluk z provozu stavby na hranici nejbližšího chráněného venkovního 

  prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit. 

  Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými    

  hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby. Podrobný popis ochrany proti hluku je uveden v textu dále.


e) bezpečnost při užívání, 
- jedná se o  stavbu, která obsahuje  obytné místnosti, stavba se nenachází  v záplavovém území a nemá žádný vliv na 

  bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a  drahách. Bezpečnost při provádění a užívání staveb je všeobecně 

  podrobněji řešena v samostatných částech dokumentace.


f) úspora energie a tepelná ochrana, 
- Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené konstrukce  

   splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí.

Mechanická odolnost a stabilita  (§ 9)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky jsou v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, pro stavbu  je  zpracováno statické posouzení konstrukcí. Stavba se nenachází na území v dosahu účinků hlubinného dobývání nebo v dosahu seizmických účinků ani v záplavovém území.

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního  prostředí (§ 10) 
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění (§ 11)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. Pro stavbu bylo navrženo  vytápění s možností regulace tepla. Jedná se o stávající stavbu, která  nezpůsobí stínění okolních budov. 

Ve většině místností je větrání přirozeně okny. V některých prostorách bez oken je potom navrženo větrání pomocí VZT (koupelny, WC). 

Ochrana proti hluku a vibracím (§14)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. 

(1) z umístění a účelu vyplývá, že hluk z provozu vlastního záměru  na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a že vliv provozu  stavby na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude minimální. 

(2) Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby .

(3)  Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budovy a  je kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí  je navržena v souladu s normovými hodnotami.

Celá fasáda je zateplena minerálními deskami z těžké min. vlny tl. 160 mm. Do celého objektu jsou dále nově navržena okna se zvukoizolačními trojskly. 


Bezpečnost při provádění a užívání staveb § 15
(1) Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými
místnostmi musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů1950×1950×800 mm; u
staveb, ve kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí
umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 × 1950 × 900 mm. Uvedený
požadavek se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci. Splněno v prostoru školky a družiny.

Úspora energie a tepelná ochrana (§ 16)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí. 

e3) Požadavky na stavební konstrukce staveb (§ 18-31)
Zakládání staveb (§ 18)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, založení stavby odpovídá základovým poměrům, splňuje požadavky dané normovými hodnotami a neohrožuje stabilitu jiných staveb. Stavba nezpůsobí žádné změny základových podmínek na sousedních pozemcích ani změnu režimu podzemních vod. V místě stavby se nevyskytují agresivní vody a látky, základy stavby nejsou vystaveny změnám teploty, stavba neobsahuje výrobní stroje ani zařízení, které vyvozují nadměrné otřesy a vibrace do základové půdy, stavba neobsahuje žádné vnitřní prostory pro pěstování rostlin a skladování rostlinných produktů.

Stěny a příčky (§ 19)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené stěny a příčky splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Stropy (§ 20)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené skladby stropů splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Podlahy, povrchy stěn a stropů (§ 21)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené podlahy a povrchové úpravy splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Schodiště a šikmé rampy (§ 22, 23)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, schodiště jsou stávající.

Komíny a kouřovody (§ 24)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, komíny jsou stávající, budou zbourány.

Střechy (§ 25)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, střešní konstrukce byla navržena tak, aby sníh a led neohrožoval chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, zabraňovala vnikání vody do konstrukcí staveb a byla navržena na normové hodnoty zatížení. Střecha je navržena jako nepochůzná. Navržený střešní plášť splňuje tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Výplně otvorů (§ 26)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené výplně otvorů splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Zábradlí (§ 27)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny.

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody (§ 32)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. Přípojka vody je stávající.  


Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace (§ 33)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, je navržen jednotný systém kanalizace. Potrubí dešťové kanalizace mimo budovu bude uloženo do nezámrzné hloubky, čistící tvarovky nebudou osazeny v místnostech, ve kterých by případný únik odpadní vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby, větrací potrubí vnitřní kanalizace nebude zaústěno do komínů, větracích průduchů ani instalačních šachet bude vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň střešního pláště tak, aby nedošlo k obtěžování a ohrožování okolí. V odpovídajících místnostech jsou navrženy podlahové vpusti. Stavba je napojena na stávající jednotnou kanalizaci.  

Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací (§ 34)
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, stavba je ve stávajícím stavu napojena do distribuční sítě, splňuje relevantní legislativní a normové požadavky, umožňuje vstup kabelů do budovy a umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Koncové body sítě elektronických komunikací splňují relevantní legislativní a normové požadavky, vnitřní rozvody splňují požadavky na zabezpečení proti zneužití, stavba je napojena do trvale přístupného a viditelně trvale označeného zařízení umožňující vypnutí elektrické energie, je řádně uzemněna a zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A splňují národně stanovené parametry.  

Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení (§ 35)
Netýká se této stavby

Ochrana před bleskem  § 36

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam,
kde by blesk mohl způsobit-v PD je navržen hromosvod dle platných ČSN

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení,
stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod,
zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro
větší počet zvířat

§ 49

Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení

(1) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být

a) 3000 mm u mateřských škol a speciálních mateřských škol; snížení na světlou výšku 2500 mm lze připustit, pokud je dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dítě- splněno, světlá výška bude 2900 mm, kubatura odpovídá počtu 24 dětí v oddělení.

b) 3300 mm u základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka, - netýká se stavby 

c) 6000 mm u tělocvičen rozměrů 12 m x 18 m a 12 m x 24 m, 7000 mm u tělocvičen rozměrů 18 m x 30 m a větších,- netýká se stavby

d) 2500 mm u šaten - splněno

(2) V budově každé školy, předškolního, školského a tělovýchovného zařízení musí být zřízeny šatny žáků. Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Odkládání oděvu pedagogických a nepedagogických pracovníků se musí řešit odděleně od šaten žáků- splněno

(3) Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí- splněno

(4) Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u speciálních škol musí být umísťovány a zřizovány podle stupně a charakteru postižení žáků- netýká se stavby

(5) Nejmenší světlá šířka chodby ve školách musí být 3000 mm, jsou-li výukové prostory umístěny po obou stranách chodby, a 2200 mm, jsou-li výukové prostory jen na jedné straně chodby. Slouží-li tato chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3000 mm. Nejmenší světlá šířka chodby u všech předškolních zařízení musí být 1200 mm- splněno.

(6) Ve výukových prostorách musí mít dveře šířku nejméně 900 mm. U tělocvičen musí být alespoň jedny dveře velikosti 1800 mm x 2100 mm- netýká se stavby

(7) Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána- splněno.

(8) Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C- splněno, do prostor jsou navrženy baterie omezující teplotu vody na max. 45°C.

Posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:
Bezbariérové řešení zpevněných ploch je součástí navrženého projekčního řešení, bezbariérové řešení vlastní budovy není vzhledem k charakteru budovy a rekonstrukce plánováno.
Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství (§ 4)
 (2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy

	1 - 20 stání=
	 1 vyhrazené stání-splněno, 


B.2.6 Základní charakteristika objektů:
a) stavební řešení a b) konstrukční a materiálové řešení:
Objekt pochází ze začátku minulého století. Byl postaven jako dům k bydlení pro učitele a personál přilehlé školy. Se školou je propojen spojovacím krčkem. 

Tvar a vzhled budovy zůstane bez významných změn. Pouze bude doplněno předložené schodiště s podestou před prostorem WC pro účely zahrady. 
Budova bude zateplena fasádním polystyrenem v kombinaci s pásy z minerální fasádní vaty a opatřena bude novou fasádou. V novém zateplení bude částečně zachováno členění a zdobení fasád a bude použito na nové fasádě. Bude nahrazena střešní krytina za novou, plechovou, falcovanou v barvě černé nebo šedé tmavé. Dále bude provedena tepelná izolace krovu a střechy a budou vyměněny klempířské prvky. Tloušťky tepelné izolace jsou uvedeny ve skladbách konstrukcí. Krov bude ponechán stávající, budou provedeny dílčí opravy poškozených dřevěných prvků nahrazením prvky novými. 

V celé budově včetně suterénu budou vyměněna stávající dřevěná zdvojená okna za plastová včetně suterénu. Nová okna budou svým členěním kopírovat stávající okna. Budou zaskleny otvory ve stávající lodžii (budoucí šatny školky). Okna budou mít řešeno zastínění, např. žaluziemi, roletkami.

Další stavební úpravy budou v 1. 2. a 3. NP, kde budou prostory mateřské školky a družiny. 

Veškeré nové vyzdívky uvnitř objektu budou provedeny z porobetonových příčkovek a SDK příček s požadovanou zvukovou neprůzvučností a potřebnou požární odolností. Dozdívky v nosných zdech budou provedeny z cihly plné pálené.

Budou provedeny nové SDK podhledy a opravy podlah s novými nášlapnými vrstvami v 1. a ve 2.NP. 

Jako nášlapné vrstvy budou použity keramické dlažby v hygienických prostorech a přípravně jídel. V ostatních místnostech bude PVC, v hernách a ložnicích může být položen koberec s vysokou hustotou vlasu. 
Schodiště zůstane stávající, pouze se bude repasovat včetně zábradlí.
Vnitřní dveře v 1. a 2.NP budou nové, plné dýhované, do obložkových zárubní. Některé budou s požární odolností- dle požadavků PBŘ. 
Veškeré rozvody vnitřních instalací (ZTI, UT, EL) budou opraveny, resp. provedeny nově.
Nově jsou řešeny zpevněné plochy chodníky a parkovací místa pro budovu. 
1. a 2.NP objektu projde stavebními úpravami, které budou řešit jak uvedení do bezvadného technického stavu, tak úpravou dispozice pro požadované využití.

Po technické stránce je zásadním problémem objektu energetická náročnost, částečně vlhkost 1.PP a stav ostatních prvků, které jsou na konci své životnosti (okna, podlahy, rozvody elektro, ZTI, UT, povrchy stěn a fasád atd. ). 
V rámci stavebních úprav se předpokládá hydroizolace spodní stavby z vnější strany pod terénem, provedení nových podlah, povrchů, opravy dřevěných stropů. Zajištění energetické úspory objektu je po stránce parametrů konstrukcí docíleno zateplením fasád, izolací nových podlah, izolací krovu a střechy a výměnou okenních a dveřních výplní. Fasáda bude opravena s použitím části původních šambrán a říms a s použitím zateplení. 
Po technologické stránce bude úspora objektu spočívat v rekonstrukci otopné soustavy včetně zdroje tepla, kterým bude pro 1. a 2.NP kondenzační plynový kotel. Ohřev teplé vody bude nově řešen pomocí zásobníku TUV s ohřevem plynovým kotlem a druhým plynovým akumulačním zásobníkem TUV pro koupelny MŠ. Nové osvětlovací prvky budou dodány v ekologickém standardu, tedy LED zdroje.
Dále se předpokládá výměna střešní krytiny a poškozených prvků krovu. 

Popis jednotlivých konstrukcí, jejich stav:
Střecha je kryta plechovými dachmany na dřevěném bednění. Stávající krytina je za hranicí životnosti, nevykazuje však zatím zásadní netěsnosti, pouze kolem prostupů,úžlabí a komínů jsou patrné netěsnosti. 
Dachmany jsou uloženy na dřevěném bednění tl. 25 mm, které je částečně poškozeno hnilobou a dřevokazným hmyzem. 
Pod krytinou je položena nepískovaná lepenka. Jsou patrné opravy staršího data.
Tvar střechy je valbový. Krytina bude v rámci stavebních úprav vyměněna za krytinu stejného typu z hliníkových šablon. 
Klempířské prvky (lemování, atiky, žlaby, svody atd. )jsou z pozinkovaných plechů, rovněž za hranicí životnosti. Ve střešním plášti jsou prostupy pro cihelné komíny, odvětrávací komínky a půdní prosvětlovací okýnka – výlezy. Nově budou klempířské prvky z polakovaných hliníkových plechů. 
Krov je sedlový, tvar valbový, s vikýři dodělávanými do střechy pravděpodobně později. 
Nosná konstrukce krovu je tvořena dřevěnými prvky- klasickou vazbou -dřevěnou stojatou stolicí se středními vaznicemi. Tvar střechy- valbový, sklon střechy cca 43°. Krov je se stejným nebo podobným sklonem všech střešních ploch. Krokve jsou spojité, uložené na nadezdívce s římsou a na středové vaznici. Jalové vazby jsou po cca 1 m, plné vazby různě vzdálené, cca po 4,5 m. Dimenze prvků jsou běžné pro tuto lokalitu. Krov byl v minulosti již částečně opravován. 
Provedli jsme kontrolu stavu dřevěných prvků krovu, některé prvky zejména v úžlabích a u pozednic jsou narušeny zatékáním- dřevokazným hmyzem a hnilobou. 
Komíny jsou cihelné z plných cihel s omítkou, místy jsou jejich nadstřešní části zvětralé, s poškozenou omítkou. Komíny budou opraveny, nově omítnuty, nadstřešní část nově přezděna nebo vyspárována s novou komínovou hlavou. 
Svislé konstrukce stávající jsou zděné z plných pálených cihel. Zdivo 1.PP je provedeno jako smíšené. Příčky jsou z plných cihel, místy jsou příčky dřevěné nebo heraklitové stěny s omítkou na rákosu (ve 3. podlaží). Svislé konstrukce budovy nevykazují žádná viditelná statická poškození Smíšené zdivo v 1.PP je částečně napadeno vlhkostí a na omítkách jsou vidět viditelné vlhkostní defekty. Vlhkost v 1.PP je z větší části způsobena nefunkční splaškovou vnitřní kanalizací a rovněž málo funkční dešťovou venkovní kanalizací. Nově budou provedeny úpravy dispozic v 1. a 2. NP Nové příčky budou z lehkých porobetonových příčkovek a ze sádrokartonu (dle označení ve výkresech). Nadokenní a nadedveřní překlady jsou tvořeny z ocelových válcovaných nosníků.
Ve 3.NP nebudou prováděny stavební úpravy.  Zdivo pod úrovní terénu obnaženo až na základové pásy, bude omítnuto, opatřeno hydroizolací z asfaltových pásů, tepelnou izolací z tvrzeného polystyrenu a nopovou fólií a zpětně přisypáno. 
Vodorovné konstrukce -podlaha v 1.PP je tvořená betonovou mazaninou tl. cca 100 mm a místy keramickou dlažbou. Pod ní je dle dostupných podkladů  hydroizolace z lepenky, pod ní potom podkladní beton tl. 150 mm. Bude provedeno odbourání vrstev podlah a betonového potěru. Bude provedena nová skladba této podlahy dle skladby konstrukcí F.
Strop nad 1.PP je železobetonový. Shora na stropě jsou provedeny násypy a následně suchá skladba dřevěné podlahy se záklopem a následně s krytinou z vlýsek, místy PVC. Shora budou odstraněny svrchní nášlapné vrstvy včetně násypů, polštářů a dřevotřískových desek i prken. Bude provedena nová skladba této podlahy dle skladby konstrukcí E1,E2.

Nad nadzemními podlažími 1. NP a 2.NP je strop dřevěný, trámový, shora na stropě jsou nášlapné vrstvy-vlýsky, PVC, ker. dlažba a dále podklad z desek tl. 25 mm +polštáře a škvárový násyp. Následuje záklop z desek tl. 25 mm. Poté následuje vzduchová mezera, ve které jsou nosné dřevěné trámy. Zespod následuje dřevěné podbití s omítkou na rákosu. Vodorovné konstrukce nevykazují žádná viditelná statická poškození, pouze místy větší průhyby. Shora budou odstraněny svrchní nášlapné vrstvy včetně násypů, polštářů a dřevotřískových desek i prken. Bude provedena nová skladba této podlahy dle skladby konstrukcí C1 a D1.
Strop nad 3.NP je dřevěný, zde nebudou demontovány nášlapné vrstvy, ale provede se zateplení foukanou minerální vatou v tl. 220 mm- dle skladby B.
Zespod bude pod stropy ve všech podlažích mimo 1.PP proveden SDK podhled tl. 12,5 mm.

Schodiště- jsou v objektu dvě, s podestami a schodnicemi ze železobetonu a s teracovými stupni. Nosná konstrukce je z ocelových a betonových nosníků. Schodiště jsou v dobrém stavu, jsou ale místy jsou již prošlapány stupně. Bude provedena jejich oprava a nový keramický obklad podest. Rovněž bude nově natřeno a zámečnicky zrepasováno zábradlí. Ze 3.NP na půdu vede dřevěné schodiště, to zůstane beze změn. Rovněž schodiště do 1.PP.
Základy- jsou původní, pravděpodobně kamenné, s hubeným pojivem nebo jen z kamenné rovnaniny. Základy hlavní budovy nevykazují žádná viditelná statická poškození. Mimo odkopání nadzákladového zdiva za účelem provedení jeho hydroizolace nebude do původních základových konstrukcí zasahováno. 
Povrchy- omítky, obklady- jsou v původním zanedbaném stavu, opravy se delší dobu neprovádějí, obklady rovněž. Vlhkostní defekty jsou viditelné v 1.PP. Fasádní omítka je vápenná nebo vápenocementová, poškození viditelné cca 60% ploch,  kolem oken jsou šambrány a další ozdobné prvky (na nadpraží a na rozích). Pro potřeby oprav omítek však ze zkušeností stanovujeme nutnost oprav cca z 80-100% (po provedení všech potřebných instalací).  Celá fasáda bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z minerální vlny tl. 160 mm a s fasádní hladkou štukovou omítkou a nátěrem. Na této fasádě je nutno provést některé ozdobné prvky -římsy, lemy podobně, jako to bylo na původní fasádě. Tyto prvky budou vyrobeny na dílně z lehčených materiálů štukatérskou technologií a jako celky přikotveny a přilepeny k fasádě přístavby.  
Výplně otvorů- okna jsou původní, kastlová, dřevěná, na hranici životnosti. Zasklením 2x  jednosklem. Jsou osazena v zalomených ozdobných špaletách. Tato okna budou v novém stavu nahrazena novými plastovými okny s izolačními trojskly. Vnější dveře jsou dřevěné, místy ocelové, bez požární odolnosti-vše bude vyměněno za nové, hliníkové s přerušeným tepelným mostem.  Podrobně vše vypsáno ve výpisech prvků.
Výtah- v budově se nenachází výtah. Nově zde bude vybudován malý nákladní lanový výtah 50kg do přípravny jídel- viz. samostatná dokumentace. Výtahová šachta v celé své výšce bude provedena jako zděná.
Kanalizace, ZTI- ležatá kanalizace je pravděpodobně z kameniny, místy z plastu, stejně tak dešťová kanalizace. Zejména vnitřní kanalizace v domě je nefunkční, splašky v současné době tečou do 1.pp. Venkovní dešťová kanalizace je zčásti nefunkční. Rozvody vody jsou původní, pozinkované potrubí. Přípojka vody je vedena z ulice Škrobálkova.
Elektroinstalace-  Je cca ze 50.-60. let minulého století, byly zde prováděny dílčí opravy. Hodnota hlavního jističe je 3x120A. Přípojka NN je vedena zemním kabelem z ulice Komenského. Jistič před elektroměrem bude nově 3x100 A a 3x160 A. Bude požádáno o navýšení příkonu.
Plynoinstalace- do objektu je přivedena přípojka zemního plynu. Nově i ve stávajícím stavu bude plyn využíván pro vytápění objektu. 
Vytápění je teplovodní, etážové, radiátory jsou litinové, článkové, rozvody ocelové. Zdrojem tepla je několik malých plynových kotlů pro jednotlivé byty. Nově bude topení v 1. A 2.NP zajištěno jedním kondenzačním plynovým kotlem, který bude zároveň ohřívat i zásobník TUV pro přípravny jídel a družinu. Pro WC a koupelny MŠ v obou podlažích bude sloužit samostatný plynový zásobníkový ohřívač vody. 3.NP bude vytápěno samostatným etážovým topením se 2. plynovým kondenzačním kotlem. Podrobněji-viz samostatná část projektu.
Přípojka telefonu je vedena z čelní strany objektu od ulice. Bude ponechána, při stavbě ochráněná.
Oplocení, venkovní plochy – oplocení bude provedeno nově, stav stávajícího oplocení je špatný. Venkovní zpevněné plochy jsou asfaltové, betonové a z dlaždic, ve zhoršeném stavu- budou provedeny nově včetně nových parkovacích míst jak pro rodiče, tak samostatně pro zaměstnance- v zadní části pozemku za průjezdem.
Podlahy, dlažby a obklady:
U vstupu a na chodbách bude protiskluzová keramická dlažba. V koupelnách a WC bude použita keramická dlažba a obklad v. 2000 mm. V místech, kde se bude zdržovat voda (sprchové kouty, koupelny) je nutno pod dlažbu aplikovat hydroizolační stěrku. V  dalších prostorách bude použita podlaha- zátěžové lino s vytahovaným soklíkem a dlažby. Proti vodě budou izolovány podlahy v 1.PP vrstvou asfaltových pásů těžkých s nenasákavou vložkou. 
Malby, nátěry:
Ve všech místnostech 1.pp, 1.np a 2.np bude provedena nová výmalba z malířských směsí -barevné, zámečnické konstrukce a zárubně budou opatřeny syntetickým nátěrem.  3.np není součástí projektu, ale bude nutno vzhledem k zateplení střechy a stropu nad 3.np bude nutno zde malby rovněž provést.
Větrání, klimatizace:
Ve většině prostor je zajištěno přirozeně okny. Místnosti WC a koupelen, které nejsou přímo větratelné, budou odvětrávány nuceně pomocí vzduchotechniky. Podrobněji vše řeší projekt VZT. 
c) mechanická odolnost a stabilita:
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:
a) zřícení stavby nebo její části,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.
Veškeré nosné prvky jsou nadimenzovány a ve výkresové části znázorněny. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Netýká se stavby, technologická zařízení nebudou instalována.
b) výčet technických a technologických zařízení
Nově zde bude vybudován malý nákladní lanový výtah 50kg do přípravny jídel- viz. samostatná dokumentace. 
B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení
Objekt je navržen v souladu s předpisy pro požární bezpečnost staveb, v dokumentaci jsou zohledněny veškeré požadavky požární bezpečnosti. Sousední objekty jsou od sebe z požárního hlediska dostatečně vzdáleny, odstupové vzdálenosti od hranic pozemku jsou dodrženy. 
Pro stavbu je zpracováno samostatné požárně bezpečností řešení. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Bylo provedeno zhodnocení dle vyhlášky 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.  
b) energetická náročnost stavby
Součástí projektu je průkaz energetické náročnosti budovy, který zařazuje objekt do střední kategorie staveb. Objekt odpovídá požadavkům vyhlášky 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov. Bude provedena výměna oken za okna s trojskly, fasáda bude  zateplená a dále se provede zateplení všech střech. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Není předmětem zadání, pro vytápění však bude nově sloužit ekologičtější kondenzační plynová kotelna.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Dokumentace byla zpracována dle všech platných hygienických a požárně-bezpečnostních předpisů, je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a se všemi platnými Českými technickými normami.  Podrobný popis větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. je uveden v technické zprávě a dalších jednotlivých dílčích projektech profesí. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:
Netýká se stavby, stavba je stávající. 
b) ochrana před bludnými proudy
Netýká se stavby.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Netýká se stavby.
d) ochrana před hlukem
Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. 
(1) z umístění a účelu vyplývá, že hluk z provozu vlastního záměru  na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a že vliv provozu  stavby na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude minimální. 
(2) Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby .
(3)  Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budovy a  je kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí  je navržena v souladu s normovými hodnotami.
Celá fasáda je zateplena deskami z polystyrenu v kombinaci s min. vlou tl. 160 mm. Do celého objektu jsou dále nově navržena okna s trojskly. 
e) protipovodňová opatření
Stavba se nenachází v záplavové oblasti.
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Nejsou
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:
Likvidace splaškových vod bude stávající, je řešena napojením na jednotnou kanalizaci - stejně jako doposud. Dimenze přípojky kanalizace bude beze změn a je pro nový stav vyhovující. Kvalita vypouštěných splaškových vod- jedná se o běžné splaškové vody obdobné vodám z ostatních objektů, vody nebudou nijak nestandardně kontaminovány. Splašková kanalizace je řešena stávajícím napojením na jednotnou kanalizaci v ul. Škrobálkova s čištěním v ČOV. Posouzení velikosti ČOV pro změnu užívání z bytového domu na mateřskou školu a družinu bylo provedeno autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Zdeňkem Kocichem se závěrem, že stávající ČOV látkově i hydraulicky vyhoví. 

Mobilní mini odlučovače tuků:

Odlučovače tuků jsou řešeny nově-stávající se v objektu nenachází. V obou přípravnách jídel (místnosti 1.14 a 2.14) pod dřezy bude instalován v každém podlaží 1 ks mini odlučovače tuků.  Budou použity mobilní odlučovače typu mini pro 100-180 porcí za den s průtokem 1,6 l/s, jsou navrženy 2 ks odlučovačů typu MOBILAP 2. Budou osazeny vždy na vodorovné podlaze pod dřezy na přístupném místě pro obsluhu. Prostor pod dřezy nutno zámečnicky upravit pro osazení odlučovačů.

Vstup

Množství vody na 1 odlučovač………………………………………………….3250 l/den

Počet teplých jídel na 1 odlučovač( s rezervou)……………………………………..100/den 

100x5000 mg tuku/jídlo………………………………………………500 000 mg/den










     155 mg/l

Výstup

Na odlučovači se zachytí 90-95% tuku

155 mg/l x 0,10        =    15,5 mg/l




=     50 g/den




=     18,25 kg/rok

Podle nařízení vlády č.82 – částka 30 je přípustná hodnota

EL    -    p = 30 mg/l

· m = 70 mg/l

Znečištění 20 mg/l ( p-30,  m-70 mg/l

Odpady

Zachycené tuky budou likvidovány oprávněnou firmou na základě uzavřené smlouvy. 

Množství: (200-20) x 3250 x500 = 292,50 kg/rok. V  kuchyni jsou navrženy 2 odlučovače, tedy celkem bude vyprodukováno 2 x 292,50 kg/rok = 585,00 kg/rok.  
Návrh provozního řádu, popis zařízení, pokyny pro obsluhu:
1
Úvodní ustanovení

Návrh provozního řádu byl vypracován a je platný pro mobilní lapač tuků a olejů  MOBILAP.
2       Bezpečnostní pokyny

- lapač může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, tělesně a duševně k této práci způsobilá.

- jakékoliv zásahy do elektrických částí lapače smí provádět pouze oprávněná osoba s odpovídající  elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb..

- obsluha je povinna se řídit pokyny uvedenými v tomto provozním řádu (návodu k obsluze. 

- obsluze se zakazuje provádět jakékoliv činnosti, které nevyplývají z tohoto provozního řádu (návodu k obsluze).

- po otevření lapače při provádění obsluhy a údržby hrozí riziko kontaktu s odpadní vodou. Při provádění prací je zakázáno jíst, pít a kouřit a je nutno používat odpovídající ochranné prostředky.

- lapač nesmí být připojen ke zdroji el. energie, pokud není naplněn vodou po horní hranu odtokového potrubí.

- je zakázáno se dotýkat topného tělesa umístěného v nádrži lapače.
3       Rozsah použití

Lapače tuků a olejů se používají všude tam, kde odpadní voda obsahuje větší množství rozpuštěných živočišných a rostlinných tuků. Osazují se jako čistící zařízení před čistírny odpadních vod nebo před zaústěním odpadních vod do veřejné kanalizace.


Lapače tuků a olejů chrání kanalizaci před jejím zanešením nebo úplným ucpáním.
4       Popis a funkce

Voda obsahující plovoucí tuky, oleje a drobné nečistoty z kuchyňského dřezu nebo provozu vstupuje do mobilního lapače přes vtokový objekt (1). Vtokový objekt je opatřen jemným nerezovým sítem (3), které zachycuje mechanické nečistoty a tvoří lehce vyjímatelný a vyčistitelný celek.

Odpadní voda zbavená mechanických nečistot protéká dále do tzv. retenčního prostoru nádrže, kde se tuk plovoucí na hladině zachytí díky systému norných stěn. Poté odpadní voda zbavená tuků odtéká odtokovým objektem do kanalizace.  Tuk nahromaděný v retenčním prostoru je potřeba podle zatížení lapáku po určitých časových intervalech odstranit. Samotné odstranění zachyceného tuku je zajištěno stíráním přilepeného tuku z povrchu otáčejícího se plastového válce umístěného uvnitř lapače. Vzhledem k tomu, že separovaný tuk při běžné teplotě ztuhne, což znemožňuje jeho odstranění stíracím systémem, je  celý lapač zahříván pomocí topné spirály na teplotu cca 50OC. Maximální teplota v lapači je omezena termostatem. Po ohřátí náplně nádrže,  sepne otáčení plastového válce, který sesbírá z hladiny plovoucí rozpuštěný tuk. Ten je potom odváděn sběrným kanálkem (5) do přistavené nádržky na tuky a oleje.

Intervaly odstraňování tuků jsou řízeny pomocí spínacích hodin, které tvoří příslušenství lapače. Mimo nastavenou dobu odstraňování tuků je vytápění i otáčení válce vypnuto.


[image: image1.png].

LEGENDA:

1 - piitok

2 - odtok

3 - nerezové sito

4 - rozvodna skfif

5 - odtokovy kanalek tuku
6 - nadrz na tuky

7 - viko nadrze




Celý lapač tuků a olejů, kromě stíraného bubnu, je vyroben z nerezavějící oceli, což  zajišťuje dlouholetou užitkovou hodnotu a zdravotní nezávadnost výrobku. Stíraný buben je vyroben ze speciální plastické hmoty.

5 Základní technické údaje

	
	
	MOBILAP 2
	
	
	
	

	maximální průtok
	l/s
	1,6
	
	
	
	

	počet jídel za den
	
	100-180
	
	
	
	

	napětí
	V/Hz
	230/50
	
	
	
	

	příkon
	kW
	1,5
	
	
	
	

	počet stíracích jednotek
	1
	1
	
	
	
	

	hmotnost nádrže
	kg
	42
	
	
	
	

	délka nádrže základní/celková
	mm
	670/780
	
	
	
	

	šířka nádrže základní/celková
	mm
	400/490
	
	
	
	

	výška nádrže základní/celková
	mm
	470/570
	
	
	
	

	celkový objem nádrže
	m3
	0,07
	
	
	
	

	retenční kapacita
	kg tuku
	25
	
	
	
	

	závity
	mm
	50
	
	
	
	


Ekvivalentní hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od lapače ve výšce 1,6 m od podlahy není vyšší, než 70 dB(A). Odlučovač je v provozu pouze chvilkově, jeho spouštění lze časovačem nastavit na dobu, kdy v kuchyni není provoz (odpolední hodiny). Odběr vzorků za odlučovačem bude umožněna instalací T kusu se šroubovacím víčkem na potrubí za oběma odlučovači tuků- zakresleno ve výkrese 1.PP-ZTI.

7 
Doprava, manipulace, skladování
Z hlediska dopravy nejsou kladeny na zařízení zvláštní požadavky. S lapačem je možné manipulovat ručně (počet osob pro manipulaci je nutno volit s ohledem na hmotnost a rozměry lapače). Při manipulaci nesmí dojít k pádu nebo nárazům do nádrže lapače. Lapač je nutné přepravovat a ukládat pouze v pracovní poloze.

8
Instalace
Lapač tuků a olejů "MOBILAP" je určen pro umístění přímo nebo co nejblíže ke zdroji odpadní vody (např. výlevka, dřez apod.) do příslušné větve vnitřní kanalizace budovy. Musí být osazen na zcela vodorovnou plochu (tolerance 3 mm). 

 Měl by být instalován tak, aby  víko nádrže a sběrná nádobka na tuky byly snadno přístupné. Pomocí  šroubovatelných závitů se "MOBILAP" napojí  na kanalizační potrubí. Připojení k el. síti se provede pomocí vidlice přes spínací hodiny. Vidlice a spínací hodiny musí zůstat přístupné z důvodu možnosti odpojení lapače o el. energie.

	Bezpečnostní upozornění

Lapač nesmí být připojen ke zdroji el. energie, pokud není naplněn vodou po horní hranu odtokového potrubí !!!


zásobování vodou:
Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku d32. Tato bude ponechána. Vodoměr je umístěn v 1.pp hned za obvodovou zdí a bude ponechán. Před uvedením objektu do provozu bude potřeba změřit tlak vody na přípojce a v případě nedostatečného tlaku pro vnitřní hydranty bude nutno vyměnit potrubí přípojky vody za potrubí větší dimenze. Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově. 
Roční spotřeba vody bude přibližně shodná se stávajícím stavem. 
Výpočet roční potřeby dle vyhlášky 428/2001, která byla novelizována 29.4.2011 vyhláškou 120/2011 Sb. (příloha 12):
ve stávajícím stavu:
Potřeba vody 36m3 /osoba/rok pro bydlení
9 bytů x 3 osoby x 35 m3 / rok = 945 m3 / rok (dle posudku Ing. Kocicha ke kapacitě ČOV průměrná měřená spotřeba 609 m3/rok)
v novém stavu: 
Počet osob :  
48 dětí v MŠ
Roční spotřeba vody 48 x 8 m3/rok= 384 m3/rok
41 žáků v družině
Roční spotřeba vody 41 x 5 m3/rok= 205 m3/rok
4 učitelky v MŠ, 2 další pracovnice v MŠ, 4 vychovatelky v družině
Roční spotřeba vody 10 x 5 m3/rok= 50 m3/rok
Roční spotřeba vody  =produkce splašků= 639 m3 / rok
Dešťové vody:
Dešťové vody:
Množství dešťových vod v novém stavu bude podobné jako ve stavu stávajícím. Proto budou dešťové vody stejně jako doposud vypouštěny do jednotné kanalizace. Dle vyjádření hydrogeologa Ing. Jiřího Dvorského ze dne 25.7.2020 vyplývá, že v daném území je hladina spodní vody cca 1,7 m pod terénem a je zde nepropustný terén, který neumožňuje vsakování dostatečného množství dešťových vod do podzemí.  Jedná se o zastavěné území, ve kterém se nachází historické podsklepené stavby s ne zcela funkční hydroizolací a rovněž se založením provedeným historicky z kamenné nebo cihelné rovnaniny bez pojiva nebo výztuže. Novým zřízením vsakování by mohlo dojít k ovlivnění vlhkostních poměrů v podlaží s následným ovlivněním výše uvedených historických staveb.  


Výpočet množství dešťových vod:

Plocha střech: 481 m2
koeficient odtoku: 0,9
přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha
Q = 0,0481x0,9x157 = 6,79 l/s
Zpevněné plochy, ze kterých jsou odváděny vody do retenční jímky:

plochy ze zámkových dlažeb 194,0 m2
koeficient odtoku-zámková dlažba: 0,6
přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha
Qplocha = 0,0194x0,6x157 = 1,82 l/s
plochy z asfaltobetonu 208,0 m2
koeficient odtoku-asfaltobeton: 0,8
přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha
Qplocha = 0,0208x0,8x157 = 2,61 l/s
Qdéšť celkem = 6,79 l/s + 1,82 l/s + 2,61 l/s = 11,22 l/s

Výpočet velikosti potřebné retence: 11,22 l/s x 15 minut (900 s)= 10098 l = 10,098 m3
Z výpočtu vychází velikost retenčně akumulační jímky 10 m3, v projektu je s rezervou navržena jímka o velikosti 12 m3.

Navržená retenčně akumulační jímka bude s horním havarijním přepadem o objemu 12m3  a zajistí zadržení rychlých dešťových vod ze střech a ploch a jejich následný pomalejší odtok do dešťové kanalizace v místě. Retenční jímka bude sloužit pro zálivku zahrady u objektu. 

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení ,b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu c) doprava v klidu
Objekt je umístěn v těsné blízkosti veřejné komunikace, vjezd a vstup je možný z ulice Škrobálkova, nově je zajištěno parkování. Je zde navrženo 12 parkovacích míst pro rodiče žáků a dětí (v přední části pozemku) a dále 12 parkovacích míst pro zaměstnance (v zadní části pozemku). 
d) pěší a cyklistické stezky
V rámci stavby jsou navrženy nové chodníky na zahradě domu.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
V rámci stavby dojde k výkopových pracím pro zpevněné plochy atd. Po stavbě budou plochy uvedeny do původního stavu.
b) použité vegetační prvky
Bude provedeno ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch, dále pak ochrana stávající vegetace.
c) biotechnická opatření
Netýká se stavby.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)
V rámci stavebních prací nedojde k ohrožení chráněných dřevin ani živočichů. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Netýká se stavby, stavba není v chráněném území.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
V rámci stavby nebude vydáno stanovisko EIA.
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
Netýká se stavby
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
V rámci stavby nebudou navrhována ochranná bezpečnostní pásma.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Stavba splňuje požadavky na řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Pro stavbu bude potřeba elektrická energie  a voda.
Voda a elektrická energie pro stavbu budou odebírány přes podružná měření ze stávajícího objektu. Energii po dobu stavby hradí zhotovitel.  
b) odvodnění staveniště
Beze změn - viz. popis výše.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Místo výstavby je dostupné z ulice Škrobálkova. 
d) vliv provádění stavby na okolní pozemky
Zařízení staveniště bude pouze na pozemcích stavebníka, nedojde k ovlivnění sousedních pozemků a staveb na nich umístěných. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace. Demolice, 
V místě bude provedeno kácení 8 stromů- náletových listnatých dřevin o obvodech kmenů ve výšce 130 cm nad zemí v rozmezí od 45 cm do 132 cm. Tyto dřeviny jsou vyznačeny v situaci stavby, u každé z nich je uveden na výkrese situace obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Dále dojde k vyčištění zahrady od náletových křovin o celkové ploše 60 m2. Veškeré dřeviny jsou náletového charakteru.
Všechny dřeviny jsou podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., chráněny před poškozováním a ničením. Ochrana přírody, tj. i ochrana dřevin, je veřejným zájmem. Nedovolenými zásahy do dřevin se podle ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, rozumí takové poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Takovýmto zásahem může být i realizace výkopů nebo jiné stavební činnosti v kořenové zóně dřevin. 

Pro zachování dřevin je nezbytné, aby vzdálenost okraje výkopů od pat kmenů stromů byla min. 2,5 m u dřevin o průměru kmene ve výšce 1,3 m nad zemí méně a rovno 30 cm, min. 3 m u dřevin o průměru kmene větším než 30 cm a min. 1 m od keřů.
Před stavbou bude proto provedeno u smrku rostoucího u stávající ČOV na jižní straně stavby a u dvou javorů rostoucích vedle severního parkoviště, které jsou v blízkosti zpevněných ploch vytyčení ochranného pásma a dále oplocení ochranných zón, obednění kmenů  
a oplocení celé kořenové zóny.Plot musí být pevně ukotven, výška minimálně 1,3 m. Dále se provede ochrana půdy před zhutněním a znečištěním- staveništním oplocením. Výkopové práce v blízkosti těchto dřevin budou provedeny ručně. Případná přerušení kořenů větších než 5 cm je nutné ošetřit. Práce budou provedeny  dle platné ČSN 80 9061 

-Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
V souvislosti se stavbou nejsou požadavky na demolici. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka. Vzhledem k charakteru stavby bude zařízení staveniště umístěno uvnitř objektu, a ve dvoře budou umístěna 1 unimobuňka a skladovací plochy. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Nejsou.
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Zemina bude použita na terénní úpravy a zásypy na pozemku investora. Železo a ocel bude odprodáno k dalšímu využití.
	Katalogové číslo
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu
	Množství 

	17 01 01
	Beton
	O
	50m3

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	0,2 t

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
	O
	500 t 

	17 01 07

	Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06
	O
	100 m3


	17 01 02
	Cihly
	O
	10 m3

	17 04 08
	Kabely
	N
	0,4 t

	17 02 01
	Dřevo
	O
	5 t

	17 02 03
	Plasty
	O
	1 t

	17 06 04

	Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
	O
	1 t

	17 02 02
	Sklo
	O
	3 t

	17 06 05
	Stavební materiály obsahující azbest
	N
	0 t


i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemina z výkopů zpevněných ploch bude deponována na skládce, zčásti může být ponechána na staveništi k použití k provedení terénních úprav na pozemku. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti. 
Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce zkrápěny. Musí být dodrženy platné vyhlášky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací.
Zhotovitel stavby musí respektovat pracovní dobu z hlediska nasazení stavebních mechanismů a přepravních nároků v rámci staveništní přepravy. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany. 
Před výjezdem vozidel mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Po dobu výstavby bude před výjezdem vozidel ze stavby na veřejné komunikace umístěno účinné zařízení na očištění stavebních vozidel a mechanismů. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy.
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během výstavby musí být postupováno dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. 
Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení všech platných vyhlášek souvisejících předpisů.  
Při předání staveniště určí investor přípojné body pro napojení staveništní elektroinstalace a vody a předá je protokolárně dodavateli. Při předání staveniště zajistí zhotovitel přesné výškové i směrové vytýčení stávajících inženýrských síti. Při přejímce staveniště upřesní bezpečností technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem  v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezp.předpisy.  
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Jsou splněny, okolní plochy jsou bezbariérově přístupné, jsou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb. 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Vzhledem k tomu, že se místo výstavby nachází v blízkosti komunikace a je dobře přístupné, není třeba uvažovat jiné související investice.
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Po celou dobu provádění stavby bude odděleno staveniště od sousední budovy školy, která bude v provozu. Budou použita opatření k omezení hluku a prašnosti v době výuky. Ve vlastní adaptované budově provoz nebude.
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Předpokládaná lhůta stavebních prací bude 8 měsíců, dokončení se předpokládá v roce 2021. 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Bude beze změn, stávající. 
odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:
Likvidace splaškových vod bude stávající, je řešena napojením na jednotnou kanalizaci - stejně jako doposud. Dimenze přípojky kanalizace bude beze změn a je pro nový stav vyhovující. Kvalita vypouštěných splaškových vod- jedná se o běžné splaškové vody obdobné vodám z ostatních objektů, vody nebudou nijak nestandardně kontaminovány. Splašková kanalizace je řešena stávajícím napojením na jednotnou kanalizaci v ul. Škrobálkova s čištěním v ČOV. Posouzení velikosti ČOV pro změnu užívání z bytového domu na mateřskou školu a družinu bylo provedeno autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Zdeňkem Kocichem se závěrem, že stávající ČOV látkově i hydraulicky vyhoví. 

zásobování vodou:
Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku d32. Tato bude ponechána. Vodoměr je umístěn v 1.pp hned za obvodovou zdí a bude ponechán. Po zahájení prací na stavbě bude provedeno měření tlaku na přípojce a v případě zjištění nedostatečného tlaku doporučuje projektant zvážit možnost výměny přípojky vody za větší dimenzi (d63) ve stávající trase. (v případě nedostatečného tlaku pro vnitřní hydranty). Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově. 
Roční spotřeba vody bude přibližně shodná se stávajícím stavem. 
Výpočet roční potřeby dle vyhlášky 428/2001, která byla novelizována 29.4.2011 vyhláškou 120/2011 Sb. (příloha 12):
ve stávajícím stavu:
Potřeba vody 36m3 /osoba/rok pro bydlení
9 bytů x 3 osoby x 35 m3 / rok = 945 m3 / rok (dle posudku Ing. Kocicha ke kapacitě ČOV průměrná měřená spotřeba 609 m3/rok)
v novém stavu: 
Počet osob :  
48 dětí v MŠ
Roční spotřeba vody 48 x 8 m3/rok= 384 m3/rok
41 žáků v družině
Roční spotřeba vody 41 x 5 m3/rok= 205 m3/rok
4 učitelky v MŠ, 2 další pracovnice v MŠ, 4 vychovatelky v družině
Roční spotřeba vody 10 x 5 m3/rok= 50 m3/rok
Roční spotřeba vody  =produkce splašků= 639 m3 / rok
Dešťové vody:
Množství dešťových vod v novém stavu bude podobné jako ve stavu stávajícím. Proto budou dešťové vody stejně jako doposud vypouštěny do jednotné kanalizace. Dle vyjádření hydrogeologa Ing. Jiřího Dvorského ze dne 25.7.2020 vyplývá, že v daném území je hladina spodní vody cca 1,7 m pod terénem a je zde nepropustný terén, který neumožňuje vsakování dostatečného množství dešťových vod do podzemí.  Jedná se o zastavěné území, ve kterém se nachází historické podsklepené stavby s ne zcela funkční hydroizolací a rovněž se založením provedeným historicky z kamenné nebo cihelné rovnaniny bez pojiva nebo výztuže. Novým zřízením vsakování by mohlo dojít k ovlivnění vlhkostních poměrů v podlaží s následným ovlivněním výše uvedených historických staveb.  


Výpočet množství dešťových vod:

Plocha střech: 481 m2
koeficient odtoku: 0,9
přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha
Q = 0,0481x0,9x157 = 6,79 l/s
Zpevněné plochy, ze kterých jsou odváděny vody do retenční jímky:

plochy ze zámkových dlažeb 194,0 m2
koeficient odtoku-zámková dlažba: 0,6
přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha
Qplocha = 0,0194x0,6x157 = 1,82 l/s
plochy z asfaltobetonu 208,0 m2
koeficient odtoku-asfaltobeton: 0,8
přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha
Qplocha = 0,0208x0,8x157 = 2,61 l/s
Qdéšť celkem = 6,79 l/s + 1,82 l/s + 2,61 l/s = 11,22 l/s

Výpočet velikosti potřebné retence: 11,22 l/s x 15 minut (900 s)= 10098 l = 10,098 m3
Z výpočtu vychází velikost retenčně akumulační jímky 10 m3, v projektu je s rezervou navržena jímka o velikosti 12 m3.

Navržená retenčně akumulační jímka bude s horním havarijním přepadem o objemu 12m3  a zajistí zadržení rychlých dešťových vod ze střech a ploch a jejich následný pomalejší odtok do dešťové kanalizace v místě. Retenční jímka bude sloužit pro zálivku zahrady u objektu. 

Součástí stavby není drenážní systém s napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
SEZNAM KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY: 
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA
1. prohlídka- po dokončení hrubé stavby, před zakrytím nosných konstrukcí

2. prohlídka- po dokončení stavby

Arch. č. 0520-1/STZ
- 26 -


_1229502125.doc
[image: image1.png].

LEGENDA:

1 - piitok

2 - odtok

3 - nerezové sito

4 - rozvodna skfif

5 - odtokovy kanalek tuku
6 - nadrz na tuky

7 - viko nadrze







