## REKAPITULACE
#RTSROZP# | KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU
| Zakázka: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ČRO ZLÍN
| Misto |  | OSVOBODITELŮ 187, 76001 ZLÍN
Rozpočet:
| Objednatel: |  | ČESKÝ ROZHLAS |  |  |  | IČO: | 45245053
|  |  | VINOHRADSKÁ 12 |  |  |  | DIČ: | CZ45245053
|  | 12000 | PRAHA 2
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| STAVEBNÍ OBJEKTY | [6 empty] | Celkem
HSV | SO-01 STŘECHA | [6 empty] | 0
VN | SO-04 KLIMATIZACE | [6 empty] | 0
ON
| Celková nabídková cena v KČ bez DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 1557865.24 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Ing. Radek Baur
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ČRO ZLÍN. ČÁST GARÁŽ |  |  | 0 | 1557865.24 | 327152 | 1885017.24 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 1557865.24 | 327152 | 1885017.24 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ČRO ZLÍN
| Misto |  | OSVOBODITELŮ 187, 76001 ZLÍN
| Rozpočet: |  | SO 01 - STŘECHA
| Objednatel: |  | ČESKÝ ROZHLAS |  |  |  | IČ: | 45245053
|  |  | VINOHRADSKÁ 12 |  |  |  | DIČ:
|  | 12000 | PRAHA 2
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ČRO ZLÍN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Suť |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | VRN |  |  | VRN |  |  | 0
| VN | VRN |  |  | VRN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol - STAVBA
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ČRO ZLÍN | [20 empty] | STA
O: |  | OSVOBODITELŮ 187, 76001 ZLÍN | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5175 |  |  |  | 0.6 |  |  | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 3.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.5175 |  |  | 0.16 | 0.6 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*0,5*15 |  | 3.75 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3095 |  | 0 |  |  |  | 12.45 |  |  | DIL
2 | 338963128R00 | Montáž nevodivého lanka | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 0.54 |  |  | POL1_0
|  | zábrana terasy:30 |  | 30 | [18 empty] | VV | 0
3 | A18 | Lano široké stáčené přírodní d do 30 mm | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.1338 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 331351101RT1 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení, bednicí materiál prkna | m2 | 9.425 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04496 | 0.42375 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 7.51 |  |  | POL1_0
|  | sloupové hlavice:0,6*4*0,25*7 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,6*2+0,8*2)*0,25*1 |  | 0.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,2*2+0,6*2)*0,25*1 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,95*4*0,25*2 |  | 1.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | komínové hlavy:0,75*4*0,25*1 |  | 0.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,6*2+1,35*2)*0,25*1 |  | 0.975 | [18 empty] | VV | 0
5 | 331351102R00 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění | m2 | 9.425 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 2.83 |  |  | POL1_0
6 | 330311810R00 | Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25 | m3 | 0.68975 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.54 | 1.752 | 0 | 0 |  |  | 2.27 | 1.57 |  |  | POL1_0
|  | sloupové hlavice:0,6*0,6*0,1*7 |  | 0.252 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,6*0,8)*0,1*1 |  | 0.048 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,2*0,6)*0,1*1 |  | 0.072 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,95*0,95*0,1*2 |  | 0.1805 | [18 empty] | VV | 0
|  | komínové hlavy:0,75*0,75*0,1*1 |  | 0.05625 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,35*0,1*1 |  | 0.081 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1148 |  | 0 |  |  |  | 6.08 |  |  | DIL
7 | 347014114R00 | Předstěna sádrokartonová tl. 55 mm, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace,1x opláštěná,RFI tl.12,5mm | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01284 | 0.10272 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 5.92 |  |  | POL1_0
|  | PATA SVĚTLÍKU V INTERIÉRU:8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
8 | 342265991R00 | Příplatek k úpravě sádrokartonového podkroví za desky tl. 15 mm | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0.01208 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.16 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19587 |  | 0 |  |  |  | 27.1 |  |  | DIL
9 | 622477231R00 | Oprava vněj.omítky stěn štukové,sl.III,do 10%,SMS | m2 | 42.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.19587 | 0 | 0 |  |  | 0.20636 | 8.79 |  |  | POL1_0
|  | atikové pilířky:36,4 |  | 36.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | komínová tělesa:6,18 |  | 6.18 | [18 empty] | VV | 0
10 | 622481212R00 | Montáž dvou vrstev výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny | m2 | 42.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 18.31 |  |  | POL1_0
|  | pilířky nad atikou:36,40 |  | 36.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | komínová tělesa:6,18 |  | 6.18 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.93319 |  | 0 |  |  |  | 5.57 |  |  | DIL
11 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 2.2219 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.42 | 0.93319 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 4.08 |  |  | POL1_0
|  | LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ PODKLADU: | [20 empty] | VV | 0
|  | POD DESKY TEPELNÉ IZOLACE: | [20 empty] | VV | 0
|  | PŘEDPOKLAD 30% PLOCHY STŘECHY:185,156*0,3*0,04 |  | 2.2219 | [18 empty] | VV | 0
12 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 0.5525 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7 | 1.49 |  |  | POL1_0
|  | sloupové hlavice:0,6*0,6*0,1*7 |  | 0.252 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,6*0,8)*0,1*1 |  | 0.048 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,2*0,6)*0,1*1 |  | 0.072 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,95*0,95*0,1*2 |  | 0.1805 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  | DIL
13 | 900 R25 | HZS, elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
|  | práce specialistů objednatele:40 |  | 40 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.785 |  | 0 |  |  |  | 152.06 |  |  | DIL
14 | 941 94-0032.RAA | Lešení lehké fasádní, šířka 1 m, výška do 30 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc | m2 | 750 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 13.785 | 0 | 0 |  |  | 0.20275 | 152.06 |  |  | POL2_0
|  | (67,8+1,2*6)*10 |  | 750 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8712 |  | 0 |  |  |  | 2.7 |  |  | DIL
15 | 953921114R00 | Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 5 cm | kus | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02904 | 0.8712 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 2.7 |  |  | POL1_0
|  | orientační množství:14+16 |  | 30 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00944 |  | 13.3141 |  |  |  | 72.75 |  |  | DIL
16 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střechách, tloušťka 100 mm | m3 | 7.4063 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.3688 |  |  | 5.156 | 38.19 |  |  | POL1_0
|  | KAČÍRKOVÁ VRSTVA 40 MM: | [20 empty] | VV | 0
|  | 16,6*11,45*0,04 |  | 7.6028 | [18 empty] | VV | 0
|  | OBLÁ ČÁST:2,48*0,04 |  | 0.0992 | [18 empty] | VV | 0
|  | VYSTUPUJÍCÍ ČÁST:1,96*0,04 |  | 0.0784 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHA NÁSTAVBY:-2,68*3,49*0,04 |  | -0.37413 | [18 empty] | VV | 0
17 | 976071111R00 | Vybourání kovových zábradlí a madel | m | 50.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1.8626 |  |  | 0.55 | 27.69 |  |  | POL1_0
|  | ZÁBRADLÍ Z1 - Z 11 CELKOVĚ:50,34 |  | 50.34 | [18 empty] | VV | 0
18 | 962042334R00 | Bourání pilířů z betonu prostého | m3 | 0.3966 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0125 | 0.00496 | 2.2 | 0.87252 |  |  | 5.823 | 2.31 |  |  | POL1_0
|  | BETONOVÁ HLAVA PILÍŘKŮ:0,75*3*0,06 |  | 0.135 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,37*8*0,06 |  | 0.1776 | [18 empty] | VV | 0
|  | ZHLAVÍ KOMÍNŮ:(0,8+0,6)*0,06 |  | 0.084 | [18 empty] | VV | 0
19 | A1 | Demontáž ostatních nespecifikovaných , drobných prvků | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
20 | 962036412R00 | Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm | m2 | 4.928 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00163 | 0.01223 | 0.06027 |  |  | 0.268 | 1.32 |  |  | POL1_0
|  | BOK SVĚTLÍKU:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4 |  | 4.928 | [18 empty] | VV | 0
21 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 0.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.00064 | 0.01413 | 0.00636 |  |  | 2.95 | 1.33 |  |  | POL1_0
|  | pro přepaad:0,45 |  | 0.45 | [18 empty] | VV | 0
22 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  | POL1_0
23 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00221 | 0.076 | 0.14364 |  |  | 0.939 | 1.77 |  |  | POL1_0
|  | výlez na střechu:0,9*2,1 |  | 1.89 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.39 |  |  | DIL
24 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 4.434 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 8.39 |  |  | POL7_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8353 |  | 0.14998 |  |  |  | 125.06 |  |  | DIL
25 | 711180201R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, profilovaná fólie | m2 | 185.1568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0.14998 |  |  | 0.036 | 6.67 |  |  | POL1_0
|  | 16,6*11,45 |  | 190.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | OBLÁ ČÁST:2,48 |  | 2.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | VYSTUPUJÍCÍ ČÁST:1,96 |  | 1.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHA NÁSTAVBY:-2,68*3,49 |  | -9.3532 | [18 empty] | VV | 0
26 | 711112011RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovou suspenzí, včetně dodávky suspenze | m2 | 49.061 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.05053 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 2.6 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA SVISLÁ ČÁST:50,34*0,4 |  | 20.136 | [18 empty] | VV | 0
|  | ATIKA HLAVA:50,34*0,45 |  | 22.653 | [18 empty] | VV | 0
|  | KOMÍNY + VZT:6,18*0,4+2*0,4+12*0,5*0,5 |  | 6.272 | [18 empty] | VV | 0
27 | 711111011RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovou suspenzí, včetně dodávky asfaltové suspenze | m2 | 185.1568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.15368 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 7.41 |  |  | POL1_0
|  | 16,6*11,45 |  | 190.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | OBLÁ ČÁST:2,48 |  | 2.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | VYSTUPUJÍCÍ ČÁST:1,96 |  | 1.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHA NÁSTAVBY:-2,68*3,49 |  | -9.3532 | [18 empty] | VV | 0
28 | 628522691R | Pás asfaltový SBS modifikovaný, natavovací, s Al. vložkou, tl. 4 mm | m2 | 237.3908 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 1.0683 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | VODORVONÁ:185,1568*1,15 |  | 212.9303 | [18 empty] | VV | 0
|  | ATIKA:10,07*1,15 |  | 11.5805 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4*1,15 |  | 5.6672 | [18 empty] | VV | 0
|  | KOMÍNY + VZT:(6,18*0,4+2*0,4+12*0,5*0,5)*1,15 |  | 7.2128 | [18 empty] | VV | 0
29 | 62852265R | Pás asfaltový SBSmodifikovaný, natavovací, kotvicí, tl. 4 mm | m2 | 304.4844 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 1.3702 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | VODORVONÁ:185,1568*1,3 |  | 240.7038 | [18 empty] | VV | 0
|  | ATIKA:42,79*1,3 |  | 55.627 | [18 empty] | VV | 0
|  | KOMÍNY + VZT:(6,18*0,4+2*0,4+12*0,5*0,5)*1,3 |  | 8.1536 | [18 empty] | VV | 0
30 | 711141559RT2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci | m2 | 185.1568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.15183 | 0 | 0 |  |  | 0.45982 | 85.14 |  |  | POL1_0
|  | 16,6*11,45 |  | 190.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | OBLÁ ČÁST:2,48 |  | 2.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | VYSTUPUJÍCÍ ČÁST:1,96 |  | 1.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHA NÁSTAVBY:-2,68*3,49 |  | -9.3532 | [18 empty] | VV | 0
31 | 711142559RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - pásy ve specifikaci | m2 | 70.329 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.04079 | 0 | 0 |  |  | 0.266 | 18.71 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA SVISLÁ ČÁST:50,34*0,4 |  | 20.136 | [18 empty] | VV | 0
|  | ATIKA HLAVA:50,34*0,45 |  | 22.653 | [18 empty] | VV | 0
|  | PAROZÁBRANA ATIKA:50,34*0,2 |  | 10.068 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLÍK PAROZÁBRANA:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4 |  | 4.928 | [18 empty] | VV | 0
|  | KOMÍNY + VZT:(6,18*0,4+2*0,4+12*0,5*0,5)*2 |  | 12.544 | [18 empty] | VV | 0
32 | A8 | Stěrka hydroizolační speciální v , detailech š. do 200 mm (např. Kemperol) | m | 12.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | obvod světlíku:12,32 |  | 12.32 | [18 empty] | VV | 0
33 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 2.8353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 4.53 |  |  | POL7_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2112 |  | 20.108 |  |  |  | 368.64 |  |  | DIL
34 | 712300010RAA | Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé, z asfaltových pásů | m2 | 201.7028 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 18.9601 |  |  | 0.40479 | 81.65 |  |  | POL1_0
|  | VODORVNÁ ČÁST: | [20 empty] | VV | 0
|  | 16,6*11,45 |  | 190.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | OBLÁ ČÁST:2,48 |  | 2.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | VYSTUPUJÍCÍ ČÁST:1,96 |  | 1.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHA NÁSTAVBY:-2,68*3,49 |  | -9.3532 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | SVISLÁ ČÁST:: | [20 empty] | VV | 0
|  | ATIKY:50,34*0,2 |  | 10.068 | [18 empty] | VV | 0
|  | SLOUPKY:6,1*0,2 |  | 1.22 | [18 empty] | VV | 0
|  | KOMÍNY:5,3*0,2 |  | 1.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | ODSKOK VÝŠEK:(4,85+3,82)*0,2 |  | 1.734 | [18 empty] | VV | 0
|  | PATA NÁSTAVBY:12,32*0,2 |  | 2.464 | [18 empty] | VV | 0
35 | 712300841RT1 | Odstranění mechu ze střech plochých do 10°, povlaková krytina, běžný stupeň znečištění | m2 | 185.1568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.37031 |  |  | 0.06 | 11.11 |  |  | POL1_0
|  | MECH + NEČISTORY: | [20 empty] | VV | 0
|  | 16,6*11,45 |  | 190.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | OBLÁ ČÁST:2,48 |  | 2.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | VYSTUPUJÍCÍ ČÁST:1,96 |  | 1.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHA NÁSTAVBY:-2,68*3,49 |  | -9.3532 | [18 empty] | VV | 0
36 | 712372111RT1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 185.1568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.848 | 157.01 |  |  | POL1_0
|  | 16,6*11,45 |  | 190.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | OBLÁ ČÁST:2,48 |  | 2.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | VYSTUPUJÍCÍ ČÁST:1,96 |  | 1.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHA NÁSTAVBY:-2,68*3,49 |  | -9.3532 | [18 empty] | VV | 0
37 | 28322321R | Fólie hydroizolační PVC-P, 1,8 mm šedá, střešní, protiskluzný povrch | m2 | 269.8728 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.53975 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | VODROVNÁ:185,2*1,2 |  | 222.24 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVISLÁ ATIKA:50,34*(0,3+0,35)*1,2 |  | 39.2652 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4*1,2 |  | 5.9136 | [18 empty] | VV | 0
|  | komíny:(6,18+2)*0,25*1,2 |  | 2.454 | [18 empty] | VV | 0
38 | 712300951RT1 | Oprava boulí na povlakové krytině střech do 10°, asfaltové pásy přitavením, 1vrstva - asfaltový pás ve specifikaci | m2 | 55.5468 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.03888 | 0.014 | 0.77766 |  |  | 0.40333 | 22.4 |  |  | POL1_0
|  | PŘEDPOKLAD 30% PLOCHY:185,156*0,3 |  | 55.5468 | [18 empty] | VV | 0
39 | 712371801RT1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 39.694 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00119 | 0 | 0 |  |  | 0.317 | 12.58 |  |  | POL1_0
|  | SVISLÁ ATIKA:50,34*(0,3+0,35) |  | 32.721 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4 |  | 4.928 | [18 empty] | VV | 0
|  | komíny:(6,18+2)*0,25 |  | 2.045 | [18 empty] | VV | 0
40 | 62852265R | Pás asfaltový SBSmodifikovaný, natavovací, kotvicí, tl. 4 mm | m2 | 63.8788 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.28745 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 55,5468*1,15 |  | 63.8788 | [18 empty] | VV | 0
41 | 712391171RT1 | Položení podkladní textilie na střechách do 10°, 1 vrstva - textilie ve specifikaci | m2 | 269.8508 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 26.99 |  |  | POL1_0
|  | 16,6*11,45 |  | 190.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | OBLÁ ČÁST:2,48 |  | 2.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | VYSTUPUJÍCÍ ČÁST:1,96 |  | 1.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHA NÁSTAVBY:-2,68*3,49 |  | -9.3532 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVISLÁ ATIKA:50,34*(0,3+0,35) |  | 32.721 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4 |  | 4.928 | [18 empty] | VV | 0
|  | komíny:(6,18+2)*0,25 |  | 2.045 | [18 empty] | VV | 0
|  | pod pochozí část terasy:6,25*7,2 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
42 | 63129710R | Rohož skelná podkladní 120 g/m2, vlies | m2 | 323.8198 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.03886 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | VODOROVNÁ PLOCHA:185,1568*1,2 |  | 222.1882 | [18 empty] | VV | 0
|  | ATIKA:32,72*1,2 |  | 39.264 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4*1,2 |  | 5.9136 | [18 empty] | VV | 0
|  | komíny:(6,18+2)*0,25*1,2 |  | 2.454 | [18 empty] | VV | 0
|  | pod pochozí část terasy:6,25*7,2*1,2 |  | 54 | [18 empty] | VV | 0
43 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm | m | 106.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.08057 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 20.04 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA:50,34 |  | 50.34 | [18 empty] | VV | 0
|  | DETAILY:46,67 |  | 46.67 | [18 empty] | VV | 0
|  | ODSKOK:9 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
44 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm | m | 50.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.03826 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 9.51 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA VNĚ:50,34 |  | 50.34 | [18 empty] | VV | 0
45 | 712378012R00 | Krycí a stěnová lišta z plechu VIPLANYL, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně | m | 35.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.08723 | 0 | 0 |  |  | 0.29625 | 10.51 |  |  | POL1_0
|  | SLOUPKY:27,28 |  | 27.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | komíny:6,18+2 |  | 8.18 | [18 empty] | VV | 0
46 | 712378103RT2 | Atiková propust s mřížkou a manžetou PVC, DN 75 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0.00145 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  | POL1_0
47 | 712378104RT3 | Prostup pro kabely s manžetou PVC, průměr prostupu 75 mm | kus | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.02365 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 7.7 |  |  | POL1_0
|  | SLOUPKY ZÁBRADLÍ:11 |  | 11 | [18 empty] | VV | 0
48 | 24633516R | Tmel spárovací a těsnicí, 1-složkový PUR, bal. 600 ml | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.00156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
49 | 712351111RT1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy, 1 vrstva - pás ve specifikaci | m2 | 4.928 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 1.02 |  |  | POL1_0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4 |  | 4.928 | [18 empty] | VV | 0
50 | 62852269R | Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepicí, tl. min 3 mm | m2 | 6.4064 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.02242 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4*1,3 |  | 6.4064 | [18 empty] | VV | 0
51 | 712378005R00 | Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL rš 70 mm | m | 19.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.01277 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 3.66 |  |  | POL1_0
|  | světlík:19,35 |  | 19.35 | [18 empty] | VV | 0
52 | A10 | Systémové profily a příslušenství (manžety,, nerez pásky apod.) | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
53 | A11 | Úprava prostupu kabelů a chadiva | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.21 | 1.21 |  |  | POL1_0
54 | 712361701RT1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, položenou volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 10.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00205 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.65 |  |  | POL1_0
|  | pod dlaždice volně:0,6*0,6*14 |  | 5.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | pod dlaždice pochozí terasa:0,6*0,6*16 |  | 5.76 | [18 empty] | VV | 0
55 | 28322341R | Fólie hydroizolační PVC-P,2,4 mm šedá, pochozí | m2 | 14.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.0351 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 10,8*1,3 |  | 14.04 | [18 empty] | VV | 0
56 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 1.2112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.609 | 1.95 |  |  | POL7_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2584 |  | 0.98905 |  |  |  | 213.33 |  |  | DIL
57 | 713104311R00 | Odstranění tepelné izolace střech plochých, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm | m2 | 370.3136 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00233 | 0.86283 |  |  | 0.095 | 35.18 |  |  | POL1_0
|  | VOD PLOVHA 2 VRSTVY XPS 80 MM:16,6*11,45*2 |  | 380.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | OBLÁ ČÁST:2,48*2 |  | 4.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | VYSTUPUJÍCÍ ČÁST:1,96*2 |  | 3.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | ODPOČET PLOCHA NÁSTAVBY:-2,68*3,49*2 |  | -18.7064 | [18 empty] | VV | 0
58 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných | m2 | 22.653 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.04984 |  |  | 0.2 | 4.53 |  |  | POL1_0
|  | HLAVA ATIKY:50,34*0,45 |  | 22.653 | [18 empty] | VV | 0
59 | 713103221R00 | Odstranění tepelné izolace stěn, kotvené, z desek minerálních, tl. do 100 mm | m2 | 4.928 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.07638 |  |  | 0.043 | 0.21 |  |  | POL1_0
|  | BOK SVĚTLÍKU:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4 |  | 4.928 | [18 empty] | VV | 0
60 | 713141124R00 | Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva | m2 | 496.9704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.07952 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 59.64 |  |  | POL1_0
|  | CELÁ PLOCHA STŘECHY A+B:185,1568*3 |  | 555.4704 | [18 empty] | VV | 0
|  | ODPOČET STŘECHY B - 1 VRSTVA:-58,5 |  | -58.5 | [18 empty] | VV | 0
61 | 28375973R | Deska spádová EPS 200, | m3 | 10.6428 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.31928 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 20-90 mm (1,5%):126,7*0,07*1,2 |  | 10.6428 | [18 empty] | VV | 0
62 | 28376538R | Deska izolační PIR, minerální rouno tl. 100 mm | m2 | 152.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.45612 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 126,7*1,2 |  | 152.04 | [18 empty] | VV | 0
63 | 283757526R | Deska izolační EPS 200, tl. 60 mm | m2 | 152.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.27367 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 126,7*1,2 |  | 152.04 | [18 empty] | VV | 0
64 | 28376537R | Deska izolační PIR, minerální rouno tl. 80 mm | m2 | 117.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.28248 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | STŘECHA B:58,5*2*1,1 |  | 128.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | ODPOČET U PROSTUPU:-5*2*1,1 |  | -11 | [18 empty] | VV | 0
65 | 63151373.AR | Deska izolační MW, tl. 80 mm, střešní | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.0288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | STŘECHA B PROSTUPY:5*2*1,2 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
66 | NC | Doplňkové kotvení tepelné izolace | m2 | 185.1568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 75.91 |  |  | POL1_0
|  | CELÁ PLOCHA STŘECHY A+B:185,1568 |  | 185.1568 | [18 empty] | VV | 0
67 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 120.137 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.36041 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 33.64 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA:50,34*(0,3+0,35) |  | 32.721 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4*2 |  | 9.856 | [18 empty] | VV | 0
|  | podkladky compactfoam:0,3*0,3*12 |  | 1.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | pilířky nad atikou:36,40 |  | 36.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | komínová tělesa:6,18 |  | 6.18 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěna v prostoru římsy:67,8*0,5 |  | 33.9 | [18 empty] | VV | 0
68 | 63151527R | Deska izolační MW, tl. 50 mm, podélná vlákna, fasádní | m2 | 40.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.3051 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | stěna v prostoru římsy:67,8*0,5*1,2 |  | 40.68 | [18 empty] | VV | 0
69 | 283754890R | Deska izolační XPS, tl. 20 mm | m2 | 43.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.03058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pilířky nad atikou:36,40*1,2 |  | 43.68 | [18 empty] | VV | 0
70 | 63151526R | Deska izolační MW, tl. 40 mm, podélná vlákna, fasádní | m2 | 7.416 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.0445 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | komínová tělesa:6,18*1,2 |  | 7.416 | [18 empty] | VV | 0
71 | A9 | Hranol izolační COMPACTFOAM , 300/300/50 MM | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
72 | 28376552R | Deska izolační PIR, minerální rouno tl. 40 mm | m2 | 5.9136 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0071 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4*1,2 |  | 5.9136 | [18 empty] | VV | 0
73 | 28376554R | Deska izolační PIR, minerální rouno tl. 60 mm | m2 | 5.9136 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.01064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4*1,2 |  | 5.9136 | [18 empty] | VV | 0
74 | 283757075R | Deska izolační EPS 100, tl. 50 mm | m2 | 22.0237 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02202 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | ATIKA:50,34*0,35*1,25 |  | 22.0237 | [18 empty] | VV | 0
75 | 283757080R | Deska izolační EPS 100,tl. 100 mm | m2 | 18.8775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.03776 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | ATIKA:50,34*0,3*1,25 |  | 18.8775 | [18 empty] | VV | 0
76 | 713111275RL3 | Provedení utěsnění styku parozábrany s jinou konstrukcí, tmelem, včetně tmelu Isover VARIO DoubleFit | m | 7.8848 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00039 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  | POL1_0
|  | SVĚTLÍK:(((3,49*2)+(2,67*2))/0,625)*0,4 |  | 7.8848 | [18 empty] | VV | 0
77 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 2.2584 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 4.14 |  |  | POL7_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02028 |  | 0.19356 |  |  |  | 5.7 |  |  | DIL
78 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.3 |  |  | POL1_0
79 | 721231212RT5 | Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, průměr 110 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.00231 | 0 | 0 |  |  | 0.71 | 0.71 |  |  | POL1_0
80 | 721 20-0020.RAA | Demontáž svislého potrubí novodurového, do DN 110, s vysekáním ze zdi | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00098 | 0.09678 | 0.19356 |  |  | 1.2425 | 2.49 |  |  | POL2_0
81 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00674 | 0.01348 | 0 | 0 |  |  | 0.709 | 1.42 |  |  | POL1_0
82 | 721231311R00 | Zápachová klapka pro střešní vtoky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.04 |  |  | POL1_0
83 | 721231212RT6 | Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, průměr 125 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.00251 | 0 | 0 |  |  | 0.71 | 0.71 |  |  | POL1_0
84 | A4 | Zapojení kabeláže k el. vyhřívaným vpustem, vč. dílčí revize | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
85 | A3 | Kabeláž ke střešním vpustím vč., příslušenství , (teplotní čídlo, jistič apod.) | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
86 | A5 | Stavební přípomoce při napojení nové, dešťové kanalizace na stávající | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.0193 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.523 | 0.03 |  |  | POL7_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02124 |  | 0.01146 |  |  |  | 6.73 |  |  | DIL
88 | 728212712R00 | Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 200 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.59 | 1.77 |  |  | POL1_0
89 | A13 | Demontáž ventilační hlavice | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00382 | 0.01146 |  |  | 1.21 | 3.63 |  |  | POL1_0
90 | 55162537.AR | Hlavice větrací střešní HL810 souprava - DN 110 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
91 | A14 | Montáž potrubí včetně stavebních úprav , s tím spojených | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
92 | 728214712R00 | Montáž stříšky nebo hlavice do plastového kruhového potrubí do d 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.61 | 1.22 |  |  | POL1_0
93 | 42972097R | Hlavice výfuková CAGI, DN 160 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
94 | 42972105R | Hlavice výfuková CAGI, DN 250 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0084 | 0.0168 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
95 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.02124 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.206 | 0.11 |  |  | POL7_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7363 |  | 1.8491 |  |  |  | 73 |  |  | DIL
96 | 762343811R00 | Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm | m2 | 22.653 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.3851 |  |  | 0.146 | 3.31 |  |  | POL1_0
|  | HLAVA ATIKY Z DESEK CETRIS:50,34*0,45 |  | 22.653 | [18 empty] | VV | 0
97 | 762 90-0010.RA0 | Demontáž dřevěných stěn včetně obložení | m2 | 4.928 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.00237 | 0.055 | 0.27104 |  |  | 0.54118 | 2.67 |  |  | POL2_0
|  | BOK SVĚTLÍKU:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4 |  | 4.928 | [18 empty] | VV | 0
98 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním | m2 | 30.204 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.335 | 10.12 |  |  | POL1_0
|  | 50,34*0,6 |  | 30.204 | [18 empty] | VV | 0
99 | 606233005R | Překližka vodovzdorná bříza tl. 18 mm jakost S/BB | m2 | 36.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.45662 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 30,2*1,2 |  | 36.24 | [18 empty] | VV | 0
100 | 762431225R00 | Montáž obložení stěn OSB deskami | m2 | 4.928 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00079 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 0.67 |  |  | POL1_0
|  | SVĚTLÍK:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4 |  | 4.928 | [18 empty] | VV | 0
101 | 60726012.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená 4PD tl. 15 mm | m2 | 5.916 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.0562 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SVĚTLÍK:4,93*1,2 |  | 5.916 | [18 empty] | VV | 0
102 | 762431110R00 | Montáž obložení stěn hobrou tl. do 12 mm | m2 | 4.928 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00079 | 0 | 0 |  |  | 0.109 | 0.54 |  |  | POL1_0
|  | SVĚTLÍK exterier:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4 |  | 4.928 | [18 empty] | VV | 0
103 | 60714711R | Deska dřevovláknitá DHF tl. 15,0 mm | m2 | 5.9136 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.05322 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SVĚTLÍK ext:((3,49*2)+(2,67*2))*0,4*1,2 |  | 5.9136 | [18 empty] | VV | 0
104 | 762812811R00 | Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm | m2 | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.896 |  |  | 0.1 | 6.4 |  |  | POL1_0
|  | římsa:64 |  | 64 | [18 empty] | VV | 0
105 | 762331911R00 | Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m | m | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.0072 | 0.0066 | 0.297 |  |  | 0.27043 | 12.17 |  |  | POL1_0
|  | římsa:45 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
106 | 762332931RT4 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod, fošen 60 x 140 mm | m | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00515 | 0.23175 | 0 | 0 |  |  | 0.342 | 15.39 |  |  | POL1_0
|  | římsa:45 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
107 | 762341220R00 | Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.292 | 18.69 |  |  | POL1_0
|  | římsa:64 |  | 64 | [18 empty] | VV | 0
108 | 606233005R | Překližka vodovzdorná bříza tl. 18 mm jakost S/BB | m2 | 73.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.92736 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | římsa:64*1,15 |  | 73.6 | [18 empty] | VV | 0
109 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1.7339 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.751 | 3.04 |  |  | POL7_0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1667 |  | 0 |  |  |  | 27.59 |  |  | DIL
110 | 763615132R00 | Montáž obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov | m2 | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.04672 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 26.24 |  |  | POL1_0
|  | římsa:64 |  | 64 | [18 empty] | VV | 0
111 | A20 | Prkno dřevěné Modřín Sibiřský 18 mm | m2 | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 1.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | římsa:64*1,25 |  | 80 | [18 empty] | VV | 0
112 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 1.1667 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.156 | 1.35 |  |  | POL7_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72635 |  | 1.168 |  |  |  | 209.69 |  |  | DIL
113 | 764422810R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm | m | 50.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00395 | 0.19884 |  |  | 0.1035 | 5.21 |  |  | POL1_0
114 | 764367800R00 | Demontáž oplechování střešního vikýře, do 30° | m2 | 4.312 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00585 | 0.02523 |  |  | 0.184 | 0.79 |  |  | POL1_0
|  | OBVOD SVĚTLÍKU:12,32*0,25 |  | 3.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | KRYCÍ LIŠTA:12,32*0,1 |  | 1.232 | [18 empty] | VV | 0
115 | 764421291R00 | Montáž oplechování říms Pz | m | 50.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.04128 | 0 | 0 |  |  | 0.64205 | 32.32 |  |  | POL1_0
|  | PRVEK KL/1: | [20 empty] | VV | 0
|  | POPLAST LIŠTA VIPLANY UKONČENÍ: | [20 empty] | VV | 0
|  | STŘECHY:50,34 |  | 50.34 | [18 empty] | VV | 0
116 | A7 | KL1 - Poplastovaná lišta zesílená VIPLANYL, poplastovaný plech, r.š. 300 mm, dl. 2 m | kus | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.1116 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | kl/1:(50,34*1,2)/2 |  | 30.204 | [18 empty] | VV | 0
|  | dopočet:0,796 |  | 0.796 | [18 empty] | VV | 0
117 | 764813120R00 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm | m | 8.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01044 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 1.83 |  |  | POL1_0
|  | KL/10A:8,7 |  | 8.7 | [18 empty] | VV | 0
118 | 764816160RT2 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 600 mm, lepení | m | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00734 | 0.01101 | 0 | 0 |  |  | 0.50117 | 0.75 |  |  | POL1_0
|  | KL/10B:1,5 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
119 | 764430810R00 | Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm | m | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00142 | 0.00454 |  |  | 0.092 | 0.29 |  |  | POL1_0
|  | nerezový plech u paty nástavby:3,2 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
120 | 764 90-0010.RAA | Demontáž krytiny střech, z plechu pozinkovaného | m2 | 84.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.61737 |  |  | 0.14229 | 12 |  |  | POL2_0
|  | římsa: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorvoná plocha:64 |  | 64 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá:67,8*0,3 |  | 20.34 | [18 empty] | VV | 0
121 | 764 90-0030.RAA | Demontáž podokapních žlabů čtyřhranných, z plechu pozinkovaného | m | 67.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00475 | 0.32205 |  |  | 0.16239 | 11.01 |  |  | POL2_0
122 | 764811202RT1 | Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 45°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 | m2 | 84.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00558 | 0.47062 | 0 | 0 |  |  | 1.379 | 116.3 |  |  | POL1_0
|  | římsa: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorovná plocha:64 |  | 64 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá část:20,34 |  | 20.34 | [18 empty] | VV | 0
123 | 764778203RT1 | Kotlík žlabový hranatý, žlab 333 mm,D 100 mm, ve všech barevných odstínech | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.299 | 0.6 |  |  | POL1_0
124 | 764778212RT1 | Žlab podokapní hranatý, RŠ 333 mm, ve všech barevných odstínech | m | 67.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.08068 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 25.09 |  |  | POL1_0
|  | římsa:67,8 |  | 67.8 | [18 empty] | VV | 0
125 | A21 | Napojení na stávající svody | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
126 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.72635 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.82 | 3.5 |  |  | POL7_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4315 |  | 1.2147 |  |  |  | 111.27 |  |  | DIL
127 | 766711097R00 | Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00672 | 0.00672 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 |  |  | POL1_0
128 | A12 | Dveře vchodové dřevěné, plochy do 2 m2, zapuštěná montáž, těsnění spáry, s obložením nerez plechem | m2 | 1.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0212 | 0.03625 | 0 | 0 |  |  | 5.5216 | 9.44 |  |  | POL2_0
|  | velikost:1,9*0,9 |  | 1.71 | [18 empty] | VV | 0
129 | 766441111R00 | Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt | m2 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01125 | 0 | 0 |  |  | 1.32 | 59.4 |  |  | POL1_0
|  | pod pochozí část terasy:6,25*7,2 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
130 | A15 | Prkno terasové WPC classic 137, srov. standard teak s letokruhy | m2 | 51.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 1.2937 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | TERASA:6,25*7,2*1,15 |  | 51.75 | [18 empty] | VV | 0
131 | A16 | Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00192 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 3.2 |  |  | POL1_0
132 | A17 | Sloupek plotový dřevěný impregnovaný, l = 1000 mm, PROFIL 80/80 mm, modřín | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.0816 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | s průchodem pro lano:16 |  | 16 | [18 empty] | VV | 0
133 | 766 90-0020.RAB | Demontáž obložení podhledů, z palubek | m2 | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01898 | 1.2147 |  |  | 0.55886 | 35.77 |  |  | POL2_0
|  | římsa:64 |  | 64 | [18 empty] | VV | 0
134 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 1.3952 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.421 | 3.38 |  |  | POL7_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6864 |  | 2.682 |  |  |  | 205.08 |  |  | DIL
135 | 767590830R00 | Demontáž zdvojených podlah - desek | m2 | 67.7338 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.3547 |  |  | 0.925 | 62.65 |  |  | POL1_0
|  | TERASA ČÁST S-A:6,25*7,2 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
|  | TERASA ČÁST S-B:5,77*3,94 |  | 22.7338 | [18 empty] | VV | 0
136 | 767590840R00 | Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu | m2 | 67.7338 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.67734 |  |  | 0.12 | 8.13 |  |  | POL1_0
|  | TERASA ČÁST S-A:6,25*7,2 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
|  | TERASA ČÁST S-B:5,77*3,94 |  | 22.7338 | [18 empty] | VV | 0
137 | 767996805R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg | kg | 650 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0325 | 0.001 | 0.65 |  |  | 0.026 | 16.9 |  |  | POL1_0
|  | ODHAD:650 |  | 650 | [18 empty] | VV | 0
138 | A2 | Montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg | kg | 650 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0325 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 22.1 |  |  | POL1_0
139 | 76701 | Výrobní dokumentace+statický posudek zábradlí | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
140 | 767200002RA0 | Zábradlí balkonové, komaxit, tyčová výplň h 75 cm, | m | 56.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02853 | 1.6214 | 0 | 0 |  |  | 1.5877 | 90.23 |  |  | POL1_0
|  | Z1:5,97 |  | 5.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z2:4,55 |  | 4.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z3:4,03 |  | 4.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z4:1,98 |  | 1.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z5:6,52 |  | 6.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z6:1,75 |  | 1.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z7:4,4 |  | 4.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z8:5,31 |  | 5.31 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z9:4,79 |  | 4.79 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z10:5,88 |  | 5.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z11:5,16 |  | 5.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z12:4,8 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z13:0,5 |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z14:1,19 |  | 1.19 | [18 empty] | VV | 0
141 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 1.6864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.006 | 5.07 |  |  | POL7_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6564 |  | 0 |  |  |  | 88.28 |  |  | DIL
142 | 781735010R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z cihelných pásků, do tmele, 240 x 71 x 10 mm | m2 | 42.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0077 | 0.32787 | 0 | 0 |  |  | 2.024 | 86.18 |  |  | POL1_0
|  | pilířky nad atikou:36,40 |  | 36.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | komínová tělesa:6,18 |  | 6.18 | [18 empty] | VV | 0
143 | 59635024R | Pásek obkladový, rozměr 290 x 10 x 65 mm, cihelný | m2 | 51.096 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 1.3285 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pilířky nad atikou:36,40*1,2 |  | 43.68 | [18 empty] | VV | 0
|  | komínová tělesa:6,18*1,2 |  | 7.416 | [18 empty] | VV | 0
144 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 1.6564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.265 | 2.1 |  |  | POL7_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05592 |  | 0 |  |  |  | 19.69 |  |  | DIL
145 | 783824120R00 | Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email | m2 | 10.6675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.00651 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 3.97 |  |  | POL1_0
|  | sloupové hlavice:((0,6*0,6)+(0,6*4*0,1))*7 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | ((0,6*0,8)+(0,6*2+0,8*2)*0,1)*1 |  | 0.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | ((1,2*0,6)+(1,2*2+0,6*2)*0,1)*1 |  | 1.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | ((0,95*0,95)+(0,95*4*0,1))*2 |  | 2.565 | [18 empty] | VV | 0
|  | komínové hlavy:((0,75*0,75)+(0,75*4*0,1))*1 |  | 0.8625 | [18 empty] | VV | 0
|  | ((0,6*1,35)+(0,6*2+1,35*2)*0,1)*1 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
146 | 783781002R00 | Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x | m2 | 38.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00845 | 0 | 0 |  |  | 0.086 | 3.3 |  |  | POL1_0
|  | římsa:38,4 |  | 38.4 | [18 empty] | VV | 0
147 | 783726200R00 | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak | m2 | 128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.04096 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 12.42 |  |  | POL1_0
|  | římsa:64*2 |  | 128 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.004 |  | 0 |  |  |  | 2.28 |  |  | DIL
148 | 784452915R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus schody 5 m | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0.11376 | 2.28 |  |  | POL1_0
|  | plocha vnitřních stěn navazující na patu světlíku:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17307 |  | 0 |  |  |  | 73.32 |  |  | DIL
149 | 210 20-0020.RAA | Hromosvod nový, vodorvné vedení střecha, pro rodinné domy | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17307 | 0.17307 | 0 | 0 |  |  | 73.317 | 73.32 |  |  | POL2_0
|  | vč. napojení na stávající svislé svody:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
150 | A22 | Přeložení hromosvodu | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | na římse:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0114 |  | 0 |  |  |  | 13.76 |  |  | DIL
151 | 650106511R00 | Montáž zahradního LED osvětlení - sloupek | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 1.1 |  |  | POL1_0
152 | A19 | Kontrola stávající kabeláže, zahradní svítidlo | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 0.04 |  |  | POL1_0
153 | A25 | Svítidlo LED SLOUPKOVÉ | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0057 | 0.0114 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
154 | 650811116R00 | Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1577 | 12.62 |  |  | POL1_0
|  | orientační množství:15*2+50 |  | 80 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Suť |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 104.56 |  |  | DIL
155 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 37.28 |  |  | POL8_0
156 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_0
157 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_0
158 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_0
159 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_0
160 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_0
161 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_0
162 | 979 99-0107.R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_0
163 | 979 08-6112.R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.277 | 10.96 |  |  | POL8_0
164 | 979 01-1111.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.933 | 36.93 |  |  | POL8_0
165 | 979 08-1111.RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t | t | 39.5789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 19.39 |  |  | POL8_0
Díl: | ON | VRN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
166 | 005 21-1080.R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
|  | koordinátor BOZP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
167 | 005 23-1010.R | Revize | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
168 | 005 26-1030.R | Finanční rezerva | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
169 | 004 11-1010.R | Průzkumné práce | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
|  | PASPORT HROMOSVODŮ:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | VN | VRN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
170 | 005 12-4010.R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
171 | 005 12-1010.R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
172 | 005 12-1020.R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
173 | 005 12-1030.R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
174 | 005 12-2010.R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Ocenění - KLIMATIZACE
Pozice | Popis | mj | Počet | Jednotková cena | Dodávka celkem
CH1.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 5 vnitřní, Qch nom ≥ 10 kW, chladivo R32, N < 2,7 kW/230 V, SEER > 7, automatický restart, Lwa ≤ 65 dB | ks | 1 | 0 | 0
CH1.2 | Nástěnná vnitřní jednotka, Qch nom ≥ 4,6 kW, LpA ≤ 45 dB/ 1 m (maximální otáčky), textilní kryt, filtrace PM2,5, bezdrátový ovladač | ks | 1 | 0 | 0
CH1.3 | Nástěnná vnitřní jednotka, Qch nom ≥ 4,2 kW, LpA ≤ 44 dB/ 1 m (maximální otáčky), bezdrátový ovladač | ks | 1 | 0 | 0
CH1.4 | Nástěnná vnitřní jednotka, Qch nom ≥ 3,3 kW, LpA ≤ 42 dB/ 1 m (maximální otáčky), bezdrátový ovladač | ks | 2 | 0 | 0
CH1.5 | Nástěnná vnitřní jednotka, Qch nom ≥ 25 kW, LpA ≤ 42 dB/ 1 m (maximální otáčky), bezdrátový ovladač | ks | 1 | 0 | 0
CH2.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 3 vnitřní, Qch nom ≥ 7 kW, chladivo R32, N < 1,8 kW/230 V, SEER > 8,4 automatický restart | ks | 1 | 0 | 0
CH2.2 | Nástěnná vnitřní jednotka, Qch nom ≥ 3,3 kW, LpA ≤ 42 dB/ 1 m (maximální otáčky), bezdrátový ovladač | ks | 1 | 0 | 0
CH2.3 | Nástěnná vnitřní jednotka, Qch nom ≥ 2,5 kW, LpA ≤ 42 dB/ 1 m (maximální otáčky), bezdrátový ovladač | ks | 2 | 0 | 0
Potrubí chladiva včetně tepelné izolace
| průměr 6x1 mm (1/4") | m | 160 | 0 | 0
| průměr 10x1 mm (3/8") | m | 175 | 0 | 0
| průměr 18x1,5 mm (¾") | m | 20 | 0 | 0
| Komunikační kabel | m | 170 | 0 | 0
| Potrubí kruhové vinuté 125 včetně tvarovek - pozink. plech - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  | bez DPH | 0
| Montáž | % | 25 | z dodávky | 0
| Doprava | % | 5 | z dodávky | 0
| Kompletace | % | 4 | z dodávky | 0
| Zkoušky, měření, zaškolení | % | 15 | z montáže | 0
| IN celkem |  |  | bez DPH | 0
| Odvod kondenzátu 1.NP - materiál | m | 11.5 | 0 | 0
| Odvod kondenzátu1.NP - montáž | m | 11.5 | 0 | 0
| Odvod kondenzátu 2.NP - materiál | m | 13 | 0 | 0
| Odvod kondenzátu2.NP - montáž | m | 13 | 0 | 0
| Stavební přípomoce pro provedení klimatizace (prostupy, vrtání, oprava SDK apod.) | kpl | 2 | 0 | 0
| Provedení SDK kastlíku pod stropem - zakrytí vedení 1.NP - 1x15mm, materiál | m | 20 | 0 | 0
| Provedení SDK kastlíku pod stropem - zakrytí vedení - 1x15mm, montáž | m | 20 | 0 | 0
| Provedení SDK kastlíku pod stropem - zakrytí vedení 2.NP - 1x15mm, materiál | m | 11.5 | 0 | 0
| Provedení SDK kastlíku pod stropem - zakrytí vedení - 2x15mm, montáž | m | 11.5 | 0 | 0
| Výmalba SDK kastlíku a navazujících dotčených konstrukcí 1.NP, barva bílá, D+M | m2 | 87.6 | 0 | 0
| Výmalba SDK kastlíku a navazujících dotčených konstrukcí 2.NP, barva bílá, D+M | m2 | 71 | 0 | 0
|  |  |  | bez DPH | 0
| CELKEM |  |  | bez DPH | 0
|  |  |  | 21% | 0
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  |  | s DPH | 0

## Pokyny pro vyplnění rozpočtu
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se ŽLUTÝM pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o dodavateli - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
POZNÁMKY:
-V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ NUTNO OCENIT PŘEDEPSANÉ, NEBO VYŠŠÍ STANDARDY A VÝROBKY, NEBO NEBUDE CENOVÁ NABÍDKA HODNOCENA.
-ZHOTOVITEL MÁ NÁROK NA ZMĚNU VÝROBKŮ A MATERIÁLU A TO VE SHODNÉM A NEBO VYŠŠÍM KVALITATIVNÍM STANDARDU. PŘÍPADNÉ ZÁMĚNY UVEDE V CENOVÉ NABÍDCE S PŘEHLEDNÝM POPISEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN!
-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTU.
-ZHOTOVITEL GARANTUJE DOSTATEČNOST VÝKAZU VÝMĚR VE VZTAHU K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.
-PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY UVÉST TZV. "POD ČÁRU" VÝKAZU VÝMĚR.
PODMÍNKY K REALIZACI A OCENĚNÍ: SOUČÁSTÍ JSOU VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PRVKY, KOTEVNÍ ELEMENTY PRO KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, TMELY, LEPIDLA, OSTATNÍ MATERIÁL A KONSTRUKCE NEZBYTNÉ PRO ZHOTOVENÍ SYSTÉMU, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE PRO ZÁMEČNICKÉ,KLEMPÍŘSKÉ KCE A OSTATNÍ. SOUČÁSTÍ CENY BUDOU I OSTATNÍ POLOŽKY NEUVÁDĚNÉ V TĚCHTO TECHNICKÝCH VÝKRESECH, KTERÉ JSOU PRO DODAVATELE POTŘEBNÉ K OCENĚNÍ DÍLA. VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZOHLEDNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PROJEKTU, JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM PRO POSOUZENÍ ČI UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ. KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE PROVEDENA PŘÍMO NA STAVBĚ. NA TENTO STUPEŇ DOKUMENTACE MUSÍ NAVAZOVAT DÍLENSKÁ A VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE, ZPRACOVANÁ DODAVATELEM STAVBY, DLE PLATNÉ LEGISLATIVY A PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÉ ZPRÁVY, TABULKY A DALŠÍ ČÁSTI PD. PŘI REALIZACI JE TŘEBA DODRŽOVAT PLATNÉ BEZP. PŘEDPISY, ČSN A TECHNOL. POSTUPY. POVRCHOVÉ MATERIÁLY, DETAILY A DALŠÍ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM SCHVÁLENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM.