## List1
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
POŘÍZENÍ CAS PRO JSDH KYJOV
Příslušenství:
CAS je vybavena položkami požárního příslušenství podle následující tabulky.
Veškeré dodávané vybavení musí splňovat technické podmínky pro CAS stanovené platnými právními předpisy České republiky, zejména vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými českými technickými normami (ČSN). Dodavatel je povinen doložit splnění těchto požadavků příslušnými doklady při předání předmětu plnění.
Název - popis zadavatele | Upřesnění | Počet | MJ | Cena/MJ | Cena celkem
AKU vrtačka, uložení v kufru | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
AKU šavlová pila, uložení v kufru | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
AKU úhlová bruska, uložení v kufru | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
barel plastový na sorbent, objem nejméně 25l, šířka víka nejméně 250 mm | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
čerpadlo plovoucí, s výtlačným hrdlem 75, maximální průtok nejméně 1000 l, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 Mpa | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
čerpadlo ponorné kalové elektrické 230 V, s výtlačným hrdlem 75, maximální průtok nejméně 750 l, jmenovitý průtok nejméně 400 l/min při 0,1 | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
deflektor, odpovídající technickým požadavkům CAS |  | 1 | ks | 0 | 0
deska transportní s upevňovacími prostředky | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
držák hadicový | dodá zadavatel | 4 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
elektrocentrála 230 V, jmenovitý provozní výkon nejméně 3 kVA, krytí nejméně IP 44 s měřičem izolačního stavu, osazená zásuvkami nejméně 1x 230 V/10 A domovní, 1 x 230 V/16 A průmyslová, zemnící vodič a kolík | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hadice požární izolovaná B 75, délka 20 m | dodá zadavatel | 5 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hadice požární izolovaná B 75, délka 5 m | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hadice požární izolovaná C 52, délka 20 m | dodá zadavatel | 7 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hadice požární izolovaná C 42, délka 20 m | dodá zadavatel | 6 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hadice požární izolovaná C 42, délka 30 m | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hadice požární izolovaná D 25, délka 20 m | dodá zadavatel | 8 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hadice sací CAS, celková délka sady 10 m |  | 4 | ks | 0 | 0
hadice sací pro přiměšovač přenosný | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hadice sací pro přiměšovač CAS se spojkou C |  | 1 | ks | 0 | 0
hasičský vysavač | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hák trhací s násadou ze slitiny lehkých kovů délka 5 m | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
hydraulický otvírač dveří, uložení v kufru | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
kabel prodlužovací 230 V, délka nejméně 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44, průřez vodiče nejméně 2,5 mm2 | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
AED (např. typ Heart Start FRx, výrobce Philips nebo technicky srovnatelný ekvivalent), který využívá jeden univerzální set elektrod pro dospělé i děti, aktivace dětského režimu (snížení energie a úprava KPR pokynů) musí probíhat bez výměny elektrod nebo odpojování kabelů (např. klíčem či tlačítkem), přístroj provádí automatické denní testy obvodů, baterie a integrity elektrod, AED je odolný a s krytím minimálně IP55, AED je dodán včetně baterie, setu elektrod, obalu s popruhem a příslušenství pro aktivaci dětského režimu |  | 1 | ks | 0 | 0
kartáč průtokový s hadicí, odpovídající technickým požadavkům CAS |  | 1 | ks | 0 | 0
kbelík objem nejméně10 l, plechový, pozinkovaný | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
kladka lanová k navijáku, odpovídající technickým požadavkům CAS |  | 1 | ks | 0 | 0
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
klíč k nadzemnímu hydrantu | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
klíč k podzemnímu hydrantu + redukce | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
klíč na hadice a armatury B/C | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
klíč na sací hadice | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
klín dřevorubecký, odpovídající technickým požadavkům CAS |  | 2 | ks | 0 | 0
kohout kulový přenosný B, odpovídající technickým požadavkům CAS | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
koš sací, odpovídající technickým požadavkům CAS |  | 1 | ks | 0 | 0
koště cestářské | dodá zadavatel | 4 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
kotouč k motorové kotoučové pile, průměr 300 mm | dodá zadavatel | 3 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
kopáč | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
krumpáč ocelový kovaný, hmotnost 2,5 kg | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
krtek kanálový C | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
kužel dopravní skládací | dodá zadavatel | 4 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
láhev tlaková náhradní | dodá zadavatel | 3 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr 10 mm ve vaku | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr 10 mm ve vaku | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
lano ventilové na vidlici | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
lano záchytné na vidlici | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
lano pracovní 30 m | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
lopata | dodá zadavatel | 6 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
lopatka dřevorubecká s obracákem, délka 700 mm | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
lopatka polní | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
motykosekyra | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
motorový foukač/vysavač | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
můstek hadicový | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
nádoba na pohonné hmoty 5 l | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
nádoba na pohonné hmoty 1 l | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
nádoba nebo nádoby s pěnidlem o celkovém objemu 40 l | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
náhradní lišta k motorové pile | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
nástavec hydrantový | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
nástavec pěnotvorný na proudnici vysokotlakou |  | 1 | ks | 0 | 0
nářadí k pile, uložení v kufru | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
nástroj vyprošťovací ruční jednodílný, délka nejméně 700 mm | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
návleky na nohy proti prořezu řetězovou pilou, podle ČSN EN 381 | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
nosítka záchranná a evakuační košová jednodílná (např. typ Spencer Shell nebo technicky srovnatelný ekvivalent) s tělem z vysokohustotního polyetylenu zpevněným po celém obvodu rámem z lehkých slitin, přičemž nosítka musí vykazovat nosnost minimálně 270 kg při vlastní hmotnosti samotných nosítek maximálně 14 kg a o maximální délce do 2200 mm a maximální šířce do 700 mm z důvodu rozměrového omezení úložného prostoru účelové nástavby CAS. Nosítka disponují integrovanými madly rovnoměrně rozmístěnými po obvodu pro manipulaci, obvodovým lanem, pevně ukotvenými nerezovými oky pro upevnění závěsného systému, omyvatelnou matrací, minimálně třemi kusy fixačních popruhů, nastavitelnou opěrkou nohou. Nosítka jsou včetně certifikovaného čtyřbodového závěsného systému s karabinami pro horizontální transport. |  | 1 | ks | 0 | 0
objímka na hadici B | dodá zadavatel | 3 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
objímka na hadici C | dodá zadavatel | 6 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
odnímatelná lafetová proudnice |  | 1 | ks | 0 | 0
oděv ochranný protichemický kapalinotěsný, typ 3, včetně rukavic a holínek | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
páčidlo ploché | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
palice, hmotnost 5 kg | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
páska vytyčovací červeno-bílá 500 m | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
pila motorová(rozbrušovací) s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,5 kW, motor – dvoudobý, vzduchem chlazený; hmotnost nejvíce 10 kg, průměr kotouče nejméně 300 mm, hloubka řezu nejméně 100 mm | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
pila motorová řetězová s příslušenstvím | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
pláštěnka HASIČI | dodá zadavatel | 4 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
4 x 4 plachta plastová rozměry nejméně | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
popruh upínací pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) podle TP-TS/082016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 1 (rozměrné prostředky pro imobilizaci a transport – vyprošťovací deska a přikrývky jsou řešeny v této tabulce samostatně) | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
kyslíková terapie v obalu | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
proudnice B | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
proudnice kombinovaná C | dodá zadavatel | 4 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
proudnice kombinovaná D | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
proudnice pěnotvorná na střední pěnu, průtok 400 l.min-1 | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
proudnice pěnotvorná na těžkou pěnu, průtok 400 l.min-1 | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
Pro/Pak | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přechod B/C | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přechod C/D | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přechod šroubení 120/110 | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přikrývka (deka) v obalu | dodá zadavatel | 4 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přilba k motorové řetězové pile | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přiměšovač přenosný | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přiměšovací tubus B | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
příslušenství k motorovému vysavači/foukači | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
příslušenství k hasičskému vysavači, sada (1x hadice sací, 3x sací trubice, 3x sací nástavec) | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přístroj detekční kombinovaný uložení v kufru | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přístroj dýchací | dodá zadavatel | 6 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89 B | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34 A a zároveň 183 B | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
přístroj hasicí na lithiové baterie | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
pytel polyetylénový, objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um | dodá zadavatel | 5 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
pytlík házecí s délkou lana 20 m | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
reflexní ochranný oděv proti sálavému teplu | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
rozdělovač B-CBC | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
rozdělovač C-DCD | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
rozbíječ skla s řezačem pásů |  | 2 | ks | 0 | 0
ručníky papírové |  | 1 | ks | 0 | 0
ruční pilka | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C (pár) | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
rýč | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
rychloucpávka kanálová pro opakované použití | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
sada pro likvidaci nebezpečného a bodavého hmyzu | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
sběrač | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
sekera požární bourací | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
sekera štípací | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
smáčedlo tuhé B, D | dodá zadavatel | 7 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
souprava kominického vybavení | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
souprava nástrojů elektrotechnických ve zodolněném plastovém kufru s PUR výplní |  | 1 | ks | 0 | 0
souprava nástrojů pro vnikání do uzavřených prostor uložení v kufru | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
souprava nástrojů základních ve zodolněném plastovém kufru s PUR výplní |  | 1 | ks | 0 | 0
střihač tyčí a svorníků | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
zádový hasící vak | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
světla výstražná přenosná oranžové barvy, sada v kufru | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
světlomet požární akumulátorový, se světelným tokem 3000 lm | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
svítilna ruční akumulátorová v provedení LED splňuje certifikaci ATEX zóna 0 (minimálně II 1G Ex ia IIC T4 Ga) a stupeň krytí minimálně IP66, zařízení v pravoúhlém provedení disponuje duálním napájením (nabíjecí akumulátor s možností alternativního napájení alkalickými bateriemi), světelným tokem minimálně 170 lumenů a dosvitem minimálně 350 metrů, s dobíjecím úchytem |  | 6 | ks | 0 | 0
tažná tyč | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
termokamera uložení v kufru | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
transportní plachta | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
univerzální záchranný a demoliční systém sestávající z teleskopické izolační tyče z kompozitního materiálu a sady výměnných nástavců. Teleskopická tyč musí v plně vysunutém stavu dosahovat délky minimálně 5 m a celková hmotnost samotné tyče nesmí přesáhnout 4 kg. Součástí systému je sada minimálně čtyř kusů funkčních pracovních nástavců určených pro práci ve výškách a nad vodní hladinou, která obsahuje minimálně 1ks přibližovacích hrábí 1ks prořezávací pilky, 1 ks trhacího háku a 1 ks univerzálního háku, nebo nástavců s technicky srovnatelnou záchranou a demoliční funkcí, systém je kompletní (tyč i nástavce) |  | 1 | ks | 0 | 0
ventil přetlakový B | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
ventilátor přetlakový, jmenovitý výkon nejméně 12 000 m3.h-1 | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
vesta plovací s bezpečnostním popruhem | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
vesta HASIČI | dodá zadavatel | 6 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
vidle | dodá zadavatel | 2 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
VRVN | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
vybavení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
vzduchová hadice s ofukovací tryskou, odpovídající technickým požadavkům CAS |  | 1 | ks | 0 | 0
zakládací klín, odpovídajícíc technickým požadavkům CAS |  | 2 | ks | 0 | 0
žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou 8 m | dodá zadavatel | 1 | ks | nenaceňovat | dodá zadavatel
Cena příslušenství pro 1 ks vozidla |  |  |  | 0 | 0