# Příloha č.6 ZD

# Požadavky na předvedení vzorku

Cílem předvedení funkčního vzorku je snaha prokázat, že účastník zadávacího řízení ovládá technologie, které mají být součástí dodávky veřejné zakázky, a to v takovém stupni připravenosti, který koresponduje se záměrem Zadavatele pořídit přesné přístroje pro měření tramvajových kol a dvojkolí.

Funkční vzorek musí mít následující parametry a vlastnosti:

- Technické parametry dle Technické specifikace,

- Obsahovat kalibrační etanol,

- Obsahovat veškeré nabízené příslušenství.

### Příprava testu:

Časový limit pro předvádění vzorku je následující: čas na přípravu max. 5 minut, čas předvedení měření max. 15 minut, prezentace výsledku měření max. 30 minut.

Zařízení dodané uchazečem: Měřící zařízení včetně veškerého nabízeného příslušenství.

Zařízení dodané zadavatelem: Vůz, na kterém bude probíhat měření.

### Průběh testu:

1. měření průměru kola

Uchazeč předvede postup měření průměru kola na přistaveném voze.

2. měření rozkolí

Uchazeč předvede postup měření rozkolí na přistaveném voze.

3. měření profilu kola

Uchazeč předvede postup měření profilu kola na přistaveném voze.

4. prezentace naměřených výsledků

Uchazeč bude prezentovat naměřené údaje a možnosti analýzy dat dodávaným sw.

Pokud hodlá uchazeč získat body za hodnocené požadavky, musí jejich splnění prezentovat jednoznačným a srozumitelným předvedením.