## List1
Příloha č. 5.4. - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Oblast Morava - Sever
VRV systémy, klimatizační jednotky s množstvím chladiva v ekvivalentu 5 tun CO2 a více, klimatizační jednotky s množstvím chladiva v ekvivalentu méně než 5 tun CO2, VZT zařízení
Specifikace úkonu/materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové dohody/ks | Cena v Kč bez DPH | Zákonná sazba DPH - doplňte zákonnou sazbu DPH v % | Zákonná sazba DPH - částka v Kč | Celková cena v Kč s DPH
VRV systém - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks VRV systémů včetně max. 10 ks vnitřních jednotek, včetně vylepení revizeního/servisního štítku, včetně revize těsnosti na únik chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy zařízení s chladivem, včetně práce a dopravy | 0 | 6 | 0 | 21% | 0 | 0
Klimatizační jednotka s množstvím chladiva v ekvivalentu 5 tun CO2 a více - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku jedné klimatizační sestavy s 1 ks vnější klimatizační jednotky a 1 až 4 ks vnitřních klimatizačních jednotek včetně vylepení revizního/servisního štítku, včetně revize těsnosti na únik chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy zařízení s chladivem, včetně práce a dopravy | 0 | 48 | 0 | 21% | 0 | 0
Klimatizační jednotka s množstvím chladiva v ekvivalentu do 5 tun CO2 - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku jedné klimatizační sestavy s 1 ks vnější klimatizační jednotky a 1 až 4 ks vnitřních klimatizačních jednotek včetně vylepení revizního/servisního štítku, včetně revize těsnosti na únik chladiva, včetně práce a dopravy | 0 | 138 | 0 | 21% | 0 | 0
"Velké" VZT zařízení (ve specifikaci zařízení uvedena orientační velikost zřízení 1) - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks "velkého" VZT zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 30 | 0 | 21% | 0 | 0
"Střední" VZT zařízení (ve specifikaci zařízení uvedena orientační velikost zřízení 2) - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks "středního" VZT zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 64 | 0 | 21% | 0 | 0
Práce - havarijní zásah | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 70 | 0 | 21% | 0 | 0
Doprava - havarijní zásah | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 15 | 0 | 21% | 0 | 0
Práce - oprava (nehavarijní), údržba | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 150 | 0 | 21% | 0 | 0
Doprava - oprava (nehavarijní), údržba | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
Specifikace úkonu/materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové dohody/ks | Cena v Kč bez DPH | Zákonná sazba DPH - doplňte zákonnou sazbu DPH v % | Zákonná sazba DPH - částka v Kč | Celková cena v Kč s DPH
Dodání a založení (vypsání) evidenční knihy s chladivem ke stávajícím zařízením | cena za dodání a založení (vypsání) 1 ks evidenční knihy s chladivem | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Pronájem - zapůjčení tlakové láhve v případě nutnosti odsátí či manipulace s chladivem | cena za pronájem - zapůjčení 1 ks tlakové lahve za jeden den zapůjčky | 0 | 15 | 0 | 21% | 0 | 0
Ekologická likvidace odsátého chladiva, resp. předání chladiva k ekologické likvidaci včetně doložení dokladu o odevzdání chladiva k ekologické likvidaci | cena za ekologickou likvidaci odsátého chladiva či za odevzdání chladiva k ekologické likvidaci - cena za 1 kg chladiva včetně doložení dokladu o likvidaci chladiva či o jeho odevzdání k ekologické likvidaci - bude účtováno dle skutečnosti; poplatek se nehradí v případě, že dodavatel použije odsátého chladivo k recyklaci a bude ho dále nabízet k využití na trhu | 0 | 30 | 0 | 21% | 0 | 0
Spotřební materiál pro tvrdé pájení (Ag pájka, technické plyny) | paušální cena za spotřební materiál sloužící k tvrdému pájení - cena za kpl na jedno sváření | 0 | 15 | 0 | 21% | 0 | 0
Filtrační tkanina G4 střihaná rozměr cca 1x1 (1m2) | paušální cena za 1m2 filtrační tkaniny pro použití při servisní prohlídce | 0 | 8 | 0 | 21% | 0 | 0
Speciální chemie pro čištění zanešených venkovních klimatizačních jednotek | cena za 1 litr speciální chemie (cena zahrnuje i případné náklady na opotřebení aplikátorů chemie) | 0 | 10 | 0 | 21% | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Účastník vyplní pouze zeleně označená pole