## Souhrn celkem
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Region | KVS | DOT | PZTS | CCTV
ČRo Zlín | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  | 0
Účastník vyplní žlutě označená pole.
Upozornění: Tabulka pro výpočet nabídkové ceny obsahuje více listů. Účastník je povinen vyplnit všechny listy tabulky.

## Zlín - KVS
ČRo Zlín - KVS
Název položky | počet | mj | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáže | montáž celkem
Přístupový kontrolér pro 4 dveře, MPA v kovovém krytu se zdrojem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Redukce z RJ45 na svorkovnici, pro připojení prvků k MPA2/ACS PRO | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Čtečka HID Signo 13.56MHZ, 125kHz, 2.4GHz, Wiegand, IP65 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Protiplech | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel s konektorem, 6m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabelová průchodka zápustná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Bezpečnostní kování klika/klika IKON | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Elektromechanický zámek úzký, 12/24VDC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Elektrický otvírač reverzní, 12VDC/170mA, stavitelná střelka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Protiplech k el.otvírači dle místních podmínek | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní kování koule/klika, interiér - dle místních podmínek | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní zavírač DC340 s hřebenovou technologií, stříbrný | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Stříbrné lomené aretační rameno L191 pro zavírače | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Zelené tlačítko KAC, 2x NC/NO, na povrch, prolamovací plast | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky KAC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Náhradní prolamovací plast pro tlačitka MCP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Bezpečnostní páska pro PS200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Svorkovnice pro tlačítka MCP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační krabice hluboká 73x66mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/10A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 UTP kat.5e drát 8p8c, AESP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel sdělovací, stíněný FI-HT06 | 100 | m |  | 0 |  | 0
Kabel UTP, kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 15 | m |  | 0 |  | 0
Kabel FTP drát kat.5e, PVC Eca, šedý | 100 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí CYKY-J 3x1.5mm2 | 15 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x40 | 30 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex ø10.7/16mm, PVC | 50 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex ø14.1/20mm, PVC | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
Zasekání kabelu pod omítku, začištění, uvedení do původního stavu | 30 | m |  | 0
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí KVS | 1 | ks |  | 0
zahrnutí do Win-Paku | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 880 | km |  | 0
Čas na cestě | 13 | hod |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti KVS po dobu záruky 24 měsíců | 2 | ks |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Zlín - DOT
ČRo Zlín - DOT
Název položky | počet | mj | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
IP Base s kamerou, černý rám, povrchová instalace, černý, PoE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
IP Base - montážní podložka na nerovný povrch | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Vnitřní IP Indoor View 7" dotykový panel, na povrch, bílý, PoE | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Stojan pro Vnitřní odpovídací jednotku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice pro instalaci na zeď - Indoor View a Compact | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Deska nerezového plechu pod tablo | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Switch 8x 1Gbps, 2x SFP, 8x pass.PoE/PoE+, 54VDC, -25÷50 °C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Velký univerzální plechový box pro datové rozvody a patch panely 19" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
UPS, 1.2kVA/720W, včetně aku, USB, 230V, tower | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zásuvka 2P+PE, 250VAC/16A, bílá, classic | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice přístrojová pro přístroje řady classic | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/16A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 UTP kat.5e drát 8p8c, AESP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel sdělovací, stíněný Fi-Ht 06 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Kabel UTP, kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 120 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí CYKY-J 3x2.5mm2 | 15 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m LH 15x10 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m LHD 20x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex ø10.7/16mm, PVC | 40 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex ø14.1/20mm, PVC | 80 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 660 | km |  | 0
Čas na cestě | 9 | hod |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti DOT po dobu záruky 24 měsíců | 2 | ks |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Zlín - PZTS
ČRo Zlín - PZTS
Rekapitulace rozpočtu ČRo Zlín
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky |  |  |  | 0
| Práce a služby |  |  |  | 0
Koordinační činnost
Pronájem plošiny/lešení/žebříky
Ostatní režijní náklady
Náklady na dopravu a přepravu materiálu
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Dodávky systémů a zařízení
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Dominus3-L-02 | základní sestava ústředny Dominus3 v boxu L s prostorem pro AKU 28Ah a přepěťovou ochranou | 1 | ks |  | 0
PS12260 VdS | AKU 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let | 3 | ks |  | 0
CCU-EXP | rozšíření ústředny Dominus3 o 4 ADN sběrnice | 1 | ks |  | 0
Dominus3 - STAN | licence Dominus3 - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů) | 1 | ks |  | 0
CTR-STD | koncentrátor 8x vstup, 1x výstup | 4 | ks |  | 0
D3-BOX-L-PWR-05 | sestava montážního boxu se systémovým zdrojem 12V/5A a prostorem pro AKU 28Ah | 2 | ks |  | 0
KPD-ECO-AL-B | dotykový ovládací panel, černé provedení | 1 | ks |  | 0
CTR-RPT | koncentrátor s oddělovačem, 8x vstup, 1x výstup | 2 | ks |  | 0
PDM-IXD12T | MAGIC duální detektor (PIR/mikrovlna 9.35 GHz) s anti-maskingem v moderním plochém designu, spolu se sofistikovaným algoritmem Matchtec a patentovaným MAGIC zrcadlem poskytuje skvělé detekční vlastnosti, dosah 12m/20m záclona, nízká spotřeba 6,3mA, autotest a End-of-Line koncept. | 20 | ks |  | 0
AD800-AM | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 | 7 | ks |  | 0
ECO1002 | ECO1002 multisenzor - kombinovaný hlásič optickokouřový a teplotní - tř. A1R | 9 | ks |  | 0
43RBX003 | patice s relé pro požární detektory Comelit. | 9 | ks |  | 0
D3-BOX-S | montážní box pro 1x PZTS nebo SKV modul | 4 | ks |  | 0
MAS303-12 | MG kontakt povrchový čtyřdrátový polar, kab.12m | 2 | ks |  | 0
RKZ111 | Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek | 2 | ks |  | 0
Simteco | Simteco grafická nadstavba - doplnění SW jádra o novou technologii Dominus3 a licenci k objektu | 1 | ks |  | 0
Simteco HW | Simteco HW - komunikační komponenta s licenčním protokolem (driverem) | 1 | ks |  | 0
Simteco licence | Simteco grafické podklady + datové body - implementace datových bodů včetně jejich licencí | 1 | ks |  | 0
Simteco GP | Simteco grafické podklady - aktualizace grafických podkladů a půdorysů objektu | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávky instalačního materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
SUPERBUS AB01 | stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené napájecí žíly, sběrnice PZTS | 300 | m |  | 0
J-Y(St)Y4x2x0.8 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0.8mm RUDÝ | 240 | m |  | 0
019 857 | Trubka ohebná FX 25 sv.šedá, 320N, PVC | 630 | m |  | 0
SYKFY 5x2x0.5 | Kabel SYKFY 5x2x0.5mm | 120 | m |  | 0
J-Y(St)Y4x2x0.8 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0.8mm šedý | 380 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž kabelů a instalačního materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
K-ceník | Montáž kabelu do lišt a trubek | 1040 | m |  | 0
K-ceník | Vysekání drážky šířky 80x25 mm | 440 | m |  | 0
K-ceník | Zapravení vysekaných tras | 440 | m |  | 0
K-ceník | Uložení trubky do sádry 1 bm | 440 | m |  | 0
| Celkem | 1 | kpl |  | 0
Montáž, zapojení zařízení
| Celkem | 1 | kpl
Funkční zkouška
| Funkční zkouška včetně testování grafické nadstavy SIMTECO na halvním velínu ČRo Praha 2 | 1 | kpl |  | 0
| Celkem | 1 | kpl |  | 0
Programování, nastavení zařízení
| Celkem | 1 | kpl
Projekční práce
| Celkem | 1 | kpl

## Zlín - CCTV
ČRo Zlín - CCTV
Název položky | počet | mj | cena za jednotku | cena celkem
IP venkovní pevná FHD IR kamera typu bullet, včetně příslušenství | 3 | ks |  | 0
UTP kabel Cat. 5E (m) | 70 | m |  | 0
Instalační materiál (instalační lišta, instalační trubka, montážní materiál) | 1 | kpl |  | 0
Instalace/montáž a zapojení nových kamer | 3 | ks |  | 0
Integrace nových kamer do systému Genetec Security Center (KH servis a.s.): • instalace kamerové licence • integrace kamery do systému GSC • ověření živého obrazu • ověření záznamu • nastavení datového typu připojení • nastavení názvu kamery | 3 | ks |  | 0
Nastavení, zprovoznění a odzkoušení funkčnosti nových kamer | 1 | kpl |  | 0
Revize | 1 | kpl |  | 0
Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
Doprava | 1 | kpl |  | 0
Použití montážní plošiny | 1 | kpl |  | 0
Kamerová licence GENETEC Security Center (GSC-Om-S-1C) | 3 | ks |  | 0
Roční ADV podpora Genetec - 1 kamera (ADV-CAM-S-1Y) | 3 | ks |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti CCTV po dobu záruky 24 měsíců | 2 | ks |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Pozn. k položce 8: Společnost KH servis a.s. potvrdila poskytnutí součinnosti za cenu 1 000,00 Kč bez DPH za jeden kus.
Pozn. položky 14-15 jsou potřebné doplňující části k implementaci do již provozované SW nadstavby GENETEC Security Omnicast kamerového systému v ČRo.