## Rekapitulace-titulní list
R O Z P O Č E T Revize 11/2018
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Objekt SO 01
Investor: | MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Stavba : | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Změna dokončené stavby - stavební úpravy
Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka
Zpracovatel: | Ing. Karel Rychlý
R E K A P I T U L A C E
Dodávky (rozvaděče) |  |  | 0
Materiál el.instalace |  |  |  | 0
Montáž el.instalace |  |  |  | 0
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0 |  | 0
Materiál hromosvody |  |  |  | 0
Montáž hromosvody |  |  |  | 0
mezisoučet |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové údaje celkem: |  |  |  | 0
Výchozí revize+zpráva (25hod) |  | 0 |  | 0
POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: |  |  |  | 0
Ceny jsou stanoveny bez DPH.

## Materiál
R O Z P O Č E T Revize 11/2018
Objekt SO 01
Akce: | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Změna dokončené stavby - stavební úpravy
Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka
Investor: MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Silnoproud a slaboproud - materiál
Č. P. | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 | ks | 199 | 0 | 0
2 | Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek | ks | 100 | 0 | 0
3 | Krabice elektroinstalační, odbočná bezhalonová, vč. svorek | ks | 20 | 0 | 0
4 | VODIC CY 6 ZELENOZLUTY | m | 150 | 0 | 0
5 | VODIC CY 16 ZELENOZLUTY | m | 100 | 0 | 0
6 | Zásuvka třífázová pětipólová, CZ 1653, 400V/16A | ks | 2 | 0 | 0
7 | Podlahová zapuštěná 3.fáz. zásuvka. Těleso z masivní hliníkové litiny. Sklopné víko lze otevírat a zavírat bez nástroje (ručně). 400V/16A | ks | 2 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | m | 170 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | m | 440 | 0 | 0
10 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | m | 2450 | 0 | 0
11 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | m | 450 | 0 | 0
12 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | m | 1600 | 0 | 0
13 | KABEL CYKY-J 3x4 | m | 60 | 0 | 0
14 | KABEL CYKY-J 3x6 | m | 55 | 0 | 0
15 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | m | 550 | 0 | 0
16 | KABEL CYKY-J 5x6 | m | 240 | 0 | 0
17 | KABEL CYKY-J 4x16 | m | 40 | 0 | 0
18 | KABEL NAYY-J 4x50 | m | 40 | 0 | 0
19 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 20 | 0 | 0
20 | Vypínač v krytí alespoň IP43 v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní | ks | 3 | 0 | 0
21 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 24 | 0 | 0
22 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 7 | 0 | 0
23 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 11 | 0 | 0
24 | Tlačítkový ovladač řaz.1/1 se signálkou, 230V/10A, kompletní, vč. rámečku. Ovládání ventilátoru | ks | 8 | 0 | 0
25 | 3. fázový interierový vypínač. 40V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku. Použití pro spínání osvětlení. | ks | 6 | 0 | 0
26 | Tlačítkový ovladač řaz. 2x1/1, 230V/10A, kompletní, vč. rámečku. Ovládání osvětlení (stmívání). | ks | 4 | 0 | 0
27 | Ovladač žaluzií - bílá barva, kompl. vč. rámečku - nutno upřesnit podle zvoleného systému stínění. | ks | 5 | 0 | 0
28 | Čidlo pohybu pro spínání osvětlení 230V/10A s relé.spín. | ks | 3 | 0 | 0
29 | Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalcční krabici | ks | 5 | 0 | 0
30 | Kryt zásuvky jednoduché, barva bílá, vč. rámečku | ks | 91 | 0 | 0
31 | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku | ks | 81 | 0 | 0
32 | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, s přepěťovou ochranou (svodič přepětí typu 3) | ks | 10 | 0 | 0
33 | Zásuvka 230V/1P+N+PE, v krytí alespoň IP43, kompletní | ks | 11 | 0 | 0
34 | Přístrojová vložka Silver Wing 6503 49 | ks | 20 | 0 | 0
35 | Podlahová krabice Silver Wing 6503 31 | ks | 20 | 0 | 0
36 | Zásuvka 230V/16A, Mosaic | ks | 37 | 0 | 0
37 | Datová zásuvka RJ45 cat.6, Mosaic, 1 modul | ks | 4 | 0 | 0
38 | Časové relé pro ventilátory, CS, 230V/10A | ks | 4 | 0 | 0
39 | Protipožární ucpávky a přepážky | m2 | 1.5 | 0 | 0
40 | Instalační trubka ohebná 1225 | m | 550 | 0 | 0
41 | Ocelová instalační trubka DN 25 povrchově upravená | m | 100 | 0 | 0
42 | Kabel UTP cat. 6 | m | 1100 | 0 | 0
43 | Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45 | ks | 10 | 0 | 0
44 | Datový rack 19", 18U jednodílný nástěnný, kovový, skleněná čelní strana | ks | 1 | 0 | 0
45 | PANEL 5xzás., dvoj. jistič, šňůra, přepěťová ochrana | ks | 1 | 0 | 0
46 | Patch panel 2U, 48xRJ45, kat. 6A,568B | ks | 1 | 0 | 0
47 | Switch 32x1000BaseT+4xSFP | ks | 1 | 0 | 0
48 | IP kamera venkovní - H.264/MPEG-4/MJPEG, CMOS, max.1280×800 až 25sn/s, obj. 3.6mm, IR-LED, PoE, DI, IP66, LAN Ethernet, 802.3af | ks | 2 | 0 | 0
49 | Prostorový termostat 230V/16A UTR/20 | ks | 1 | 0 | 0
50 | Samoregulační topný kabel pro nízké teploty (22W/m) | m | 14 | 0 | 0
51 | A1 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 3m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | ks | 20 | 0 | 0
52 | A2 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 2.5m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | ks | 7 | 0 | 0
53 | A3 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 5m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | ks | 14 | 0 | 0
54 | A3 DALI = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 5m. Předřadník ovládaný systémem DALI. Světelný zdroj LED, 3000K. | ks | 5 | 0 | 0
55 | A4 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 7m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | ks | 2 | 0 | 0
56 | B = Bodový LED refelktor na bajonet do třífázové přípojnice osvětlení. 20W/230V | ks | 47 | 0 | 0
57 | 3okruhový přípojnicový systém z hliníkových profilů čtvercového průřezu se čtyřmi vodiči. Systém bude použít jako plovoucí struktura podvěšená pod stropem. Všechna svítidla mají samostatné napájení. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Včetně adaptérů, napaječů, koncovek a příslušenství pro zavěšenou montáž. | m | 67 | 0 | 0
58 | C = Lineární stropní přisazené typové LED svítidlo. 15W/230V. Délka 1,2m. | ks | 27 | 0 | 0
59 | D = Nástěnné venkovní designové LED svítidlo v krytí nejméně IP43. 15W/230V. | ks | 5 | 0 | 0
60 | E = Svítidlo nástěnné /stropní průměr 350mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - LED zdroj 22W 1800 lm | ks | 5 | 0 | 0
61 | K = Průmyslové zářivkové svítidlo "prachotěs" 2x 35W zářivka, IP56, 230V, včetně zdroje. | ks | 7 | 0 | 0
62 | L = Průmyslové svítidlo s paticí E27, IP43, včetně LED žárovky 12W/230V. | ks | 4 | 0 | 0
63 | NOU1 = Přisazené nástěnné nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Vyznačuje směr úniku pomocí zeleného piktogramu. Rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti 30m. Konstrukce svítidla je vyrobena z AL profilu. Polykarbonátový čirý difuzor. Stupeň krytí IP20. Zdroj: LED 2W. Rozměry 325 x 231 x 42 mm. | ks | 26 | 0 | 0
64 | NOU2 = Přisazené kruhové stropní LED antipanické nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Symetrická křivka vyzařování. Osvětluje únikovou trasu. Tělo svítidla z ocelového a hliníkového plechu práškově lakovaný bílou barvou. Stupeň krytí IP20. Zdroj: LED 1x2W. Rozměry Æ 85 x 41 mm. | ks | 4 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Montáž
R O Z P O Č E T Revize 11/2018
Objekt SO 01
Akce: | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Změna dokončené stavby - stavební úpravy
Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka
Investor: MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Silnoproud a slaboproud - montáž
Č. P. | NÁZEV | Kód pol. ÚRS | M.J. | MNOŽ. | j.cena ÚRS | CELK.CEN.
1 | Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 | 741 11-2061 | ks | 199 | 0 | 0
2 | Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek | 741 11-2001 | ks | 100 | 0 | 0
3 | Krabice elektroinstalační, odbočná bezhalonová, vč. svorek | 741 11-2111 | ks | 20 | 0 | 0
4 | VODIC CY 6 ZELENOZLUTY | 741 12-0301 | m | 150 | 0 | 0
5 | VODIC CY 16 ZELENOZLUTY | 741 12-0301 | m | 100 | 0 | 0
6 | Zásuvka třífázová pětipólová, CZ 1653, 400V/16A | 741 31-3151 | ks | 2 | 0 | 0
7 | Podlahová zapuštěná 3.fáz. zásuvka. Těleso z masivní hliníkové litiny. Sklopné víko lze otevírat a zavírat bez nástroje (ručně). 400V/16A | 741 31-3321 | ks | 2 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | 741 12-2011 | m | 170 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | 741 12-2015 | m | 440 | 0 | 0
10 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | 741 12-2015 | m | 2450 | 0 | 0
11 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | 741 12-2031 | m | 450 | 0 | 0
12 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | 741 12-2016 | m | 1600 | 0 | 0
13 | KABEL CYKY-J 3x4 | 741 12-2016 | m | 60 | 0 | 0
14 | KABEL CYKY-J 3x6 | 741 12-2016 | m | 55 | 0 | 0
15 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | 741 12-2031 | m | 550 | 0 | 0
16 | KABEL CYKY-J 5x6 | 741 12-2642 | m | 240 | 0 | 0
17 | KABEL CYKY-J 4x16 | 741 12-2025 | m | 40 | 0 | 0
18 | KABEL NAYY-J 4x50 | 741 12-3226 | m | 40 | 0 | 0
19 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741 31-0101 | ks | 20 | 0 | 0
20 | Vypínač v krytí alespoň IP43 v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní | 741 31-0031 | ks | 3 | 0 | 0
21 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741 31-0122 | ks | 24 | 0 | 0
22 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741 31-0121 | ks | 7 | 0 | 0
23 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741 31-0126 | ks | 11 | 0 | 0
24 | Tlačítkový ovladač řaz.1/1 se signálkou, 230V/10A, kompletní, vč. rámečku. Ovládání ventilátoru | 741 31-0113 | ks | 8 | 0 | 0
25 | 3. fázový interierový vypínač. 40V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku. Použití pro spínání osvětlení. | 741 31-0431 | ks | 6 | 0 | 0
26 | Tlačítkový ovladač řaz. 2x1/1, 230V/10A, kompletní, vč. rámečku. Ovládání osvětlení (stmívání). | 741 31-0113 | ks | 4 | 0 | 0
27 | Ovladač žaluzií - bílá barva, kompl. vč. rámečku - nutno upřesnit podle zvoleného systému stínění. | 741 31-0221 | ks | 5 | 0 | 0
28 | Čidlo pohybu pro spínání osvětlení 230V/10A s relé.spín. | 741 31-1004 | ks | 3 | 0 | 0
29 | Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalční krabici | 741 23-1012 | ks | 5 | 0 | 0
30 | Kryt zásuvky jednoduché, barva bílá, vč. rámečku | 741 31-3002 | ks | 91 | 0 | 0
31 | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku | 741 31-3002 | ks | 81 | 0 | 0
32 | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, s přepěťovou ochranou (svodič přepětí typu 3) | 741 31-3002 | ks | 10 | 0 | 0
33 | Zásuvka 230V/1P+N+PE, v krytí alespoň IP43, kompletní | 741 31-3082 | ks | 11 | 0 | 0
34 | Přístrojová vložka Silver Wing 6503 49 | 741 11-1002 | ks | 20 | 0 | 0
35 | Podlahová krabice Silver Wing 6503 31 |  | ks | 20 |  | 0
36 | Zásuvka 230V/16A, Mosaic | 741 31-3002 | ks | 37 | 0 | 0
37 | Datová zásuvka RJ45 cat.6, Mosaic, 1 modul | 742 33-0041 | ks | 4 | 0 | 0
38 | Časové relé pro ventilátory, CS, 230V/10A | 741 31-1001 | ks | 4 | 0 | 0
39 | Protipožární ucpávky a přepážky | 741 92-0061 | m2 | 1.5 | 0 | 0
40 | Instalační trubka ohebná 1225 | 742 11-0001 | m | 550 | 0 | 0
41 | Ocelová instalační trubka DN 25 povrchově upravená | 741 11-0202 | m | 100 | 0 | 0
42 | Kabel UTP cat. 6 | 742 12-1001 | m | 1100 | 0 | 0
43 | Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45 | 742 33-0042 | ks | 10 | 0 | 0
44 | Datový rack 19", 18U jednodílný nástěnný, kovový, skleněná čelní strana | 742 33-0001 | ks | 1 | 0 | 0
45 | PANEL 5xzás., dvoj. jistič, šňůra, přepěťová ochrana | 742 33-0022 | ks | 1 | 0 | 0
46 | Patch panel 2U, 48xRJ45, kat. 6A,568B | 742 33-0024 | ks | 1 | 0 | 0
47 | Switch 32x1000BaseT+4xSFP | 742 33-0011 | ks | 1 | 0 | 0
48 | IP kamera venkovní - H.264/MPEG-4/MJPEG, CMOS, max.1280×800 až 25sn/s, obj. 3.6mm, IR-LED, PoE, DI, IP66, LAN Ethernet, 802.3af | 742 23-0003 | ks | 2 | 0 | 0
49 | Prostorový termostat 230V/16A UTR/20 | 741 31-1001 | ks | 1 | 0 | 0
50 | Samoregulační topný kabel pro nízké teploty (22W/m) | 741 12-4603 | m | 14 | 0 | 0
51 | A1 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 3m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | 741 37-5001 | ks | 20 | 0 | 0
52 | A2 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 2.5m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | 741 37-5001 | ks | 7 | 0 | 0
53 | A3 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 5m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | 741 37-5001 | ks | 14 | 0 | 0
54 | A3 DALI = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 5m. Předřadník ovládaný systémem DALI. Světelný zdroj LED, 3000K. | 741 37-5001 | ks | 5 | 0 | 0
55 | A4 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 7m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | 741 37-5001 | ks | 2 | 0 | 0
56 | B = Bodový LED refelktor na bajonet do třífázové přípojnice osvětlení. 20W/230V | 741 37-5032 | ks | 47 | 0 | 0
57 | 3okruhový přípojnicový systém z hliníkových profilů čtvercového průřezu se čtyřmi vodiči. Systém bude použít jako plovoucí struktura podvěšená pod stropem. Všechna svítidla mají samostatné napájení. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Včetně adaptérů, napaječů, koncovek a příslušenství pro zavěšenou montáž. | 741 37-5002 | m | 67 | 0 | 0
58 | C = Lineární stropní přisazené typové LED svítidlo. 15W/230V. Délka 1,2m. | 741 37-1002 | ks | 27 | 0 | 0
59 | D = Nástěnné venkovní designové LED svítidlo v krytí nejméně IP43. 15W/230V. | 741 37-0131 | ks | 5 | 0 | 0
60 | E = Svítidlo nástěnné /stropní průměr 350mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - LED zdroj 22W 1800 lm | 741 37-0032 | ks | 5 | 0 | 0
61 | K = Průmyslové zářivkové svítidlo "prachotěs" 2x 35W zářivka, IP56, 230V, včetně zdroje. | 741 37-1104 | ks | 7 | 0 | 0
62 | L = Průmyslové svítidlo s paticí E27, IP43, včetně LED žárovky 12W/230V. | 741 37-0102 | ks | 4 | 0 | 0
63 | NOU1 = Přisazené nástěnné nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Vyznačuje směr úniku pomocí zeleného piktogramu. Rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti 30m. Konstrukce svítidla je vyrobena z AL profilu. Polykarbonátový čirý difuzor. Stupeň krytí IP20. Zdroj: LED 2W. Rozměry 325 x 231 x 42 mm. | 741 37-2061 | ks | 26 | 0 | 0
64 | NOU2 = Přisazené kruhové stropní LED antipanické nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Symetrická křivka vyzařování. Osvětluje únikovou trasu. Tělo svítidla z ocelového a hliníkového plechu práškově lakovaný bílou barvou. Stupeň krytí IP20. Zdroj: LED 1x2W. Rozměry Æ 85 x 41 mm. | 741 37-2061 | ks | 4 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0

## Rozvaděče
ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE Revize 11/2018
Objekt SO 01
M21 Elektromontáže
Specifikace rozvaděče: RE
Č. P. | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Elektroměrový rozvaděč pro přímé fakturační měření E.ON v typové plastové skříni, obsahující stavitelný držák elektroměru, v úpravě pro hlavní jistič 63A, o rozměrech š. 400 x v. 600 x hl. 240 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Jistič trojpólový 63B/3, 63A /10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Místo pro třífázový elektroměr | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Svorka RSA70 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0
Rozvaděč: RH
Č. P. | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Oceloplechový atypický rozvaděč o roz. 600x600x150 (š x v x hl) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Přepěť ochrana - kombinovaný svodič přepětí - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro sítě TN-C se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz s dvoudílnou konstrukcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Jisitč jednopólový LTN 10B/1, 10A | ks | 4 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový LTN 16B/1,16A | ks | 6 | 0 | 0 | 0
5 | Proudový chránič 63-4-030A, 63A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič trojpólový LTN 10B/3, 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič trojpólový LTN 16B/3, 16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič trojpólový LTN 25B/3, 25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič trojpólový LTN 32B/3, 32A | ks | 3 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič trojpólový LTN 50B/3, 50A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Vypínač trojpólový 80/3, 80A, s vypínací napěťovou cívkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 1 pól. odpínač válcových pojistek do 32A (690V max.) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Tlačítkový ovladač T10H RU RUDÁ, 1/1 na dveře rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0
Rozvaděč: R1
Č. P. | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Plastová typová rozvodnice zapuštěbá, 48 modulů DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Proudový chránič 40/4/0.03, 40A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Jisitč jednopólový 6B/1, 6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Jisitč jednopólový 10B/1, 10A | ks | 6 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový 16B/1,16A | ks | 7 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič trojpólový 16B/3, 16A | ks | 4 | 0 | 0 | 0
7 | Vypínač modulový trojpólový 40-3, 400V/40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0
Rozvaděč: R3
Č. P. | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Plastová typová rozvodnice zapuštěbá, 96 modulů DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Proudový chránič 63-4-030A, 63A | ks | 5 | 0 | 0 | 0
3 | Jisitč jednopólový 2B/1, 2A | ks | 3 | 0 | 0 | 0
4 | Jisitč jednopólový 6B/1, 6A | ks | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Jisitč jednopólový 10B/1, 10A | ks | 13 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový 16B/1,16A | ks | 16 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový 25C/1,25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič trojpólový 16C/3, 16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič trojpólový LTN 25B/3, 25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič trojpólový LTN 25C/3, 25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič trojpólový LTN 32B/3, 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Instalační stykač dvoupólový. 230V /20A, cívka 230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0
13 | Stykač trojpólový, 400V/25A, c.230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0
14 | Stykač trojpólový, 400V/63A, c.230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Instalační relé, přepínací kontakt, 230V /16A, cívka 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0
16 | Multifunkční časové relé 230V/16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Vypínač modulový trojpólový 63-3, 400V/63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0
Rozvaděč: R4
Č. P. | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Plastová typová rozvodnice zapuštěbá, 96 modulů DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Proudový chránič 40/4/0.03, 40A | ks | 4 | 0 | 0 | 0
3 | Jisitč jednopólový 6B/1, 6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Jisitč jednopólový 10B/1, 10A | ks | 13 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový 16B/1,16A | ks | 22 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič trojpólový LTN 10B/3, 10A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Vypínač modulový trojpólový 40-3, 400V/40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0
| ROZVADĚČE CELKEM |  |  |  | 0

## Hromosvod
R O Z P O Č E T Revize 11/2018
Objekt SO 01
Akce: | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Změna dokončené stavby - stavební úpravy
Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka
Investor: | MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Hromosvod - materiál
Č. P. | NÁZEV |  | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m |  | kg | 160 | 0 | 0
2 | UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m |  | kg | 30 | 0 | 0
3 | UZ.VED.AlMgSi d=8mm |  | m | 200 | 0 | 0
4 | UZ.VED.AlMgSi d=8mm s izolací |  | m | 100 | 0 | 0
5 | Tyč jímací JP 15 1500mm do dřeva |  | ks | 13 | 0 | 0
6 | STRISKA OCHR OS1 d=20mm |  | ks | 13 | 0 | 0
7 | SVORKA HROM.TYC.SJ01 DO20mm |  | ks | 13 | 0 | 0
9 | SVORKA HROM.PROP.SP 1 nerez |  | ks | 8 | 0 | 0
10 | SVORKA HROM.VODOVOD ST01 |  | ks | 1 | 0 | 0
11 | PASEK CU |  | ks | 1 | 0 | 0
12 | SVORKA HROM.OKAPOVA SO |  | ks | 15 | 0 | 0
13 | Podpěra vedení PV11 pod tašky |  | ks | 110 | 0 | 0
14 | TYC ZEMNIC DO 2 m |  | ks | 16 | 0 | 0
15 | Měřicí krabice (SZ), plast/ nerezový kryt, 476010 |  | ks | 16 | 0 | 0
16 | SVORKA SR03 |  | ks | 16 | 0 | 0
17 | SJ2 Svorka k zemnící tyči |  | ks | 16 | 0 | 0
19 | SS Svorka spojovací, nerez |  | ks | 36 | 0 | 0
20 | Vodič HVI Light |  | m | 18 | 0 | 0
21 | Svorka KS 301229 |  | ks | 4 | 0 | 0
22 | Koncovka pro vodič HVI light 819 299 |  | ks | 4 | 0 | 0
23 | Svorka potenciál. vyrovnání PA 410 219 |  | ks | 4 | 0 | 0
24 | Podpěra vedení PV15 na hřebenáče |  | ks | 132 | 0 | 0
25 | SZa Svorka zkušební, nerez |  | ks | 16 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0
Hromosvod - montáž
Č. P. | NÁZEV | Kód pol. ÚRS | M.J. | MNOŽ. | j.cena ÚRS | CELK.CENA
2 | UZ.VED.FeZn 30/4mm V ZEMI | 741 41-0021 | m | 160 | 0 | 0
2 | UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU | 741 41-0003 | m | 16 | 0 | 0
2 | UZ.VED.FeZn d=10mm V ZEMI | 741 41-0041 | m | 32 | 0 | 0
2 | SVOD.VODIC.DO 10mm VC.PODP. | 741 42-0001 | m | 300 | 0 | 0
2 | JIMACI TYC DO 2m na konstrukci | 741 43-0001 | ks | 13 | 0 | 0
2 | SVORKA HROM.NAD DVA SROUBY | 741 42-0022 | ks | 38 | 0 | 0
2 | SVORKY NA POTR.260-700mm | 741 42-0031 | ks | 1 | 0 | 0
2 | TYC ZEMNIC DO 2 m | 741 44-0031 | ks | 16 | 0 | 0
2 | OZNAC.STITEK SVODU | 741 42-0083 | ks | 16 | 0 | 0
10 | Měřicí krabice (SZ), plast/ nerezový kryt, 476010 | 741 11-2202 | ks | 16 | 0 | 0
11 | SJ2 Svorka k zemnící tyči | 741 42-0022 | ks | 16 | 0 | 0
12 | SS Svorka spojovací nerez | 741 42-0021 | ks | 36 | 0 | 0
13 | SZa Svorka zkušební | 741 42-0022 | ks | 16 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0