## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 1 | Centrum obnovy společného kulturního dědictví, Loucká 3059/25, Znojmo
| Objekt: |  | SO-01 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
3029 | Rozpočet: |  | 1 | ZTI Revize 11/2018
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-12-18
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-01 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-01 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Centrum obnovy společného kulturního dědictví, Loucká 3059/25, Znojmo | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Revize 11/2018 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | ZTI | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 16880.86 |  | 72291.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 126.55 |  |  |  |  | DIL
1 | 119001401R00 | Dočasné zajištění kabelů do 3 | m | 2.5 | 0 | 0 | 103.68 | 259.2 | 255.32 | 638.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.703 | 1.76 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1852.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.548 | 5.03 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 73.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5 | 14975.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.2 | 14.65 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 73.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 2511.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.084 | 6.15 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 73.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 13913.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.519 | 38.01 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 162701105R14 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3 | m3 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 11645 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_1
7 | 171201201RT1 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku | m3 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 4088.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 10/ I | RTS 10/ I | 0.009 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_1
8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pod objektem zásyp po úroveň HTU | m3 | 44.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 5235.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.202 | 9.08 |  |  |  |  | POL1_1
9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 20.19 | 0 | 0 | 527.66 | 10653.46 | 542.34 | 10949.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.587 | 32.04 |  |  |  |  | POL1_1
10 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 20.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 6480.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.94 | 18.98 |  |  |  |  | POL1_1
11 | PC01 | Recyklát , zásyp výkopu pod zpevněnými plochami ( kanalizace mimo objekt) | m3 | 14.21 | 0 | 0 | 420 | 5968.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4681.23 |  | 3645.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.67 |  |  |  |  | DIL
12 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 8.1 | 0 | 0 | 577.93 | 4681.23 | 450.07 | 3645.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.317 | 10.67 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 20772 |  | 552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | PC02 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 9,0 mm | m | 105 | 0 | 0 | 96 | 10080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | PC03 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 9,0 mm | m | 38 | 0 | 0 | 108 | 4104 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | PC04 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm, tl. izolace 9,0 mm | m | 45 | 0 | 0 | 120 | 5400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
16 | PC05 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace 9 mm | m | 9 | 0 | 0 | 132 | 1188 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | PC06 | Izolace tepelná 19 mm na kondenzačním potrubí umístěném v půdním prostoru D40 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 552 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 153490.38 |  | 97231.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | DIL
18 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm -kondenzát | m | 3 | 0 | 0 | 95.11 | 285.33 | 147.39 | 442.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.32 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_7
19 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 36 | 0 | 0 | 75.61 | 2721.96 | 147.39 | 5306.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.32 | 11.52 |  |  |  |  | POL1_7
20 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 12 | 0 | 0 | 79.15 | 949.8 | 165.35 | 1984.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.359 | 4.31 |  |  |  |  | POL1_7
21 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 6.5 | 0 | 0 | 240.22 | 1561.43 | 540.78 | 3515.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.173 | 7.62 |  |  |  |  | POL1_7
22 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 2 | 0 | 0 | 163.94 | 327.88 | 243.06 | 486.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.529 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_7
23 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9 mm | m | 10 | 0 | 0 | 201.36 | 2013.6 | 376.64 | 3766.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.819 | 8.19 |  |  |  |  | POL1_7
24 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 26 | 0 | 0 | 260.5 | 6773 | 366.5 | 9529 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.797 | 20.72 |  |  |  |  | POL1_7
25 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 11 | 0 | 0 | 625.21 | 6877.31 | 339.79 | 3737.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.739 | 8.13 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 14 | 0 | 0 | 236.52 | 3311.28 | 368.48 | 5158.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.8 | 11.2 |  |  |  |  | POL1_7
27 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 43 | 0 | 0 | 341.52 | 14685.36 | 368.48 | 15844.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.8 | 34.4 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 58 | 0 | 0 | 415.67 | 24108.86 | 253.33 | 14693.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.55 | 31.9 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 871315221U00 | Potr.PVC třídy SN8 DN150 vč. tvarovek | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 16320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 650.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.157 | 1.41 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 160.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.174 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_7
32 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 956 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.259 | 2.07 |  |  |  |  | POL1_7
33 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil | kus | 3 | 0 | 0 | 1051.58 | 3154.74 | 55.42 | 166.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.133 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice D 110 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 517.23 | 517.23 | 138.77 | 138.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.333 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_7
35 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 2516 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.059 | 5.46 |  |  |  |  | POL1_7
36 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 135 | 0 | 0 | 2.36 | 318.6 | 27.14 | 3663.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.059 | 7.97 |  |  |  |  | POL1_7
37 | PC07 | Zednická výpomoc drážky | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 4800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
38 | PC08 | Sifon pro napojení VZT jednotky typu U | kpl | 2 | 0 | 0 | 900 | 1800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
39 | PC09 | Zápachová uzavírka s kuličkou ( kondnzát) | kpl | 2 | 0 | 0 | 882 | 1764 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
40 | PC10 | Podlahová vpust s vložkou "Primus" +nástavec | kpl | 1 | 0 | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
41 | PC11 | Nálevka s kuličkou D 40 (odpad od PV) | kus | 4 | 0 | 0 | 540 | 2160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
42 | PC12 | Dvorní vpust s mříží z kompozitu nebo litiny, černá, suchá klapka ( např. z PP) | kpl | 2 | 0 | 0 | 2040 | 4080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
43 | PC13 | Propojovací souprava pro napojení chladících jednotek | ks | 2 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
44 | PC14 | Podélný žlab štěrbinový dl 10,7 m s jednou odpadní vpustí | kpl | 1 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
45 | PC15 | Lapače splavenin litinové DN 125 | ks | 8 | 0 | 0 | 3000 | 24000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
46 | PC16 | Revizní plastová šachta D 425 viz příloha na potrubí DN 150 s plast. pachotěsným poklopem | kpl | 1 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
47 | PC17 | Revizní plastová šachta D 425 do hl 1,7 m na potrubí DN 150, lit.poklop 12,5t | kpl | 1 | 0 | 0 | 12360 | 12360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
48 | PC18 | Kabel , výhřevnost 60W/m, umístěný na kondenzačním potrubí v půdním prostopru | m | 6 | 0 | 0 | 360 | 2160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
49 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do12 m | % | 1997.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3396.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 36330.44 |  | 101479.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.61 |  |  |  |  | DIL
50 | PC19 | Potr vod plast vícvrst 20x3,4mm lis | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 27300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
51 | PC20 | Potr vod plast vícvrst 25x4,2 mm lis | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 16796 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
52 | PC21 | Potr vod plast vícvrst 32x5,4 mm lis | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 21420 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
53 | PC22 | Potr vod plast vícvrst 40x6,7 mm lis | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 6273 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
54 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 24 | 0 | 0 | 101.88 | 2445.12 | 107.12 | 2570.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.272 | 6.53 |  |  |  |  | POL1_7
55 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 4 | 0 | 0 | 207.79 | 831.16 | 212.71 | 850.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.54 | 2.16 |  |  |  |  | POL1_7
56 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | m | 182 | 0 | 0 | 0.36 | 65.52 | 19.34 | 3519.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.042 | 7.64 |  |  |  |  | POL1_7
57 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 182 | 0 | 0 | 1.52 | 276.64 | 28.58 | 5201.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.062 | 11.28 |  |  |  |  | POL1_7
58 | PC23 | Zpětný ventil s uzávěrem -1" | ks | 2 | 0 | 0 | 480 | 960 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
59 | PC24 | Zpětný ventil -3/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 420 | 840 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
60 | PC25 | Filtr na SV před ohřívačems automatickým proplachem-1" | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
61 | PC26 | Uzávěr G3/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 384 | 768 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
62 | PC27 | Uzávěr G1" | ks | 5 | 0 | 0 | 456 | 2280 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
63 | PC28 | Uzávěr G 5/4" | kpl | 1 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
64 | PC29 | Pojišťovací ventil před zásobníkem 6 Ba G 1" | ks | 1 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
65 | PC30 | Pojišťovací ventil před zásobníkem 6 Ba G 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
66 | PC31 | Expanzní nádoba 18 l | kpl | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
67 | PC32 | Vypouštěcí ventil G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
68 | PC33 | Hydrantová skříň KOMBI s výzbrojí D25, Q=0,3l/s 19 /30 | kpl | 2 | 0 | 0 | 11400 | 22800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
69 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 1123.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1347.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 357993.86 |  | 27810.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.67 |  |  |  |  | DIL
70 | 725119121U00 | Mtž výlevek | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 3384 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
71 | 725119213U00 | Mtž klozet mís závěsných | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 4356 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
72 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 7664 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.9 | 15.2 |  |  |  |  | POL1_7
73 | 725219201R00 | Montáž umyvadel | soubor | 5 | 0 | 0 | 368.87 | 1844.35 | 577.13 | 2885.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.253 | 6.27 |  |  |  |  | POL1_7
74 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových a dřezových | kus | 13 | 0 | 0 | 26.27 | 341.51 | 113.23 | 1471.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.246 | 3.2 |  |  |  |  | POL1_7
75 | PC34 | Modul s rámem pro závěsný klozet a výlevky | kpl | 8 | 0 | 0 | 7800 | 62400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
76 | PC35 | WC závěsné vč. soft sedátka | kpl | 5 | 0 | 0 | 6240 | 31200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
77 | PC36 | Ovládací tlačítko WC obdélník, dvoje splachování | kpl | 8 | 0 | 0 | 2160 | 17280 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
78 | PC37 | Umyvadlo š. 500 vč. montážní sady | ks | 4 | 0 | 0 | 1344 | 5376 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
79 | PC38 | Parapetní deska délka 1800 mm, šířka 500, tloušťka 150 mm, Umělý kámen barva bílá včetně zapuštěných, umyvadel ze stejného materiálu vč. nosných prvků | kpl | 2 | 0 | 0 | 32880 | 65760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
80 | PC39 | Umyvadlový sifon -chrom | kpl | 8 | 0 | 0 | 1320 | 10560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
81 | PC40 | Umyvadlová baterie páková stojánková vč. připoj.pancéřovaných hadiček | ks | 8 | 0 | 0 | 3120 | 24960 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
82 | PC41 | Umyvadlová baterie na senzor -dvě vody , včetně pancéřovaných připj. Hadiček | kpl | 1 | 0 | 0 | 7872 | 7872 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
83 | PC42 | Keramická výlevka s odkládací mřížkou DN 100 závěsná | kpl | 2 | 0 | 0 | 6592 | 13184 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
84 | PC43 | Baterie k výkevce nástěnná | ks | 2 | 0 | 0 | 2016 | 4032 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
85 | PC44 | Dřez keramický + sifon nerez | kpl | 4 | 0 | 0 | 4440 | 17760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
86 | PC45 | Roháček | kpl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3456 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
87 | PC46 | Modul s rámem pro pisoár | ks | 2 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
88 | PC47 | Pisoár se senzorovým ovládáním typ viz příloha | kpl | 2 | 0 | 0 | 10680 | 21360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
89 | PC48 | Trafo ( umyv. včetně prodrátování pro 3 zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
90 | PC49 | Výtok na hadici G1/2" nezamrzající s možností uzamčení | kpl | 1 | 0 | 0 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
91 | PC50 | WC pro imobilní vč. sedátka | kpl | 1 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
92 | PC51 | Umyvadlo pro imobilní | kpl | 1 | 0 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
93 | PC52 | Umyvadlový sifon podomítkový | kpl | 1 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
94 | PC53 | Připojovací souprava-chrom umyvadlo imobilní | kpl | 1 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
95 | PC54 | Baterie stojánková dřez v 2.np | kpl | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
96 | PC55 | Páková sprchová baterie, sprchový set s ruční sprchou, zástěna | kpl | 2 | 0 | 0 | 5400 | 10800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
97 | PC56 | Zásobníkový ohřívač 50 l svislý 1+1,5kW, 230 V Vč. upevnění k nosné zdi | soub | 1 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
98 | PC57 | Zásobníkový ohřívač 200 l, 4 kW,400 V | soub | 1 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
99 | PC58 | Dřezová stojánková baterie s výsuvnou sprchou | kpl | 2 | 0 | 0 | 5760 | 11520 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
100 | PC59 | Dvířka 150x150 s rámem | kpl | 6 | 0 | 0 | 600 | 3600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
101 | PC60 | Dvířka 150x200 s rámem | kpl | 2 | 0 | 0 | 720 | 1440 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
102 | PC61 | Dvířka pro povrchovou úpravu omítkou 400x200 | kpl | 1 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
103 | PC62 | Zabezpečení potrubí vody a kanalizace vedeného těsně nad podlahou úpdního prostoru-truhlářský, výrobek | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 3600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
104 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 3201.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 992.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu