## krycí list_EU
SO - 01, MaR_POLOŽKOVÝ ROZPOČET Revize 11/2018
Rozpočet: |  |  | SO-01, D.1.4.6 Měření a regulace
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  |  |  |  | SKP :
Centrum obnovy společného kulturního dědictví, Loucká 3059/25, Znojmo
Projektant : |  | Atelier Musil, Hybská |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Město Znojmo |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  | Miroslav Rek |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem |  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## rekapitulace EU
Stavba : |  | Centrum obnovy společného kulturního dědictví, Loucká 3059/25, Znojmo |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 0 |  |  | SO-01, D.1.4.6 Měření a regulace
REKAPITULACE MaR Revize 11/2018
| Oddíl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Dodávka zařízení |  |  |  | 0
| Software, oživení systému |  |  |  |  | 0
| Nosný materiál |  |  |  | 0
| Montáž zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - zařízení |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - rozvody |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SP-položky
č.pol. | Typ | Název | mn.j. | mn. | Dodávka |  | montáž |  | Výrobce
[5 empty] | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem
1 |  | Dodávka zařízení MaR
2 |  | Řídicí systém, 24DI, 4DO, 19RDO, 15AI, (6AO)*, bez konektorů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Modul dvou analogových výstupů 0-10V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | LCD, 132x64 bodů, 3", černobílý, dotyk., RTD, Ethernet, 2x RS485, webserver | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 8x univerzálních vstupů, 8x analogových výstupů 0..10 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Spínaný zdroj 230VAC24VVDC/3A/98W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Spínaný zdroj 230VAC/24VDC/1,3A/37W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ROZVADĚČE
10 |  | Oceloplechová rozvodnice 2000x800x300mm (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude vybaven jističi, svorkovnicemi, relé, pojistkami, signalizačními prvky, přepínači, přepěťovými ochranami, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dílenskou dokumentací rozvaděče. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | SNÍMAČE
12 |  | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Snímač teploty do potrubí N1100/6180, ponor 120mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Snímač teploty Ni1000/6180, ponor 240mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Snímač teploty příložný Ni 1000/6180 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-100 Pa nebo 0-250Pa, 0-10V nebo 0-24mA, 24VAC, IP54 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, výst. 0-10V, 0-2000ppm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | REGULÁTORY
19 |  | Regulátor tlaku, rozsah: 40-400 kPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Uzavírací 3-cestný manometrický kohout + redukce M21x0,5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21
22 |  | Regulátor teploty prostorový, rozsah: 20-60 C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Regulátor teploty kapilárový rozsah: 30-90 C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400 Pa, filtry | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Sada pro montáž na potrubí, ohnutá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20, montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | SERVOPOHONY, VENTILY
28 |  | 3-cestný směšovací ventil, DN20, kv=6,3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Servopohon, 24V, 0-10V ovládání | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Klapkový servopohon (do 1m2) 24VAC, ON/OFF | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Klapkový servopohon (do 0,8m2) 24VAC, 0-10V s havarijní fcí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Klapkový servopohon (do 1m2) 24VAC, ovl. 0-10V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | DETEKCE ÚNIKU PLYNU
34 |  | Mikroprocesorová ústředna, 1x vstup 4-20mA, 3x výstup pro Alarm1 + Alarm2 + poruchu Fault, montáž na DIN lištu, napájení 230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | hořlavé a výbušné plyny, katalytický senzor, 0-20% DMV, IP-54, plastové pouzdro, výstup 4-20mA, 12-24Vss | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Prvotní kalibrace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 |  | OSTATNÍ
38 |  | Houkačka 230V/105dB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
40 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
41 |  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [5 empty] | 0
42 |  | SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, NADSTAVBOVÝ SYSTÉM
43 |  | Uživatelský SW pro DDC podstanice | dat.bod | 80 |  |  | 0 | 0
44 |  | Zaregulování systému | hod | 16 |  |  | 0 | 0
45 |  | Odladění SW s technologií | hod | 8 |  |  | 0 | 0
46 |  | Spolupráce s ostatními profesem | hod | 8 |  |  | 0 | 0
47 |  | Jednorázové zaškolení obsluhy | hod | 3 |  |  | 0 | 0
48 |  | Test 1:1 | hod | 8 |  |  | 0 | 0
49 |  | Komplexní zkoušky | hod | 8 |  |  | 0 | 0
50 |  | Dílenská dokumentace zapojení rozvaděčů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
51 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  | 0 | 0
52 |  | SOTWARE, OŽIVENÍ - CELKEM | [5 empty] | 0
53 |  | NOSNÝ MATERIÁL
54 |  | Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Kabel JYTY 2x1 - volně uložen | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Kabel JYTY 4x1 - volně uložen | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Kabel CYKY-O 2x1,5 - volně uložen | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 - volně uložen | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 - volně uložen | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 - volně uložen | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 - volně uložen | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Kabel CYKY-J 7x1,5 - volně uložen | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Krabice univers. KU68/2 vč. víčka | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Krabice vč. svorkovnice (6455-11) | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Kabelový žlab kovový 40/20 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Víko žlabu 40/20 | m | 40 | 0 | 0
67 |  | Kabelový žlab kovový 62/50 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Víko žlabu 62/50 | m | 15 | 0 | 0
69 |  | Nosník "62" | ks | 55 | 0 | 0
70 |  | Kabelový žlab kovový 125/50 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Víko žlabu 125/50 | m | 20 | 0 | 0
72 |  | Nosnik "125" | ks | 20 | 0 | 0
73 |  | přepážka žlabu 50 | m | 20 | 0 | 0
74 |  | Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) | ks | 3.75 | 0 | 0
75 |  | Spojka | ks | 37.5 | 0 | 0
76 |  | Požární žlab
77 |  | Složka - A, nosný materiál | [5 empty] | 0
78 |  | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" | [5 empty] | 0
79 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
80 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
81 |  | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM | [5 empty] | 0
82 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ
83 |  | Kontrola a vyzkoušení správného zapojení | ks | 70 |  |  | 0 | 0
84 |  | Prozvonění vodiče | ks | 225 |  |  | 0 | 0
85 |  | Seřizení kapilárového termostatu | ks | 3 |  |  | 0 | 0
86 |  | Vyzkoušení spínací funkce regulátoru | ks | 9 |  |  | 0 | 0
87 |  | Seříz. konc. poloh serv. s přímočar. pohybem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
88 |  | Seříz. konc. poloh serv. s pákovým pohybem | ks | 7 |  |  | 0 | 0
89 |  | Nastavení klapky přívodu čerstvého vzduchu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
90 |  | Justování vedení na jedno měřící místo | ks | 14 |  |  | 0 | 0
91 |  | Revize zařízení | hod | 8 |  |  | 0 | 0
92 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM | [5 empty] | 0
93 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY
94 |  | Vyvrtání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva | ks | 600 |  |  | 0 | 0
95 |  | Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu | ks | 600 |  |  | 0 | 0
96 |  | Ukončení jednoho vodiče v rozvaděči | ks | 225 |  |  | 0 | 0
97 |  | Ukončení celoplastových kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou do 4x10mm2 | ks | 78 |  |  | 0 | 0
98 |  | Ukončení celoplastových kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou do 5x4mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
99 |  | Ukončení celoplastových kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou do 7x4mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
100 |  | Ukončení stíněného kabelu v plášti vč. zapojení | ks | 56 |  |  | 0 | 0
101 |  | Značení trasy vedení | m | 60 |  |  | 0 | 0
102 |  | Štítek kabelový | ks | 70 |  |  | 0 | 0
103 |  | Uzemění kabelu | ks | 28 |  |  | 0 | 0
104 |  | Zhotovení prostupů vč. zapravení | ks | 2 |  |  | 0 | 0
105 |  | Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
106 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM | [5 empty] | 0