## Rekapitulace-titulní list
R O Z P O Č E T Revize 11/2018
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Objekt SO 02
Investor: | MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Stavba : | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Změna dokončené stavby - stavební úpravy
Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka
Zpracovatel: | Ing. Karel Rychlý
R E K A P I T U L A C E
Dodávky (rozvaděče) |  |  | 0
Materiál el.instalace |  |  |  | 0
Montáž el.instalace |  |  |  | 0
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0 |  | 0
mezisoučet |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové údaje celkem: |  |  |  | 0
Výchozí revize+zpráva (20hod) |  | 0 |  | 0
POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: |  |  |  | 0
Ceny jsou stanoveny bez DPH.

## Materiál
R O Z P O Č E T Revize 11/2018
Objekt SO 02
Akce: | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Změna dokončené stavby - stavební úpravy
Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka
Investor: MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Silnoproud a slaboproud - materiál
Č. P. | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 | ks | 14 | 0 | 0
2 | Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek | ks | 4 | 0 | 0
3 | VODIC CY 6 ZELENOZLUTY | m | 150 | 0 | 0
4 | Zásuvka třífázová pětipólová, CZ 1653, 400V/16A | ks | 1 | 0 | 0
5 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | m | 3 | 0 | 0
6 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | m | 30 | 0 | 0
7 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | m | 40 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | m | 20 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY-J 5x6 | m | 48 | 0 | 0
10 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | ks | 1 | 0 | 0
11 | Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalcční krabici | ks | 1 | 0 | 0
12 | Kryt zásuvky jednoduché, barva bílá, vč. rámečku | ks | 13 | 0 | 0
13 | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku | ks | 13 | 0 | 0
14 | A1 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 3m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | ks | 2 | 0 | 0
15 | A3 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 5m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | ks | 1 | 0 | 0
16 | NOU1 = Přisazené nástěnné nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Vyznačuje směr úniku pomocí zeleného piktogramu. Rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti 30m. Konstrukce svítidla je vyrobena z AL profilu. Polykarbonátový čirý difuzor. Stupeň krytí IP20. Zdroj: LED 2W. Rozměry 325 x 231 x 42 mm. | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Montáž
R O Z P O Č E T Revize 11/2018
SO 02
Akce: | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Změna dokončené stavby - stavební úpravy
Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka
Investor: MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Silnoproud a slaboproud - montáž
Č. P. | NÁZEV | Kód pol. ÚRS | M.J. | MNOŽ. | j.cena ÚRS | CELK.CEN.
1 | Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 | 741 11-2061 | ks | 14 | 0 | 0
2 | Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek | 741 11-2001 | ks | 4 | 0 | 0
3 | VODIC CY 6 ZELENOZLUTY | 741 12-0301 | m | 150 | 0 | 0
4 | Zásuvka třífázová pětipólová, CZ 1653, 400V/16A | 741 31-3151 | ks | 1 | 0 | 0
5 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | 741 12-2015 | m | 3 | 0 | 0
6 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | 741 12-2015 | m | 30 | 0 | 0
7 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | 741 12-2016 | m | 40 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | 741 12-2031 | m | 20 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY-J 5x6 | 741 12-2642 | m | 48 | 0 | 0
10 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku | 741 31-0121 | ks | 1 | 0 | 0
11 | Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalční krabici | 741 23-1012 | ks | 1 | 0 | 0
12 | Kryt zásuvky jednoduché, barva bílá, vč. rámečku | 741 31-3002 | ks | 13 | 0 | 0
13 | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku | 741 31-3002 | ks | 13 | 0 | 0
14 | A1 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 3m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | 741 37-5001 | ks | 2 | 0 | 0
15 | A3 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 5m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K. | 741 37-5001 | ks | 1 | 0 | 0
16 | NOU1 = Přisazené nástěnné nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Vyznačuje směr úniku pomocí zeleného piktogramu. Rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti 30m. Konstrukce svítidla je vyrobena z AL profilu. Polykarbonátový čirý difuzor. Stupeň krytí IP20. Zdroj: LED 2W. Rozměry 325 x 231 x 42 mm. | 741 37-2061 | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0

## Rozvaděče
ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE Revize 11/2018
SO 02
M21 Elektromontáže
Rozvaděč: R2
Č. P. | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Plastová typová rozvodnice zapuštěbá, 36 modulů DIN | ks | 1 | 0 | 0
2 | Proudový chránič 40/4/0.03, 40A | ks | 1 | 0 | 0
3 | Jisitč jednopólový 10B/1, 10A | ks | 2 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový 16B/1,16A | ks | 4 | 0 | 0
5 | Jistič trojpólový 16B/3, 16A | ks | 2 | 0 | 0
6 | Vypínač modulový trojpólový 40-3, 400V/40A | ks | 1 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0