## Ústřední vytápění_Hala
ROZPOČET - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - 21%DPH
Č. zakázky: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Kovovýroba Valcverk spol. s r.o., Kotopeky 24, 268 01 Hořovice
Název stavby: |  |  | Školící středisko společnosti KOVOVÝROBA VALCVERK, spol. s r.o. - rekonstrukce výrobní haly | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | PETR POTOČKA, Sedlec 65 , 266 01 Beroun
Lokalita: |  |  | Kotopeky 24 | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  | Zpracoval:
[6 empty] | Jednot.cena | Jednot.cena | Náklady (Kč) |  |  | Název výrobku( přesná specifikace)/výrobce
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | dodávka (Kč) | montáž (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem
|  |  | Zařízení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | D+M závěsný plynový kondenzační kotel, výkon 3,3 – 25,2 kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
|  |  | D+M prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty + venkovní čidlo | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
2 |  |  | D+M tlaková expanzní nádoba, objem 18 l, 3 bary 120°C, včetně příslušenství | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
3 |  |  | D+M čerpací stanice pro odčerpání kondenzátu, průtok max. 588 l/h, dopravní výška max. 5,7 m, teplota kapaliny max. +50°C(+90°C po dobu 5 minut), objem nádrže 2,65 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
4 |  |  | D+M koaxiální odkouření 80/125 včetně revizní tvarovky | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
|  |  | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | D+M žebrovaná trubka 2x 76/2,5/156, ocelová, délka 3,0 m (včetně závěsných konzol) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
6 |  |  | D+M žebrovaná trubka 2x 76/2,5/156, ocelová, délka 2,5 m (včetně závěsných konzol) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
7 |  |  | D+M žebrovaná trubka 2x 76/2,5/156, ocelová, délka 1,5 m (včetně závěsných konzol) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
|  |  | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | D+M kulový kohout závitový mosazný poniklovaný, vnitřní závity, ovladací páčka, DN25 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
9 |  |  | D+M kulový kohout závitový mosazný pozinkovaný, vnitřní závity, ovládací páčka, DN20, pro rozvody plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
10 |  |  | D+M vypouštěcí kul. kohout s vrtulkou, mosazný, vnější závit s hadicovou přípojkou, DN15 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
11 |  |  | D+M automatický plovákový odvzdušńovací ventil včetně zpětné klapky pro demontáž ventilu a jeho čištění, DN15 | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
12 |  |  | D+M kulový kohout se zajištěním, DN20 (před expanzní nádobu) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
13 |  |  | D+M radiátorový ventil vhodný pro dvoutrubkové teplovodní otopné soustavy s oběhovým čerpadlem, DN15, kVS 1,35 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
14 |  |  | D+M uzavíratelné radiátorové šroubení s přednastavením a s vypouštěnín, DN15 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
15 |  |  | D+M termostatická kapalinová hlavice bílá, připojovací závit M30 x 1,5, rozsah nastavení teploty 6 - 28 °C | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
16 |  |  | D+M ruční hlavice ovládání termostatického ventilu, závit M30 x 1,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
17 |  |  | D+M filtr závitový s vnitřními závity, mosazný, DN25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
18 |  |  | D+M ostatní topenářský materiál - fitinky z mosazi | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
|  |  | Potrubí s příslušenstvím |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  | D+M potrubí ocelové bezešvé, materiál 11353, vč. přechodových kusů, vč. závitových navařovacích kusů, včetně pozinkovaných závěsů s pryžovou výstelkou, DN 20 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
20 |  |  | D+M potrubí z mědi pro teplovodní systémy spojované měkkým pájením, včetně tvarovek, včetně upevňovacích prvků, průměr 15/1 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
21 |  |  | to samé, ale průměr 18/1 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
22 |  |  | to samé, ale průměr 22/1 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
23 |  |  | to samé, ale průměr 28/1 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPLNIT
24 |  |  | D+M drobný spojovací a kotvící materiál, pozinkovaný | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ostatní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  | Tlaková zkouška a revize plynového zařízení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | Elektroinstalace, připojení kotle, zprovoznění regulace | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | ZTI – odvod kondenzátu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | Propláchnutí potrubí ústředního vytápění upravenou vodou, naplnění systému vodou, odvzdušnění, tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | Topná zkouška, dilatační zkouška, nastavení hydraulické stability otopných těles, potřebné revize a zkoušky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do 24 m | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Poznámka 1:
Červeně vyznačené položky se doplňují.
U modře označených položek doplní uchazeč jím nabízený výrobek (materiál) u této položky - obchodní název s přesnou specifikací a výrobce toho výrobku (materiálu).
Poznámka 2:
Všechny použité materiály a výrobky musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.
Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů - opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.
Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, STAVEBNÍ PRÁCE
Č. zakázky: |  |  |  | Objednatel: | Kovovýroba Valcverk spol. s r.o., Kotopeky 24, 268 01 Hořovice |  | IČ/DIČ: | 47536977/CZ47536977
Název stavby: |  | Školící středisko společnosti KOVOVÝROBA VALCVERK, spol s r.o. - rekonstrukce výrobní haly |  | Projektant: | PETR POTOČKA, Sedlec 65, 266 01 Beroun |  | IČ/DIČ: | 49836188/CZ5709050424
Lokalita: |  | Kotopeky 24 |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek:
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2016-05-25
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky |  | Práce přesčas |  |  | Zařízení staveniště
| Montáž |  | Bez pevné podl. |  |  | Mimostav. doprava
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  |  | Územní vlivy
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky |  |  |  |  | Ostatní
| Montáž |  |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis