## Dotazy
Oficiální dotazy pro akci PANLUX - Výrobní a skladová hala
Výkazy výměr obsahují níže uvedené položky : |  |  |  |  | Dotazy :
VV - Panlux-1.etapa_0516_slepy-opr
SO101-1 | 210172207R00 | Montáž skříně se zabudovaným rozvaděčem na konstr. vč.dodávky | kus | 1 | Vzhledem k tomu, že je tato položka uvedena nad zásuvkovýma skříněma, předpokládáme že se jedná o montáž níže uvedené skříně. V tomto případě žádáme o revzi počtu montáží protože skříní je 5,00 ks
|  | 1 |  | 1
SO101-1 | 35712269 | Zásuvková skříň (1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, proudový chránič) | kus | 5 | Předpokládme že se jedná o dodávku ZS skříní a montáž těchto skříní je výše (nad dodávkou) - pokud se jedná pouze o dodávku, tak není nikde požadavek na montáže těchto ZS skříní. Žádáme o vysvětlení skutečného požadavku investora.
|  | 5 |  | 5
SO101-1 | 34531525 | Čidlo větru | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora.
|  | 1 |  | 1
SO101-1 | 34531530 | Čidlo deště | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora.
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 210110023RT2 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 52, venkovní včetně dodávky spínače 3558-05750 | kus | 4 | Řazení 52 je spínač 6+6, označení 05750 je pro řazení č.5 - jaký je požadavek investora ?
VV - Panlux-2.etapa_slepy-opr
SO101-2 | 210172207R00 | Montáž skříně se zabudovaným rozvaděčem na konstr. vč.dodávky | kus | 1 | Vzhledem k tomu, že je tato položka uvedena nad zásuvkovýma skříněma, předpokládáme že se jedná o montáž níže uvedené skříně. V tomto případě žádáme o revzi počtu montáží protože skříní je 5,00 ks
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 35712269 | Zásuvková skříň (1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, proudový chránič) | kus | 5 | Předpokládme že se jedná o dodávku ZS skříní a montáž těchto skříní je výše (nad dodávkou) - pokud se jedná pouze o dodávku, tak není nikde požadavek na montáže těchto ZS skříní. Žádáme o vysvětlení skutečného požadavku investora.
|  | 5 |  | 5
SO101-2 | 34531525 | Čidlo větru | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora.
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 34531530 | Čidlo deště | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora.
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 210110023RT2 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 52, venkovní včetně dodávky spínače 3558-05750 | kus | 4 | Řazení 52 je spínač 6+6, označení 05750 je pro řazení č.5 - jaký je požadavek investora ?
Rozvaděče
Jediné požadované rozvaděče jsou uvedeny ve VV "PANLUX-reko" |  |  |  |  | Výkresová dokumentace dokládá další dva rozvaděče R1 a R2. Tyto rozvaděče však nejsou nikde ve výkazech výměr uvedeny. Pokud investor požaduje dodávku i těchto dvou rozvaděčů, kam se mají tyto dva rozvaděče nacenit ?
Rozváděč RH
Rozváděč R1
Rozváděč R2
Rozváděč R3
Rozváděč R4
VV - Panlux-reko-0616_slepy-opr
|  | Protipožární pěna | m2 | 1 | Výkaz výměr požaduje položku "Protipožární pěna - 2,00 m2". Jakým způsobem má uchazeč nacenit tuto položku, když výše uvedená položka v této měrné logicky jednotce neexistuje ? Protipožární pěna se požaduje buď v balení což jsou měrné jednotky např. "ml" a nebo se požaduje prostor který se má protipožární pěnou vyplnit a prostorové jednotky jsou např. "m3".
|  | Regulátor teploty prostorový | ks | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora.
VV - Panlux-reko-0616_slepy-opr
|  | Vzduchotechnika |  |  | Výkaz výměr pro VZT je ve stavu nereálného nacenění protože se tam vyskytují položky vsazené do měrných jednotek a počtů, tímto se smazali u těchto položek výměry. Žádáme o úpravu výkazu výměr na VZT. Výkaz výměr je přiložem jako druhý list v tomto dotazu.

## VZT
|  | vzt | MJ | počet MJ | cena za MJ | dodávka cena celkem [Kč] | montáže
1.1. | 1 | potrubí SPIRO 200 | m | 3.7 |  | 0
| 2 | přechod kruhového na hranaté potrubí 200-400/200 | ks | 1 |  | 0
| 3 | regulační klapka IJK 200/40-20, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
|  | ochranná mřížka IBF 200 | ks | 1 |  | 0
|  | volná příruba IBR 200 | ks | 2 |  | 0
| 4 | přechod TWG-PRO 160/160 | ks | 1 |  | 0
| 5 | protidešťová žaluzie TWG 200 | ks | 1 |  | 0
1.2. | 6 | potrubí SPIRO 160 | m | 7.3 |  | 0
| 7 | oblouk 160 segmentový 90°160 | ks | 1 |  | 0
| 8 | radiální ventilátor do kruhového potrubí RK 160, IP 44; zpětná klapka, vzduchový filtr, potrubní vzduchový tlumič 160, pružné napojení, prostorový termostat, podomítkový regulátor otáček | ks | 1 |  | 0
| 9 | protidešťová žaluzie TWG 160 | ks | 1 |  | 0
| 10 |  | ventilátor | RK 160
| 11 |  | žaluzie | TWG 160
| 12 |  | tlumič | MAA 160/600
| 13 |  | zpět.klapka | RSK 160
| 14 |  | vz.filtr | MFL 160
| 15 |  | REG.OT | REB 1 NE
| 16 |  | TERMOSTAT | HYG 7001
| 17 |  | pružné připojení | KAA 160
18
| 19 |  | celkem
| 10 | ochranná mřížka MRJ 160 | ks | 1 |  | 0
| 11 | přechod TWG-PRO 200/2000 | ks | 1 |  | 0
0
| 12 | seřízení systému a provozní zkouška | hod | 2 |  |  | 0
| 13 | montáž vzt, doprava | hod | 18 |  |  | 0
| 14 | upevňovací objímky, kotvení, drobný materiál | ks | 28 |  |  | 0
| 15 | lešení | m2 | 60 |  |  | 0
| 16 | stavební přípomoce | hod | 10 |  |  | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0