## List1
|  | VZT popis | MJ | počet MJ | cena za MJ | dodávka cena celkem [Kč] | montáže cena celkem [Kč]
1.1. | 1 | potrubí SPIRO 200 | m | 3.7 |  | 0
| 2 | přechod kruhového na hranaté potrubí 200-400/200 | ks | 1 |  | 0
| 3 | regulační klapka IJK 200/40-20, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
|  | ochranná mřížka IBF 200 | ks | 1 |  | 0
|  | volná příruba IBR 200 | ks | 2 |  | 0
| 4 | přechod TWG-PRO 160/160 | ks | 1 |  | 0
| 5 | protidešťová žaluzie TWG 200 | ks | 1 |  | 0
1.2. | 6 | potrubí SPIRO 160 | m | 7.3 |  | 0
| 7 | oblouk 160 segmentový 90°160 | ks | 1 |  | 0
| 8 | radiální ventilátor do kruhového potrubí RK 160, IP 44; zpětná klapka, vzduchový filtr, potrubní vzduchový tlumič 160, pružné napojení, prostorový termostat, podomítkový regulátor otáček | ks | 1 |  | 0
| 9 | protidešťová žaluzie TWG 160 | ks | 1 |  | 0
| 10 |  | ventilátor | RK 160
| 11 |  | žaluzie | TWG 160
| 12 |  | tlumič | MAA 160/600
| 13 |  | zpět.klapka | RSK 160
| 14 |  | vz.filtr | MFL 160
| 15 |  | REG.OT | REB 1 NE
| 16 |  | TERMOSTAT | HYG 7001
| 17 |  | pružné připojení | KAA 160
18
| 19 |  | celkem
| 10 | ochranná mřížka MRJ 160 | ks | 1 |  | 0
| 11 | přechod TWG-PRO 200/2000 | ks | 1 |  | 0
| 12 | stropní ventilátor HNT-90N vč. regulátoru | ks | 5
| 13 | seřízení systému a provozní zkouška | hod | 2 |  |  | 0
| 14 | montáž vzt, doprava | hod | 18 |  |  | 0
| 15 | upevňovací objímky, kotvení, drobný materiál | ks | 28 |  |  | 0
| 16 | lešení | m2 | 60 |  |  | 0
| 17 | stavební přípomoce | hod | 10 |  |  | 0
|  | celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0