## Položky
AKCE: | SITAP, s.r.o. Horní Újezd | List : | 1 až 8
Rozpočet kotelen
OBJEDNAVATEL: | ETEM ENERGO s.r.o.
| Rekapitulace rozpočtu | cena bez DPH
Rozpočet | Dodávka materiálu
| Technologie kotelny hala 3 | 0
| Technologie kotelny hala 4 | 0
| Komínový systém hala 3 | 0
| Komínový systém hala 4 | 0
| Topenářský materiál hala 3 - po rozdělovač | 0
| Topenářský materiál hala 3 - od rozdělovače | 0
| Topenářský materiál hala 4 | 0
| Dodávka materiálu celkem | 0
Montážní práce
| Technologie kotelny hala 3 | 0
| Technologie kotelny hala 4 | 0
| Komínový systém hala 3 | 0
| Komínový systém hala 4 | 0
| Topenářské práce hala 3 - po rozdělovač | 0
| Topenářské práce hala 3 - od rozdělovače | 0
| Topenářské práce hala4 | 0
| Montážní práce celkem | 0
| Celkem | 0
| Celkem bez DPH | 0
| Popis práce - Dodávky materiálu | MJ | Množství | cena/MJ | cena bez DPH
| Technologie kotelny hala 3 | ks
| Kotel 80 kW levý | ks | 1 |  | 0
| Kotel 80 kW pravý | ks | 2 |  | 0
| Zásobník | ks | 1 |  | 0
| Dopravník | ks | 1 |  | 0
| Podavač | ks | 3 |  | 0
| Hadice Flexadur DN80 | m | 3 |  | 0
| Cisternové sklolaminátové silo 12t | ks | 1 |  | 0
| Sběrač pro šnekový dopravník | ks | 1 |  | 0
| Snímač teploty příložný | ks | 3 |  | 0
| Snímač teploty interní | ks | 5 |  | 0
| Snímač CO | ks | 1 |  | 0
| Switch, síťové kabely | sada | 1 |  | 0
| Sada GSM | sada | 3 |  | 0
| Doprava kotlů | sada | 1 |  | 0
| Doprava sila | sada | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Technologie kotelny hala 4
| Kotel 80 kW pravý | ks | 1 |  | 0
| Kotel 61 kW levý | ks | 1 |  | 0
| Zásobník | ks | 1 |  | 0
| Dopravník | ks | 1 |  | 0
| Podavač | ks | 2 |  | 0
| Hadice Flexadur DN80 | m | 1.6 |  | 0
| Cisternové sklolaminátové silo 10t | ks | 1 |  | 0
| Snímač teploty příložný | ks | 1 |  | 0
| Snímač teploty interní | ks | 3 |  | 0
| Snímač CO | ks | 1 |  | 0
| Switch, síťové kabely | sada | 1 |  | 0
| Sada GSM | sada | 2 |  | 0
| Betonová deska armovaná | ks | 1 |  | 0
| Doprava kotlů | sada | 1 |  | 0
| Doprava sila | sada | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Komínový systém hala 3
| Nerezová komínová vložka pr. 200mm | m | 45 |  | 0
| Nerez. Komponenty | sada | 3 |  | 0
| Nerezový T-kus DN200 | ks | 3 |  | 0
| Nerezová komínová stříška DN200 | ks | 3 |  | 0
| Pevný spodní díl DN200 s nerezovými dvířky | ks | 3 |  | 0
| Prostup stěnou pro DN200 | sada | 3 |  | 0
| Nerezový kouřovod s regulátorem tahu | ks | 3 |  | 0
| Použití techniky pro výškové práce | sada | 3 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Komínový systém hala 4
| Nerezová komínová stříška DN200 | ks | 2 |  | 0
| Prostup stěnou pro DN200 | sada | 2 |  | 0
| Třísložkový komín nerez DN200 | ks | 14 |  | 0
| Nerezová konzole pro kotvení třísložkových komínů | ks | 10 |  | 0
| Ocelové sedlo | ks | 2 |  | 0
| Nerezový kouřovod s regulátorem tahu | ks | 3 |  | 0
| Použití techniky pro výškové práce | sada | 2 |  | 0
| Stěnový nerezový límec | ks | 14 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Topenářský materiál hala 3 - po rozdělovač
| Trubka ocelová voda 1" | m | 12 |  | 0
| Trubka ocelová voda 5/4" | m | 6 |  | 0
| Izolace | m | 12 |  | 0
| Izolace | m | 12 |  | 0
| Izolace | m | 6 |  | 0
| Izolace | m | 12 |  | 0
| Páska 50mm polypropylénová | ks | 4 |  | 0
| Ventil1/2" odvzdušňovací automatický vč. Zp.klapky 2,5 barr | ks | 6 |  | 0
| Konopí panenka 200g | ks | 5 |  | 0
| Pasta těsnící 250g | ks | 4 |  | 0
| Příruba krková DN100, PN16 | ks | 4 |  | 0
| Koleno varné 90°, pr. 108mm, 4" | ks | 14 |  | 0
| Drát svařovací pr. 3,15mm, poměděný | kg | 5 |  | 0
| Redukce 6/4", černá | ks | 17 |  | 0
| Čerpadlo oběhové,1x230V PN6/10 | ks | 1 |  | 0
| Anuloid, 67l, přírubová spojka | ks | 1 |  | 0
| Regulátor 22 s úsporným čerpadlem | ks | 3 |  | 0
| Šroubení 6/4" radiátorové přímé, mosaz | ks | 12 |  | 0
| Redukce 6/4"x5/4" mosaz | ks | 10 |  | 0
| Kohout kulový 6/4" FF voda, PN20 | ks | 20 |  | 0
| Koleno 90° 1/1 6/4" černé | ks | 20 |  | 0
| Vsuvka 1" černá | ks | 26 |  | 0
| Koleno 92 I/E 6/4" černé | ks | 20 |  | 0
| T kus 6/4"x1 x 6/4" černý | ks | 12 |  | 0
| T kus 6/4" černý | ks | 8 |  | 0
| Ventil pojistný DN25 3bar | ks | 3 |  | 0
| Filtr voda 6/4" mosaz | ks | 8 |  | 0
| Nádoba expanzní membránová, 1,5bar | ks | 3 |  | 0
| Šroubení 1" radiátorové přímé, mosaz | ks | 24 |  | 0
| Kohout kulový 1" FF páka s odvodněním PN32 | ks | 4 |  | 0
| Klapka zpětná 6/4" PN16, mosazné sedlo | ks | 10 |  | 0
| Koleno 90° I/I 1" černé | ks | 15 |  | 0
| Koleno 92° I/E 1" černé | ks | 10 |  | 0
| T kus 1" černý | ks | 6 |  | 0
| Teploměr bimetalový DN100 jímka 100mm, 0-120°C | ks | 10 |  | 0
| Manometr RF100, 0-4bar, G1/2" spodní | ks | 3 |  | 0
| Nátrubek varný 1" | ks | 6 |  | 0
| Nátrubek varný 3/4" | ks | 6 |  | 0
| Nátrubek varný 1/2" | ks | 20 |  | 0
| Olej závitořezný sprej 600ml | ks | 2 |  | 0
| Trubka 108x4 černá bezešvá ocelová | m | 12 |  | 0
| Truvka ocelová voda 6/4", svařování | ks | 12 |  | 0
| Plyn autogenový | sada | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Topenářský materiál hala 3 - od rozdělovače
| Trubka ocelová voda 2" svařování | m | 18 |  | 0
| Izolace | m | 18 |  | 0
| Koleno varné 90°C pr. 60,3mm 2" ST37 | ks | 15 |  | 0
| Ventil směšovací 3-cestný, DN25,G1/4", Kvs10 | ks | 5 |  | 0
| Ventil směšovací 3-cestný, DN40,G2", Kvs25 | ks | 1 |  | 0
| Servopohon, 3-bodový, 230V,AC, 6Nm,120s | ks | 6 |  | 0
| Čerpadlo oběhové PN6/10 | ks | 5 |  | 0
| 1/2 šroubení k čerpadlu-nátrubek 1" černý | ks | 10 |  | 0
| 1/2 šroubení k čerpadlu matice 6/4" | ks | 10 |  | 0
| Ventil DN40 s vypouštěním | ks | 5 |  | 0
| T kus 6/4"x1/2"x6/4" černý | ks | 20 |  | 0
| Trubka 6/4" závitová černá 150mm | ks | 18 |  | 0
| Teploměr bimetalový DN100 jímka 100mm 0-120°C | ks | 12 |  | 0
| Kohout kulový 1/2" vypouštěcí, páčka | ks | 15 |  | 0
| Kohout kulový 3" páka F/F, voda | ks | 2 |  | 0
| Redukce 3"x6/4" černá | ks | 2 |  | 0
| Rozdělovač kombinovaný 6-ti cestný | ks | 1 |  | 0
| Plyn autogenový | sada | 1 |  | 0
Celkem |  | ks |  |  | 0
Topenářský materiál hala 4
| Trubka ocelová voda 1" | m | 12 |  | 0
| Trubka ocelová voda 5/4" | m | 54 |  | 0
| Izolace | m | 12 |  | 0
| Izolace | m | 12 |  | 0
| Izolace | m | 6 |  | 0
| Izolace | m | 12 |  | 0
| Páska 50mm polypropylénová | ks | 4 |  | 0
| Ventil1/2" odvzdušňovací automatický vč. Zp.klapky 2,5 barr | ks | 6 |  | 0
| Konopí panenka 200g | ks | 5 |  | 0
| Pasta těsnící 250g | ks | 4 |  | 0
| Příruba krková DN100, PN16 | ks | 4 |  | 0
| Koleno varné 90°, pr. 108mm, 4" | ks | 14 |  | 0
| Drát svařovací pr. 3,15mm, poměděný | kg | 5 |  | 0
| Redukce 6/4", černá | ks | 12 |  | 0
| Anuloid, 67l, přírubová spojka | ks | 1 |  | 0
| Regulátor 22 s úsporným čerpadlem | ks | 3 |  | 0
| Šroubení 6/4" radiátorové přímé, mosaz | ks | 12 |  | 0
| Redukce 6/4"x5/4" mosaz | ks | 10 |  | 0
| Kohout kulový 6/4" FF voda, PN20 | ks | 12 |  | 0
| Koleno 90° 1/1 6/4" černé | ks | 20 |  | 0
| Vsuvka 1" černá | ks | 26 |  | 0
| Koleno 92 I/E 6/4" černé | ks | 20 |  | 0
| T kus 6/4"x1 x 6/4" černý | ks | 12 |  | 0
| T kus 6/4" černý | ks | 8 |  | 0
| Ventil pojistný DN25 3bar | ks | 3 |  | 0
| Filtr voda 6/4" mosaz | ks | 5 |  | 0
| Nádoba expanzní membránová, 1,5bar | ks | 3 |  | 0
| Šroubení 1" radiátorové přímé, mosaz | ks | 16 |  | 0
| Kohout kulový 1" FF páka s odvodněním PN32 | ks | 4 |  | 0
| Klapka zpětná 6/4" PN16, mosazné sedlo | ks | 6 |  | 0
| Koleno 90° I/I 1" černé | ks | 15 |  | 0
| Koleno 92° I/E 1" černé | ks | 10 |  | 0
| T kus 1" černý | ks | 6 |  | 0
| Teploměr bimetalový DN100 jímka 100mm, 0-120°C | ks | 6 |  | 0
| Manometr RF100, 0-4bar, G1/2" spodní | ks | 3 |  | 0
| Nátrubek varný 1" | ks | 6 |  | 0
| Nátrubek varný 3/4" | ks | 6 |  | 0
| Nátrubek varný 1/2" | ks | 20 |  | 0
| Olej závitořezný sprej 600ml | ks | 2 |  | 0
| Trubka 108x4 černá bezešvá ocelová | m | 12 |  | 0
| Truvka ocelová voda 6/4", svařování | ks | 12 |  | 0
| Plyn autogenový | sada | 1 |  | 0
| Trubka ocelová voda 2" svařování | m | 18 |  | 0
| Izolace | m | 18 |  | 0
| Koleno varné 90°C pr. 60,3mm 2" ST37 | ks | 12 |  | 0
| Ventil směšovací 3-cestný, DN25,G1/4", Kvs10 | ks | 3 |  | 0
| Servopohon, 3-bodový, 230V,AC, 6Nm,120s | ks | 3 |  | 0
| Čerpadlo oběhové,1x230V PN6/10 | ks | 3 |  | 0
| 1/2 šroubení k čerpadlu-nátrubek 1" černý | ks | 6 |  | 0
| 1/2 šroubení k čerpadlu matice 6/4" | ks | 6 |  | 0
| Ventil DN40 s vypouštěním | ks | 3 |  | 0
| T kus 6/4"x1/2"x6/4" černý | ks | 12 |  | 0
| Trubka 6/4" závitová černá 150mm | ks | 10 |  | 0
| Teploměr bimetalový DN100 jímka 100mm 0-120°C | ks | 6 |  | 0
| Kohout kulový 1/2" vypouštěcí, páčka | ks | 9 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
| Popis práce - Motážní práce | MJ | Množství | cena/MJ | cena bez DPH
| Technologie kotelny hala 3 | ks
| Montáž sila | ks | 1 |  | 0
| Uvedení kotlů do provozu | ks | 3 |  | 0
| Montáž periférií | sada | 1 |  | 0
| Zaregulování systému, nastavení | sada | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Technologie kotelny hala 4
| Montáž sila | ks | 1 |  | 0
| Uvedení kotlů do provozu | ks | 3 |  | 0
| Montáž betonové desky | ks | 1 |  | 0
| Montáž periférií | sada | 1 |  | 0
| Zaregulování systému, nastavení | sada | 1 |  | 0
Celkem |  | hod |  |  | 0
Komínový systém hala 3
| Vysekání a zazdění prostupů | sada | 3 |  | 0
| Revizní zpráva, přesun hmot | sada | 3 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Komínový systém hala 4
| Vysekání a zazdění prostupů | sada | 2 |  | 0
| Revizní zpráva, přesun hmot | sada | 2 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Topenářské práce hala 3 - po rozdělovač
| Izolování | sada | 1 |  | 0
| Nátěry | sada | 1 |  | 0
| Doprava, přesun hmot | sada | 1 |  | 0
| Montážní práce | sada | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Topenářské práce hala 3 - od rozdělovače
| Izolování | sada | 1 |  | 0
| Nátěry | sada | 1 |  | 0
| Doprava, přesun hmot | sada | 1 |  | 0
| Montážní práce | sada | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Topenářské práce hala 4
| Izolování | sada | 1 |  | 0
| Nátěry | sada | 1 |  | 0
| Doprava, přesun hmot | sada | 1 |  | 0
| Montážní práce | sada | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0