## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy kovovýroby Hlubočky | [7 empty] | JKSO |  | 812 16
| Název objektu |  |  | SO 01 Stavební úpravy kovovýroby | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Hlubočky
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Ing. Vladimír Schneider | [7 empty] | 11531428
| Projektant |  |  | Ing. Vladimír Schneider | [7 empty] | 11531428
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | AGROPROJEKTA, spol. s r.o.
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
|  |  |  | 1 |  |  | 05.10.2016 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy kovovýroby Hlubočky
Objekt: SO 01 Stavební úpravy kovovýroby
Objednatel: Ing. Vladimír Schneider
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: AGROPROJEKTA, spol. s r.o.
Místo: Hlubočky |  |  |  |  | Datum: 5.10.2016
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV
1 | Zemní práce
13 | Zemní práce - hloubené vykopávky
16 | Zemní práce - přemístění výkopku
17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin
3 | Svislé a kompletní konstrukce
31 | Zdi podpěrné a volné
34 | Stěny a příčky
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
61 | Úprava povrchů vnitřní
62 | Úprava povrchů vnější
63 | Podlahy a podlahové konstrukce
64 | Osazování výplní otvorů
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
94 | Lešení a stavební výtahy
96 | Bourání konstrukcí
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
99 | Přesun hmot
PSV | Práce a dodávky PSV
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 | Povlakové krytiny
713 | Izolace tepelné
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
0 | Zdravotechnika - požární ochrana
731 | Ústřední vytápění - kotelny
751 | Vzduchotechnika
762 | Konstrukce tesařské
763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů
764 | Konstrukce klempířské
765 | Konstrukce pokrývačské
766 | Konstrukce truhlářské
767 | Konstrukce zámečnické
771 | Podlahy z dlaždic
777 | Podlahy lité
781 | Dokončovací práce - obklady keramické
783 | Dokončovací práce - nátěry
784 | Dokončovací práce - malby
M | M
21-M | Elektromontáže
0 | Výtahy
Celkem

## Zadání
Zadání s výkazem výměr
Stavba: |  | Stavební úpravy kovovýroby Hlubočky
Objekt: |  | SO 01 Stavební úpravy kovovýroby
Objednatel: |  | Ing. Vladimír Schneider
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: | AGROPROJEKTA, spol. s r.o.
Místo: |  | Hlubočky |  |  | Datum: | 5.10.2016
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
|  | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky
1 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ručně | m3 | 9.691
|  |  | 26,92*(0,6+0,2)/2*0,9 |  | 9.6912
2 | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 9.691
|  | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku
3 | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9.691
4 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9.691
5 | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 48.455
|  |  | 9,691 * 5 |  | 48.455
|  | 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin
6 | 001 | 175101201 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | m3 | 9.691
7 | 583 | 583373700 | štěrkopísek frakce 0-63 třída C | t | 15.506
|  |  | 9,691*1,6 |  | 15.5056
8 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 15.506
|  |  | 9,691*1,6 |  | 15.5056
9 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 9.691
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné
10 | 014 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 7.208
|  |  | 0,7*0,6*0,3 |  | 0.126
|  |  | 0,7*1,4*0,3 |  | 0.294
|  |  | 0,3*2*0,3 |  | 0.18
|  |  | 0,6*1,4*0,3 |  | 0.252
|  |  | 0,7*0,6*4*0,3 |  | 0.504
|  |  | 0,7*1,4*0,3 |  | 0.294
|  |  | 0,65*1,5*19*0,3 |  | 5.5575
11 | 014 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 14.138
1. NP
|  |  | 1,45*2,4*8*0,3 |  | 8.352
|  |  | 1,45*1,4*0,3*2 |  | 1.218
|  |  | 1,5*1,4*0,3 |  | 0.63
2. NP
|  |  | 1,45*1,5*5*0,3 |  | 3.2625
Půda
|  |  | 1,5*1,5*0,3 |  | 0.675
|  |  | Součet |  | 14.1375
12 | 014 | 317121151 | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm | kus | 4
13 | 593 | 593211000 | překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm | kus | 4.04
|  | 34 | Stěny a příčky
14 | 014 | 340291111 | Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 10.5
|  |  | 1*4,5 |  | 4.5
|  |  | 4*1,5 |  | 6
15 | 014 | 340291112 | Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 130.5
|  |  | 10*4,5 |  | 45
|  |  | 19*4,5 |  | 85.5
16 | 011 | 342241165 | Příčky tl 65 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC | m2 | 35.7
|  |  | 1,6*4,5 |  | 7.2
2. NP
|  |  | ((1,7+2)*4,5-(0,6*2*2))*2 |  | 28.5
17 | 011 | 342241166 | Příčky tl 140 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC | m2 | 507.435
|  |  | (3,7+2+4,8+0,15+3,85)*4,5-(2,5*3) |  | 57.75
|  |  | (1,6*3)*4,5 |  | 21.6
|  |  | (0,15+0,6+0,1+1,07+0,15+1,75+0,15)*4,5-(0,9*2-0,6*2) |  | 17.265
|  |  | (2,95+1,25+2,7)*4,5-(0,6*2*3) |  | 27.45
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2 |  | 27.785
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2 |  | 27.785
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2 |  | 27.785
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2*2 |  | 26.185
|  |  | 3,5*4,5 |  | 15.75
|  |  | 5,7*4,5*7-0,8*2*3 |  | 174.75
|  |  | (1,45+1,7)*4,5*2 |  | 28.35
|  |  | (2,7*4,5-0,8*2*2)*2 |  | 17.9
|  |  | 4,12*4,5*2 |  | 37.08
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní
18 | 014 | 611422421 | Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů ŽB žebrových v rozsahu do 50 % | m2 | 1349.191
|  |  | 15,9*(38,57+0,3+2,75) |  | 661.758
|  |  | 3,55*9,05 |  | 32.1275
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
|  |  | -3,5*3 |  | -10.5
|  |  | -6,35*3,9 |  | -24.765
|  |  | 15,9*(38,57+0,3+2,75) |  | 661.758
|  |  | 3,55*9,05 |  | 32.1275
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
|  |  | -3,5*3 |  | -10.5
|  |  | -6,35*3,9 |  | -24.765
19 | 011 | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1086.27
|  |  | 1,6*4,5 |  | 7.2
2. NP
|  |  | ((1,7+2)*4,5-(0,6*2*2))*2 |  | 28.5
|  |  | (3,7+2+4,8+0,15+3,85)*4,5-(2,5*3) |  | 57.75
|  |  | (1,6*3)*4,5 |  | 21.6
|  |  | (0,15+0,6+0,1+1,07+0,15+1,75+0,15)*4,5-(0,9*2-0,6*2) |  | 17.265
|  |  | (2,95+1,25+2,7)*4,5-(0,6*2*3) |  | 27.45
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2 |  | 27.785
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2 |  | 27.785
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2 |  | 27.785
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2*2 |  | 26.185
|  |  | 3,5*4,5 |  | 15.75
|  |  | 5,7*4,5*7-0,8*2*3 |  | 174.75
|  |  | (1,45+1,7)*4,5*2 |  | 28.35
|  |  | (2,7*4,5-0,8*2*2)*2 |  | 17.9
|  |  | 4,12*4,5*2 |  | 37.08
|  |  | 1,6*4,5 |  | 7.2
2. NP
|  |  | ((1,7+2)*4,5-(0,6*2*2))*2 |  | 28.5
|  |  | (3,7+2+4,8+0,15+3,85)*4,5-(2,5*3) |  | 57.75
|  |  | (1,6*3)*4,5 |  | 21.6
|  |  | (0,15+0,6+0,1+1,07+0,15+1,75+0,15)*4,5-(0,9*2-0,6*2) |  | 17.265
|  |  | (2,95+1,25+2,7)*4,5-(0,6*2*3) |  | 27.45
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2 |  | 27.785
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2 |  | 27.785
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2 |  | 27.785
|  |  | 6,53*4,5-0,8*2*2 |  | 26.185
|  |  | 3,5*4,5 |  | 15.75
|  |  | 5,7*4,5*7-0,8*2*3 |  | 174.75
|  |  | (1,45+1,7)*4,5*2 |  | 28.35
|  |  | (2,7*4,5-0,8*2*2)*2 |  | 17.9
|  |  | 4,12*4,5*2 |  | 37.08
20 | 014 | 612421421 | Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 50 % | m2 | 921.11
|  |  | 4,5*(15,9+35,62+6,05+3,9+4,6+3,05+3+3,5+5,8+9,05+4,55+3,55+4,5+0,3+3*6,53+6,65+4*0,45) |  | 591.345
|  |  | -1,45*2,7*13 |  | -50.895
|  |  | -1,45*2,4*11 |  | -38.28
|  |  | -1,5*1,4*4 |  | -8.4
|  |  | -0,7*1,4 |  | -0.98
|  |  | -0,7*0,6*3 |  | -1.26
|  |  | -1,45*1,2*2 |  | -3.48
|  |  | -2,55*2,7 |  | -6.885
|  |  | -2,0*2,05 |  | -4.1
|  |  | -1,7*2,1 |  | -3.57
|  |  | -1,2*1,9 |  | -2.28
|  |  | 4,5*(15,9+35,62+6,05+3,9+4,6+3,05+3+3,5+5,8+9,05+4,55+3,55+4,5+0,3+3*6,53+6,65+4*0,45) |  | 591.345
|  |  | -1,45*3,05*15 |  | -66.3375
|  |  | -1,45*3,05*13 |  | -57.4925
|  |  | -1,5*3 |  | -4.5
|  |  | -1,3*1,5 |  | -1.95
|  |  | -0,7*1,4-2*2,05 |  | -5.08
|  |  | -1,7*2,1 |  | -3.57
|  |  | -1,2*2,1 |  | -2.52
21 | 014 | 612425921 | Omítka vápenná hladká vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 60.333
|  |  | 3,85+2*4,3*0,15 |  | 5.14
|  |  | 2+2*2,05*0,15 |  | 2.615
|  |  | 1,7+2*2,1*0,15 |  | 2.33
|  |  | 1,7+2*2,25*0,15 |  | 2.375
|  |  | 1,45+2*02,7*13*0,15 |  | 11.98
|  |  | 1,45+2*2*3*0,15 |  | 3.25
|  |  | 1,5+2*0,8*2*0,15 |  | 1.98
|  |  | 0,7+2*0,6*2*0,15 |  | 1.06
g
|  |  | 1,2+2*1,9*0,15 |  | 1.77
|  |  | (1,45+2*3,05)*13*0,15 |  | 14.7225
|  |  | (1,5+2*3)*1*0,15 |  | 1.125
|  |  | (1,45+2*3,05)*3*0,15 |  | 3.3975
|  |  | (1,45+2*1,5)*2*0,15 |  | 1.335
|  |  | (1,45+2*2)*7*0,15 |  | 5.7225
|  |  | (0,55+2*1)*4*0,15 |  | 1.53
|  | 62 | Úprava povrchů vnější
22 | 011 | 622531001 | Fasádní nátěr silikonový vnějších stěn | m2 | 1143.4
|  |  | 899 |  | 899
|  |  | 40 |  | 40
|  |  | 352*0,2 |  | 70.4
|  |  | 134 |  | 134
23 | 011 | 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m | 107.17
|  |  | 1,45*11+0,9*6+0,86+0,94+0,95+0,75+2,95+5,02+4*0,7+1+1,17+2,81+41,52+2*0,3+2*1,25+4,2 |  | 89.42
|  |  | 17,75 |  | 17.75
24 |  | 55343-R | Lišta soklová zakládací s okapničkou 150 mm dl 2 m | kus | 55
25 | 011 | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 52
|  |  | 4*13 |  | 52
26 | 553 | 553430450 | lišta ohranná rohová hliník tahokov 28/28 mm | m | 55
|  |  | 52,3809523809524 * 1,05 |  | 55
27 | 011 | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 133.382
|  |  | (3,85+4,5+0,15+6,65+0,15+2,15+0,3)*(4,6+3,257) |  | 139.4617
|  |  | -1,45*1,5*2 |  | -4.35
|  |  | -0,6*1,4 |  | -0.84
|  |  | -1,5*0,8*2 |  | -2.4
|  |  | (1,45+2*1,5)*0,1*2 |  | 0.89
|  |  | (1,5+2*0,8)*0,1*2 |  | 0.62
28 | 011 | 622211011 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm (50 mm) | m2 | 40
|  |  | 40 |  | 40
29 | 011 | 622211021 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm (100 mm) | m2 | 899
|  |  | 899 |  | 899
30 | 283 | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 916.98
|  |  | 899*1,02 |  | 916.98
31 | 283 | 283759330 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm | m2 | 40.8
|  |  | 40*1,02 |  | 40.8
32 | 283 | 283759300 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm | m2 | 84.92
|  |  | 3,85+2*4,3*0,2 |  | 5.57
|  |  | 2+2*2,05*0,2 |  | 2.82
|  |  | 1,7+2*2,1*0,2 |  | 2.54
|  |  | 1,7+2*2,25*0,2 |  | 2.6
|  |  | 1,45+2*02,7*13*0,2 |  | 15.49
|  |  | 1,45+2*2*3*0,2 |  | 3.85
|  |  | 1,5+2*0,8*2*0,2 |  | 2.14
|  |  | 0,7+2*0,6*2 |  | 3.1
g
|  |  | 1,2+2*1,9*0,2 |  | 1.96
|  |  | (1,45+2*3,05)*13*0,2 |  | 19.63
|  |  | (1,5+2*3)*1*0,2 |  | 1.5
|  |  | (1,45+2*3,05)*3*0,2 |  | 4.53
|  |  | (1,45+2*1,5)*2*0,2 |  | 1.78
|  |  | (1,45+2*2)*7*0,2 |  | 7.63
|  |  | (0,55+2*1)*4*0,2 |  | 2.04
|  |  | (1,5+2*3)*1*0,2 |  | 1.5
|  |  | (0,65*2*1,5)*16*0,2 |  | 6.24
33 | 011 | 622212001 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm (20 mm) | m | 352.8
|  |  | 3,85+2*4,3 |  | 12.45
|  |  | 2+2*2,05 |  | 6.1
|  |  | 1,7+2*2,1 |  | 5.9
|  |  | 1,7+2*2,25 |  | 6.2
|  |  | 1,45+2*02,7*13 |  | 71.65
|  |  | 1,45+2*2*3 |  | 13.45
|  |  | 1,5+2*0,8*2 |  | 4.7
|  |  | 0,7+2*0,6*2 |  | 3.1
g
|  |  | 1,2+2*1,9 |  | 5
|  |  | (1,45+2*3,05)*13 |  | 98.15
|  |  | (1,5+2*3)*1 |  | 7.5
|  |  | (1,45+2*3,05)*3 |  | 22.65
|  |  | (1,45+2*1,5)*2 |  | 8.9
|  |  | (1,45+2*2)*7 |  | 38.15
|  |  | (0,55+2*1)*4 |  | 10.2
|  |  | (1,5+2*3)*1 |  | 7.5
|  |  | (0,65*2*1,5)*16 |  | 31.2
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
34 | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 28.218
|  |  | (237,9+82,1+37,4+37+16+26,8+19,9+7+3,4+2,8)*0,06 |  | 28.218
35 | 011 | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 45.71
|  |  | (237,9+82,1+37,4+37+16+26,8+19,9)*0,1 |  | 45.71
36 | 011 | 631319202 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3 | m3 | 45.71
37 | 014 | 632451411 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm | m2 | 483.9
|  |  | 237,9+82,1+37,4+37+16+26,8+19,9+26,8 |  | 483.9
38 | 011 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 460.3
|  |  | (237,9+82,1+37,4+37+16+9,9+26,8+7+3,4+2,8) |  | 460.3
39 | 211 | 632664111 | Nátěr betonové podlahy penetrační | m2 | 483.9
40 | 011 | 634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem | m | 134.6
|  |  | 39+15,9+42+5,2+6,5+5+3,7+8,95+0,15+4,5+3,7 |  | 134.6
41 | 011 | 634662111 | Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem | m | 335.3
42 | 011 | 634911124 | Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 335.3
|  |  | 41,62*5+8*15,9 |  | 335.3
43 | 011 | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - | m2 | 967.8
|  |  | 237,9+82,1+37,4+37+16+26,8+19,9+26,8 |  | 483.9
|  |  | 237,9+82,1+37,4+37+16+26,8+19,9+26,8 |  | 483.9
44 | 211 | 938533111 | Očištění povrchu tlakovou vodou | m2 | 967.8
|  |  | 237,9+82,1+37,4+37+16+26,8+19,9+26,8 |  | 483.9
|  |  | 237,9+82,1+37,4+37+16+26,8+19,9+26,8 |  | 483.9
|  | 64 | Osazování výplní otvorů
45 | 011 | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 5
46 | 598 | 598821300 | mřížka větrací | kus | 5
47 | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 30
|  |  | 5 |  | 5
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | 5 |  | 5
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | 15 |  | 15
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | 1 |  | 1
48 | 011 | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
49 | 011 | 642942441 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 10 m2 na MC | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
50 | 553 | 553315120 | zárubeň ocelová pro dř. stěnu S 75 800 L/P - upravené pro dveře p | kus | 1
51 | 011 | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu - "p" | kus | 1
52 | 553 | 553311240 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1400 dvoukřídlá | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
53 | 553 | 553311130 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P | kus | 10
|  |  | 5 |  | 5
|  |  | 5 |  | 5
54 | 553 | 553311170 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P | kus | 15
|  |  | 15 |  | 15
55 | 553 | 553311190 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P | kus | 3
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | 1 |  | 1
56 | 553 | 553311210 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1100 L/P | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
57 | 011 | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 1861.3
|  |  | 237,9+82,1+37,4+37+16+26,8+19,9+26,8+6,6+8,8+7+3,4+2,8 |  | 512.5
|  |  | 471+38,7+6,8+30,6+22,5+34,6+2,2+3,4+7,3+12,1+3,4+26,8+7,3+12,1+6,6+8,8 |  | 694.2
|  |  | 627,8+26,8 |  | 654.6
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy
58 | 003 | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 1084
|  |  | 899+145+40 |  | 1084
59 | 003 | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 2168
|  |  | 1084 * 2 |  | 2168
60 | 003 | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 1084
61 | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 492.642
|  |  | 50 |  | 50
|  |  | 640*2/3 |  | 426.6667
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
62 | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1349.191
|  |  | 15,9*(38,57+0,3+2,75) |  | 661.758
|  |  | 3,55*9,05 |  | 32.1275
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
|  |  | -3,5*3 |  | -10.5
|  |  | -6,35*3,9 |  | -24.765
|  |  | 15,9*(38,57+0,3+2,75) |  | 661.758
|  |  | 3,55*9,05 |  | 32.1275
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
|  |  | -3,5*3 |  | -10.5
|  |  | -6,35*3,9 |  | -24.765
|  | 96 | Bourání konstrukcí
63 | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 87.265
|  |  | 1,95*4,5 |  | 8.775
|  |  | 1,95*4,5 |  | 8.775
|  |  | 5,07*4,5*2 |  | 45.63
|  |  | 6,53*4,5-1,3*2-1,35*2 |  | 24.085
64 | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 50.01
|  |  | (2,85+0,1+2,68)*4,5-0,6*2*2 |  | 22.935
|  |  | (3,8+0,1+2,55+0,1)*4,5-0,6*2*2 |  | 27.075
65 | 013 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 78.251
|  |  | (237,9+82,1+37,4+37+16+9,9+26,8+7+3,4+2,8)*0,17 |  | 78.251
66 | 013 | 967032974 | Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva 80 mm | m2 | 33
|  |  | 16*0,5 |  | 8
|  |  | 25 |  | 25
67 | 013 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 5.04
|  |  | 1,2*2,1*2 |  | 5.04
68 | 013 | 968071112 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl do 1,5 m2 | kus | 34
|  |  | 34 |  | 34
69 | 013 | 968071113 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl přes 1,5 m2 | kus | 128
1.NP
|  |  | 13*2 |  | 26
|  |  | 15*6 |  | 90
|  |  | 3*2 |  | 6
|  |  | 1*6 |  | 6
70 | 013 | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých pl do 1 m2 | m2 | 4.9
|  |  | 0,7*1,4*1 |  | 0.98
|  |  | 0,7*0,6*3 |  | 1.26
|  |  | 0,7*1,4*1 |  | 0.98
|  |  | 0,7*0,6*4 |  | 1.68
71 | 013 | 968072245 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých pl do 2 m2 | m2 | 1.95
|  |  | 1,3*1,5*1 |  | 1.95
72 | 013 | 968072246 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých pl do 4 m2 | m2 | 110.698
|  |  | 1,45*2,4*11 |  | 38.28
|  |  | 1,5*1,4*4 |  | 8.4
|  |  | 1,45*3,05*13 |  | 57.4925
|  |  | 1,45*1,5*3 |  | 6.525
73 | 013 | 968072356 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých pl do 4 m2 | m2 | 108.388
|  |  | 1,45*2,7*13 |  | 50.895
|  |  | 1,45*3,05*13 |  | 57.4925
74 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6.713
|  |  | 0,6*1,97*2 |  | 2.364
|  |  | 0,8*1,97 |  | 1.576
|  |  | 0,9*1,97 |  | 1.773
|  |  | 1 |  | 1
75 | 013 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 25.847
|  |  | 1,4*1,97*2 |  | 5.516
|  |  | 1,2*1,9 |  | 2.28
|  |  | 1,2*1,97 |  | 2.364
|  |  | 1,2*2,1*2 |  | 5.04
|  |  | 1,4*2,2 |  | 3.08
|  |  | 1,35*2*2 |  | 5.4
|  |  | 1,1*1,97 |  | 2.167
76 | 013 | 968072558 | Vybourání kovových dveří a vrat pl do 5 m2 | m2 | 17.085
|  |  | 2,55*2,7 |  | 6.885
|  |  | 1,2*1,9 |  | 2.28
|  |  | 1,2*2,1 |  | 2.52
|  |  | 1,35*2*2 |  | 5.4
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
77 | 013 | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 7
78 | 013 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.38
|  |  | 0,55*1,15*2*0,3 |  | 0.3795
79 | 013 | 978011161 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % | m2 | 1349.191
|  |  | 15,9*(38,57+0,3+2,75) |  | 661.758
|  |  | 3,55*9,05 |  | 32.1275
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
|  |  | -3,5*3 |  | -10.5
|  |  | -6,35*3,9 |  | -24.765
|  |  | 15,9*(38,57+0,3+2,75) |  | 661.758
|  |  | 3,55*9,05 |  | 32.1275
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
|  |  | -3,5*3 |  | -10.5
|  |  | -6,35*3,9 |  | -24.765
80 | 013 | 978013161 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 % | m2 | 921.11
|  |  | 4,5*(15,9+35,62+6,05+3,9+4,6+3,05+3+3,5+5,8+9,05+4,55+3,55+4,5+0,3+3*6,53+6,65+4*0,45) |  | 591.345
|  |  | -1,45*2,7*13 |  | -50.895
|  |  | -1,45*2,4*11 |  | -38.28
|  |  | -1,5*1,4*4 |  | -8.4
|  |  | -0,7*1,4 |  | -0.98
|  |  | -0,7*0,6*3 |  | -1.26
|  |  | -1,45*1,2*2 |  | -3.48
|  |  | -2,55*2,7 |  | -6.885
|  |  | -2,0*2,05 |  | -4.1
|  |  | -1,7*2,1 |  | -3.57
|  |  | -1,2*1,9 |  | -2.28
|  |  | 4,5*(15,9+35,62+6,05+3,9+4,6+3,05+3+3,5+5,8+9,05+4,55+3,55+4,5+0,3+3*6,53+6,65+4*0,45) |  | 591.345
|  |  | -1,45*3,05*15 |  | -66.3375
|  |  | -1,45*3,05*13 |  | -57.4925
|  |  | -1,5*3 |  | -4.5
|  |  | -1,3*1,5 |  | -1.95
|  |  | -0,7*1,4-2*2,05 |  | -5.08
|  |  | -1,7*2,1 |  | -3.57
|  |  | -1,2*2,1 |  | -2.52
81 | 013 | 979098221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné) | t | 16.893
82 | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 284.899
83 | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 284.899
84 | 013 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 10
|  |  | 5 * 2 |  | 10
85 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 284.899
86 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4273.485
87 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 284.899
88 | R | 97-PC-001 | Zednícké výpomoci k oddílům 721, 722, 725, 727 (ZTI) -viz samostatná příloha | kompl | 1
|  | 99 | Přesun hmot
89 | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 407.756
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
90 | 711 | 711132101 | Ochranná folie stávajících zdí | m2 | 26.92
|  |  | 26,92*1 |  | 26.92
91 | 283 | 283231240 | fólie multifunkční profilovaná (nopová), 3 x 20 m | m2 | 32.304
|  |  | 26,92*1*1,2 |  | 32.304
92 | 711 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | %
|  | 712 | Povlakové krytiny
93 | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 30
94 | 712 | 712400911 | Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za správkový kus natěradly a AIP | kus | 30
|  |  | 30 |  | 30
95 | 712 | 712400921 | Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za správkový kus NAIP přitavením | kus | 15
|  |  | 30*0,5 |  | 15
96 | 712 | 712410917 | Provedení údržby povlakové krytiny do 30° za studena Plastonitem | m2 | 14
97 | 246 | 246336810 | tmel střešní - střešní silikon černý 315 ml | kus | 0.005
|  |  | 5 * 0,001 |  | 0.005
98 | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | %
99 | 628 | 628522580 | pás asfaltovaný modifikovaný | m2 | 34.5
|  |  | 30*1,15 |  | 34.5
|  | 713 | Izolace tepelné
100 | 283 | 283766380 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 1000x500x90mm | m2 | 14
101 | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 13.2
102 | 713 | 713141111 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva desek, kotvená | m2 | 30
103 | 283 | 283763540 | deska střešníí polystyrénová izolační EPS tl. 100 mm | m2 | 30.6
104 | 713 | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 15
105 | 631 | 631481040 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl.100 mm | m2 | 15.15
106 | 713 | 713191132 | Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů | m2 | 13.2
|  |  | 13,2 |  | 13.2
107 | 713 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | %
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
108 | R | 721-PC-001 | ZTI-vnitřní kanalizace (dle samostatné přílohy) | kompl | 1
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
109 | R | 722-PC-001 | ZTI-vnitřní vodovod ( dle samostatné přílohy) |  | 1
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
110 | R | 725-PC-001 | ZTI-zařizovací předměty (dle samostatné přílohy) | komplet | 1
|  | 0 | Zdravotechnika - požární ochrana
111 | R | 727-PC-001 | ZTI-požární ochrana (dle samostatné přílohy ) | komplet | 1
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
112 | R | 731-PC-001 | Vytápění, Rozvod plynu dle samostatné přílohy | komplet | 1
|  | 751 | Vzduchotechnika
113 | 751 | 751122012 | Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm | kus | 5
114 | 751 | 751122052 | Mtž vent rad ntl podhledového základního D do 200 mm | kus | 2
115 | 751 | 751525052 | Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 200 mm | m | 12
|  |  | 2*1 |  | 2
|  |  | 5*2 |  | 10
116 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | %
117 |  | 751-PC-001 | Domovní ventilátor s automatickou žaluzií DN 150 včetně příslušenství | kus | 7
118 |  | 751-PC-002 | Ventilační systém DN 150 | m | 12
|  | 762 | Konstrukce tesařské
119 | 762 | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m | m | 17.465
|  |  | 3,881*15*0,3 |  | 17.4645
120 | 605 | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m | m3 | 0.308
|  |  | 17,5*0,16*0,1*1,1 |  | 0.308
121 | 762 | 762332922 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu | m | 17.465
|  |  | 3,881*15*0,3 |  | 17.4645
122 | 762 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 16.494
123 | 605 | 605151210 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm | m3 | 0.581
|  |  | 55*0,3*0,032*1,1 |  | 0.5808
124 | 762 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken-pult stř 30% | m2 | 16.5
|  |  | 55*0,3 |  | 16.5
125 | 762 | 762342813 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m | m2 | 680
126 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0.581
127 | 762 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | %
|  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů
128 | 763 | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném | m2 | 55
129 | 763 | 763221123 | Sádrovláknitá stěna předsazená tl 112,5 mm CW+UW 100 deska 1x12,5 TI 50 mm 20 kg/m3 | m2 | 15
|  |  | 15 |  | 15
130 | 763 | 763261122 | Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x12,5 TI 160 mm 12 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 690
|  |  | 640 |  | 640
|  |  | 50 |  | 50
131 | 763 | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | %
|  | 764 | Konstrukce klempířské
132 | 764 | 764171316 | Povrchově upravený hladký svitek do 30° | m2 | 735
133 | 764 | 764312822 | Demontáž krytina hladká pásy 670 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2 | m2 | 55
134 | 764 | 764322220 | Oplechování Pz okapů tvrdá krytina rš 330 mm | m | 98.44
|  |  | 2*42,22+14 |  | 98.44
135 | 764 | 764322830 | Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 30° | m | 83.84
|  |  | 41,92*2 |  | 83.84
136 | 764 | 764323220 | Oplechování Pz okapů lepenková krytina rš 250 mm | m | 15
137 | 764 | 764331830 | Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 30° | m | 29.4
|  |  | 4,7*2+3,3+4,05+6,75+2*1,1+3,7 |  | 29.4
138 | 764 | 764334850 | Demontáž lemování zdí plochá střecha s krycím plechem rš 500 mm | m | 40.4
|  |  | (7,9+4,2)*2 |  | 24.2
|  |  | (4,4+3,7)*2 |  | 16.2
139 | 764 | 764352201 | Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm | m | 23.35
|  |  | 14,2 |  | 14.2
|  |  | 5,15 |  | 5.15
|  |  | 4 |  | 4
140 | 764 | 764352203 | Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 84.44
|  |  | 42,22*2 |  | 84.44
141 | 764 | 764352810 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° | m | 108.79
|  |  | 42,22*2 |  | 84.44
|  |  | 14,05 |  | 14.05
|  |  | 5,15*2 |  | 10.3
142 | 764 | 764391820 | Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30° | m | 25
143 | 764 | 764421220 | Oplechování říms Pz rš 150 mm | m | 28.02
|  |  | 28,02 |  | 28.02
144 | 764 | 764430210 | Oplechování Pz zdí rš 250 mm včetně rohů | m | 33.65
|  |  | 5,75 |  | 5.75
|  |  | 2*4,05+7,9 |  | 16
|  |  | 2*4,1+3,7 |  | 11.9
145 | 764 | 764430230 | Oplechování Pz zdí rš 400 mm včetně rohů | m | 33.85
|  |  | 16,6*2-3,3-6-3,7 |  | 20.2
|  |  | 7,9 |  | 7.9
|  |  | 5,75 |  | 5.75
146 | 764 | 764451203 | Odpadní trouby Pz čtvercové strana 120 mm | m | 63.75
|  |  | 4,7*2 |  | 9.4
|  |  | 11,5*3 |  | 34.5
|  |  | 7,85 |  | 7.85
|  |  | 4*3 |  | 12
147 | 764 | 764454803 | Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm | m | 56.45
|  |  | 4,7*3 |  | 14.1
|  |  | 11,5*3 |  | 34.5
|  |  | 7,85 |  | 7.85
148 | 764 | 764455202 | Montáž Pz odpad trouby kruhové D 120 mm | m | 63.75
|  |  | 4,7*2 |  | 9.4
|  |  | 11,5*3 |  | 34.5
|  |  | 7,85 |  | 7.85
|  |  | 4*3 |  | 12
149 | 764 | 764711114 | Oplechování parapetu plechy s upraveným povrchem rš 250 mm | m | 92.95
|  |  | 1,55*2 |  | 3.1
|  |  | 0,75*2 |  | 1.5
|  |  | 1,50*2 |  | 3
|  |  | 0,6*4 |  | 2.4
|  |  | 0,7*16 |  | 11.2
|  |  | 1,45*2,0*3 |  | 8.7
|  |  | 1,5*7 |  | 10.5
|  |  | 1,5*13 |  | 19.5
|  |  | 1,5*13 |  | 19.5
|  |  | 1,55*1 |  | 1.55
|  |  | 1,5*3 |  | 4.5
|  |  | 1,5*5*1 |  | 7.5
150 | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | %
|  | 765 | Konstrukce pokrývačské
151 | 765 | 765323830 | Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek na dřevěné nebo ocelové konstrukci do suti | m2 | 680
152 | 765 | 765328813 | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité hřebenů a nároží do suti | m | 42.5
153 | 765 | 765901131 | Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií | m2 | 735
154 | 765 | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m | t | 0.125
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
155 | 766 | 766111820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných | m2 | 268.965
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
|  |  | 5,52*4,5*4 |  | 99.36
|  |  | (6,53*4+0,25)*4,5 |  | 118.665
|  |  | (5,07+2,7)*4,5 |  | 34.965
156 | 766 | 766621211 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 28.39
|  |  | 1,5*1,8*2 |  | 5.4
|  |  | 0,7*0,6*2 |  | 0.84
|  |  | 1,45*1,5*2 |  | 4.35
|  |  | 0,55*1,0*4 |  | 2.2
|  |  | 0,65*1,5*16 |  | 15.6
157 | 766 | 766621212 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva | m2 | 29
|  |  | 1,45*2,0*3 |  | 8.7
|  |  | 1,45*2,0*7 |  | 20.3
158 | 766 | 766621213 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva | m2 | 130.73
|  |  | 1,45*2,7*13 |  | 50.895
|  |  | 1,45*3,05*13 |  | 57.4925
|  |  | 1,5*3,0*1 |  | 4.5
|  |  | 1,45*3,05*3 |  | 13.2675
|  |  | 1,5*3,05*1 |  | 4.575
159 | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 26
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | 5 |  | 5
|  |  | 5 |  | 5
|  |  | 15 |  | 15
160 | 611 | 611741820 | dveře dřevěné vchodové plné palubkové,SM 1křídlové 80x197 cm, zateplené a atyp. upravené na 80*160 | kus | 1
161 | 611 | 611629300 | dveře vnitřní hladké lamino světlý dub plné 1křídlé 60x197 cm | kus | 10
|  |  | 5 |  | 5
|  |  | 5 |  | 5
162 | 611 | 611629340 | dveře vnitřní hladké lamino světlý dub plné 1křídlé 80x197 cm | kus | 15
|  |  | 15 |  | 15
163 | 611 | 611629360 | dveře vnitřní hladké lamino světlý dub plné 1křídlé 90x197 cm | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
164 | 611 | 611629420 | dveře vnitřní hladké laminátové světlý dub plné 2křídlé 140x197 cm | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
165 | 611 | 611629400 | dveře vnitřní hladké laminátové světlý dub plné 1křídlé 110x197 cm | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
166 | 611 | 611629360-PC | dveře vnitřní hladké lamino světlý dub plné 1křídlé 90x197 cm - uprava pro imobilní | kus | 2
|  |  | 2 |  | 2
167 | 766 | 766681115 | Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové rozměru 1200 mm * 1900 mm - pro imobilní | kus | 1
168 | 611 | 611441640 | dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 120*190 cm-g pro imobilní | kus | 1
169 | 611 | 611400140 | "D" -okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 70*60 cm | kus | 2
170 | 611 | 61140014-PC2 | "J"-okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 55*100 cm | kus | 4
171 | 611 | 61140015-PC3 | "K" - okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 65*150 cm | kus | 16
172 | 611 | 611400270--PC4 | "C" -okno plastové dvoukřídlé otvíravé 150*80 cm | kus | 2
173 | 611 | 61140029-PC5 | "H"-okno plastové dvoukřídlé otvíravé 145 x 150 cm | kus | 2
174 | 611 | 61140031-PC7 | "I"-okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 145*200 cm | kus | 7
175 | 611 | 61140035-PC8 | "A"-okno plastové trojkřídlé otvíravé 145*270 cm | kus | 13
176 | 611 | 61140034-PC6 | "B"-okno plastové trojkřídlé otvíravé 145*2000x150 cm | kus | 3
177 | 611 | 61140035-PC11 | "G"-okno plastové trojkřídlé otvíravé 145*305 cm | kus | 3
178 | 611 | 61140035-PC10 | "F"-okno plastové trojkřídlé otvíravé 150*300 cm | kus | 2
179 | 611 | 61140035-PC9 | "E"-okno plastové trojkřídlé otvíravé 145*305 cm | kus | 13
180 | 766 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | %
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
181 | 767 | 767652220 | Montáž dveří otočných se zárubní plochy do 9 m2 | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
182 | 767 | 767652240 | Montáž vrat otočných do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2 | kus | 1
183 | 553 | 553446440 | a-vrata ocelová 385*430 cm 2 křídlová zateplená otočná s rámem | kus | 1
184 | 553 | 553446270 | f-dveř ocelové 250x300 cm 2/2 křídlová otočná | kus | 1
185 | 767 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | %
|  | 771 | Podlahy z dlaždic
186 | 771 | 771471112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm | m | 10.8
|  |  | (2,7+1,2)*2*2 |  | 15.6
|  |  | -1*(0,8*3*2) |  | -4.8
187 |  | 771-R-002 | Sokl keramický | m | 11
188 |  | 771-R-001 | Dlažba keramická protiskluzová dle výběru investora | m2 | 55
189 | 771 | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 50
1.NP
Viz legenda místností č, výkr 10
Místnosti 11-13
|  |  | 7+3,4+2,8 |  | 13.2
2.NP
Viz legenda místností č, výkr 11
Místnosti 18-20 a 22-24
|  |  | 3,4+6,6+7,3+3,4+8,8+7,3 |  | 36.8
190 | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 13
1.NP
Viz legenda místností č, výkr 10
Místnosti 12-13
|  |  | 3,4+2,8 |  | 6.2
2.NP
Viz legenda místností č, výkr 11
Místnosti 18 a 22
|  |  | 3,4+3,4 |  | 6.8
191 | R | 771-R-101 | Úprava podkladu hydroizolační stěrkou | m2 | 50
192 | 771 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | %
|  | 777 | Podlahy lité
193 | 777 | 777115031 | Podlahy lité epoxidové samonivelační tl 3 mm | m2 | 483.9
|  |  | 237,9+82,1+37,4+37+16+26,8+19,9+26,8 |  | 483.9
194 | 777 | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | %
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické
195 | 781 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 96.29
1.NP
Viz legenda místností č, výkr 10
Místnosti 11-13
|  |  | ((1,5+1,3)*2-0,6)*1,6 |  | 8
|  |  | ((0,9+1,3)*2-0,6)*1,6 |  | 6.08
|  |  | ((2,7+1,35)*2-0,6*1,6*3)*1,6 |  | 8.352
|  |  | ((1,6+0,9)*2-0,6)*1,6 |  | 7.04
|  |  | ((1,6+1,07)*2-0,6)*1,6 |  | 7.584
|  |  | ((1,6+1,75)*2-0,9)*1,6 |  | 9.28
|  |  | 0,7*0,15*2 |  | 0.21
2.NP
Viz legenda místností č, výkr 11
Místnosti 19,20, 23,24
|  |  | ((1,7+0,95)*2-0,6)*1,6*2*2 |  | 30.08
|  |  | (1,42+2+0,8+0,5+1,1+0,5+1,45-0,8-2*0,6)*1,6*2 |  | 18.464
|  |  | 0,55*0,15*4 |  | 0.33
1.NP
Viz legenda místností č, výkr 10
Místnosti 11-13
2.NP
Viz legenda místností č, výkr 11
Místnosti 19,20, 23,24
|  |  | 1,45*0,15*4 |  | 0.87
196 | 781 | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem | m | 61.1
1.NP
Viz legenda místností č, výkr 10
Místnosti 11-13
|  |  | ((1,5+1,3)*2-0,6) |  | 5
|  |  | ((0,9+1,3)*2-0,6) |  | 3.8
|  |  | ((2,7+1,35)*2-0,6*1,6*3) |  | 5.22
(1,6+0,9)*2-0,6))
|  |  | ((1,6+1,07)*2-0,6) |  | 4.74
((1,6+1,75)*2-0,9)6
|  |  | (0,7+2*0,15)*2 |  | 2
2.NP
Viz legenda místností č, výkr 11
Místnosti 19,20, 23,24
|  |  | ((1,7+0,95)*2-0,6)*2*2 |  | 18.8
|  |  | (1,42+2+0,8+0,5+1,1+0,5+1,45-0,8-2*0,6)*2 |  | 11.54
|  |  | (0,55+2*0,1)*4 |  | 3
|  |  | (1,45+2*0,15)*4 |  | 7
197 | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 14
|  |  | 2*1,6 |  | 3.2
|  |  | 6*1,8 |  | 10.8
198 | 781 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 61.1
1.NP
Viz legenda místností č, výkr 10
Místnosti 11-13
|  |  | ((1,5+1,3)*2-0,6) |  | 5
|  |  | ((0,9+1,3)*2-0,6) |  | 3.8
|  |  | ((2,7+1,35)*2-0,6*1,6*3) |  | 5.22
(1,6+0,9)*2-0,6))
|  |  | ((1,6+1,07)*2-0,6) |  | 4.74
((1,6+1,75)*2-0,9)6
|  |  | (0,7+2*0,15)*2 |  | 2
2.NP
Viz legenda místností č, výkr 11
Místnosti 19,20, 23,24
|  |  | ((1,7+0,95)*2-0,6)*2*2 |  | 18.8
|  |  | (1,42+2+0,8+0,5+1,1+0,5+1,45-0,8-2*0,6)*2 |  | 11.54
|  |  | (0,55+2*0,1)*4 |  | 3
|  |  | (1,45+2*0,15)*4 |  | 7
199 | 781 | 781671111 | Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických kladených do malty | m | 31.75
WC těl. postižených
|  |  | 1,9 |  | 1.9
|  |  | 0,9*4+6,9 |  | 10.5
|  |  | 1,45*6+5,9+3,2+1,55 |  | 19.35
200 | R | 781-R-101 | Úprava podkladu hydroizolační stěrkou | m2 | 96.29
201 | 597 | 597610370 | obkládačky keramické koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 100
202 |  | 597R-1 | Ukončovací profil 8/2500 mm bílý | ku | 65
203 |  | 597R-2 | Ukončovací profil rohový vnější 8//2500 mm | kus | 16
204 | 781 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | %
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
205 | 783 | 783221121 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 123.71
|  |  | 0,9*2*2+2,8*3,2*2 |  | 21.52
|  |  | 4*4,5*2+2,2*2,3*2 |  | 46.12
|  |  | 1,8*2,2*2 |  | 7.92
|  |  | 1,8*2,3*2+2,1*2,15*2+1,8*2,2*2*2 |  | 33.15
|  |  | 15 |  | 15
206 | 783 | 783522000 | Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní | m2 | 20
207 | 783 | 783903811 | Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly | m2 | 20
|  | 784 | Dokončovací práce - malby
208 | 784 | 784422272 | Malby vápenné bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 5 m | m2 | 4553.291
1,6*4,5*2*2*
2. NP
|  |  | (1,7+2)*4,5*2*2 |  | 66.6
|  |  | (3,7+2+4,8+0,15+3,85)*4,5*2 |  | 130.5
|  |  | (1,6*3)*4,5*2 |  | 43.2
|  |  | (0,15+0,6+0,1+1,07+0,15+1,75+0,15)*4,5 *2*2 |  | 71.46
|  |  | (2,95+1,25+2,7)*4,5*2*2 |  | 124.2
|  |  | 6,53*4,5*2 |  | 58.77
|  |  | 6,53*4,5 *2 |  | 58.77
|  |  | 6,53*4,5 *2 |  | 58.77
|  |  | 6,53*4,5*2 |  | 58.77
|  |  | 3,5*4,5*2 |  | 31.5
|  |  | 5,7*4,5*7*2*3 |  | 1077.3
|  |  | (1,45+1,7)*4,5*2*2 |  | 56.7
|  |  | (2,7*4,5)*2*2 |  | 48.6
|  |  | 4,12*4,5*2*2 |  | 74.16
|  |  | 15,9*(38,57+0,3+2,75) |  | 661.758
|  |  | 3,55*9,05 |  | 32.1275
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
|  |  | -3,5*3 |  | -10.5
|  |  | -6,35*3,9 |  | -24.765
|  |  | 15,9*(38,57+0,3+2,75) |  | 661.758
|  |  | 3,55*9,05 |  | 32.1275
|  |  | 3,55*4,5 |  | 15.975
|  |  | -3,5*3 |  | -10.5
|  |  | -6,35*3,9 |  | -24.765
|  |  | 4,5*(15,9+35,62+6,05+3,9+4,6+3,05+3+3,5+5,8+9,05+4,55+3,55+4,5+0,3+3*6,53+6,65+4*0,45) |  | 591.345
|  |  | -1,45*2,7*13 |  | -50.895
|  |  | -1,45*2,4*11 |  | -38.28
|  |  | -1,5*1,4*4 |  | -8.4
|  |  | -0,7*1,4 |  | -0.98
|  |  | -0,7*0,6*3 |  | -1.26
|  |  | -1,45*1,2*2 |  | -3.48
|  |  | -2,55*2,7 |  | -6.885
|  |  | -2,0*2,05 |  | -4.1
|  |  | -1,7*2,1 |  | -3.57
|  |  | -1,2*1,9 |  | -2.28
|  |  | 4,5*(15,9+35,62+6,05+3,9+4,6+3,05+3+3,5+5,8+9,05+4,55+3,55+4,5+0,3+3*6,53+6,65+4*0,45) |  | 591.345
|  |  | (37,7+15,9)*2*1,7 |  | 182.24
209 | 784 | 784453601 | Malby směsi tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 705
|  |  | 640 |  | 640
|  |  | 50 |  | 50
|  |  | 15 |  | 15
|  | M | M
|  | 21-M | Elektromontáže
210 | R | 21-M-PC001 | Elektromontáže dle samostatné přílohy | komplet | 1
212 | R | 21-M-PC002 | Trafostanice dle samostatné přílohy |  | 1
|  | 0 | Výtahy
211 | R | 99-PC-001 | Oprava výtahu - odhad | soubor | 1
Celkem

## Samostatná příloha ZTI
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: KOVIN Hlubočky
Objekt: Zdravotně technické instalace
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 16.10.2016
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
1 | 013 | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm | m | 20
2 | 013 | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 15
3 | 013 | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 2
4 | 013 | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 65 mm do stavebních materiálů | m | 2
5 | R | 977151117 | ddto do 150 mm | m | 1
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
6 | 721 | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 5
7 | 721 | 721140806 | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | m | 12
8 | 721 | 721140918 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 200 | kus | 1
9 | 721 | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 8
10 | 721 | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125 | m | 8
11 | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 15
12 | 721 | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 3
13 | 721 | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 8
14 | 721 | 721174056 | Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 | m | 28
15 | 721 | 721174065 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 150 | m | 16
16 | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2
17 | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 15
18 | 721 | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 4
19 | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 8
20 | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 160 | kus | 2
21 | 721 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 44
22 | 721 | 721290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.92
23 | 721 | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.099
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
24 | 721 | 722130831 | Demontáž nástěnky | kus | 2
25 | 286 | 286156600 | instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 125 | kus | 30
OSMA, kód výrobku: 48710
26 | 721 | 722173242 | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 20x2,3 mm | m | 14
27 | 721 | 722173243 | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 26x3,0 mm | m | 32
28 | 721 | 722173244 | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 32x3,0 mm | m | 24
29 | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 18
30 | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 8
31 | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 24
32 | 721 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 12
33 | 721 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 18
34 | 721 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 44
35 | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 46
36 | 721 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 24
37 | 721 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 11
38 | 721 | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 16
39 | 721 | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | soubor | 24
40 | 551 | 551119980 | ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2" | kus | 7
41 | 721 | 722230103 | Ventil přímý G 1 se dvěma závity | kus | 6
42 | 721 | 722231023 | Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity | kus | 6
43 | 721 | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1
44 | 721 | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 9
45 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 132
46 | 721 | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.92
47 | 721 | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.248
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
48 | R | 2 | Nádrž na dešťovou vodu nadzemní 10 m3 v technologického vybavení | komplet | 1
49 | 721 | 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1
50 | 721 | 725112173 | Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý | soubor | 1
51 | 721 | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | 5
52 | 721 | 725114911 | Odmontování klozetové mísy a sedátka | kus | 1
53 | 721 | 725121501 | Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a otvoru pro ventil | soubor | 4
54 |  | 3 | Pisoárová mezistěna vč. montáže | kus | 2
55 | 721 | 725219102 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 8
56 | 642 | 642110450 | umyvadlo keramické závěsné 55 x 45 cm bílé | kus | 7
57 | 642 | 642110500 | umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 64 cm bílé | kus | 1
58 | 642 | 642913910 | kryt keramický k umyvadlům bílý | kus | 7
59 | 721 | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm | soubor | 4
60 | 721 | 725245172 | Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm rohová | soubor | 4
61 | 721 | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1
62 | 721 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1
63 | 721 | 725532101 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW | soubor | 1
64 | 721 | 725590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.92
65 | 721 | 725819201 | Montáž ventilů nástěnných G 1/2 | soubor | 4
66 | 551 | 551456590 | ventil pisoárový do zdi | kus | 4
připojení: 3/4´´
67 | 721 | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | soubor | 7
68 | 551 | 551410400 | ventil rohový mosazný 1/2" | kus | 7
69 | 721 | 725821311 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm | soubor | 1
70 | 721 | 725821328 | Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou | soubor | 1
71 | 721 | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 9
72 | 551 | 551456080 | baterie umyvadlová páková do 1 otvoru | kus | 9
73 | 551 | 551470530 | madlo invalidní rovné č 8. bílé 60 cm | kus | 1
74 | 551 | 551470630 | madlo invalidní krakorcové č.12b bílé 83,4 cm | kus | 1
75 | 721 | 725841333 | Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pevnou sprchou | soubor | 4
76 | 721 | 725869204 | Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 | kus | 1
77 | 551 | 551611070 | uzávěrka zápachová dřezová s přípojkou pro myčku,pračku DN 50 | kus | 1
Dřezová zápachová uzávěrka DN50 x 6/4” s přípojkou pro spotřebiče se zpětným uzávěrem a s kulovým kloubem na odtoku. Zápachová uzávěrka 70 mm.
78 | 426 | 426105820 | čerpadlo oběhové teplovodní 230V mm | kus | 1
79 | 721 | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.56
|  | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana
80 | 721 | 727111403 | Prostup kovového potrubí D 28 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 10
81 | 721 | 727111406 | Prostup kovového potrubí D 54 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 3
82 | 721 | 727121136 | Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 3
Celkem

## Samostatná příloha ÚT+rozvod pl
Stavba: Stavební úpravy kovovýroby, Hlubočky, Dukelských hrdinů č.29
Objekt: Vytápění, Rozvod plynu
Objednatel: KOVIN družstvo invalidů, Dukelských hrdinů č.29, 783 61 Hlubočky
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Ing. Jiří Štěpánek
Místo: Hlubočky | [5 empty] | Datum: září 2016
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713141205F | Izolační pouzdra tloušťky 25 mm, pro průměr potrubí do 25 mm z polyetylenu | m | 3
2 | 713141220F | Izolační pouzdra tloušťky 25 mm, do průměru potrubí 50 mm z polyetylenu | m | 30
3 | 713141225F | Izolační pouzdra tloušťky 25 mm, do průměru potrubí 70 mm z polyetylenu | m | 12
4 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 46.05
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod
5 | 723150308 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DN 20 | m | 20
6 | 723150309 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DD 25 | m | 6
7 | 713150311 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DN 40 | m | 60
8 | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DN 50 | m | 6
9 | 723150315 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DN 100 | m | 3
10 | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2
11 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1
12 | 723231166 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1
13 | 723232140 | Skříňka oceloplechová pro plynoměr velikost 800x1200x350 mm | soubor | 1
14 | 723232145 | Regulátor tlaku plynu STL – NTL z 300 kPa na 2,1 kPa, průtok 17,6 m3/h | soubor | 1
15 | 998723202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | % | 630
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
16 | 731242113 | Kondenzační plynový kotel nástěnný, výkon 9,5 – 49 kW, odkouření,
|  | připojovací sada, automatika | kpl | 2
17 | 731249126 | Montáž kotlů na kapalná a plynná paliva do 52 kW | kpl | 2
18 | 998731202 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m | % | 1808
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
19 | 732121005 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač do 250 kW, modul 100, Qmax = 10 m3/h, max. přetlak 0,6 MPa | kpl | 1
20 | 732121200 | Stavitelný stojan pro kombinovaný rozdělovač a sběrač pro modul 80-150, typ SS 80/150, stavitelná výška 420-670 mm | kpl | 2
21 | 732999400 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT II, průtok 8 m3/h, DN 150, připojení DN 70 | kpl | 1
22 | 732219345 | Zásobníky stojaté pro ohřev pitné vody s nepřímým ohřevem a jedním výměníkem, objem 300 litrů, včetně izolace | kpl | 1
23 | 735419126 | Plynový generátor teplého vzduchu, výkon 30,5 kW, spotřeba plynu 3,4 m3/h, vč. konzol a odkouření, řídící automatika | kpl | 2
24 | 732331617 | Tlaková expanzní nádoba s membránou 80/6 pro otopné soustavy | kus | 1
25 | 732421462 | Čerpadla teplovodní oběhová do potrubí elektronická, 230 V, 50 Hz, průtok 1,6 m3/h, dopravní výška 2 m | kpl | 1
26 | 732421465 | Čerpadla teplovodní oběhová do potrubí elektronická, 230 V, 50 Hz, průtok 3 m3/h, dopravní výška 2,5 m | kus | 2
27 | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m | % | 1987
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí
28 | 733111205 | Potrubí ocelové bezešvé černé běžné pro vodu, DN 15 | m | 170
29 | 733111206 | Potrubí ocelové bezešvé černé běžné pro vodu, DN 20 | m | 10
30 | 733111207 | Potrubí ocelové bezešvé černé běžné pro vodu, DN 25 | m | 50
31 | 733111208 | Potrubí ocelové bezešvé černé běžné pro vodu, DN 32 | m | 20
32 | 733111209 | Potrubí ocelové bezešvé černé běžné pro vodu, DN 40 | m | 30
33 | 733111210 | Potrubí ocelové bezešvé černé běžné pro vodu, DN 50 | m | 120
34 | 733111211 | Potrubí ocelové bezešvé černé běžné pro vodu, DN 70 | m | 12
35 | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 1867
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
36 | 734211126 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou do otopných těles | kus | 40
37 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 3
38 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1
39 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2
40 | 734253010 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1
41 | 734221545 | Ventily radiátorové přímé bez hlavice G 1/2 PN 16 do 110 oC | kus | 40
42 | 734261712 | Šroubení radiátorové přímé G ½ bez vypouštění | kus | 40
43 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 11
44 | 734291248 | Filtr závitový přímý G 2 ½ PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1
45 | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 2
46 | 734292777 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 8
47 | 734411113 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | kus | 6
48 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 1
49 | 734296010 | Třícestný směšovací ventil G 5/4 s pohonem | kus | 2
50 | 732332215 | MK kulový kohout se zajištěním typ MK 1“ | kus | 1
51 | 734424102 | Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C | kus | 1
52 | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m | % | 608
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
53 | 735131126 | Otopná tělesa hliníková článková, výška tělesa 579 mm, rozteč připojení 500 mm, výkon 1 100 W | kpl | 36
54 | 735131128 | Otopná tělesa hliníková článková, výška tělesa 579 mm, rozteč připojení 500 mm, výkon 2 900 W | kpl | 4
55 | 735131313 | Montáž hliníkových článkových těles do 14 článků | kpl | 36
56 | 735131315 | Montáž hliníkových článkových těles přes 14 článků | kpl | 4
57 | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % | 1878
| 783 | Dokončovací práce - nátěry
58 | 783425412 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 492
59 | 783425512 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 15
| OST | Ostatní
60 | 790101001 | Tlaková a provozní zkouška, vyregulování otopné soustavy | hod | 24
61 | 790101010 | Spuštění a seřízení kotle | soubor | 2
62 | 790101340 | Revize | ks | 2
Celkem

## Samostatná příloha elektro
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Místo: |  |  |  |  | Datum: |  | #REF!
Objednavatel: |  |  |  |  | Projektant: |  | #REF!
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | #REF!
Kód - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
21-M.1 - Rozvaděč RH
| 21-M.2 - Rozvaděč R1 |  | RMS1
| 21-M.3 - Rozvaděč R2 |  | RMS2
21-M.4 - Rozvaděč RE
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
50-M - Hodinové zúčtovací sazby
OST - Ostatní
OS01 - Ostatní
OS02 - Doprava
OS03 - Projekční práce
OS04 - Geodetické práce
2) Ostatní náklady- trafostanice
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
SLEPÝ ROZPOČET
Stavba:
Objekt: | SO 01 Stavební úpravy kovovýroby
Místo: | Hlubočky |  |  |  | Datum: |  | #REF!
Objednavatel: |  |  |  |  | Projektant: |  | #REF!
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | #REF!
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
1 | K | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
2 | K | 210010124 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně | m | 50
3 | M | 345713530 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex | m | 50
4 | K | 210010125 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně | m | 10
5 | M | 345713550 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex | m | 10
6 | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 23
7 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 23
8 | K | 210010302 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových 1904 pro SDK příčky | kus | 0
9 | M | 345715150 | krabice přístrojová instalační KP 64/2 do dutých stěn | kus | 0
10 | M | 345715155 | krabice přístrojová instalační KP 64/4 do dutých stěn | kus | 0
11 | K | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | 25
12 | M | 345715230 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 | kus | 25
13 | K | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V | kus | 30
14 | M | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 20
15 | M | 345715235 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KR97/5 | kus | 10
16 | K | 210010324 | Montáž krabice do zateplení | kus | 0
17 | M | 345715250 | krabice elektroinstalační do zateplení KEZ | kus | 0
18 | M | 345715300 | montážní deska do zateplení MDZ | kus | 0
19 | K | 210010351 | krabicová rozvodka z lis. Izolantu pro chráněné vodiče do4mm | kus | 110
20 | M | 345714280 | krabice acidur malá 6455-11p | kus | 110
21 | K | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 26
22 | K | 210100258 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 | kus | 11
23 | K | 210110021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 2
24 | M | 345354000P | spínač jednopólový, 230V/10A , IP54 | kus | 2
25 | K | 210110024 | Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 19
26 | M | 345354050P | Přepínač střídavý, 230V/10A, IP54 | kus | 19
27 | K | 210110029 | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 19
28 | M | 345M001 | Strážce domovní , s IR vysílačem pro DO, nástěnný, bílý | kus | 0
29 | M | 345M002 | Snímač pohybu , nástěnný, bílý | kus | 19
30 | M | 345M003 | Krabice pro snímač pohybu , nástěnný, bílý | kus | 19
31 | K | 210110031 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení | kus | 1
32 | M | 345355150 | spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost | kus | 1
33 | K | 210110036 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení | kus | 7
34 | M | 345355750 | spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost | kus | 7
35 | K | 210110038 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení | kus | 4
36 | M | 345355550 | spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost | kus | 4
37 | K | 210110039 | Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení | kus | 1
38 | M | 345357130 | spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost | kus | 1
39 | K | 210110043 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení | kus | 4
40 | M | 345M004 | spínač 230V/10A, IP44, č.5 | kus | 4
41 | K | 210110045 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení | kus | 0
45 | M | 345M005 | spínač 230V/10A, IP44, č.6 | kus | 0
42 | K | 210110054 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídavý šroubové připojení | kus | 4
46 | M | 345M006 | spínač 230V/10A, IP44, č.6+6 | kus | 4
43 | K | 210110081 | Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 1
44 | M | 345363980 | spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C | kus | 1
47 | K | 210111012 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 9
49 | M | 345M007 | zásuvka 230V/16A, IP44 | kus | 9
48 | K | 210111017 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 7
50 | M | 345M008 | zásuvka 2násobná s natočenou dutinkou , přep.ochrana, akustická signal. 230V/16A | kus | 7
51 | K | 210111032 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení venkovní | kus | 25
52 | M | 345514850 | zásuvka krytá pro vlhké prostředí, IP44 | kus | 25
53 | K | 210111042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 10
54 | M | 345M009 | zásuvka 1násobná 230V/16A, bílá | kus | 10
55 | K | 210111044 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 0
56 | M | 345M010 | zásuvka 2násobná 230V/16A,bílá | kus | 0
57 | M | 345M011 | zásuvka 2násobná 230V/16A,šedá | kus | 0
58 | K | 210111136 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1
59 | M | 358112510 | zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě,horní přívod, IP44 , 16A 400 V 5pólová | kus | 1
60 | K | 210120102 | Montáž pojistkových patron nožových | kus | 0
61 | M | 358252300 | pojistka nízkoztrátová PHNA000 40A provedení normální, charakteristika gG | kus | 0
62 | K | 210140431 | montáž dvoutlač.ovládačů | kus | 4
63 | M | 345M012 | dvoutlač.ovládače | kus | 4
64 | K | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg - HOP | kus | 1
147 | K | 210191542 | montáž zás.skříní ZS | kus | 14
65 | M | 357MO12 | zás.skříně | kus | 14
66 | M | 357M013 | Skříň HOP, POP - komplet | kus | 1
67 | K | 210200042 | montáž svítidel nástěnných | kus | 22
68 | M | 348M020 | Svítidlo bytové dle výběru investora | kus | 22
69 | M | 347510140 | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | kus | 0
70 | K | 210201079 | montáž svítidel zářivkových závěsných | kus | 117
71 | M | 348M014 | svítidlo zářivkové 2x36W | kus | 7
72 | M | 348M015 | dtto,2x58W | kus | 110
73 | M | 347510140 | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | kus | 18
74 | M | 347510150 | zářivka lineární 58W G13 denní bílá | kus | 220
75 | K | 210203601 | Montáž svítidel zářivkových bytových - všeobecně | kus | 2
76 | M | 348M016 | zářivkové závěsné 2x36W | kus | 2
77 | K | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 15
78 | M | 354418950 | svorka zemnící ZSA 16 (Bernard) | kus | 6
79 | M | 354420260 | Cu páska k ZSA | kus | 6
80 | M | 354420040 | svorka zemnící ZS4 | kus | 9
81 | K | 210220451 | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku | m | 320
82 | M | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY, 6 mm2 | m | 100
83 | M | 341408280 | vodič silový s Cu jádrem CY 16 mm2 | m | 60
84 | M | 341408500 | vodič izolovaný s Cu jádrem 25 mm2 | m | 10
85 | K | 210810001 | montáž CYKY 2x1,5mm pevně | m | 15
86 | M | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 15
87 | K | 210810045 | montáž CYKY 3x1,5mm pevně | m | 1.150,00
88 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY J 3x1,5 mm2 | m | 850
89 | M | 3411103001 | kabel silový s Cu jádrem CYKY O 3x1,5 mm2 | m | 200
90 | K | 210810046 | montáž CYKY 3x2,5mm pevně | m | 750
91 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 750
92 | K | 210810054 | montáž kabelů CYKY 4x16mm pevně | m | 125
93 | M | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 125
94 | K | 210810055 | montáž kabelů CYKY 5x1,5mm pevně | m | 250
95 | M | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY O 5x1,5 mm2 | m | 250
96 | K | 210810056 | montáž kabelů CYKY 5x2,5mm pevně | m | 80
97 | M | 85 | kabel silový s Cu jádrem CYKY J 5x2,5 mm2 | m | 80
98 | K | 210810052 | montáž kabelů CYKY 4x6mm pevně | m | 165
99 | M | 341116100 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x10mm2 | m | 165
100 | K | PM | Přidružený materiál | % | 400575.8
101 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 203752.67
21-M.1 - Rozvaděč RH
102 | K | 210191003 | montáž rozvodnic OCEP nebo plast. do 100kg | kus | 1
103 | K | 210280162 | Oživení jednoho pole rozváděče s velmi složitou výzbrojí | kus | 1
104 | K | HZS 002.1 | Sestavení rozvaděče a kusová zkouška | hod | 5
105 | M | 357RH | Rozvaděč OCEP, IP40, ŠxV 800x1200x300mm, včetně ostatních konstrukčích prvků dle výkresu | kus | 1
144 | M | 358DEHN | Svodič přepětí , 100kA (10/350) | kus | 1
106 | M | 358221060 | jistič 3pólový-charakteristika B 40B/3 | kus | 2
107 | M | 358221070 | jistič 3pólový-charakteristika B 50B/3 | kus | 2
108 | M | 358221090 | jistič 3pólový-charakteristika B 63B/3 | kus | 2
109 | M | 358221095 | vypínač 400V,100A | kus | 1
| 21-M.2 - Rozvaděč R1 |  | RMS1
118 | K | 210190004 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg | kus | 1
119 | K | 210280161 | Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí | kus | 1
120 | K | HZS 002.1 | Sestavení rozvaděče a kusová zkouška | hod | 5
121 | M | 357RMS1 | Rozvaděč OCEP, IP40, ŠxV 600x800x250mm, včetně ostatních konstrukčích prvků dle výkresu | kus | 1
145 | M | 358211020 | stykač instalační 16A,230V | kus | 2
124 | M | 358221070 | jistič 1pólový-charakteristika B 6B/1 | kus | 5
125 | M | 358221072 | jistič 1pólový-charakteristika B 16B/1 | kus | 3
126 | M | 358224010 | jistič 3pólový-charakteristika B 16B/3 | kus | 5
129 | M | 345363980P | spínač páčkový APN-32-3 | kus | 1
130 | M | 358221073 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 7
133 | M | 358CHR005 | 25-4-030AC-G Proudový chránič | kus | 1
| 21-M.3 - Rozvaděč R2 |  | RMS2
134 | K | 210190004 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg | kus | 1
135 | K | 210280161 | Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí | kus | 1
136 | K | HZS 002.1 | Sestavení rozvaděče a kusová zkouška | hod | 5
137 | M | 357RMS2 | Rozvaděč OCEP, IP40, ŠxV 600x800x250mm, včetně ostatních konstrukčích prvků dle výkresu | kus | 1
146 | M | 357R1 | Rozvaděč IP40, ŠxV 626x1054, včetně ostatních konstrukčích prvků dle výkresu | kus | 0
138 | M | 358223990 | jistič 3pólový-charakteristika B 10B/3 | kus | 2
139 | M | 358224010 | jistič 3pólový-charakteristika B 16B/3 | kus | 2
140 | M | 358224010 | jistič 3pólový-charakteristika B 25B/3 | kus | 2
141 | M | 345363980P | spínač páčkový 32-3 | kus | 1
142 | M | 358CHR001 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou | kus | 2
143 | M | 358CHR005 | Proudový chránič | kus | 1
144 | M | 358221070 | jistič 1pólový-charakteristika B 6B/1 | kus | 8
145 | M | 358221072 | jistič 1pólový-charakteristika B 16B/1 | kus | 4
146 | M | 358221073 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 8
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
151 | K | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 35
152 | M | 283234210 | fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem | m | 35
50-M - Hodinové zúčtovací sazby
153 | K | HZS001.2 | Napojení na stávající elektroinstalace | hodin | 10
154 | K | HZS001.3 | Spolupráce s revizním technikem při revizi | hodin | 8
155 | K | HZS001.4 | Spolupráce s ostatními profesemi | hodin | 5
156 | K | HZS001.5 | Práce nespecifikované ceníkem | hodin | 30
157 | K | HZS001.6 | Odzkoušení a uvedení do provozu | hodin | 12
158 | K | HZS001.7 | Úklid pracoviště | hodin | 10
159 | K | HZS001.8 | Zednické výpomoci - sekání | hodin | 50
160 | K | HZS001.9 | Zaškolení obsluhy | hodin | 5
OST - Ostatní
OS01 - Ostatní
162 | K | O001 | ¦Ekologická likvidace odpadu (doprava a skládkovné) | soubor | 1
OS02 - Doprava
163 | K | D001 | Doprava materiálu na zakázku | soubor | 1
OS03 - Projekční práce
164 | K | P001 | Projektová dokumentace - DPS | soubor | 1
165 | K | P002 | Projektová dokumentace - DSPS | soubor | 0
166 | K | P003 | Protokol vnějších vlivů - kontrola před uvedením do provozu | soubor | 0
OS04 - Geodetické práce
167 | K | G001 | Zaměření skutečného provedení | soubor | 1