Smlouva o dílo: **„PD – Sociální zázemí Dubina“**

Číslo smlouvy objednatele: *(POZN. Doplní objednatel)*

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)*

# **Příloha** č. 1 SOD – Rozsah předmětu plnění

**A)** Projektová dokumentace bude zpracována min. v tomto rozsahu:

* Sociální zázemí bude zpracováno dle požadavku MMO – ÚHA (příloha č. 5 SOD).
* Projektová dokumentace bude zpracována v tomto minimálním rozsahu:

stavební část

elektroinstalace vč. uzemnění,

přípojka vody,

přípojka splaškové a dešťové kanalizace (vč. variantního řešení odvodu splašků),

přípojka elektro,

zdravotechnika (ZTI),

gabionová stěna a okolní zpevněné/nezpevněné plochy.

* + Součástí projektové dokumentace bude **Statický výpočet** gabionové stěny.
	+ Budova musí zohledňovat navržené zastřešení nástupišť.
	+ Součástí projektové dokumentace bude **Podrobný položkový rozpočet** jednotlivých SO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění.
	+ Součástí projektové dokumentace bude **Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu** jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.

**B)** Součásti předmětu plnění je zajištění **Dokladové části projektové dokumentace.** Dokladová část bude mimo jiné obsahovat kladné/souhlasné vyjádření/stanovisko:

* Krajské hygienické stanice MSK.
* Koordinované závazné stanovisko MMO – ÚHA
* Stanovisko příslušného městského obvodu
* Vyjádření dle § 96b
* Závazné stanovisko DÚ
* Hasičského záchranného sboru MSK.
* Veškeré ostatní vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby.
* Objednatele k  PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.

**C)** Součástí zpracování PD je zajištění vyjádření k existenci inženýrských sítí, vč. úhrady všech poplatků.

**D)** Předmětem plnění díla je rovněž **Výkon občasného autorského dozoru** dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro stavbu. Vymezení minimálního rozsahu provádění autorského dozoru pro stavbu je uvedena v příloze č. 3 smlouvy.

**E)** PD stavby pro každý stupeň bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

* 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.
* 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo\* .docx , tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx, rozpočtová část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.
* 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve formátu. \*.xls nebo \*.xlsx.

V Ostravě dne: V ………. dne:

…………………………..…………... …………………………………..…..

Ing. Pavel Štok,

vedoucí odboru investice  *(POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)*