## REKAPITULACE
Rekonstrukce slaboproudých rozvodů ZŠ Mariánské náméstí
Rozpočet
Popis položky | Cena bez DPH | Cena celkem s DPH
ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0
Aktivní prvky | 0 | 0
WiFi | 0 | 0
Konektivita a IT vybavení celkem | 0 | 0

## Elektromontáže
ROZPOČET
Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mariánské náměstí, DATOVÁ SÍŤ
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Elektromontáže
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ
CYKY-J 3x2.5 | m | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA 4 ZŽ | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná na povrch 230V/16A | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 16B/1 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dozbrojení rozváděče chodba | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úprava napájení - serverovna | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojení rozvaděče na síť 220V | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontáž, oprava, dozbrojení stávajícího zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slaboproudé rozvody ZŠ
UTP kabel Cat5e, drát, PVC - šedý, volně | m | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP kabel Cat6, drát, PVC - šedý se stíněním,volně pro WiFi | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přístroj zásuvka datová, jednonásobná datová, Cat5e/u | ks | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přístroj zásuvka datová, dvojnásobná, Cat. 5e/u | ks | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kryt zásuvky datové | ks | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maska nosná pro 2 datové zásuvky | ks | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maska nosná pro 1 datovou zásuvku | ks | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP patch kabel 1m | ks | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP patch kabel 3m | ks | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP patch kabel 5m | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lišta vkládací s víkem včetně upevňovacího materiálu a upevnění | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lišta vkládací pochůzná Al | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parapetní žlab dvoukanálový vč.krabiček pro přístroje | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koncové prvky UTP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optický kabel 12vl SM 9/125 | m | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava připojení MAN.UB (převaření stávajícího spoje, ukončení ve stávajícím rozvaděči) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zakončení optiky SC včetně montáže, svařování a pomocného materiálu | ks | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
měření optiky metodou OTDR | ks | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patchcord LC/LC 2m | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patchcord SC/LC 2m | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optická vana 19" s výsuvnou policí, uzaviratelná, 12xSC | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konfigurace a zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měření slaboproudých rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack Server
Rozvaděč 42U, stojanový, serverového typu s , rozměr 80x100cm, se zabudovaným automatickým větráním | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack 1
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 15U, dvoudílný + přísl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 48port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch SC/LC 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack 2
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 15U, dvoudílný + přísl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 48port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch SC/LC 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack 3
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 15U, dvoudílný + přísl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 12port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch SC/LC 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack 4
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 9U + přísl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch SC/LC 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack 5
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 15U, dvoudílný + přísl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 48port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch SC/LC 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack 6
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 15U, dvoudílný + přísl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 48port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch SC/LC 2m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack 7
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 15U, dvoudílný + přísl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 48port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch SC/LC 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack 8
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 9U + přísl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 48port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch LC/LC 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack 9
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 15U, dvoudílný + přísl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 48port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch SC/LC 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Příprava kapes pro krabice | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm, hl. 50mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz cihlového zdiva do 45 cm | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz cihlového zdiva do 60 cm | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
drobné zednícké práce, zapravení, oprava výmalby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvoz suti do 1 km | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příplatek za každý další 1 km odvozu suti (odvoz 20km) | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž nespecifikovatelné položky | hod | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PROFESE
Demontáž stávajících rozvodů, ekolgická likvidace elektroodpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Znovuzapojení a zprovoznění sítě - 110PC, 10 tiskáren | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumetance skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revizní technik | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál (+3% ceny materiálu) |  |  |  | 0 |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | celkem materiál |  | celkem montáž | celková cena
Elektroinstalační lišty, kanály a parapetní žlaby jsou naceněny včetně potřebného příslušenství (kryty koncové, spojovací, ohybové,
rohy, průchodky, spojovací a upevňovací materiál a dalšího potřebného příslušenství)

## Aktivní prvky
ZŠ Mariánské- Aktivní prvky
11 | Požadované parametry | Splněno | Název a popis dodávaného zboží | url odkaz na katalogový list | Cena/ks | kusů | Cena celkem bez DPH
1 | Optický páteřní propoje mezi rovzaděči (páteřní switch) |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| Minimálně 2x SFP+ porty | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Minimálně 16x SFP porty | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Minimálně 8x Ethernet porty metalické 10/100/1000 nebo Combo SFP/Ethernet, osazeno 8x Ethernet RJ45 moduly | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| L2 funkce ( VLAN, QinQ, Linková agregace LACP, MSTP/RSTP Spanning Tree) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| L3 funkce (OSPF a Multicast routing PIM-DM/SM, VRRP) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Bezpečnostní funkce (ACL, 802.1x, MAC-based login, Radius, DHCP snooping) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Plná podpora protokolů IPv4 i IPv6 (dual-stack) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let, servis formou výměny vadného zařézení do druhého dne | ANO/NE
2 | Aktivní prvek 48x 1Gps PoE |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 2 | 0
| min 24 x 10/100/1000 (PoE+) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 24 x 10/100/1000Gps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 4 x Fast Ethernet/Gigabit SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| POE min. 180 W | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Podpora mechanismu izolace klientů | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let | ANO/NE
3 | Aktivní prvek 24x 1Gps PoE |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 7 | 0
| min 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 12 x 10/100/1000Gps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 2 x Fast Ethernet/Gigabit SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| POE min. 180 W | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Podpora mechanismu izolace klientů | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let | ANO/NE
4 | Aktivní prvek 24x 1Gps |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 7 | 0
| min 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 12 x 10/100/1000Gps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 2 x Fast Ethernet/Gigabit SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Podpora mechanismu izolace klientů | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let | ANO/NE
5 | SFP modul 1Gbps |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 38 | 0
| Kompatibilní SFP transceiver s dodanými aktivními prvky | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| SM 1310nm | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rychlost sítě minimálně 1Gbps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Digitální diagnostika | ANO/NE
6 | UPS 650 |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 9 | 0
| výkon 650VA | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| přepěťová ochrana, min 3 výstupy, včetně kabelů k propojení do switche | ANO/NE
| záruka 2 roky | ANO/NE
7 | Montáž a konfigurace sítě |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Kompletní instalace, konfigurace síťových prvků dle dokumentace | ANO/NE
| Dokumentace pro údržbu a užívání aktivních prvků | ANO/NE
| Konfigurace sítě včetně VLAN | ANO/NE
| Celkem | [5 empty] | 0

## Wifi
ZŠ Mariánské -Wifi infrastruktura
položka | Požadované parametry | Splněno | Název a popis dodávaného zboží | url odkaz na katalogový list | Cena/ks | kusů | Cena celkem bez DPH
1 | Wifi prvky (AP) |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 20 | 0
| UniFi AC PRO 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
2 | Napájecí adaptér pro Wifi včetně PoE injektoru |  |  | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
2 | Wifi prvky (AP) outdoor |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 2 | 0
| UBNT UniFi AP AC Outdoor, 2.4GHz/5GHz | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
3 | Wifi router |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| UBIQUITI UniFi Security Gateway PRO, Dual Core 1 GHz CPU, 4x Gbit LAN, 2x SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
4 | Centrální správa |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| UBIQUITI UniFi Cloud Key - Centrální správa zařízení Enterprise Networks | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
5 | Montáž a konfigurace Wifi zařízení |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Montáž Wifi zařízení | ANO/NE
| Konfigurace Wifi sítě a zaškolení obsluhy | ANO/NE
| Celkem | [5 empty] | 0

## Umístění
ZŠ Mariánské - Rozmístění aktivních prvků
Rozvaděč | Optický páteřní propoje mezi rovzaděči (páteřní switch) | Aktivní prvek 48x 1Gps PoE | Aktivní prvek 24x 1Gps PoE | Aktivní prvek 24x 1Gps | počet zapojených portů | počet Wifi | počet SFP
Server | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 18
R1 |  |  | 1 | 1 | 45 | 3 | 2
R2 |  | 1 |  |  | 42 | 3 | 2
R3 |  |  | 1 | 1 | 41 | 3 | 4
R3S |  |  |  | 1 | 24 |  |  | stávající učebna
R4 |  |  | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | Wifi napájeno přes Poe Adaptér
R5 |  | 1 |  |  | 31 | 2 | 2
R6 |  |  | 1 | 1 | 41 | 2 | 2
R7 |  |  | 1 | 1 | 27 | 2 | 2
R8 |  |  | 1 |  | 21 | 4 | 2
R9 |  |  | 1 | 1 | 34 | 2 | 2
Celkem | 1 | 2 | 7 | 7 | 344 | 22 | 38