## REKAPITULACE
Rekonstrukce slaboproudých rozvodů ZŠ Pod Vinohrady
Rozpočet
Popis položky | Cena bez DPH | Cena celkem s DPH
ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0
Aktivní prvky | 0 | 0
WiFi | 0 | 0
Konektivita a IT vybavení celkem | 0 | 0

## Elektromontáže
ROZPOČET
Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pod Vinohrady, DATOVÁ SÍŤ
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Elektromontáže
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ
CYKY-J 3x2.5, volně | m | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4, volně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5, pod omítkou | m | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4, pod omítkou | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP kabel Cat5e, drát, LSOH | m | 8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optický kabel 12vl SM 9/125 | m | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slaboproudé rozvody ZŠ
Napojení rozvaděče na síť 220V | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontáž, oprava, dozbrojení stávajícího zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zakončení optiky SC včetně montáže, svařování a pomocného materiálu | ks | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
měření optiky metodou ODTR | ks | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch SC/LC 2m | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optická vana 19" s výsuvnou policí, uzaviratelná, 12xSC | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP patch kabel 1m | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP patch kabel 3m | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP patch kabel 5m | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koncové prvky UTP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava připojení MAN.UB (převaření stávajícího spoje, ukončení ve stávajícím rozvaděči) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konfigurace a zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měření slaboproudých rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ
Zásuvka jednonásobná, koncová | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přístroj zásuvka datová, dvojnásobná, Cat. 5e/u | ks | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kryt zásuvky datové | ks | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maska nosná pro 2 datové zásuvky | ks | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maska nosná pro 1 datovou zásuvku | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE
Rámeček jednonásobný | ks | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY
Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm, hloubka:42 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KPR 68 krabice univerzální (hluboká) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
krabice přístrojová lištová 80x28 | ks | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka ohebná – pod omítku, vnější průměr 16, vnitřní 10,7 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka ohebná – pod omítku, vnější průměr 32, vnitřní 24,3 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta vkládací 18x13 (včetně krytů koncových, spojovacích, ohybových, rohů, odbočných, průchodek, spojovacího materiálu a dalšího potřebného příslušenství) | m | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta hranatá 40x20 (včetně krytů koncových, spojovacích, ohybových, rohů, odbočných, průchodek, spojovacího materiálu a dalšího potřebného příslušenství) | m | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta hranatá 40x40 (včetně krytů koncových, spojovacích, ohybových, rohů, odbočných, průchodek, spojovacího materiálu a dalšího potřebného příslušenství) | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta 80X40 (včetně krytů koncových, spojovacích, ohybových, rohů, odbočných, průchodek, spojovacího materiálu a dalšího potřebného příslušenství) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lišty – Spojovací a připevňovací nespecifikovaný materiál | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wago svorka, 5x1-2,5mm2, 273-105 | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ
PK 110X70 D (včetně spojek, koncových dílů, rohů a dalších potřebných částí) | m | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přístrojová podložka pro kanály | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přístrojová krabice pro kanály | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací a připevňovací nespecifikovaný materiál | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ
2x1,5 až 4 mm2 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x1,5 až 4 mm2 | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x1,5 až 4 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE (silnoproudé)
Jistič jednofázový, 10kA, charakteristika B, 16B/1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič třífázový, 10kA, charakteristika B, 20B/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dozbrojení stávající rozváděče chodba | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rack Server
Rozvaděč 42U, stojanový, serverového typu s , rozměr 80x100cm, se zabudovaným automatickým větráním | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R1
Nástěnný rack 12U + přísl. 2dílný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R2
Nástěnný rack 9U + přísl. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R3
Nástěnný rack 12U + přísl. 2dílný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R4
Nástěnný rack 9U + přísl. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R5
Nástěnný rack 12U + přísl. 2dílný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R6
Nástěnný rack 9U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R7
Nástěnný rack 9U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R8
Nástěnný rack 9U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R9
Nástěnný rack 12U + přísl. 2dílný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R10, 15U
Nástěnný rack 12U + přísl. 2dílný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK R11, 9U
Nástěnný rack 9U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
Pospojování vodičem CYA 10 žl/z (H07V-K) | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Příprava kapes pro krabice | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm, hl. 50mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 30mm, hl. 50mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 50mm, hl. 50mm | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz betonovou zdí o tloušťce 30cm, 0.09m2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz cihlového zdiva do 45 cm | ks | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz cihlového zdiva do 60 cm | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvoz suti do 1 km | t | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příplatek za každý další 1 km odvozu suti (odvoz 20km) | t | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž nespecifikovatelné položky | hod | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PROFESE
Demontáž stávajících rozvodů, ekolgická likvidace elektroodpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znovuzapojení a zprovoznění sítě - 130PC, 15 tiskáren | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumetance skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revizní technik | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál (+3% ceny materiálu) |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalační lišty, kanály a parapetní žlaby jsou naceněny včetně potřebného příslušenství (kryty koncové, spojovací, ohybové,
rohy, průchodky, spojovací a upevňovací materiál a dalšího potřebného příslušenství)

## Aktivní prvky
ZŠ Pod Vinohrady - Aktivní prvky
11 | Požadované parametry | Splněno | Název a popis dodávaného zboží | url odkaz na katalogový list | Cena/ks | kusů | Cena celkem bez DPH
1 | Optický páteřní propoje mezi rovzaděči (páteřní switch) |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| Minimálně 2x SFP+ porty | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Minimálně 24x SFP porty | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Minimálně 8x Ethernet porty metalické 10/100/1000 nebo Combo SFP/Ethernet, osazeno 8x Ethernet RJ45 moduly | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| L2 funkce ( VLAN, QinQ, Linková agregace LACP, MSTP/RSTP Spanning Tree) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| L3 funkce (OSPF a Multicast routing PIM-DM/SM, VRRP) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Bezpečnostní funkce (ACL, 802.1x, MAC-based login, Radius, DHCP snooping) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Plná podpora protokolů IPv4 i IPv6 (dual-stack) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let, servis formou výměny vadného zařézení do druhého dne | ANO/NE
2 | Aktivní prvek 48x 1Gps PoE |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 0 | 0
| min 24 x 10/100/1000 (PoE+) | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 24 x 10/100/1000Gps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 4 x Fast Ethernet/Gigabit SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| POE min. 180 W | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Podpora mechanismu izolace klientů | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let | ANO/NE
3 | Aktivní prvek 24x 1Gps PoE |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 9 | 0
| min 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 12 x 10/100/1000Gps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 2 x Fast Ethernet/Gigabit SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| POE min. 180 W | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Podpora mechanismu izolace klientů | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let | ANO/NE
4 | Aktivní prvek 24x 1Gps |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 8 | 0
| min 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 12 x 10/100/1000Gps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 2 x Fast Ethernet/Gigabit SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Podpora mechanismu izolace klientů | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let | ANO/NE
5 | SFP modul 1Gbps |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 27 | 0
| Kompatibilní SFP transceiver s dodanými aktivními prvky | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| SM 1310nm | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rychlost sítě minimálně 1Gbps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Digitální diagnostika | ANO/NE | - doplní uchazeč -
6 | UPS 650 |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 11 | 0
| výkon 650VA | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| přepěťová ochrana, min 3 výstupy, včetně kabelů k propojení do switche | ANO/NE
| záruka 2 roky | ANO/NE
7 | Montáž a konfigurace sítě |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Kompletní instalace, konfigurace síťových prvků dle dokumentace | ANO/NE
| Dokumentace pro údržbu a užívání aktivních prvků | ANO/NE
| Konfigurace sítě včetně VLAN | ANO/NE
| Celkem | [5 empty] | 0

## Wifi
ZŠ Pod Vinohrady - Wifi infrastruktura
položka | Požadované parametry | Splněno | Název a popis dodávaného zboží | url odkaz na katalogový list | Cena/ks | kusů | Cena celkem bez DPH
1 | Wifi prvky (AP) |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 23 | 0
| UniFi AC PRO 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
2 | Napájecí adaptér pro Wifi včetně PoE injektoru |  |  | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
3 | Wifi prvky (AP) outdoor |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 2 | 0
| UBNT UniFi AP AC Outdoor, 2.4GHz/5GHz | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
4 | Wifi router |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| UBIQUITI UniFi Security Gateway PRO, Dual Core 1 GHz CPU, 4x Gbit LAN, 2x SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
5 | Centrální správa |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| UBIQUITI UniFi Cloud Key - Centrální správa zařízení Enterprise Networks | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
6 | Montáž a konfigurace Wifi zařízení |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Montáž Wifi zařízení | ANO/NE
| Konfigurace Wifi sítě a zaškolení obsluhy | ANO/NE
| Celkem | [5 empty] | 0

## Umístění
ZŠ Pod Vinohrady - Rozmístění aktivních prvků
Rozvaděč | Optický páteřní propoje mezi rovzaděči (páteřní switch) | Aktivní prvek 48x 1Gps PoE | Aktivní prvek 24x 1Gps PoE | Aktivní prvek 24x 1Gps | počet zapojených portů | počet Wifi | počet SFP
Server | 1 | [5 empty] | 11
R1 |  |  | 1 | 1 | 34 | 2 | 2
R2 |  |  |  | 1 | 10 | 1 | 1 | wifi ext. Napájeno
R3 |  |  | 1 | 1 | 33 | 5 | 2 | 2x out wifi
R4 |  |  | 1 | 1 | 28 | 2 | 2
R5 |  |  | 1 | 1 | 33 | 3 | 2
R5S | [7 empty] | pouze přívod optiky a switch
R6 |  |  | 1 |  | 24 | 4 | 1
R7 |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 1
R8 |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 1
R9 |  |  | 1 | 1 | 31 | 1 | 2
R10 |  |  | 1 | 1 | 35 | 1 | 2
R10S | [7 empty] | pouze přívod optiky a switch
R11 |  |  |  | 1 | 8 | 1 |  | družina
Celkem | 1 | 0 | 9 | 8 | 263 | 24 | 27