## Rekapitulace
Rekonstrukce slaboproudých rozvodů ZŠ Újezdec
Rozpočet
Popis položky | Cena bez DPH | Cena celkem s DPH
ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0
Aktivní prvky | 0 | 0
WiFi | 0 | 0
Konektivita a IT vybavení celkem | 0 | 0

## Elektromontáže
ROZPOČET
Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚJEZDEC, DATOVÁ SÍŤ
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Elektromontáže
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ
CYKY-J 3x2.5, volně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP kabel Cat5e, drát, LSOH | m | 4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTP kabel Cat6, drát, PVC - šedý, stíněný, volně pro wifi | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ
Zásuvka jednonásobná, koncová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná, koncová | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná, průběžná | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná, s ochranou před přepětím, průběžná | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přístroj zásuvka datová, dvojnásobná, Cat. 5e/u | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přístroj zásuvka datová, jednássobná, Cat. 5e/u | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kryt zásuvky datové s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem. cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky | ks | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maska nosná pro 2 datové zásuvky | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maska nosná pro 1 datovou zásuvku | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE
Rámeček jednonásobný | ks | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY
Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm, hloubka:42 mm | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
krabice přístrojová lištová 80x28 | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka ohebná – pod omítku, vnější průměr 16, vnitřní 10,7 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka ohebná – pod omítku, vnější průměr 32, vnitřní 24,3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta vkládací 18x13 (včetně krytů koncových, spojovacích, ohybových, rohů, odbočných, průchodek, spojovacího materiálu a dalšího potřebného příslušenství) | m | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta hranatá 40x20 (včetně krytů koncových, spojovacích, ohybových, rohů, odbočných, průchodek, spojovacího materiálu a dalšího potřebného příslušenství) | m | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta 80X40 (včetně krytů koncových, spojovacích, ohybových, rohů, odbočných, průchodek, spojovacího materiálu a dalšího potřebného příslušenství) | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lišty – Spojovací a připevňovací nespecifikovaný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ
3x1,5 až 4 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE (silnoproudé)
Jistič jednofázový, 10kA, charakteristika B, 16B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dozbrojení rozváděče chodba | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE (slaboproudé)
Nástěnný rack 15U, dvoudílný + přísl. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rack 12U, dvoudílný + přísl. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Police do racku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montážní sada M6 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojení rozvaděče na síť 220V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optický kabel 12vl SM 9/125, venkovní | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava připojení MAN.UB (převaření stávajícího spoje, ukončení ve stávajícím rozvaděči) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zakončení optiky LC včetně montáže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
měření optiky | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
optický patch LC/LC 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Videotelefon VERIA, 7", funkce hovoru, otevírání (3 tlač., 2x LCD) + Propojení el. vrátného na stávající systém el. zámku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontáž stávajícího řešení videotelefonu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž zařízení chodba videoprojekce Ekosolaris | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koncové prvky UTP | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konfigurace a zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel CAT 5E 24port | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP Patch kabel 1m | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP Patch kabel 2m | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP Patch kabel 3m | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP Patch kabel 5m | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zapojení a proměření kabeláže | celek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
Pospojování vodičem CYA 10 žl/z (H07V-K) | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE
Demontáž stávajících lišt vkládacích | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Příprava kapes pro krabice | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz betonovou zdí o tloušťce 30cm, 0.09m2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz cihlového zdiva do 45 cm | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz cihlového zdiva do 60 cm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvoz suti do 1 km | t | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příplatek za každý další 1 km odvozu suti (odvoz 20km) | t | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m | m2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž nespecifikovatelné položky | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PROFESE
Demontáž stávajících rozvodů, ekolgická likvidace elektroodpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znovuzapojení a zprovoznění sítě - 35PC, 5 tiskáren | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revizní technik | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumetance skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál (+3% ceny materiálu) |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalační lišty, kanály a parapetní žlaby jsou naceněny včetně potřebného příslušenství (kryty koncové, spojovací, ohybové
rohy, průchodky, spojovací a upevňovací materiál a dalšího potřebného příslušenství)
Počítačová učebna místnost 1.07 v místnosti je uvažována rekonstrukce – nový rack včetně výzbroje, nový silnoproudý přívod
včetně zásuvky určené výhradně pro RACK, dozbrojení patrového rozváděče.
Úklid místnost 2.15 – nový rack včetně výzbroje, nový silnoproudý přívod
včetně zásuvky určené výhradně pro RACK, dozbrojení patrového rozváděče.

## Aktivní prvky
ZŠ Újezdec - Aktivní prvky
11 | Požadované parametry | Splněno | Název a popis dodávaného zboží | url odkaz na katalogový list | Cena/ks | kusů | Cena celkem bez DPH
2 | Aktivní prvek 48x 1Gps, PoE |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| min 48 x 10/100/1000Gps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 4 x Fast Ethernet/Gigabit SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| POE min. 180 W | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Podpora mechanismu izolace klientů | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let | ANO/NE
3 | Aktivní prvek 24x 1Gps PoE |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 2 | 0
| min 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 12 x 10/100/1000Gps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 2 x Fast Ethernet/Gigabit SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| POE min. 180 W | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Podpora mechanismu izolace klientů | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let | ANO/NE
4 | Aktivní prvek 24x 1Gps |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| min 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 12 x 10/100/1000Gps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| min 2 x Fast Ethernet/Gigabit SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rack mount 19" provedení | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Webový management | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Podpora mechanismu izolace klientů | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Technický list v českém jazyce | ANO/NE
| záruka 5 let | ANO/NE
5 | SFP modul 1Gbps |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| Kompatibilní SFP transceiver s dodanými aktivními prvky | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| SM 1310nm | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Rychlost sítě minimálně 1Gbps | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| Digitální diagnostika | ANO/NE | - doplní uchazeč -
6 | UPS 650 |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 2 | 0
| výkon 650VA | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| přepěťová ochrana, min 3 výstupy, včetně kabelů k propojení do switche | ANO/NE
| záruka 2 roky | ANO/NE
7 | Montáž a konfigurace sítě |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Kompletní instalace, konfigurace síťových prvků dle dokumentace | ANO/NE
| Dokumentace pro údržbu a užívání aktivních prvků | ANO/NE
| Konfigurace sítě včetně VLAN | ANO/NE
| Celkem | [5 empty] | 0

## Wifi
ZŠ Újezdec - Wifi infrastruktura
položka | Požadované parametry | Splněno | Název a popis dodávaného zboží | url odkaz na katalogový list | Cena/ks | kusů | Cena celkem bez DPH
1 | Wifi prvky (AP) |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 9 | 0
| UniFi AC PRO 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
2 | Napájecí adaptér pro Wifi včetně PoE injektoru |  |  | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
3 | Wifi prvky (AP) outdoor |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| UBNT UniFi AP AC Outdoor, 2.4GHz/5GHz | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
4 | Wifi router |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| UBIQUITI UniFi Security Gateway PRO, Dual Core 1 GHz CPU, 4x Gbit LAN, 2x SFP | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
5 | Centrální správa |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč | 0 | 1 | 0
| UBIQUITI UniFi Cloud Key - Centrální správa zařízení Enterprise Networks | ANO/NE | - doplní uchazeč -
| záruka 2 roky | ANO/NE
6 | Montáž a konfigurace Wifi zařízení |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Montáž Wifi zařízení | ANO/NE
| Konfigurace Wifi sítě a zaškolení obsluhy | ANO/NE
| Celkem | [5 empty] | 0

## Umístění
ZŠ Újezdec - Rozmístění aktivních prvků
Rozvaděč | Aktivní prvek 48x 1Gps, PoE | Aktivní prvek 24x 1Gps PoE | Aktivní prvek 24x 1Gps | počet zapojených portů | počet Wifi | počet SFP
R1 | 1 | 1 |  | 58 | 5 | 1 | serverovna
R2 |  | 1 | 1 | 33 | 5 | 0 | 1x outdoor
Celkem | 1 | 2 | 1 | 91 | 10 | 1