Additional information No. 1 to the tender „SUPPLY OF VALVES“ reg.No. VZ 510313

The Contracting Entity added the English version of the technical specification for Safety shut-off valve and edited its Czech version TS-A-15GS005/7533.

This Safety shut-off valve does not need to be a ball valve.

Dodatečná informace č. 1 k VZ „DODÁVKY ARMATUR“, ev. č. VZ 515138

Zadavatel doplnil anglickou verzi technické specifikace pro bezpečnostní armaturu a upravil její českou verzi TS-A-15GS005/7533.

Tato bezpečnostní armatura nemusí být nutně kulový kohout.