## příloha č. 3
Příloha č. 3 - Seznam požadovaného technickýho zařízení včetně % hodnocení jejich váhy (viz. 19.12 ZD)
A | Wireline soupravy - včetně kopie části TP - 1. uvedení do provozu |  | maximální hodnocení |  |  | 36%
|  |  | rok výroby | dodavatel/ výrobce | vlastním v % | %
| 3 ks wireline souprav s digitálním záznamem tahu, | 1. kus | 2009-2016 |  |  | 12
| hloubky a rychlosti zapouštění a možností operativní | 2. kus |  |  |  | 12
| výměny bubnů s měřicím drátem | 3. kus |  |  |  | 12
|  | 1. kus | 2001-2008 |  |  | 8
|  | 2. kus |  |  |  | 8
|  | 3. kus |  |  |  | 8
|  | 1. kus | 1990-2000 |  |  | 6
|  | 2. kus |  |  |  | 6
|  | 3. kus |  |  |  | 6
B | Manometry - včetně kalibračních protokolů z akreditované laboratoře |  | maximální hodnocení |  |  | 24%
|  |  | rok výroby | dodavatel/ výrobce | vlastním v % | %
| 2 ks hlubinný el. manometr o rozsahu 0-100 bar, | 1. kus |  |  |  | 2
| přesnosti 0,025 % FS a dvěma senzory teploty | 2. kus |  |  |  | 2
| 1 ks hlubinný el. manometr o rozsahu 0-100 bar | 1 kus |  |  |  | 1
a přesnosti 0,05 % FS
| 2 ks hlubinný el. manometr o rozsahu 0-200 bar, | 1. kus |  |  |  | 2
| přesnosti 0,025 % FS a dvěma senzory teploty | 2. kus |  |  |  | 2
| 3 ks hlubinný el. manometr o rozsahu 0-200 bar | 1. kus |  |  |  | 1
| a přesnosti 0,05 % FS | 2. kus |  |  |  | 1
|  | 3. kus |  |  |  | 1
| 2 ks úsťových el. manometrů o rozsahu 0-100 bar | 1. kus |  |  |  | 2
| a přesnosti 0,025 % FS | 2. kus |  |  |  | 2
| 2 ks úsťových el. manometrů o rozsahu 0-160 bar | 1. kus |  |  |  | 2
| a přesnosti 0,025 % FS | 2. kus |  |  |  | 2
| 4 ks úsťových el. manometrů o rozsahu 0-200 bar | 1. kus |  |  |  | 1
| a přesnosti 0,05 % FS | 2. kus |  |  |  | 1
|  | 3. kus |  |  |  | 1
|  | 4. kus |  |  |  | 1
C | Hlubinné vzorkovače |  | maximální hodnocení |  |  | 12%
|  |  | rok výroby | dodavatel/ výrobce | vlastním v % | %
| 4 ks hlubinný vzorkovač na kapaliny a plyny | 1. kus |  |  |  | 2
|  | 2. kus |  |  |  | 2
|  | 3. kus |  |  |  | 2
|  | 4. kus |  |  |  | 2
| 1 ks hlubinný vzorkovač na pevný sypký materiál-vysavač | 1 kus |  |  |  | 1
| 1 ks hlubinný vzorkovač na pevný mazlavý materiál | 1 kus |  |  |  | 1
| 1 ks přepouštěcí aparatura pro provedení odplynu | 1 kus |  |  |  | 2
rozpuštěného plynu přes solanku
D | Preventry a lubrikační nástavce - včetně protokolů o tlak. zkouškách |  | maximální hodnocení |  |  | 12%
|  |  | rok výroby | dodavatel/ výrobce | vlastním v % | %
| 2 ks wireline 3" preventr min. JT 21 MPa | 1. kus |  |  |  | 1
|  | 2. kus |  |  |  | 1
| 8 sad lubrikačních nástavců min. JT 16 MPa | 1. sada |  |  |  | 1
|  | 2. sada |  |  |  | 1
|  | 3. sada |  |  |  | 1
|  | 4. sada |  |  |  | 1
|  | 5. sada |  |  |  | 1
|  | 6. sada |  |  |  | 1
|  | 7. sada |  |  |  | 1
|  | 8. sada |  |  |  | 1
| 2 sady min. 3" lubrikačních nástavců na wireline operace | 1. sada |  |  |  | 1
| při POS, min. délka sady 7,5 m a min. JT 21 MPa | 2. sada |  |  |  | 1
E | Měřicí drát - ne starší než 24 měsíců včetně atestů od dodavatele |  | maximální hodnocení |  |  | 4%
|  |  | rok výroby | dodavatel/ výrobce | vlastním v % | %
| min. 4000 m drát 0,125", 2 ks bubnů | 1. kus |  |  |  | 1
|  | 2. kus |  |  |  | 1
| min. 10000 m nerezový drát 0,092", 8 ks bubnů | 1. kus |  |  |  | 0.25
|  | 2. kus |  |  |  | 0.25
|  | 3. kus |  |  |  | 0.25
|  | 4. kus |  |  |  | 0.25
|  | 5. kus |  |  |  | 0.25
|  | 6. kus |  |  |  | 0.25
|  | 7. kus |  |  |  | 0.25
|  | 8. kus |  |  |  | 0.25
F | Technologické zařízení - pro wireline operace včetně potřebného wireline nářadí |  | maximální hodnocení |  |  | 12%
|  |  | rok výroby | dodavatel/ výrobce | vlastním v % | %
| přesouvač 2 3/8" | 1 kus |  |  |  | 1
| přesouvač 2 7/8" | 1 kus |  |  |  | 1
| přesouvač 3 1/2" | 1 kus |  |  |  | 1
| testovací zátka do XN profilu 1,875" | 1 kus |  |  |  | 1
| testovací zátka do XN profilu 2,313 " | 1 kus |  |  |  | 1
| testovací zátka do XN profilu 2,750" | 1 kus |  |  |  | 1
| testovací zátka do XN profilu 2,813" | 1 kus |  |  |  | 1
| obousměrná zátka do X a XN profilů 1,875" | 1 kus |  |  |  | 1
| obousměrná zátka do X a XN profilů 2,313" | 1 kus |  |  |  | 1
| obousměrná zátka do X a XN profilů 2,750" | 1 kus |  |  |  | 1
| mechanický perforátor 2 7/8" | 1 kus |  |  |  | 1
| mechanický perforátor 3 1/2" | 1 kus |  |  |  | 1