## 1000 - CA
Napoj. | P&ID | Stáv. potrub. | Nová. potrub. | Počáteční | Počáteční | Trasa | DN | PN | Médium | Napojovací | Montáž | Umístění | Poznámky
bod |  | větev č. | větev č. | max. | teplota | do |  |  |  | bod
číslo |  |  |  | přetlak | média
(TP) |  |  |  | [bar(g)] | [oC]
003 | 0755-CF-0132-102 | -- | 4RT001BR034 |  |  | E02A 4RT001 AC001 | 25 | 16 | TEG | NOVÝ | STROJNÍ | Potrubní dvůr (řez na stáv. trubce a svar) | Doplňování a vypouštění TEG
004 | 0755-CF-0131-103 | -- | 4RT002BR034 |  |  | E02B 4RT002 AC001 | 25 | 16 | TEG | NOVÝ | STROJNÍ | Potrubní dvůr (řez na stáv. trubce a svar) | Doplňování a vypouštění TEG
005 | 0755-CF-0132-102 | -- | 4RT001BR057 |  |  | Z01A, Z01B | 40 | 16 | NG | NOVÝ | STROJNÍ | Potrubní dvůr (řez na stáv. trubce a svar) | Přívod ZP k hořáku
006 | 0755-CF-0132-102 | -- | [5 empty] | 16 | NG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (řez na stáv. trubce a svar) | Přívod ZP pro ovládání stávajících armatur
Poznámky: