## list1
Pol. | Projekční název | Rozměr | Číslo uložení | LL 30x30x3 | LL 50x50x6 | LL 70x70x6 | LL 80x80x8 | LL 100x65x10 | I 200 | U 65 | U 80 | U 100 | U 120 | U 140 | U 160 | U 200 | IPE 140 | IPE 160 | HEB 100 | HEB 120 | Trubka ocelová 114,3x5,6 | HEB 140 | PLO 100x5 | PLO 150x5 | PLO 200x5 | PLO 200x10 | PLO 300x10 | PLO 150x15 | PLO 500x20 | Ch. Kotva M10x90 | KR 12 | KR M16 | KR M20 | Příložka 60x12 | Šroub M16x50 | Matice M16 | PODLOŽKA 17 | Příložka 90x12 | Šroub M24x70 | Matice M24 | PODLOŽKA 25 | Závitová tyč M10 | Matice M10 | PODLOŽKA 11 | PODLOŽKA 13 | Hmoždinka 10x50 + vrut 8x70 | Poznámka
I.N. | Design Name
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT1BR1-S3 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_213_1_St_2
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT1BR1-S4 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_215_1_St_4
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT1BR1-S5 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_217_0_St_6
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S1 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_211_1_St_1
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S10 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S11 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S12 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S13 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S2 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_211_1_St_1
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S6 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_222_0_St10
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S7 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S8 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR1-S9 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR5-S1 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR6-S1 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR6-S2 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR6-S3 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR6-S4 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR6-S5 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA AXIÁLNÍ L7 |  | 4RT1BR7-S14 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA AXIÁLNÍ L7 |  | 4RT1BR7-S15 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT1BR7-S10 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_214_1_St_3
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT1BR7-S11 | [43 empty] | Uložit na OK přes pomocnou konstrukci
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT1BR7-S9 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_216_0_St_5
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S1 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S12 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S13 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S2 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S3 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S4 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S5 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S6 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_222_0_St10
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S7 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR7-S8 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_223_0_St11
| Objímka |  | 4RT1BR8-S2 | [43 empty] | Uložit na OK
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT1BR8-S1 | [43 empty] | Uložit na OK přes pomocnou konstrukci
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR9-S1 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR10-S1 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT1BR11-S1 | [43 empty] | Uložit na OK přes pomocnou konstrukci
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT1BR34-S1 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| TŘMEN L2 |  | 4RT1BR34-S2 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| TŘMEN L2 |  | 4RT1BR34-S3 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| TŘMEN L2 |  | 4RT1BR34-S4 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA AXIÁLNÍ L7 |  | 4RT2BR1-S11 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA AXIÁLNÍ L7 |  | 4RT2BR1-S12 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA AXIÁLNÍ L7 |  | 4RT2BR1-S13 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA AXIÁLNÍ L7 |  | 4RT2BR1-S14 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR1-S3 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_219_0_St_8
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR1-S4 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_220_0_St_9
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR1-S5 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_213_1_St_2
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR1-S6 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_214_1_St_3
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR1-S7 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_216_0_St_5
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR1-S1 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_218_0_St_7
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR1-S10 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR1-S2 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_218_0_St_7
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR1-S8 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR1-S9 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_222_0_St10
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR5-S1 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR6-S1 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR6-S2 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR6-S3 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR6-S4 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR6-S5 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S19 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA AXIÁLNÍ L7 |  | 4RT2BR7-S17 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA AXIÁLNÍ L7 |  | 4RT2BR7-S18 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR7-S10 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_214_1_St_3
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR7-S11 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_213_1_St_2
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR7-S12 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_220_0_St_9
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR7-S13 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_219_0_St_8
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR7-S14 | [43 empty] | Uložit na OK přes pomocnou konstrukci
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR7-S9 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_216_0_St_5
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S1 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S15 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S16 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_221_0
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S2 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S3 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S4 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_222_0_St10
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S5 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S6 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S7 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR7-S8 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_223_0_St11
| Objímka |  | 4RT2BR8-S2 | [43 empty] | Uložit na OK
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR8-S1 | [43 empty] | Uložit na OK přes pomocnou konstrukci
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR9-S1 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR10-S1 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT2BR11-S1 | [43 empty] | Uložit na OK přes pomocnou konstrukci
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT2BR34-S1 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| TŘMEN L2 |  | 4RT2BR34-S2 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| TŘMEN L2 |  | 4RT2BR34-S3 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| TŘMEN L2 |  | 4RT2BR34-S4 | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT10BR1-S1 | [43 empty] | Uložti na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_212_0_konz
| TEE SHOE SUPPORT WITH PAD |  | 4RT10BR3-S1 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_223_0_St11
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT10BR5-S1 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_211_1_St_1
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT10BR5-S2 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_213_1_St_2
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT10BR5-S3 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_215_1_St_4
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT10BR5-S4 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_217_0_St_6
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT10BR5-S10 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT10BR5-S5 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT10BR5-S6 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT10BR5-S7 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT10BR5-S8 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 |  | 4RT10BR5-S9 | [43 empty] | Uložit na betonový základ
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT10BR7-S1 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_218_0_St_7
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT10BR7-S2 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_219_0_St_8
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 |  | 4RT10BR7-S3 | [43 empty] | Uložit na pomocnou konstrukci 0755_PO_0161_220_0_St_9
| Rezerva | [5 empty] | 0.8 | [15 empty] | 0.5 |  | 0.2
| TŘMEN L2 |  | Topný plyn | [43 empty] | Uložit na přístřešek
| Celkem (m,ks) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CELKEM VÁHA (kg):
| kg/m |  |  | 2.97 | 4.47 | 7.2 | 9.63 | 15.04 | 26.2 | 7.09 | 8.64 | 10.6 | 13.4 | 16 | 18.8 | 25.3 | 12.9 | 15.8 | 13.2 | 26.7 | 15 | 33.7 | 3.93 | 5.89 | 7.8 | 15.7 | 23.55 | 20.1 | 78.5 | 0.1 | 0.88 | 1.56 | 4.47 | 0.43 |  |  |  | 0.93 | [6 empty] | 0.1 | 0
| Váha (kg) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZEPSANÝ MATERIÁL POUŽÍT DLE ROZPISU PRO DANÉ ULOŽENÍ A POTŘEBY NA MONTÁŽI. MATERIÁL ROZEPSANÝ V BM SE BUDE NA MONTÁŽI ŘEZAT, VRTAT APOD.