| ZAPOJENÍ SVORKOVNIC, ZAPOJENÍ KABELŮ D2.2 SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Evidenční č. stavby/Contract No.: AE 075500 Investor/Client: innogy GAS Storage, s.r.o Místo stavby/Location: Štramberk, Česká republika Výrobna/Plant: PZP Štramberk Akce/Job: Stavba č. 2191 - Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG PC, PS, DPS: PS 0132 – Regenerace TEG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03/2017 |  | DPS – zapracování připomínek | Janoušek P. |  | Horňák R. | Turaz J. |  |
| 0 | 01/2017 |  | Dokument. pro provádění stavby | Janoušek P. |  | Horňák R. | Turaz J. |  |
| Číslo Number | Datum Date |  | Popis Description | Navrhl Made by |  | Přezkoušel Checked by | Schválil Approved by |  |
| Revize / Revision |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo výtisku Copy No. |  | Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy INTECHA spol. s r.o. a nesmí být reprodukován nebo používán bez jejího předchozího souhlasu. |  |  | Číslo dokumentu Document No. 0755-MI-0171-201 / |  |  | Revize Revision 1 |
|  |  | This document containing confidential information is property of INTECHA and may not be reproduced or used without INTECHA´s written authorization. |  |  |  |  |  |  |

| Strana č. Page No. | Revize strany/Page revision |  |  |  |  |  |  |  |  | Strana č. Page No. |  | Revize strany/Page revision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky/Notes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEZNAM REVIZÍ REVISION LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo dokumentu Document No. 0755-MI-0171-201 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revize Revision 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strana č. Page No. |  |  |  | 2 |  | Stran celkem Of |  |  |  |  |  |  |

| Strana č. Page No. | Revize strany/Page revision |  |  |  |  |  |  |  |  | Strana č. Page No. |  | Revize strany/Page revision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 71 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky/Notes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEZNAM REVIZÍ REVISION LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo dokumentu Document No. 0755-MI-0171-201 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revize Revision 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strana č. Page No. |  |  |  | 3 |  | Stran celkem Of |  |  |  |  |  |  |