## 1000 - CA
Napoj. | P&ID | Stáv. potrub. | Nová. potrub. | Počáteční | Počáteční | Trasa | DN | PN | Médium | Napojovací | Montáž | Umístění | Poznámky
bod |  | větev č. | větev č. | max. | teplota | do |  |  |  | bod
číslo |  |  |  | přetlak | média
(TP) |  |  |  | [bar(g)] | [oC]
003 | 0755-CF-0132-102 | -- | 4RT001BR034 |  |  | E02A 4RT001 AC001 | 25 | 16 | TEG | NOVÝ | STROJNÍ | Potrubní dvůr (řez na stáv. trubce a svar) | Doplňování a vypouštění TEG
004 | 0755-CF-0131-103 | -- | 4RT002BR034 |  |  | E02B 4RT002 AC001 | 25 | 16 | TEG | NOVÝ | STROJNÍ | Potrubní dvůr (řez na stáv. trubce a svar) | Doplňování a vypouštění TEG
005 | 0755-CF-0132-102 | 4RT010BR088 | 4RT010BR088 |  |  | Z01A, Z01B | 80 | 16 | NG | NOVÝ | STROJNÍ | Potrubní dvůr (řez na stáv. trubce a svar) | Přívod ZP k hořáku
006 | 0755-CF-0132-102 | 4RT010BR085 | 4RT010BR085 |  |  |  | 25 | 16 | NG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (řez na stáv. trubce) | Původní přívod ZP pro ovládání stávajících armatur - nově nebude používáno
010 | 0755-CF-0132-102 | 4RT010BR085 | 4RT010BR085 |  |  |  | 25 | 16 | NG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (příruba regulační stanice) | Původní přívod ZP pro ovládání stávajících armatur - nově nebude používáno
011 | 0755-CF-0132-102 | 4RT010BR085 | 4RT010BR085 |  |  |  | 25 | 16 | NG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (řez na stáv. trubce) | Původní přívod ZP pro ovládání stávajících armatur - nově nebude používáno
12 A/B | 0755-CF-0132-102 0755-CF-0132-103 |  | 4RT001BR001 4RT002BR001 |  |  | E03A / E03B | 50 | 16 | TEG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (příruba balené jednotky) | Vstup TEGu do chladiče balené jednotky
13 A/B | 0755-CF-0132-102 0755-CF-0132-103 |  | 4RT001BR001 4RT002BR001 |  |  | F01A / F01B | 50 | 16 | TEG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (příruba balené jednotky) | Vstup TEGu za chladičem balené jednotky
14 A/B | 0755-CF-0132-102 0755-CF-0132-103 |  | 4RT001BR034 4RT002BR034 |  |  | E02A / E02B | 25 | 16 | TEG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (příruba balené jednotky) | Doplňování TEGu do reboileru balené jednotky
15 A/B | 0755-CF-0132-102 0755-CF-0132-103 |  | 4RT001BR006 4RT002BR006 |  |  | P01A, P01C / P01B, P01D | 50 | 16 | TEG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (příruba balené jednotky) | Výstup TEGu z výměníku balené jednotky
16 A/B | 0755-CF-0132-102 0755-CF-0132-103 |  | 4RT001BR005 4RT002BR005 |  |  | P01A, P01C / P01B, P01D | 50 | 16 | TEG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (příruba balené jednotky) | Výstup TEGu z reboileru balené jednotky
17 A/B | 0755-CF-0132-102 0755-CF-0132-103 |  | 4RT001BR057 4RT002BR057 |  |  | Z01A, Z01B | 40 | 16 | NG |  | STROJNÍ | Potrubní dvůr (příruba balené jednotky) | Vstup topného plynu do hořáku balené jednotky
Poznámky: