## NÁTĚRY
Pol. | Projekční název obecný | DN | Nátěrový systém | Množství[m/ks] | Plocha nátěru[m2] | Konečný odstín | Poznámka
I.N. | GeneralDesign Name | Size Nominal | Coating Systém | Quantity[m/pcs] | Coat Surface | Final Hue | Note
NÁTĚROVÝ SYSTÉM "NS1"
1. | Trubka ocelová. | 25 | NS1 | 36.7656 | 3.8923 | dle nátěrového systému
2. | Trubka ocelová. | 40 | NS1 | 28.7076 | 4.3559 | dle nátěrového systému
3. | Trubka ocelová. | 50 | NS1 | 63.7211 | 12.0708 | dle nátěrového systému
4. | Trubka ocelová. | 80 | NS1 | 16.0052 | 4.4699 | dle nátěrového systému
5. | Oblouk 90°-Tvar 3D. | 25 | NS1 | 21 | 0.1325 | dle nátěrového systému
6. | Oblouk 90°-Tvar 3D. | 40 | NS1 | 3 | 0.04076 | dle nátěrového systému
7. | Oblouk 90°-Tvar 3D. | 50 | NS1 | 15 | 0.3387 | dle nátěrového systému
8. | Oblouk 90°-Tvar 3D. | 80 | NS1 | 3 | 0.15004 | dle nátěrového systému
9. | Redukce K. | 80 X 40 | NS1 | 2 | 0.049713 | dle nátěrového systému
10. | T-kus. | 25 | NS1 | 2 | 0.020116 | dle nátěrového systému
11. | T-kus. | 50 | NS1 | 5 | 0.15155 | dle nátěrového systému
12. | T-kus. | 80 | NS1 | 1 | 0.060047 | dle nátěrového systému
13. | T-kus red. | 50 X 25 | NS1 | 2 | 0.06062 | dle nátěrového systému
14. | Příruba krková. | 25 | NS1 | 6 | 0.10467 | dle nátěrového systému
15. | Příruba krková. | 40 | NS1 | 2 | 0.035311 | dle nátěrového systému
16. | Příruba krková. | 50 | NS1 | 4 | 0.079037 | dle nátěrového systému
17. | Příruba zaslepovací. | 25 | NS1 | 1 | 0.0060385 | dle nátěrového systému
18. | Příruba zaslepovací. | 50 | NS1 | 4 | 0.031615 | dle nátěrového systému
|  |  |  | Celkem "NS1" | 26.0497 | m2
NÁTĚROVÝ SYSTÉM "NS2"
19. | Trubka ocelová. | 25 | NS2 | 4.9941 | 0.52872 | dle nátěrového systému
20. | Trubka ocelová. | 50 | NS2 | 87.8798 | 16.6473 | dle nátěrového systému
21. | Oblouk 90°-Tvar 3D. | 25 | NS2 | 2 | 0.01264 | dle nátěrového systému
22. | Oblouk 90°-Tvar 3D. | 50 | NS2 | 33 | 0.74534 | dle nátěrového systému
23. | Redukce K. | 50 X 25 | NS2 | 12 | 0.17277 | dle nátěrového systému
24. | T-kus. | 50 | NS2 | 14 | 0.42434 | dle nátěrového systému
25. | T-kus red. | 50 X 25 | NS2 | 6 | 0.18186 | dle nátěrového systému
26. | Příruba krková. | 25 | NS2 | 4 | 0.091368 | dle nátěrového systému
27. | Příruba krková. | 25 | NS2 | 16 | 0.28717 | dle nátěrového systému
28. | Příruba krková. | 50 | NS2 | 50 | 1.2418 | dle nátěrového systému
29. | Šroubení. | 15 | NS2 | 2 | 2 | dle nátěrového systému
|  |  |  | Celkem "NS2" | 22.3332 | m2
NÁTĚROVÝ SYSTÉM "NS3"
30. | Trubka ocelová. | 15 | NS3 | 0.37 | 0.024758 | dle nátěrového systému
31. | Trubka ocelová. | 25 | NS3 | 8.6204 | 0.91263 | dle nátěrového systému
32. | Trubka ocelová. | 50 | NS3 | 139.9007 | 26.5017 | dle nátěrového systému
33. | Oblouk 90°-Tvar 3D. | 25 | NS3 | 9 | 0.056878 | dle nátěrového systému
34. | Oblouk 90°-Tvar 3D. | 50 | NS3 | 72 | 1.6272 | dle nátěrového systému
35. | Oblouk 45°-Tvar 3D. | 50 | NS3 | 1 | 0.011462 | dle nátěrového systému
36. | Redukce K. | 25 X 15 | NS3 | 4 | 0.021598 | dle nátěrového systému
37. | Redukce K. | 50 X 25 | NS3 | 5 | 0.071986 | dle nátěrového systému
38. | T-kus. | 50 | NS3 | 29 | 0.87899 | dle nátěrového systému
39. | T-kus red. | 50 X 25 | NS3 | 13 | 0.39403 | dle nátěrového systému
40. | Příruba krková. | 15 | NS3 | 6 | 0.077536 | dle nátěrového systému
41. | Příruba krková. | 25 | NS3 | 16 | 0.36547 | dle nátěrového systému
42. | Příruba krková. | 25 | NS3 | 4 | 0.07783 | dle nátěrového systému
43. | Příruba krková. | 50 | NS3 | 82 | 2.0233 | dle nátěrového systému
44. | Příruba zaslepovací. | 50 | NS3 | 2 | 0.022833 | dle nátěrového systému
45. | Příprava M+R | 15 | NS3 | 12 | 0.04971 | dle nátěrového systému
46. | Nátrubek. | 8 | NS3 | 2 | 0.008618 | dle nátěrového systému
|  |  |  | Celkem "NS3" | 33.1266 | m2
NÁTĚROVÝ SYSTÉM "NS1" - POMOCNÉ OK POD ULOŽENÍ POTRUBÍ
NÁTĚR POMOCNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ
HMOTNOST PROFILOVÉHO MATERIÁLU - ~ 110 kg