## Celkem
Poz. | Popis | Cena
1 | MaR - ŘS | 0
2 | MaR | 0
3 | Elektro - Technologie | 0
4 | Elektro - Stavební | 0
5 | Strojní | 0
6 | Výkaz výměr - Stavební část | 0
7 | Ostatní náklady | 0
| Cena celkem za dodávku a montáž bez DPH | 0

## Strojní
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cena celkem | Poznámky
Strojní Regenerace
Demontáže
1 | Demontáž regeneračních jednotek | kpl | 2
2 | Demontáž potrubí a armatur | kpl | 1
| Demotáž čerpadel | kpl | 1
Montáže
| Montáž regenerační jedntky, včetně kolony a komínu | ks | 2
| Montáž čerpadel | ks | 4
Armatury
Dálkové armatury
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
Ruční armatury
| Klapka zpětná DN50 PN63 | ks | 6
| Kohout kulový DN25 PN63, s hladkou lištou | ks | 6
| Kohout kulový DN50 PN16 | ks | 16
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 26
| Ventil uzavírací DN25 PN63, s hladkou lištou | ks | 4
| Ventil uzavírací s regulační kuželkou DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 4
| Filtr "Y" DN50 PN16 | ks | 4
Pojistné armatury
| 4RT001AA302, DN 25 | ks | 1 | [5 empty] | překročení tlaku / nedostatečný tlak
| 4RT001AA303, DN25 | ks | 1
| 4RT001AA304, DN25 | ks | 1
| 4RT001AA305, DN25 | ks | 1 | [5 empty] | TERV
| 4RT001AA306, DN25 | ks | 1 | [5 empty] | TERV
| 4RT001AA308, DN25 | ks | 1 | [5 empty] | TERV
| 4RT002AA302, DN25 | ks | 1 | [5 empty] | překročení tlaku / nedostatečný tlak
| 4RT002AA303, DN25 | ks | 1
| 4RT002AA304, DN25 | ks | 1
| 4RT002AA305, DN25 | ks | 1 | [5 empty] | TERV
| 4RT002AA306, DN25 | ks | 1 | [5 empty] | TERV
| 4RT002AA308, DN25 | ks | 1 | [5 empty] | TERV
Potrubní materiál
| Trubka ocelová DN40 48,3x4,0 | m | 28.7076
| Trubka ocelová DN25 33,7x4,0 | m | 0.2
| Trubka ocelová DN25 33,7x4,5 | m | 50.18
| Trubka ocelová DN50 60,3x4,0 | m | 25.7804
| Trubka ocelová DN50 60,3x5,6 | m | 265.7212
| Trubka ocelová DN80 88,9x4,0 | m | 16.0052
| Oblouk 90° DN50 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x4,0 | ks | 14
| Oblouk 90° DN25 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 33,7x4,5 | ks | 32
| Oblouk 90° DN40 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 48,3x4,0 | ks | 3
| Oblouk 90° DN50 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x5,6 | ks | 106
| Oblouk 90° DN80 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 88,9x4,0 | ks | 3
| Oblouk 45° DN50 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x5,6 | ks | 1
| Redukce Koncentrická DN25/15, PN63, Připoj.rozměry 33,7x4,5-21,3x4,0 | ks | 4
| Redukce Koncentrická DN80/40, PN16, Připoj.rozměry 88,9x4,0-48,3x4,0 | ks | 2
| Redukce Koncentrická DN50/25, PN16, Připoj.rozměry 60,3x4,0-33,7x4,0 | ks | 4
| Redukce Koncentrická DN50/25, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6-33,7x4,5 | ks | 13
| T-kus DN25/25/25, PN63, Připoj.rozměry 33,7x4,5/33,7x4,5/33,7x4,5 | ks | 2
| T-kus DN50/50/50, PN16, Připoj.rozměry 60,3x4,0/60,3x4,0/60,3x4,0 | ks | 8
| T-kus DN50/50/50, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6/60,3x5,6/60,3x5,6 | ks | 40
| T-kus DN80/80/80, PN16, Připoj.rozměry 88,9x4,0/88,9x4,0/88,9x4,0 | ks | 1
| T-kus redukovaný DN50/25/50, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6/33,7x4,5/60,3x5,6 | ks | 21
| Příruba přivařovací krková DN15 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 21,3x4,0 | ks | 6
| Příruba přivařovací krková DN25 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 33,7x4,5 | ks | 20
| Příruba přivařovací krková DN25 PN16, s hrubou těsnící lištou B1, Připoj.rozměr 33,7x4,0 | ks | 6
| Příruba krková DN25 (1") 600LB, RF, SCH160 | ks | 20
| Příruba přivařovací krková DN40 PN16, s hrubou těsnící lištou B1, Připoj.rozměr 48,3x4,0 | ks | 2
| Příruba přivařovací krková DN50 PN16, s hrubou těsnící lištou B1, Připoj.rozměr 60,3x4,0 | ks | 48
| Příruba přivařovací krková DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 60,3x5,6 | ks | 88
| Příruba zaslepovací DN25 PN16, s hrubou těsnící lištou B1 | ks | 1
| Příruba zaslepovací DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, s dírou o průměru 15mm | ks | 2
| Příruba zaslepovací DN50 PN16, s hrubou těsnící lištou B1 | ks | 4
| Záslepka otočná DN50 PN63 | ks | 14
| Hrdlo trubkové DN15 PN100 | ks | 6
| Nástavec k přivaření D, M20x1,5L, PN630 | ks | 2
| Kondenzační smyčka k přivaření, tvar B, M20x1,5L | ks | 4
| Přípojka tlakoměrová nátrubková A, M20x1,5/M20x1,5L, PN630 | ks | 6
| Šroubení s vnitřním závitem přivař. D12 | ks | 2
| Nátrubek s vnějším závitem G1/4" (L=100mm) | ks | 2
| Šroub svorníkový M12x80mm | ks | 28
| Šroub svorníkový M12x85mm | ks | 16
| Šroub svorníkový M20 x 140mm | ks | 24
| Šroub svorníkový M16x100mm | ks | 96
| Šroub svorníkový UNC M16 (5/8")x100mm | ks | 80
| Šroub svorníkový M16x85mm | ks | 8
| Šroub svorníkový M16x85mm | ks | 208
| Šroub svorníkový M20x120mm | ks | 352
| Matice vysoká M12 | ks | 32
| Matice vysoká M12 | ks | 56
| Matice vysoká M16 | ks | 192
| Matice vysoká M16 | ks | 160
| Matice vysoká M16 | ks | 16
| Matice vysoká M16 | ks | 416
| Matice vysoká M20 | ks | 752
| Podložka vějířovitá 13 | ks | 32
| Podložka vějířovitá 13 | ks | 56
| Podložka vějířovitá 17 | ks | 192
| Podložka vějířovitá 17 | ks | 160
| Podložka vějířovitá 17 | ks | 16
| Podložka vějířovitá 17 | ks | 416
| Podložka vějířovitá 21 | ks | 752
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN15 PN63 | ks | 4
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN25 PN16 | ks | 7
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN25 PN63 | ks | 24
| Spirálově vinuté těsnění DN25 (1") 600LB, RF | ks | 20
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN40 PN16 | ks | 2
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN16 | ks | 52
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN63 | ks | 100
Uložení
| Objímka DN50 | ks | 2
| PODPĚRA AXIÁLNÍ L7 DN50 | ks | 8
| PODPĚRA KLUZNÁ L20 DN 50 | ks | 29
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 DN25 | ks | 7
| PODPĚRA KLUZNÁ L6 DN50 | ks | 54
| TŘMEN L2 DN25 | ks | 6
Profilový materiál
| Tyč U 100 | m | 4
| Tyč I 120 | m | 1.6
| Tyč plochá 60x8 | m | 0.4
| Tyč plochá 50x30 | m | 0.32
| Plech tl. 10 | m2 | 0.3
| Plech tl. 12 | m2 | 0.2
| Závitová tyč M8 x1000 | m | 2
| Matice M8 | ks | 18
| Podložka 8,4 | ks | 18
| Chemická kotva Hilti HIT HY 150, fóliové balení 330ml | ks | 3
Nátěry
| Nátěrový systém NS1 | m2 | 26
| Nátěrový systém NS2 | m2 | 22.3
| Nátěrový systém NS3 | m2 | 33.1
| Nátěrový systém NS1 - Uložení | m2 | 15
| Nátěrový systém NS1 - Pomocné OK | m2 | 17
Izolace
| IZOLACE typ E - Izolace proti ztrátě tepla s elektrickým otopem, tl. 60 mm, včetně armatur | m2 | 170
Ostatní položky
| Zařízení staveniště | kpl | 1
| Doprava materiálu | kpl | 1
| Mechanizace | kpl | 1
| Stavební přípomoc | kpl | 1
| Doprava a ubytování | kpl | 1
| Vedení stavby a kompletační činnost | kpl | 1
| Lešení | kpl | 1
| Tlakové zkoušky | kpl | 1
| Komplexní odzkoušení | kpl | 1
| Revize | kpl | 1
| Cena za dodávku a montáž |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Elektro-Stavební
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
Elektro - Stavební
| Rozvaděč RS1 | ks | 1
| Rozváděč TS 400x2000x600 s MP, RAL7035 | kpl | 1
| Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 2ks | kpl | 1
| Podstavec TS šxv 400x100mm, RAL7022 | kpl | 1
| Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022 | ks | 1
| Schránka na dokumentaci DIN A4 na výšku | ks | 1
| Svítidlo standard 18W, 230V, š=343mm | ks | 1
| Dveřní spínač, oranžový kabel 0,6m,NO+NC | ks | 1
| Napájecí kabel oranžový, l=3000mm | ks | 1
| Montážní a spojovací materiál | kpl | 1
| Soupis přístrojů a vybavení je součástí dokumentu 0755-EH-0132-001_1 | kpl | 1
Ochrana před bleskem a uzemnění
| Zemnící drát FeZn Ø8 vč. svorek a příslušenství | m | 280
| Zemnící pásek FeZn 30x4 vč. svorek a příslušenství | m | 150
| Podpěra PV21 | ks | 320
| Ochranný úhelník OÚ 2 | ks | 7
| Ostatní materiál (SS, SK, SR02, ST uni., SZ lit., ozn. štít.) | kpl | 1
Kabely
| Kabel CYKY-J 5x25 | m | 150
| Kabel CYKY-J 5x16 | m | 95
| Kabel CYKY-J 5x4 | m | 120
| Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 95
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 50
| Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 60
| Vodič CYA 6 zž | m | 100
Ostatní materiál
| Svítidlo zářivkové 2x36W, kompletní | ks | 15
| Svítidlo zářivkové nouzové, kompletní | ks | 5
| Spínač osvětlení ZAP/VYP, kompletní | ks | 4
| Svorkovnicová krabice, kompletní | ks | 30
| Kabelový žebřík KHZP 200 s příslušenstvím | m | 20
| Instalační trubka 32x1 Nerez s příslušenstvím | m | 60
| Protipožární ucpávka | m2 | 1
| Pomocná ocelová konstrukce pozinkovaná | kg | 150
| Pomocný materiál (příchytky, kabelové štítky, šrouby, nátěry, řetízek, atd.) | kpl | 1
| Revize elektrických zařízení vč. vystavení VRZ | kpl | 1
Lešení
Stavební přípomoc
| Cena celkem za dodávka a montáž | [6 empty] | #REF!

## Elektro-Technologie
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
Elektro - Technologie
Rozvaděč GTA-1
| Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 | ks | 1
| Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 | ks | 2
| Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022 | kpl | 1
| Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022 | kpl | 1
| Schránka na dokumentaci DIN A4 na výšku | ks | 1
| Svítidlo standard 14W, 230V, š=452mm | ks | 1
| Dveřní spínač, oranžový kabel 0,6m,NO+NC | ks | 1
| Napájecí kabel oranžový, l=3000mm | ks | 1
| Montážní a spojovací materiál | kpúl | 1
| Systémové okno 2736.530 | ks | 1
| Soupis přístrojů a vybavení je součástí dokumentu 0755-EH-0020-001_1 | kpl | 1
Rozvaděč GTA-2
| Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 | ks | 1
| Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 | ks | 2
| Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022 | kpl | 1
| Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022 | kpl | 1
| Schránka na dokumentaci DIN A4 na výšku | ks | 1
| Svítidlo standard 14W, 230V, š=452mm | ks | 1
| Dveřní spínač, oranžový kabel 0,6m,NO+NC | ks | 1
| Napájecí kabel oranžový, l=3000mm | ks | 1
| Montážní a spojovací materiál | kpúl | 1
| Systémové okno 2736.530 | ks | 1
| Soupis přístrojů a vybavení je součástí dokumentu 0755-EH-0020-001_1 | kpl | 1
Rozvaděč RT1
| Skříň AE, 600x600x210,MP, RAL7035, IP66 | ks | 1
| Schránka na dokumentaci DIN A4 na výšku | ks | 1
| Svítidlo standard 14W, 230V, š=452mm | ks | 1
| Dveřní spínač, oranžový kabel 0,6m,NO+NC | ks | 1
| Napájecí kabel oranžový, l=3000mm | ks | 1
| Montážní a spojovací materiál | ks | 1
| Soupis přístrojů a vybavení je součástí dokumentu 0755-EH-0020-001_1 | kpl | 1
Rozvaděč SBHT001
| Polyesterový, venkovní, Ex, IP66, pro 8 vývodů pro elektrický ohřev, hlavní vypínač,kontrolka zapnutí, chrániče dostupné přes odklápěcí průhledítko | kpl | 1
| Soupis přístrojů a vybavení je součástí dokumentu 0755-EH-0020-001_1 | kpl | 1
Otopy
| Topný kabel 5VPL2-CT | m | 833
| Svorkovnicová krabice JBU-100-E | ks | 4
| Svorkovnicová krabice JBM-100-E | ks | 2
| Svorkovnicová krabice JBS-100-E | ks | 20
| Univerzální držák SB-101 | ks | 4
| Připojovací souprava C25-100 | ks | 4
| Průchodka izolaci IEK-25-04 | ks | 4
| Stahovací spona PSE-280 | ks | 62
| Samolepící AL páska GS-54 | ks | 50
| Samolepící AL páska ATE-180 | ks | 50
| Výstražný štítek ETL-CZ | ks | 176
| Termostat ETS-05-L2-E | ks | 1
| Ukončovací souprava se světelnou signalizací GL-36-M25 | ks | 10
| Ukončovací těsnění se světelnou signalizacíE-100-L-E | ks | 30
Kabely
| Kabel CYKY-J 5x16 | m | 100
| Kabel CYKY-J 5x4 | m | 120
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 175
| Kabel CYKY-J 5x6 | m | 180
| Vodič CYA 6 zž | m | 150
Ostatní materiál
| Kabelový žebřík KHZP 200 s příslušenstvím | m | 20
| Instalační trubka 32x1 Nerez s příslušenstvím | m | 60
| Protipožární ucpávka | m2 | 1
| Pomocná ocelová konstrukce pozinkovaná | kg | 200
| Pomocný materiál (příchytky, kabelové štítky, šrouby, nátěry, řetízek, atd.) | kpl | 1
Pomocný materiál (příchytky, kabelové štítky, šrouby, nátěry, řetízek, atd.)
| Pomocný materiál (příchytky, kabelové štítky, šrouby, nátěry, řetízek, atd.)Revize elektrických zařízení vč. vystavení VRZ | kpl | 1
Ostatní práce
| Odpojení a připojení armatur | ks | 2
| Cena celkem za dodávka a montáž | [6 empty] | 0

## ŘS
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
MaR - Povinný dodavatel ZAT
Rozvaděč BC 4.5
| Kabinet: RITTAL/ZAT 800 x 2000 x 800 mm ( Š x V x H ) | ks | 1
| Vana | ks | 1
| Blok ventilace UB0003V1 | ks | 1
| Deska mikropočítače - CPU | ks | 2
| Deska zdroje 24V - pomocný napájecí zdroj | ks | 2
| Deska 32 binárních vstupů | ks | 3
| Deska 32 binárních výstupů | ks | 1
| Deska 16 analogových proudových vstupů | ks | 1
| Deska 16 analogových proudových vstupů, 4 analogové napěťové výstupy | ks | 2
| Adaptér pro desku IO | ks | 1
| Adaptér pro desku IO | ks | 1
| Adaptér pro desku IO | ks | 1
| Modul připojení analogových vstupů | ks | 6
| Modul připojení analogových výstupů | ks | 3
| Modul připojení binárních vstupů | ks | 6
| Modul připojení binárních výstupů | ks | 2
| Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem | ks | 1
| Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem | ks | 1
| Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem | ks | 1
| Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem | ks | 1
| Základna modulů 4x, určená pro SLDT moduly pro analogové linky. Při vyjmutí modulu nedojde k rozpojení chráněné linky | ks | 1
| Základna modulů 8x, určená pro SLNT moduly napájení, DI/DO linky při vyjmutí modulu nedojde k rozpojení chráněné linky | ks | 4
| Zásuvný svodič přepětí pro dva analogové plovoucí signály | ks | 4
| Zásuvný svodič přepětí pro dvě napájecí linky | ks | 32
| Relé, cívka 24VDC | ks | 32
| Přepěťová ochrana DEHNrail | ks | 1
| Přepěťová ochrana DEHNrail | ks | 2
| Zásuvka na přístrojovou lištu | ks | 1
| Žlaby, konstrukční prvky | kpl | 1
| Vodiče, příslušenství | kpl | 1
| Jističe LTN od OEZ | ks | 10
| Modul M121 | ks | 1
| Svorkovnice | kpl | 1
| Pojistkové svorky | kpl | 1
Rozvaděč BC 4.1
| Kabinet: RITTAL/ZAT 800 x 2000 x 800 mm ( Š x V x H ) | ks | 1
| Základna modulů 8x, určeno pro IS obvody, při vyjmutí modulu dojde k rozpojení chráněné linky | ks | 2
| Základna modulů 8x, určeno pro IS obvody, při vyjmutí modulu dojde k rozpojení chráněné linky | ks | 5
| Zásuvný svodič přepětí pro dva IS analogové plovoucí signály | ks | 16
| Zásuvný svodič přepětí pro dvě IS DI linky | ks | 32
| IS zdroj pro AI signály | ks | 16
| IS zdroj pro AO signály | ks | 4
| IS zdroj pro DI signály | ks | 32
| Přepěťová ochrana DEHNrail | ks | 1
| Přepěťová ochrana DEHNrail | ks | 2
| Zásuvka na přístrojovou lištu | ks | 1
| Žlaby, konstrukční prvky | kpl | 1
| Vodiče, příslušenství | kpl | 1
| Jističe LTN od OEZ | ks | 10
| Modul M121 | ks | 1
| Svorkovnice | kpl | 1
| Pojistkové svorky | kpl | 1
| Nástěnná skříň pro dotykový displej RITTAL/ZAT | ks | 1
| Dotykovým displejem s licencí InTouch zabudovaným do dveří skříně | kpl | 1
| Optický rozváděč pro zakončení 12 vláken | kpl | 1
| Kazeta včetně držáků svárů, ST konektorové spojky | kpl | 1
| Optický převodník | kpl | 1
| Zdroj pro optický převodník | kpl | 1
| Svorkovnice | kpl | 1
| Pojistkové svorky | kpl | 1
Dozbrojení optického rozvaděče FP-1U
| kazeta včetně držáků svárů, ST konektorové spojky a další příslušenství | kpl | 1
| Optický převodník | kpl | 1
| Zdroj pro optický převodník | kpl | 1
| Svorkovnice | kpl | 1
| Pojistkové svorky | kpl | 1
Ostatní položky
| Zpracování projektové dokumentace | kpl | 1
| Syst. Projekt | kpl | 1
| Oživení HW + IO zkoušky | kpl | 1
| Individuální testy | kpl | 1
| Komplexní vyzkoušení | kpl | 1
| Vedení projektu | kpl | 1
| Úprava rozvaděče | kpl | 1
| Cestovní náhrady | kpl | 1
Cena celkem za dodávka a montáž

## MaR
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
MaR
Polní instrumentace
| Průtokoměr Snímač Série F Micro Motion Coriolis; 1/2 in; 316L nerez ocel | ks | 2
| Převodník proměnného průtoku MVD Micro Motion Coriolis | ks | 2
| Odporový snímač, Pt 100, standard třídy B, s kuželovou teploměrovou jímkou | ks | 2
| Smart převodník teploty pro montáž do DIN B hlavice | ks | 2
| Bimetal thermometer, stainless steel version | ks | 4
| KTE - Kalibrace snímače teploty včetně kalibračního listu z AKL | ks | 4
| WT70 C - Teploměrová jímka válcová, PN 160 | ks | 4
| NT70 - Prodlužovací nástavec teploměrový | ks | 4
| BZS Nerezový štítek | ks | 4
| Tlakoměr WIKA v provedení pro chemické provozy | ks | 2
| Tlakoměr WIKA v provedení pro chemické provozy s kapalinovým tlumením | ks | 4
Kabely
| JCXFE-R 1x2x1,12/m/čb žíly | m | 160
| JCXFE-R 1x2x1,12/š/čb žíly | m | 530
| JCXFE-R 2x2x1,12/m/čb žíly | m | 360
| JC2XFE-R 8x2x0,75/m/čb žíly | m | 300
| JC2XFE-R 8x2x0,75/š/čb žíly | m | 750
| JC2XFE-R 16x2x0,75/m/čb žíly | m | 750
| JC2XFE-R 16x2x0,75/š/čb žíly | m | 300
| H07V-K 1x6/zž/-/ | m | 230
Sdružovací krabice
| Sdružovací krabice plastová Ex i | ks | 5
| Sdružovací krabice plastová EEx i | ks | 2
| Sdružovací krabice plastová Ex e | ks | 1
| Sdružovací krabice plastová Ex e | ks | 2
Ventily
| Regulační ventil LV 4RT001AA001 | ks | 1
| Regulační ventil LV 4RT002AA001 | ks | 1
| Regulační ventil TV 4RT001AA002 | ks | 1
| Regulační ventil TV 4RT002AA002 | ks | 1
| Blokovací ventil | ks | 15
Ostatní materiál
| Kabelový žlab MARS s jednou přepážkou 250/100 mm, včetně víka, spojovacího materiálu, kolen, odboček, výložníků | m | 50
| Kabelový žlab MARS s jednou přepážkou 250/50 mm, včetně víka, spojovacího materiálu, kolen, odboček, výložníků | m | 30
| Rozváděč vzduchu | ks | 2
| 12x1.5mm trubka bezešvá přesná, nerez | m | 300
| 12mm O.D./12mm O.D. spojovací šroubení, nerez | ks | 60
| 1/4"NPT(m)/12mm O.D. připojovací šroubení, nerez | ks | 18
| 12mm O.D. T-kus, nerez | ks | 15
| G1/4"(m)/12mm O.D. připojovací šroubení, nerez | ks | 50
| Zátka pro kohout, nerez | ks | 22
| Ventil tlakoměrový zkušební, typ B, nerez | ks | 6
| 12mm O.D./12mm O.D. Kohout, nerez | ks | 22
| M20x1.5 ploché těsnění - žíhaná měď | ks | 12
| L-profil perforovaný | kpl | 1
| Gravírované štítky pro označení kabelů | kpl | 1
| Gravírované štítky pro označení impulsního potrubí | kpl | 1
| Kabelové vývodky pro výše uvedené kabely | kpl | 1
| Stojan se stříškou - trubka 2“ – 1,5m, žárově zinkované | kpl | 1
| Drobný montážní materiál | kpl | 1
| Výložníky, držáky, ochranné trubky | kpl | 1
| koncovky ochranných trubek, upevňovací materiál | kpl | 1
Ostatní náklady stavby
| Vedení stavby | kpl | 1
| Zařízení staveniště | kpl | 1
| Doprava a ubytování | kpl | 1
| Lešení | kpl | 1
| Individuální zkoušky | kpl | 1
| Komplexní odzkoušení | hod | 60
| Revize, ITI | kpl | 1
Cena celkem za dodávka a montáž

## Ostatní náklady
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
Položky v rozpočtu neobsažené
| Geodetické práce | kpl | 1
Strojní část
| Materiál pro tlakové zkoušky | kpl | 1
Inzinýring
| Projektový manažer | hod | 1
| Vedoucí stavby | hod | 1
| BOZP | hod | 1
| SŘTP - koordinace na stavbě | hod | 1
| Stavební projektant - koordinace na stavbě | hod | 1
| Projektant elektro - koordinace na stavbě | hod | 1
| Projektant strojní - koordinace na stavbě | hod | 1
| Zajištění dodávek | hod | 1
| Náklady na ubytování a dopravu | kpl | 1
| Pojištění | kpl | 1
| Finanční služby (bankovní záruky) | kpl | 1
| Inspekce u dodavatelů | kpl | 1
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
Cena celkem za dodávka a montáž