## Celkem
Poz. | Popis | Cena
1 | MaR - ŘS | 0
2 | MaR | 0
3 | Elektro - Technologie | 0
4 | Elektro - Stavební | 0
5 | Strojní | 0
6 | Výkaz výměr - Stavební část | 0
7 | Ostatní náklady | 0
| Cena celkem za dodávku a montáž bez DPH | 0

## Strojní
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cena celkem | Poznámky
Strojní SS1
Demontáže
| Demontáž sušících kolon | ks | 3
Montáže
| Montáž sušících kolon | ks | 2
| Montáž chladiče TEGu | ks | 2
Armatury
Dálkové armatury
| Kohout kulový DN400 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN400 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN500 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN500 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou - pneupohon | ks | 1
| Kohout kulový DN400 PN63, s hladkou lištou - elektropohon | ks | 1
| Kohout kulový DN400 PN63, s hladkou lištou - elektropohon | ks | 1
Ruční armatury
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN80 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Ventil uzavírací DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Ventil uzavírací DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Ventil uzavírací DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Ventil uzavírací DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Ventil uzavírací DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Ventil uzavírací DN50 PN63, s hladkou lištou | ks | 1
| Kohout kulový DN25 PN16 | ks | 9
| Kohout kulový DN65 PN16 | ks | 1
Pojistné armatury
| 4SP001AA301, DN25/50 | ks | 1
| 4SP002AA301 DN25/50 | ks | 1
Potrubní materiál
| Trubka svařovaná DN65 76,1x2,3 | m | 83.33
| Trubka svařovaná DN40 48,3x2,0 | m | 69.07
| Trubka svařovaná DN25 33,7x2,0 | m | 0.75
| Trubka ocelová DN50 60,3x5,6 | m | 12.52
| Trubka ocelová DN500 508,0x16,0 | m | 18.4
| Trubka ocelová DN80 88,9x5,6 | m | 16.38
| Trubka ocelová DN400 406,4x12,5 | m | 35.5923
| Přechodový kus OD530 na OD508 | ks | 0.3
| Oblouk 90°-Tvar 3D-76,1x2,3 | ks | 4
| Oblouk 90°-Tvar 3D-48,3x2,0 | ks | 22
| Oblouk 90° DN50 PN63, Tvar 5D, Připojovací rozměr 60,3x5,6 | ks | 2
| Oblouk 90° DN500 PN63, Tvar 5D, Připojovací rozměr 508,0x17,5 | ks | 3
| Oblouk 90° DN80 PN63, Tvar 5D, Připojovací rozměr 88,9x5,6 | ks | 24
| Oblouk 90° DN400 PN63, Tvar 5D, Připojovací rozměr 406,4x12,5 | ks | 10
| Oblouk 45°-Tvar 3D-76,1x2,3 | ks | 1
| Oblouk 45° DN500 PN63, Tvar 5D, Připojovací rozměr 508,0x17,5 TRIM TO 34.77 | ks | 1
| Redukce K 48,3x2,0-33,7x2,0 | ks | 5
| Redukce K 114,3x2,6-76,1x2,3 | ks | 1
| Redukce Koncentrická DN50/25, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6-33,7x4,5 | ks | 2
| Redukce K 76,1x2,3-48,3x2,0 | ks | 2
| Redukce Koncentrická DN500/400, PN63, Připoj.rozměry 508,0x17,5-406,4x12,5 | ks | 4
| T-kus 76,1x2,3 | ks | 1
| T-kus 48,3x2,0 | ks | 4
| T-kus DN80/80/80, PN63, Připoj.rozměry 88,9x5,6/88,9x5,6/88,9x5,6 | ks | 4
| T-kus DN500/500/500, PN63, Připoj.rozměry 508,0x17,5/508,0x17,5/508,0x17,5 | ks | 2
| T-kus redukovaný 48,3x2,0-33,7x2,0 | ks | 4
| T-kus redukovaný 76,1x2,3-48,3x2,0 | ks | 5
| T-kus redukovaný DN80/50/80, PN63, Připoj.rozměry 88,9x5,6/60,3x5,6/88,9x5,6 | ks | 6
| Dno klenuté 48,3x2,0 | ks | 4
| Příruba přivařovací krková DN25 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 33,7x4,5 | ks | 2
| Příruba krková DN100 PN16, S=2,6 | ks | 1
| Příruba krková DN50 PN40 | ks | 2
| Příruba krková DN65 PN16, S=2,3 | ks | 2
| Příruba krková DN25 PN16, S=2,0 | ks | 19
| Příruba přivařovací krková DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 60,3x5,6 | ks | 20
| Příruba přivařovací krková DN500 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 508,0x16 | ks | 4
| Příruba přivařovací krková DN80 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 88,9x5,6 | ks | 36
| Příruba přivařovací krková DN400 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 406,4x12,5 | ks | 12
| Příruba zaslepovací DN25 PN16 | ks | 5
| Příruba zaslepovací DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, s dírou o průměru 21mm | ks | 2
| Příruba zaslepovací DN25 PN16 s vnitřním závitem 1/2" NPT | ks | 4
| Příruba zaslepovací DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2 | ks | 18
| Záslepka otočná DN65 PN16 | ks | 1
| Záslepka otočná DN80 PN63 | ks | 2
| Záslepka otočná DN400 PN63 | ks | 8
| Hrdlo trubkové DN50 PN63 | ks | 2
| Hrdlo trubkové DN15 PN100 | ks | 5
| Hrdlo trubkové DN15 PN100 | ks | 6
| Weldolet DN500x80 PN63 | ks | 2
| Weldolet DN400x80 PN63 | ks | 8
| Kondenzační smyčka k přivaření, tvar B, M20x1,5L | ks | 5
| Kondenzační smyčka k přivaření, tvar B, M20x1,5L | ks | 3
| Nástavec k přivaření D, M20x1,5L, PN630 | ks | 5
| Přípojka tlakoměrová nátrubková A, M20x1,5/M20x1,5L, PN630 | ks | 13
| Návarek s vnitřním závitem M27x2 | ks | 7
| Šroub svorníkový M16x110mm | ks | 8
| Šroub svorníkový M16x90mm | ks | 8
| Šroub svorníkový M20 x 150mm | ks | 16
| Šroub svorníkový M20x120mm | ks | 272
| Šroub svorníkový M39 x 310mm | ks | 32
| Šroub svorníkový M20x120mm | ks | 256
| Šroub svorníkový M45x250mm | ks | 160
| Šroub svorníkový M39x220mm | ks | 128
| Šroub se šestihrannou hlavou M16x65mm | ks | 8
| Šroub se šestihrannou hlavou M16x65mm | ks | 8
| Šroub se šestihrannou hlavou M12x60mm | ks | 92
| Matice vysoká M16 | ks | 16
| Matice vysoká M16 | ks | 16
| Matice vysoká M20 | ks | 576
| Matice vysoká M20 | ks | 512
| Matice vysoká M45 | ks | 320
| Matice vysoká M39 | ks | 320
| Matice přesná M16 | ks | 8
| Matice přesná M16 | ks | 8
| Matice přesná M12 | ks | 92
| Podložka vějířovitá 17 | ks | 16
| Podložka vějířovitá 17 | ks | 16
| Podložka vějířovitá 17 | ks | 16
| Podložka vějířovitá 17 | ks | 16
| Podložka vějířovitá 13 | ks | 184
| Podložka vějířovitá 21 | ks | 576
| Podložka vějířovitá 21 | ks | 512
| Podložka vějířovitá 46 | ks | 320
| Podložka vějířová 40 | ks | 320
| Těsnicí kroužek Typ IBC, DN100 PN16 | ks | 1
| Těsnicí kroužek Typ IBC, DN65 PN16 | ks | 3
| Těsnicí kroužek Typ IBC, DN25 PN16 | ks | 23
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN25 PN63 | ks | 2
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN40 | ks | 2
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN63 | ks | 64
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN80 PN63 | ks | 38
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN500 PN63 | ks | 8
| Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN400 PN63 | ks | 12
Uložení
| Podpěra kluzná L9 - atyp DN500 | ks | 2
| Podpěra kluzná L20 DN50 | ks | 2
| Podpěra kluzná L6 DN40 | ks | 2
| TŘMEN L2 DN50 | ks | 8
| TŘMEN L2 DN80 | ks | 14
| TŘMEN L2 DN40 | ks | 10
| Pružinová podpěra DN400 | ks | 2
Profilový materiál
| Tyč U 100 | m | 25.2
| Tyč U 50 | m | 3.45
| Plech tl. 8 | m2 | 0.4
| Plech tl. 10 | m2 | 1.05
| Plech tl. 20 | m2 | 1.01
| Plech tl. 2 | m2 | 0.45
| Plech tl. 16 | m2 | 0.9
| Plech tl. 56 | m2 | 4.8
| Trubka ø88,9x5 | m | 8.96
| Trubka ø60,3x4 | m | 12.48
| Tyč plochá 40x4 | m | 1
| Závitová tyč M8 x1000 | m | 1
| Matice M8 | ks | 8
| Podložka 8,4 | ks | 8
| Chemická kotva Hilti HIT HY 150, fóliové balení 330ml | ks | 1
Nátěry
| Nátěrový systém NS1 | m2 | 130
| Nátěrový systém NS1 - Uložení | m2 | 5
| Nátěrový systém NS1 - Pomocné OK | m2 | 100
Izolace
| IZOLACE typ E - Izolace proti ztrátě tepla s elektrickým otopem, tl. 60 mm, včetně armatur | m2 | 3.5
Ostatní položky
| Zařízení staveniště | kpl | 1
| Doprava materiálu | kpl | 1
| Mechanizace | kpl | 1
| Stavební přípomoc | kpl | 1
| Doprava a ubytování | kpl | 1
| Vedení stavby a kompletační činnost | kpl | 1
| Lešení | kpl | 1
| Tlakové zkoušky | kpl | 1
| Komplexní odzkoušení | kpl | 1
| Revize | kpl | 1
| Cena za dodávku a montáž |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Elektro-Stavební
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
Elektro - Stavební
Ochrana před bleskem a uzemnění
| Zemnící drát FeZn Ø8 vč. svorek a příslušenství | m | 280
| Zemnící pásek FeZn 30x4 vč. svorek a příslušenství | m | 150
| Ochranný úhelník OÚ 2 | ks | 6
| Svorka SS | ks | 60
| Svorka ST | ks | 8
| DuD vrut | ks | 12
| Teleskopický jímač JTK 60 (30 298) | kpl | 2
| Ostatní materiál ( SK, SR02, SZ lit., ozn. štít.) | kpl | 1
Kabely
| Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 250
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 60
| Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 120
| Vodič CYA 6 zž | m | 150
Ostatní materiál
| Svítidlo zářivkové 2x36W, zóna 2, kompletní | ks | 14
| Svítidlo zářivkové nouzové, zóna 2, kompletní | ks | 5
| Spínač osvětlení ZAP/VYP, zóna 2, kompletní | ks | 2
| Svorkovnicová krabice 4x5x4mm2, zóna 2, kompletní | ks | 28
| Stojánek ovladače se stříškou | ks | 2
| Kabelový žlab KHZP 200 s příslušenstvím | m | 330
| Instalační trubka 32x1 Nerez s příslušenstvím | m | 150
| Protipožární ucpávka | m2 | 1
| Pomocná ocelová konstrukce pozinkovaná | kg | 350
| Pomocný materiál (příchytky, kabelové štítky, šrouby, nátěry, řetízek, atd.) | kpl | 1
| Revize elektrických zařízení vč. vystavení VRZ | kpl | 1
| Lešení pro montáž tras a kabelů | kpl | 1
| Stavební přípomoc | ks | 1
| Ostatní montážní práce | ks | 1
| VRN | ks | 1
Cena celkem za dodávka a montáž

## Elektro-Technologie
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
Elektro - Technologie
Otopy
| Topný kabel 3BTV2-CT | m | 14
| Svorkovnicová krabice JBU-100-E | ks | 1
| Průchodka izolací IEK-25-04 | ks | 4
| Ukončovací těsnění se světelnou signalizací E-100-L-E | ks | 2
| Univerzální držák SB-101 | ks | 2
| Připojovací souprava C25-100 | ks | 2
| Stahovací spona PSE-280 | ks | 6
| Samolepící AL páska GS-54 | ks | 2
| Výstražný štítek ETL-CZ | ks | 4
| Termostat ETS-05-L2-E | ks | 2
Kabely
| Kabel CYKY-J 3x4 | m | 85
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 500
| Kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 110
| Kabel CYKY-J 12x4 | m | 110
| Vodič CYA 6 zž | m | 350
Ostatní materiál
| Kabelový žlab KHZP 200 s příslušenstvím | m | 350
| Instalační trubka 32x1 Nerez s příslušenstvím | m | 250
| Protipožární ucpávka | m2 | 1
| Pomocná ocelová konstrukce pozinkovaná | kg | 350
| Pomocný materiál (příchytky, kabelové štítky, šrouby, nátěry, řetízek, atd.) | kpl | 1
| Revize elektrických zařízení vč. vystavení VRZ | kpl | 1
Lešení
Stavební přípomoc
| VRN | ks | 1
Cena celkem za dodávka a montáž

## ŘS
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
MaR - Povinný dodavatel ZAT
Dozbrojení řídicí systému ZAT - HW
Dozbrojení rozváděče BC4.5
| Deska binárních vstupů | ks | 1
| Deska binárních výstupů | ks | 1
| Deska analogových proudových vstupů | ks | 2
| Deska 16 analogových proudových vstupů, 4 analogové napěťové výstupy | ks | 1
| Adaptér pro desku IO | ks | 1
| Adaptér pro desku IO | ks | 1
| Adaptér pro desku IO | ks | 1
| Modul připojení analogových vstupů | ks | 6
| Modul připojení binárních vstupů | ks | 2
| Modul připojení binárních výstupů | ks | 2
| Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem | ks | 1
| Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem | ks | 1
| Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. Modulem | ks | 1
| Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem | ks | 1
| Základna modulů 4x, určená pro SLDT moduly pro analogové linky. Při vyjmutí modulu nedojde k rozpojení chráněné linky | ks | 1
| Základna modulů 8x, určená pro SLNT moduly napájení, DI/DO linky při vyjmutí modulu nedojde k rozpojení chráněné linky | ks | 2
| Zásuvný svodič přepětí pro dva analogové plovoucí signály | ks | 4
| Zásuvný svodič přepětí pro dvě napájecí linky | ks | 16
| Relé, cívka 24VDC | ks | 32
| Pojistkové svorky | ks
Dozbrojení rozváděče BC4.1
| Základna modulů 8x, určeno pro IS obvody, při vyjmutí modulu dojde k rozpojení chráněné linky | ks | 4
| Zásuvný svodič přepětí pro dva IS analogové plovoucí signály | ks | 16
| Zásuvný svodič přepětí pro dvě IS DI linky | ks | 16
| IS zdroj pro AI signály | ks | 32
| IS zdroj pro DI signály | ks | 16
| Vodiče, příslušenství | kpl
| Svorkovnice | kpl
| Pojistkové svorky | kpl
Ostatní položky
| Zpracování projektové dokumentace | kpl | 1
| Syst. Projekt | kpl | 1
| Oživení HW + IO zkoušky | kpl | 12
| Individuální testy | kpl | 1
| Komplexní vyzkoušení | kpl | 1
| Vedení projektu | kpl | 1
| Úprava rozvaděče | kpl | 1
| Cestovní náhrady | kpl | 1
Cena celkem za dodávka a montáž

## MaR
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
MaR
Polní instrumentace
| Amalyzátor AURORA - analyzátor rosného bodu | ks | 1
| Průtokoměr Annubar | ks | 2
| Regulátor průtoku malých množství - Emerson | ks | 1
| Odporový snímač, Pt 100 - měření teploty - Emerson | ks | 5
| Smart převodník teploty pro montáž do DIN B hlavice - Emerson | ks | 5
| Místní teploměr - Bimetal thermometer, stainless steel version - Wika | ks | 2
| Kalibrace snímače teploty včetně kalibračního listu z AKL | ks | 2
| WT70 C - Teploměrová jímka válcová, PN 160 | ks | 2
| NT70 - Prodlužovací nástavec teploměrový | ks | 2
| Převodník tlaku - Emerson | ks | 1
| Tlakoměr WIKA v provedení pro chemické provozy | ks | 6
Ventily
| Přímo ovládaný 3/2 Universální ventil, odpovídající dle IEC 61508, SIL 3 | ks | 2
| Přímo ovládaný 2/2 NC ventil | ks | 2
| Blokovací ventil EIL201-F02 | ks | 6
Kabely a kabelové trasy
| JCXFE-R 1x2x1,12/m/čb žíly | m | 420
| JCXFE-R 1x2x1,12/š/čb žíly | m | 350
| JCXFE-R 2x2x1,12/m/čb žíly | m | 120
| JC2XFE-R 16x2x0,75/š/čb žíly | m | 150
| JC2XFE-R 16x2x0,75/m/čb žíly | m | 600
| A-DQ(ZN)B2Y 12 E9/125/o/-/ | m | 170
| PIG-tail ST 62,5/125 | ks | 2
| ST konektorové spojky a ostatní mont. materiál | kpl | 1
| H07V-K 1x6/zž/-/ | m | 230
| Kabelový žlab MARS s jednou přepážkou 250/100 mm | m | 200
| Kabelový žlab MARS s jednou přepážkou 250/50 mm | m | 30
| Ocelová konstrukce pro uchycení výložníků kabelové trasy | kg | 150
Sdružovací krabice
| Sdružovací krabice plastová Ex i | ks | 4
| Sdružovací krabice plastová Ex e | ks | 1
Ostatní materiál
| Ochranná skříň s vybavením - HACO | ks | 1
| Rozváděč vzduchu | ks | 2
| 12x1.5mm trubka bezešvá přesná, nerez | m | 90
| 6x1mm trubka bezešvá přesná, nerez | m | 15
| 1/2"NPT(m)/12mm O.D. připojovací šroubení, nerez | ks | 2
| 12mm O.D./12mm O.D. spojovací šroubení, nerez | ks | 18
| 1/4"NPT(m)/12mm O.D. připojovací šroubení, nerez | ks | 6
| 12mm O.D. T-kus, nerez | ks | 6
| G1/4"(m)/12mm O.D. připojovací šroubení, nerez | ks | 18
| G3/8"(m)/12mm O.D. připojovací šroubení, nerez | ks | 2
| 6mm O.D./6mm O.D. spojovací šroubení, nerez | ks | 6
| 1/4"NPT(m)/6mm O.D. připojovací šroubení, nerez | ks | 14
| 6mm O.D. T-kus | ks | 2
| Zátka pro kohout, nerez | ks | 22
| Ventil tlakoměrový zkušební, typ B, nerez | ks | 14
| 12mm O.D./12mm O.D. Kohout, nerez | ks | 24
| M20x1.5 ploché těsnění - žíhaná měď | ks | 28
| Přípojka tlakoměrová přechodová G1/2"/M20x1,5L | ks | 8
| L-profil perforovaný | kpl | 1
| Gravírované štítky pro označení kabelů | kpl | 1
| Gravírované štítky pro označení impulsního potrubí | kpl | 1
| Kabelové vývodky pro výše uvedené kabely | kpl | 1
| Stojan se stříškou - trubka 2“ – 1,5m, žárově zinkované | kpl | 1
| Drobný montážní materiál | kpl | 1
| Výložníky, držáky, ochranné trubky, koncovky ochranných trubek, upevňovací materiál | kpl | 1
Ostatní náklady stavby
| Vedení stavby | kpl | 1
| Zařízení staveniště | kpl | 1
| Doprava a ubytování | kpl | 1
| Lešení | kpl | 1
| Individuální zkoušky | kpl | 1
| Komplexní odzkoušení | kpl | 1
| Revize, ITI | kpl | 1
Cena celkem za dodávka a montáž

## Ostatní náklady
Poz. | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka za MJ | Dodávka celkem | Montáž za MJ | Montáž celkem | Cema celkem | Poznámky
Položky v rozpočtu neobsažené
| Geodetické práce | kpl | 1
Strojní část
| Materiál pro tlakové zkoušky | kpl | 1
Inzinýring
| Projektový manažer | hod | 1
| Vedoucí stavby | hod | 1
| BOZP | hod | 1
| SŘTP - koordinace na stavbě | hod | 1
| Stavební projektant - koordinace na stavbě | hod | 1
| Projektant elektro - koordinace na stavbě | hod | 1
| Projektant strojní - koordinace na stavbě | hod | 1
| Zajištění dodávek | hod | 1
| Náklady na ubytování a dopravu | kpl | 1
| Pojištění | kpl | 1
| Finanční služby (bankovní záruky) | kpl | 1
| Inspekce u dodavatelů | kpl | 1
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
| Cena celkem za dodávka a montáž | [6 empty] | 0