## Rozpočet
Město Holice Rekonstrukce domu č.p. 319, Vysokomýtská ul., Holice (domek na hřbitově)
D 1.4d - zařízení silnoproudé elektrotechniky
D 1.4d- Výkaz výměr
Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 25.10.2016
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | Dodávky |  |  |  | 0
2 | Nosný materiál |  |  |  | 0
3 | Podružný materiál |  |  |  | 0
4 | Montáže |  |  |  | 0
5 | PPV z 3/ |  |  |  | 0
6 | Zemní práce |  |  |  | 0
7 | PPV z 6/ |  |  |  | 0
8 | Výchozí revize |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky
1 | Rozvaděč RH + HOP | 1 | ks | 0 | 0
2 | Rozvodnice MS včetně SPD T1+T2 LPL III-IV | 1 | ks | 0 | 0
3 | ECOFLEX TAC 20 | 1 | ks | 0 | 0
4 | ECOFLEX TAC 15 | 2 | ks | 0 | 0
5 | ECOFLEX TAC 07 | 2 | ks | 0 | 0
6 | ECOFLEX TAC 05 | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem dodávky |  |  |  | 0
Materiál a montáže
| Název | Počet | Jednotka | Materiál |  | Montáže
|  |  |  | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
1 | Mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trubka elektroinstalační ohebná TOY 25 (PO) | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svítidlo včetně zdrojů A / - Svítidlo zářivkové přisazené na stropě Vipet 2x49W, IP66,2x49W | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Svítidlo včetně zdrojů B/ - Svítidlo zářivkové přisazené na stropě FOX 2x49W, IP20,2x49W | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Svítidlo včetně zdrojů C/ - Svítidlo zářivkové přisazené FOX 2x21W, IP20,2x21W | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Svítidlo včetně zdrojů D/ - Svítidlo zářivkové přisazené na stropě FOX 1x35W, IP20,1x35W | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Svítidlo včetně zdrojů E/ - Svítidlo zářivkové přisazené na stropě Corso IP65,1x26W, čiré | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Svítidlo včetně zdrojů N/ - Svítidlo nouzové 8W, 1h, 85 lm, IP 20 osazené 2100-2500mm nad podlahou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Krabice přístrojová 68 (67x67) | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Krabice odbočná do 4x 5x4 IP 44 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Krabice odbočná 97 včetně svorek | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Montážní deska pro přístroje osazované na zateplovací fasádu | 8 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Spínač č.1 zapuštěný IP20 vč. Rámečku | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Spínač č.5 zapuštěný IP20 vč. Rámečku | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Spínač č.6 zapuštěný IP20 vč. Rámečku | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Spínač č.6So zapuštěný IP20 s orientační kontrolkou vč. Rámečku |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Spínač č.7 zapuštěný IP20 vč. Rámečku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Spínač č.7So zapuštěný IP20 s orientační kontrolkou vč. Rámečku |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Spínač č.1 přisazený IP44 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Spínač č.6 přisazený IP44 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Programovatelný termostat BMR VTM3000 zapuštěný v instalační krabici | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Infrapasivní spínač pohybu přisazený na stěně s regulací citlivosti , soumraku a času doběhu IP55 , 3600VA , kužel dosahu 280° / 16m včetně rohového adaptéru | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zásuvka 230V / 16A dvojitá zapuštěná s natočenou dutinkou IP 20 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Zásuvka 230V / 16A jednoduchá zapuštěná IP 20 vč. rámečku | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Přepěťová ochrana 3 (D) pro vestavbu do zapuštěné domovní zásuvky | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Zásuvka 230V / 16A zapuštěná IP44 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zásuvka 230V / 16A přisazená IP44 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Uzamykatelná oceloplechová dvířka 250x170 mm osazená do stěny | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Zásuvka zapuštěná 400V/16A/5P, IP44 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
34 | Připojení ventilátoru a pisoáru bez osazení do 4x1,5 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Připojení ohřívače TUV do 3x2,5 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Montáž přímotopného konvektoru na stěnu | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
37 | Vývod pro nástěné svítidlo, pisoár, kameru včetně svorky do 3x1,5 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CYKY 3x1,5 (PO) | 326 | m | 0 | 0 | 0 | 0
39 | CYKY 5x1,5 (PO) | 61 | m | 0 | 0 | 0 | 0
40 | CYKY 3x2,5 (PO) | 253 | m | 0 | 0 | 0 | 0
41 | CYKY 4x1,5 (PO) | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
42 | CYKY 5x4 (PO) | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
43 | CYKY 4x16 (PU) | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
44 | CY 6 z/ž (PO) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Svorka pospojení 4-6mm2 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka KF 09040 v zemi | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka KF 09090 v zemi | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Zajištění napojovacího bodu | 1 | nh |  | 0 | 0 | 0
47 | Úprava stávajícího RE | 3 | nh |  | 0 | 0 | 0
48 | Koordinace při přípravě pro kamery | 4 | nh |  | 0 | 0 | 0
49 | Koordinace při přípravě pro čerpadlo odpadní vody | 4 | nh |  | 0 | 0 | 0
50 | Demontáže stávajícího zařízení do šrotu | 32 | nh |  | 0 | 0 | 0
51 | Ostatní práce spojené s el. montážemi | 16 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 |  | 0
53 |  |  |  |  | 0 |  | 0
54 | Pásek FeZn 30x4 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Svorka SR03 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Drát Fe Zn 10 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Tvarování montážního dílu | 15 | ks |  | 0 | 0 | 0
58 | Vodič AlMgSi 8 včetně podpěr | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Svorky SU, SO, SK, SP … do dvou šroubů | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Svorka nad 4 šrouby + SZ, ST … | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Úprava stávajících zemnicích bodů | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
62 | Vyhledání a úprava stávající zemnicí soustavy | 6 | nh |  | 0 | 0 | 0
63 | Kontrolní měření zemních odporů 1 zemniče stávajícího hromosvodu | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
64 | Vyhledání a napojení stávající zemnicí soustavy na sousedním objektu |  | nh |  | 0 | 0 | 0
65 | Ostatní práce spojené s el. montážemi hromosvodů |  | nh | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál a montáže
| Název | Počet | Jednotka | Materiál |  | Montáže
|  |  |  | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
| kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4 | 55 | m |  | 0 | 0 | 0
| křižovatka se silovým kabelem | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
| kabel.lože z pros.zem.v rýze 65cm tl.5cm | 55 | m |  | 0 | 0 | 0
| fólie výstražná z PVC šířky 22cm | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| kab.kan.z bet.žlabu neasf.TK1(17x14/10.5x10cm) v.č. víka | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 | 55 | m |  | 0 | 0 | 0
| odvoz zeminy do 1km | 3 | m3 |  | 0 | 0 | 0
| provizorní úprava terénu zem.tř.4 | 55 | m2 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0