## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | HOLICE - STADION DUKELSKÁ ZDROJE VODY PRO ZÁVLAHY
Projekt | SO 06 - ELEKTROINSTALACE
Investor | MĚSTO HOLICE, HOLUBOVA 1, 534 01 HOLICE
Z. č. | 7195 17 041
A. č. | 7195 17 041
Smlouva
Vypracoval | JINDŘICH HÁLA
Kontroloval
Datum | 08.2017
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 21

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1
Specifikace dodávky RM1
Nástěnné rozvodnice
| Rozvaděč oceloplechový, 1200x800x300, s montážní deskou, krytí IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač
| Páčkový výkonový spínač In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe
| Jistič 6A 1P B 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A 1P B 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A 1P B 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 3P 16A B 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 3P 32A B 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 1P 4A C 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 30mA/AC-G 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný spínač k chrániči/jističi 1NC/1NO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 4P 30mA/AC/10kA max 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 2P 30mA/AC/10kA max 25A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 4P 30mA/AC-G/10kA max 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stykače a relé
| Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 1x přepínací kontakt 16 A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 2x přepínací kontakt 8 A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stykač 20A 230Vac 2NO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stykač 20A 230Vac 1NO 1NC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný spínač k instal. stykači 1NO 1NC | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroje
| Bezpečnostní napájecí zdroj 230Vac/24Vdc, 10VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovladače a signálky
| Přepínač třípolohový na DIN lištu Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x přepínací kontakt | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Houkačka na DIN lištu 230Vac | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Signálka na DIN lištu 230Vac, červená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Soklové zásuvky
| Soklouvá zásuvka na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorky
| Řadová svorka bílá 4mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Řadová svorka zelenožlutá, vodivé spojení na lištu 4mm2 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Řadová svorka bílá 10mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Řadová svorka zelenožlutá, vodivé spojení na lištu 10mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Řadová svorka pojistková, šedá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pojistka trubičková 3x2A 1x1A F | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řídící systém, programovatelné PLC
| ŘS na DIN lištu s displejem a ovl. tlačítky,Web server, komunikace Ethernet,SD karta, nap.110/230VAC/DC, 8xDI 230V, 4xRO 230V 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Modul k ŘS 110/230V AC/DC; 4xDI 230V /4xRO 230V 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Modul k ŘS 24VDC; 2xAI 0-10V/4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál
| Podružný materiál (např. svorky a vývodky), montáž rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky RM1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky RMS1
Nástěnné rozvodnice
| Rozvodnicová skříň pro nástěnnou montáž - modulární, průhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 18, krytí IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač
| Páčkový výkonový spínač In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepěťové ochrany
| Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe
| Jistič 10A 1P B 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A 1P B 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 50A 3P B 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 4P 30mA/AC/10kA max 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorky
| Řadová svorka bílá 4mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Řadová svorka zelenožlutá, vodivé spojení na lištu 4mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Řadová svorka bílá 10mm2 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Řadová svorka zelenožlutá, vodivé spojení na lištu 10mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky RMS1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Čidla
| Nerezový hydrostatický vestavný snímač hladiny 0-40mH2O, 0-10V, přesnost 0,25%, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tlumič tlakových rázů G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Regulátor tlaku a podtlaku 63kPa-630kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plovákový snímač hladiny 230V, 10A IP68 10m kabel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GSM hlásič
| Univerzální GSM komunikátor a ovladač 2x vstup 2x výstup napájení 230V, vestavěná záložní baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvky
| Zásuvka kombinovaná nástěnná 16A/400V/5-pól + 16A/230V 6h | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka jednonásobná plastová IP 44, s ochrannými kontakty, s clonkami, s víčkem | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Průmyslová zářivková svítidla
| Zářivkové svítidlo 2x36W T8 IP65 s elektronickým předřadníkem | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zářivková trubice T8 36W, denní bílá | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Velkoplošný kolébkový spínač IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalační krabice
| Instalační krabice 85x85x37mm IP44 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1,5, pevně | m | 144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2,5, pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x2,5, pevně | m | 37.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x4, volně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x4 pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 4x10, volně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x10,volně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 12x1,5, volně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-O 3x1,5, pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
| JYTY-J 4x1, pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JYTY-J 7x1, pevně | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ A POSPOJENÍ
| CY 6 , pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Upevňovací materiál pro pospojení vodivých částí technologie a trubek | kpl | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemnící pásek FeZn 30x4mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podpěra zemnícího pásku do stěny | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB FeZn
| 50x50mm drátěný kabelový žlab | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 100x50mm plechový kabelový žlab FeZn vč. krytu a nosníků | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTY
| 20x20mm Lišta kabelová hranatá | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Chránička ohebná pr.75mm do zemně červená | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojení technologie
| Napojení ventilů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Napojení ATS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Napojení čerpadel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Napojení snímačů tlaku a hladiny | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Nastavení GSM hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Napojení a nastavení dávkovacích čerpadel a filtrů vč. kabeláže a propojení s vodoměry | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Parametrování ŘS | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Přeložka stávajícího regulátoru řízení závlah | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0