## Krycí list
F.3.7.2 SPECIFIKACE VZD ZAŘÍZENÍ
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V RESTAURACI V KULTURNÍM DOMU , HOLUBOVA 768, HOLICE
Objekt:
Projektant : |  | Ing.Vacková |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | MĚSTO HOLICE HOLUBOVA 1 534 01 HOLICE |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 52017
Generální projektant: |  | Ing. Petr Zběhlík Projekce pozemních staveb Hradecká 1177 534 01 Holice |  | Vypracoval : | Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo projektu: |  | 52017
Název projektu: |  | REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V RESTAURACI V KULTURNÍM DOMU , HOLUBOVA 768, HOLICE
Zař. č. | Název zařízení |  | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč)
|  |  | Cena celkem | Cena celkem
1 | 1 - kavárna |  | 0 | 0
2 | 2 - ostatní zařízení |  | 0 | 0
Celkem dodávka |  |  | 0
Celkem montáž |  |  |  | 0
Celkem vzduchotechnika |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.

## zařízení1
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET
Číslo projektu: |  | 52017
Název projektu: |  | REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V RESTAURACI V KULTURNÍM DOMU , HOLUBOVA 768, HOLICE
Pozice | Název, typ, rozměr |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem | Cena/MJ | Cena celkem
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
Zařízení č. |  | 1 - kavárna
1.1 | Kompaktní větrací jednotka pro vnitřní použití, podstropní provedení, externí rozvodnice - Duplex 5400 Basic/30/0 - Me.110.EC3 -EC - Mi.110.EC3 - EC - K570.G - Fe.K4 - Fi.K4 - B.x by-pass - Ke 400/400.x - Ki.400/400.x - 4ks H.400/400.P není vyžadováno splnění EU 1253/14 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Elektrický potrubní ohřívač EPO-V 600x300/13,5 vč, vestavěných spínacích prvků |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | M+R - LM 24A (by-passová klapka)-LM24A(uzavírací klapka e1)-LM24A (uzavírací klapka i1)- sklonný manometr filtrů, vývod kondenzátů - externí rozvodnice CPM 400V-EC/400V-EC - délka 6m, CPM dotykový ovládací panel, ovladač CP 10RA |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Digestoř s přívodem vzduchu VARIANT -S 2000x1900, 6ks tukovýcf filtrů - dodávka v rozloženém stavu - nerez, vč. osvětlení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Akumlační záktyr KUBUS 1250x900x465 - nerez |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Filtr tukový VFT 80-50 - G3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Obdélníková výustka pozinkovaná pro odvod vzduchu jednořadá 425x125 s regulací R1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Buňkový tlumič hluku G 250x500x1000 |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Buňkový tlumič hluku GH 250x500x1000 - hygienické provedení |  | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Buňkový tlumič hluku G 250x500x2000 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Krycí síto proti practvu 1500x250 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Krycí síto proti practvu 1500x355 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Regulační klapka 400x200 - ruční |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13-1.14 | neobsazeno |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15-1.24 | Hliníkové vzduchovody s polyuretanovou integrální izolací, vnitřní provedení - rovné kusy |  | m2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15-1.24 | Hliníkové vzduchovody s polyuretanovou integrální izolací, vnitřní provedení - tvarovky |  | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25-1.50 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - rovné díly |  | m2 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25-1.50 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - tvarovky |  | m2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25-1.50 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 1mm - rovné díly |  | m2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25-1.50 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 1mm - tvarovky |  | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Tepelná izolace - lamelová rohož z minerální vlny na hliníkové folii - 55kg/m3 - tl.50mm |  | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy |  | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Zaregulování a oživení zařízení |  | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka celkem | [5 empty] | 0
Montáž celkem | [7 empty] | 0

## zařízení2
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET
Číslo projektu: |  | 52017
Název projektu: |  | REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V RESTAURACI V KULTURNÍM DOMU , HOLUBOVA 768, HOLICE
Pozice | Název, typ, rozměr |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem | Cena/MJ | Cena celkem
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
Zařízení č. |  | 2 - ostatní zařízení
2.1 | Nástěnný axiální ventilátor ELPREX 100, zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Nástěnný axiální ventilátor ELIX 100, zpětná klapka |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE BB 150, zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE BB 120, zpětná klapka |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Protidešťová žaluzie PZ 500x250 - pozinkovaný plech |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelové potrubí sk.I pozinkovaný plech - systém SPIRO
2.6 | PRO 160 100 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | OBJ 90 160 100 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | OS 90 160 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | OBJ 90 10 125 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Potrubí SPIRO 100/3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Potrubí SPIRO 160/3 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | TR 500x250/450 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.- | Tepelná izolace Orstech LSP H - 55kg/m3 - tl.50mm |  | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy |  | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka celkem | [5 empty] | 0
Montáž celkem | [7 empty] | 0