## Rekapitulace
Rekapitulace
| Stavba : | ZŠ Holice Komenského, Holubova 500, |  | Datum : |  | 02/2017
Holice - rekonstrukce
| Objednavatel : | Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice |  | Projektant : | drawING project, s.r.o.
| Zhotovitel : |  |  | Zpracoval : | Martin Kubíček
| Část |  | Druh nákladů |  |  |  | Náklad v Kč
| 1) | Vedlejší náklady
|  | Provoz a zařízení staveniště, doprava dělníků na stavbu a ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  |  | 0
| 2) | Objekty
|  | Stavební část |  |  |  | 0
|  | ZTI |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalace |  |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
|  | Objekty celkem |  |  |  |  | 0
|  | Cena CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele.
2) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Jednotkové ceny položek stavebních prací objektů budou zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedení všech zkoušek, atestů a revizí, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů a pod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a kolaudačního řízení.
4) Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v jednotlivých specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy, skladování, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
5) Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez, ztratné nebo přesahy zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
6) Pokud není uvedeno zvlášť, jsou součástí jednotkových cen položek veškerá lešení, montážní plošiny, zvedací mechanizmy, jeřáby a pomocné konstrukce.
7) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.)
8) Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí. Pokud nebudou tyto práce vykázány zvlášť.
9) Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony: - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí,např. deště, teploty apod., - nezbytné zábory, včetně oplocení - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
10) Do jednotkových cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
11) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
12) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.

## D.1.1
Soupis prací
Stavba: ZŠ Holice Komenského, Holubova 500, Holice - rekonstrukce | [5 empty] | Objednatel: | Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Objekt: SO01 - škola | [5 empty] | Vypracoval: | Kubíček / Lipovčan
Část: |  | D1.1. STAVEBNÍ ČÁST
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 132302201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 11.88 |  | 0 | 1,2*(11*0,6*1,5)
2 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 11.88 |  | 0 | pro zásyp
3 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 11.88 |  | 0 | 1,2*(11*0,6*1,5)
|  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
4 | 342272323 | porobetonová příčka tl. 100mm | m2 | 6.6 |  | 0
5 | 340239233 | zazdění otvoru 800*2100, tl. zdiva 100mm | m2 | 1.68 |  | 0
|  | Bourání |  |  |  | 0
6 | 96000001 | Demontáž, uskladnění a zpětná montáž el. vedení k ovládání termostatických hlavic (pro tuto položku je nutné kontaktovat stavebníka, rozvody jsou v kolizi s prováděním sanačních opatření stěn v interiéru, tuto položku musí provádět původní dodavatel technologie) | kpl | 1 |  | 0
7 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 11.821 |  | 0 | (3,1+1,3)*3 - 0,7*1,97
8 | 9900011 | zednické práce pro úpravu ostění a nadpraží pro montáž špaletového okna (O2) na místo jednoduchého okna | kpl | 2 |  | 0
9 | 763222811 | Demontáž SDK opláštění potrubí | m2 | 10 |  | 0 | 1.np (44 + 117,4+4+4+11 m2) 2.np (38m2) odměřeno v cadu
10 | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 0,25 m2 - vč. podlah | kus | 18 |  | 0 | Demontáž podlahových vrstev a betonových konstrukci stropu (lokálně) pro napojení kanalizační stoupačky do ležatého svodu v technickém podlaží
11 | 766691915 | Vyvěšení dřevěných křídel dveří | kus | 52 |  | 0
12 | 766441821 | Demontáž parapetních desek DTD | kus | 33 |  | 0
13 | 7660001 | demontáž, uskladnění a zpětná montáž dřevěného obložení kolem radiátorů a parapetu | kpl | 1 |  | 0
14 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 21.6 |  | 0 | 1.np (9ks), 2.np (9ks) * délka parapetu 1,2m
15 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 45.36 |  | 0 | 1.np (9ks), 2.np (9ks) rozměr 1,2x2,1m
16 | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 5 |  | 0 | Demontáž venkovních betonových dlaždic
17 | 901010001 | podstojkování stropu (2stojky + trám) | kus | 1 |  | 0
18 | 974032011 | vybourání drážky ve zdivu pro ocelové nosníky | m3 | 0.168 |  | 0 | (h x v x d = 0,3x0,2x1,4m)
19 | 94000001 | aplikace ocelových nosníků 4xI160, dl.1,4m, uklínování (podchytávka) | kus | 1 |  | 0
20 | 94000002 | výplň drážky nad nosníkem expanzní maltou | m3 | 0.0336 |  | 0
21 | 94000003 | odbourání zdiva z CP | m3 | 0.48 |  | 0
22 | 94000004 | zahození nosníků | m2 | 0.56 |  | 0
|  | demontáž stávajících podlahových vrstev v 1.np |  |  |  | 0
23 | 96100001 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 239.8 |  | 0 | 51,3+37,3+56,3+48,2+46,7
24 | 96100002 | demontáž betonové mazaniny tl. 70mm | m3 | 26.334 |  | 0 | 376,2*0,07
25 | 96100003 | odstranění násypů pod podlahy tl. do100mm, pl. Přes 2m2 | m3 | 18.81 |  | 0
26 | 96100004 | likvidace suti z podlahy - ruční přesun z objektu na dvůr, naložení na auto, odvoz, skládka stavební suti z podlah (předchozí dvě položky) | t | 94.4262 |  | 0
|  | nová skladba podlahy v 1.np |  |  |  | 0
27 | 612518001 | vyrovnání podkladu pro pokládku hydroizolace, úprava spar | m2 | 376.2 |  | 0 | 51,3+37,3+56,3+48,2+46,7+117,4+4+4+11
28 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 376.2 |  | 0 | 51,3+37,3+56,3+48,2+46,7+117,4+4+4+11
29 | 11163150 | lak asfaltový ALP/9bal 9kg | t | 0.11 |  | 0
30 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné | m2 | 376.2 |  | 0
31 | 7110001 | pás těžký asfaltovaný | m2 | 413.82 |  | 0
32 | 713121111 | montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 376.2 |  | 0
33 | 7130001 | deska z extrudovaného polystyrénu 50mm | m2 | 413.82 |  | 0
34 | 713152001 | Separační vrstva z papíru potaženého fólií - dodávka a montáž | m2 | 376.2 |  | 0
35 | 713152002 | dilatační páska po obvodě D+M | m | 294.9 |  | 0 | 114+30,5+25,7+33+30,8+29,9+8,7+8,6+13,7
36 | 631311114 | Mazanina tl. do 80mm z betonu prostého tř. C16/20 | m3 | 22.572 |  | 0
37 | 631319021 | Příplatek k mazanině tl. do 80mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 22.572 |  | 0
38 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari 6/150-6/150 | t | 1.3109 |  | 0
39 | 632451101 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 239.8 |  | 0
40 | 776251111 | Lepení pásů z přírodního linolea standardním lepidlem | m2 | 239.8 |  | 0 | 51,3+37,3+56,3+48,2+46,7
41 | 7760001 | linoleum přírodní | m2 | 263.78 |  | 0 | 1,1*(51,3+37,3+56,3+48,2+46,7)
42 | 776291110 | Linoleum - montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 149.9 |  | 0 | 30,5+25,7+33+30,8+29,9
43 | 7760002 | Linoleum - sokl v50mm | m | 164.89 |  | 0
|  | Úpravy povrchů |  |  |  | 0
44 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 34.02 |  | 0 | Začištění vnitřního ostění oken a dveří po výměně 18*(2*2,1+1,2)*0,35
45 | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách | m2 | 41 |  | 0 | úprava povrchů po zahození drážek ve zdivu a prostupech - v souladu s čásí D.1.4.1. zdravotechnika
46 | 60010001 | vyspravení všech podlahovývh vrstev 1.np po dopojení kanalizačních stoupaček do technického podlaží 1.pp | ks | 18 |  | 0
47 | 713131141 | Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tl. do 40mm | m2 | 16.66 |  | 0 | 1,4*0,85*14
48 | 713001 | Deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny 30 - dodávka | m2 | 18.326 |  | 0
|  | sanační omítky |  |  |  | 0
49 | 978013191 | otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100% | m2 | 354.6 |  | 0 | viz příloha 002
50 | 612991001 | nové sanační omítky, aplikace vrstev dle technického listu dodavatele, D+M (příprava podkladu, postřik, podkladní a vyrovnávací omítka, jádrová omítka, vrchní omítka) | m2 | 354.6 |  | 0 | technické pokyny viz technická zpráva
|  | ocelové zárubně |  |  |  | 0
51 | 96807240 | demontáž stávajících ocelových zárubní | ks | 46 |  | 0 | 25+21
52 | 64294281 | dodávka + montáž nových ocelových zárubní (způsob osazení zárubní zazděním!), 600x1970mm | ks | 9 |  | 0
53 | 64294282 | dodávka + montáž nových ocelových zárubní (způsob osazení zárubní zazděním!), 700x1970mm | ks | 1 |  | 0
54 | 64294283 | dodávka + montáž nových ocelových zárubní (způsob osazení zárubní zazděním!), 800x1970mm | ks | 5 |  | 0
55 | 64294284 | dodávka + montáž nových ocelových zárubní (způsob osazení zárubní zazděním!), 900x1970mm | ks | 31 |  | 0
|  | úprava komínových těles pro odvětrání technického podlaží 1.pp |  |  |  | 0
56 | 953845901 | Pasport komínů (průběhu průchodů) s grafickým výstupem. Odbornou kominickou firmou. | kpl | 1 |  | 0
57 | 953845902 | průzkumné sondy do zdiva pro nalezení komínových průduchů | ks | 14 |  | 0 | 2*7
58 | 953845903 | vybourání propojovacího otvoru DN140 mezi zděným komínovým průduchem dutinou pod podlahou (za účelem provětrání technického podlaží v 1.pp) | ks | 7 |  | 0 | 117,4+4+4+11
59 | 953845904 | vyvložkování komínového průduchu nerezovou vložkou v délce 16bm / 1 komínový průduch (celkem 7 průduchů) | m | 112 |  | 0 | 7*16
60 | 953845905 | prodloužení komínových vložek DN140 (nové propojení ukončených komínových těles v úrovni půdy a nově osazených ventilačních hlavic ve střešní rovině, provést vždy pouze na vyvložkovaném průduchu) | ks | 7 |  | 0
|  | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
61 | 771574117 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem vč. soklu | m2 | 218.4 |  | 0 | 1.np (44+117,4+4+4+11 m2) 2.np (38m2) odměřeno v cadu
62 | 7710001 | Dlažba keramická - dodávka | m2 | 240.24 |  | 0
|  | Obklady keramické |  |  |  | 0
63 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně spárování | m2 | 310.74 |  | 0 | 1.np (1+1+1,2+0,4+0,4+1,0+1,0+0,9+0,45+1,3+0,72+0,94+0,3+0,3+0,74+0,9+1+1)*1,8+(3,7+5,6+6,4+1+1+3,2+3,2+2,8+2+3,5+6,3+1,1+1,1+6,6+1,1+0,3+2,6+0,3+0,7+3,5+3,5+3,5+3,5)*2,1 2.np (1+1+0,65+0,9+0,9+0,9+1,2+0,75+4*1+1,4+1,2+1,2+1,2+1,0+1,5+0,9+1+1)*1,8+(3,7+5,7+6,5+1,3+1+2,8+2+6,4+1,2+1,1+6,7+1,1+0,3+2,6+0,3+0,7+3,5+3,5)*2,1
64 | 781001 | Obklad keramický - dodávka | m2 | 341.814 |  | 0
|  | Malby |  | 0 |  | 0
65 | 784452910 | Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m včetně penetrace | m2 | 3151 |  | 0 | 1577+1574
66 | 784452991 | Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m včetně penetrace | m2 | 1295 |  | 0 | 634+661
|  | Konstrukce klempířské |  | 0 |  | 0
67 | 764001 | Venkovní parapety, titanzinkový plech, barva přírodní - bez povrchové úpravy, pohledová šíře 250mm, rozvinutá šíře 300mm, délka parapetu 1250mm, dodávka + montáž | ks | 18 |  | 0
|  | Výplně otvorů |  |  |  | 0
68 | D1/L | D1/L - dveře interiérové levé, 0,9x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýenou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování s cilindrickou vložkou, barva světle hnědá (dekor dřevěné dýhy), dveře s požární odolností EI15DP3-C opatřené samozavíračem, včetně montáže informační cedulky s názvem MÍSTNOSTI, včetně prahu, kompletní dodávka včetně montáže | ks | 17 |  | 0 | viz tabulka dveří
69 | D1/P | D1/P - dveře interiérové pravé, 0,9x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýenou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování s cilindrickou vložkou, barva světle hnědá (dekor dřevěné dýhy), dveře s požární odolností EI15DP3-C opatřené samozavíračem, včetně montáže informační cedulky s názvem MÍSTNOSTI, včetně prahu, kompletní dodávka včetně montáže | ks | 12 |  | 0 | viz tabulka dveří
70 | D2/P | D2/P - dveře interiérové pravé, 0,6x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýenou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování s cilindrickou vložkou, barva světle hnědá (dekor dřevěné dýhy), dveře s požární odolností EI15DP3-C opatřené samozavíračem, včetně montáže informační cedulky s názvem MÍSTNOSTI, včetně prahu, kompletní dodávka včetně montáže | ks | 1 |  | 0 | viz tabulka dveří
71 | D3/P | D3/P - dveře interiérové pravé, 0,9x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýenou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování s cilindrickou vložkou, barva světle hnědá (dekor dřevěné dýhy), dveře bez požární odolnosti, včetně montáže informační cedulky s názvem MÍSTNOSTI, včetně prahu, kompletní dodávka včetně montáže | ks | 1 |  | 0 | viz tabulka dveří
72 | D4/L | D4/L - dveře interiérové levé, 0,8x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýenou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování, dózický zámek, barva bílá, dveře bez požární odolností, kompletní dodávka včetně montáže | ks | 2 |  | 0 | viz tabulka dveří
73 | D4/P | D4/P - dveře interiérové pravé, 0,8x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýenou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování, dózický zámek, barva bílá, dveře bez požární odolností, kompletní dodávka včetně montáže | ks | 3 |  | 0 | viz tabulka dveří
74 | D5/L | D5/L - dveře interiérové levé, 0,6x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýenou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování, dózický zámek (WC zámek), barva bílá, dveře bez požární odolností, kompletní dodávka včetně montáže | m | 7 |  | 0 | viz tabulka dveří
75 | D5/P | D5/P - dveře interiérové pravé, 0,6x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýenou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování, dózický zámek (WC zámek), bílá, dveře bez požární odolností, kompletní dodávka včetně montáže | m | 6 |  | 0 | viz tabulka dveří
76 | D6/P | D6/P - dveře interiérové pravé, 0,6x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýenou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování, cilindrický zámek, barva světle hnědá (dekor dřevěné dýhy), dveře bez požární odolností, včetně montáže informační cedulky s názvem MÍSTNOSTI, včetně prahu, kompletní dodávka včetně montáže | m | 1 |  | 0 | viz tabulka dveří
77 | D7/L | D7/L - dveře interiérové levé, 0,7x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýšnou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování, dózický zámek (WC zámek), barva bílá, dveře bez požární odolností, včetně montáže informační cedulky s názvem MÍSTNOSTI, kompletní dodávka včetně prahu, včetně montáže | m | 1 |  | 0 | viz tabulka dveří
78 | D8/P | D8/P - dveře interiérové pravé, 0,9x1,97 m, dodávka + montáž, HPL laminát se zvýšnou odolností, plné hladké, klika-klika, včetně kování s cilindrickou vložkou (zámek musí být odjistitelný mincí.), barva světle hnědá (dekor dřevěné dýhy), dveře s požární odolností EI15DP3-C opatřené samozavíračem, na vnitřní straně dveřního křídla musí být vodorovné madlo přes celou šíři dveří ve výšce 800-900 mm, vnější strana dveřního křídla musí mít symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku dle přílohy č. 4 k vyhl. č. 396/2009 sb. včetně montáže informační cedulky s názvem MÍSTNOSTI (vnější strana dveřního křídla musí mít symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku dle přílohy č. 4 k vyhl. č. 396/2009 sb.), kompletní dodávka včetně montáže | m | 1 |  | 0 | viz tabulka dveří
79 | O1 | O1 - okno 1200x2100mm, dřevěné, barva bílá, dvoukřídlé se spodní výklopnou sklapkou, zasklení tepelně-izolačním dvojsklem, bezpečnostní sklo conex, Uw = min. 1,1 W/m²K, otvíravé + sklopné, včetně kování, včetně těsnící pásky, mikroventilace | ks | 16 |  | 0 | viz tabulka oken a detail okna
80 | O2 | O2 - okno 1200x2100mm, dřevěné, špaletové, barva bílá, dvoukřídlé otvíravé, členění dle výkresové přílohy 012, zasklení tepelně-izolačním dvojsklem na vnějším křídle (Uw = min. 1,1 W/m²K)a a jednoduchým zasklením na vnitřním křídle, včetně kování, včetně těsnící pásky | ks | 2 |  | 0 | viz tabulka oken a detail okna
81 | PAR-001 | Vnitřní okenní parapet š. 350mm, DTD deska + laminace, provedení s nosem - dodávka a montáž | ks | 33 |  | 0
|  | vybavení bezbariérvé záchodové kabiny |  |  |  | 0
82 | OV00001 | Dávkovač mýdla | kus | 1 |  | 0
83 | OV00002 | Svislé madlo délky 500 mm | kus | 1 |  | 0
84 | OV00003 | Držák toaletního papíru | kus | 1 |  | 0
85 | OV00004 | Vodorovné madlo pevné | kus | 1 |  | 0
86 | OV00005 | Vodorovné madlo sklopné | kus | 1 |  | 0
87 | OV00006 | Háček na oděv | kus | 2 |  | 0
88 | OV00007 | Odpatkový koš | kus | 1 |  | 0
89 | OV00008 | Odkládací polička | kus | 1 |  | 0
90 | OV00009 | Pevné zrcadlo, v.900mm | kus | 1 |  | 0
|  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
91 | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 20 |  | 0 | zakrytí technologických rozvodů
|  | krytina skládaná |  |  |  | 0
92 | 765111014 | Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 10 do 11 ks/m2 | m2 | 14 |  | 0
93 | 765111803 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití | m2 | 14 |  | 0
94 | 765115012 | Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové maloformátové na sucho | kus | 8 |  | 0
95 | 596606420 | taška prostupová odvětrání podle typu tašky, režná | kus | 8 |  | 0
96 | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | m2 | 14 |  | 0
97 | 283292500 | fólie podstřešní 110 g/m2 | m2 | 15.4 |  | 0
|  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
98 | 9999001 | zakrytí stávajícíh povrchů v učebnách igelitem proti prachu | kpl | 1 |  | 0
99 | 9999002 | zakrytí stávajícíh podlah proti poškození | kpl | 1 |  | 0
100 | 952902041 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4m | m2 | 1294.1 |  | 0
101 | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva | m2 | 5 |  | 0 | obnova venkovního povrchu - zpětná pokládka betonových dlaždic do štěrkového lože
102 | 9400001 | Lešení pojízdné v interiéru | kpl | 1 |  | 0
|  | ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
103 | 735110911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | ks | 28 |  | 0
104 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 60 |  | 0 | 2*7
105 | 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem | m2 | 60 |  | 0 | 117,4+4+4+11
106 | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 60 |  | 0 | 7*16
107 | 735192911 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 60 |  | 0
108 | 7350001 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér - napuštění a vypuštění otopné soustavy | hod | 20 |  | 0
|  | Přesun hmot |  |  |  | 0
109 | 998011002 | Přesun hmot HSV PSV | t | 11.654 |  | 0
110 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 91.5963 |  | 0
111 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 91.5963 |  | 0
112 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1740.3292 |  | 0
113 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 91.5963 |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

## D.1.4.1
Soupis prací
Stavba: ZŠ Holice Komenského, Holubova 500, Holice - rekonstrukce | [5 empty] | Objednatel: | Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Objekt: SO01 - škola | [5 empty] | Vypracoval: | Kubíček / Lipovčan
Část: |  | D1.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
| 721 | Kanalizace |  |  |  | 0
1 | 721 17 | HT systém přípojovací potrubí
2 | 721 17-4041 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 32 | m | 5 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
3 | 721 17-4042 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 40 | m | 34 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
4 | 721 17-4043 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 50 | m | 19 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
5 | 721 17-4044 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 70 | m | 12 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
6 | 721 17-4045 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 100 | m | 18 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
| 721 17 | HT systém - svislé
7 | 721 17-4024 | Potrubí odpadní - svislé PPs HT systém DN 70 | m | 67 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
8 | 721 17-4025 | Potrubí odpadní - svislé PPs HT systém DN 100 | m | 71 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
| 721 17 | KG Systém (SN4) - ležaté
9 | 721 17-3401 | Potrubí odpadní - ležatí PVC - KG systém DN 100 | m | 67 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.PP, řezy
10 | 721 17-3402 | Potrubí odpadní - ležatí PVC - KG systém DN 125 | m | 56 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.PP, řezy
11 | 721 17-3403 | Potrubí odpadní - ležatí PVC - KG systém DN 150 | m | 22 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.PP, řezy
| 721 27-41 | Přivzudšňovací ventil
12 | 721 27-4122 | Ventil přivzdušňovací - vnitřní DN 75 | ks | 5 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace - řezy
13 | 721 27-4123 | Ventil přivzdušňovací - vnitřní DN 100 | ks | 2 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace - řezy
14 | 721 19-41R | Mřížka 200/200 mm | ks | 7 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
15 | 721-R | Dvířka 200/200 mm | ks | 14 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
16 | 721-R | Kalich na úkapy DN 32 | ks | 5 |  | 0 | odměřeno cad: např.HL21 DN32 nebo rovnocenný, kanalizace 1.NP, 2.NP, řezy
| 721 27-31 | Ventilační hlavice
17 | 721 27-4122 | DN 75 | ks | 1 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace - řezy
18 | 721 27-4123 | DN 100 | ks | 4 |  | 0 | odměřeno cad: kanalizace - řezy
19 | 721 29-0123 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - kouřem Do DN 300 | m | 371 |  | 0
| 722 | Vodovod |  |  |  | 0
20 | 722 17-4022 | Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně - PN 20 (SDR 6) D 20 × 3,4 | m | 220 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
21 | 722 17-4023 | Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně - PN 20 (SDR 6) D 25 × 4,2 | m | 82 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
22 | 722 17-4024 | Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně - PN 20 (SDR 6) D 32 × 5,4 | m | 33 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
| 722 13-02 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných - závitových svařovaných běžných
23 | 722 13-0234 | DN 32 | m | 3 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP,
24 | 722 13-0235 | DN 40 | m | 5 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP,dopojení požárního vodovodu - bez izolace
25 | 722 13-0236 | DN 50 | m | 8 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP,
26 | 722 18-1222 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového PE přilepenými v příčných nebo podélných spojích (Tloušťky izolace do 10 mm ) | m | 245 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
27 | 722 18-1252 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového PE přilepenými v příčných nebo podélných spojích (Tloušťky izolace do 30 mm) | m | 101 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
28 | 722 23-2043 | Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit (R 250D Giacomini) G 1/2 - DN 15 | ks | 16 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
29 | 722 23-2044 | Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit (R 250D Giacomini) G 3/4 - DN 20 | ks | 16 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
30 | 722 23-2045 | Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit (R 250D Giacomini) G 1 - DN 25 | ks | 1 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP
31 | 722 23-2046 | Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit (R 250D Giacomini) G 5/4 - DN 32 | ks | 4 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP
32 | 722 23-2047 | Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit (R 250D Giacomini) G 6/4 - DN 40 | ks | 2 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP
33 | 722001-R | cirkulační oběhové čerpadlo na TUV se spínacími hodinami | ks | 4 |  | 0
34 | 722002-R | zásobník TV - lokální průtočná jednotka s malým zásobníkem o objemu 10 litrů (příkon 2 kW), D+M | ks | 1 |  | 0
35 | 722003-R | Elektrický ohřívač vody 80L (bojler), teplotní rozsah 5–74 °C. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 44, D+M, včetně dopojení armatur | ks | 1 |  | 0
36 | 722 23-2171 | Ventil rohový plnoprůtokový DN 15 | ks | 8 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
37 | 722 23-1211 | Ventil pojistný DN 15 - G1/2 | ks | 4 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
38 | 722 23-1072 | Zpětný ventil DN 15 - G1/2 | ks | 3 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
39 | 722 23-1073 | Zpětný ventil DN 20 - G3/4 | ks | 4 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
40 | 722 - R | Dvířka 300/300 mm | ks | 10 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
| 722 19-04 | Zřízení přípojek na potrubí
41 | 722 29-0401 | do DN 25 | ks | 9 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
42 | 722 19-0402 | přes 25 do DN 50 | ks | 4 |  | 0 | odměřeno cad: vodovod 1.NP, 2.NP
43 | 722 29-0234 | proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 351 |  | 0
44 | 722 29-0226 | Zkouška těsnosti potrubí do DN 50 | m | 351 |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  | 0 |  | 0
45 | 725 21-1603R | Umyvadlo keramické - bílé se zápachvoou uzávěrkou | kpl | 36 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
46 | 725 11-2182R | Klozet kombi - svislý odpad, (mísa, rám, nádržka, rohový kohout DN 15 a prkénko) | kpl | 8 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
47 | 725 100001R | Závěsný invalidní klozet + upevňovací prvky (např. Jika Olymp + sedátko - klozet závěsný invalidní s prodlouženou délkou 70cm, bílý, sedátko bez poklopu - bílé, včetně oddáleného splachování), dodávka + montáž | kpl | 1 |  | 0
48 | 725 24-1113R | Sprchová mísa se sifonem a zástěnou | kpl | 1 |  | 0 | odměřeno cad: 2.NP
49 | 725 33-1111R | Výlevkakeramická se sklopnou mřížkou a splachovací nádržkou + rohový kohout DN 15 | kpl | 2 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
50 | 725 31-1121 | Dřez nerezový s odkapávací plochou | kpl | 1 |  | 0 | odměřeno cad: 2.NP
51 | 725 12-1521R | Pisoár keramický automatický s infračerveným senzorem | kpl | 8 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
52 | 725 82-2612 | Baterie páková nástěnná umyvadlová (toalety) | ks | 18 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
53 | 725 81-1115 | Nástěnný ventil s pevným výtokem - baterie nástěnná, učebny | ks | 18 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
54 | 725 82-1325 | Baterie nástěnná pákovoá dřezová | ks | 1 |  | 0 | odměřeno cad: 2.NP
55 | 725 82-1312 | Baterie nástěnná pákovoá dřezová - pro výlevku | ks | 2 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
56 | 725 84-1311 | Baterie nástěnná páková sprchová | ks | 1 |  | 0 | odměřeno cad: 2.NP
|  | Bourání (demontáž) konstrukcí |  |  |  | 0
Demontáž vnitřní kanalizace z litinových trub
57 | 721 14-0802 | do DN 100 | m | 130 |  | 0
58 | 721 14-0803 | přes 100 do DN 200 | m | 64 |  | 0
Demontáž vnitřního vodovodu z ocelových trubek
59 | 722 13-0801 | do DN 25 | m | 190 |  | 0
60 | 722 13-0802 | přes 25 do DN 40 | m | 7 |  | 0
61 | 722 13-0803 | přes 40 do DN 50 | m | 8 |  | 0
Demontáž zařizovacích předmětů
62 | 725 11-0811 | Klozetů splachovacích s nádrží | kpl | 9 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
63 | 725 12-2817 | Pisoárů s rohovým ventilem | kpl | 8 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
64 | 725 21-0812 | Umyvadel | kpl | 35 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
65 | 725 31-0821 | Dřezů | kpl | 1 |  | 0 | odměřeno cad: 2.NP
66 | 725 24-0811 | Sprchových kabin | kpl | 1 |  | 0 | odměřeno cad: 2.NP
67 | 725 33-0840 | Výlevek | kpl | 3 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
68 | 725 81-0812 | Demontáž výtokových ventilů | ks | 25 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
69 | 725 82-0801 | Demontáž baterií | ks | 39 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
70 | 725 82-0900 | Demontáž bojleru | ks | 6 |  | 0 | odměřeno cad: 1.NP, 2.NP
|  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
71 | 9991-001 | Protipožární těsnění prostupů ZTI (např. INTUMEX) | ks | 5 |  | 0
72 | 9991-002 | Frézování drážek a bourání prostupů do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI, včetně odvozu a likvidace odpadu | m | 250 |  | 0
73 | 9991-003 | Prostup svislými konstukcemi 100mm | ks | 52 |  | 0
74 | 9991-004 | Příplatek za montáž ležatého kanalizačního potrubí v technickém podlaží o výšce 600-700mm!!! v délce 94,0bm. Velmi obtížně přístupný prostor!!! | m | 94 |  | 0
75 | 9991-005 | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 35 |  | 0
76 | 9991-006 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

## D.1.4.2
Soupis prací
Stavba: ZŠ Holice Komenského, Holubova 500, Holice - rekonstrukce | [5 empty] | Objednatel: | Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Objekt: SO01 - škola | [5 empty] | Vypracoval: | Kubíček / Lipovčan
Část: |  | D.1.4.2 Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | Kabely pod omítkou CYKY(Lo) |  |  |  | 0
1 | 21-001 | Kabel CYKY J 3x2,5mm2 | m | 60 |  | 0
2 | 21-002 | Kabel CYKY J 3x1,5mm2 | m | 240 |  | 0
3 | 21-003 | Kabel CYKY O 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
4 | 21-004 | Kabel CYKY J 5x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
5 | 21-005 | Kabel 1-H07 V-K/CYA/6mm2 | m | 20 |  | 0
|  | Rozváděče |  |  |  | 0
6 | 21-006 | Dozbrojení stávajících rozváděčů R2(4)(viz.příloha 07) | ks | 2 |  | 0
|  | Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle požadavku stavebníka |  |  |  | 0
7 | 21-007 | Zásuvka jednonásobná IP20, do vícenasobných rámečků komplet 230V/16A(zapuštěná montáž). vč.rámečků | ks | 1 |  | 0
8 | 21-008 | Spínač jednopólový řaz.1, komplet 230V/10A, IP20 | ks | 5 |  | 0
9 | 21-009 | Snímač spínače automatického (180º, 5-1000lx, 2s-32min) | ks | 8 |  | 0
10 | 21-010 | Přístrojová krabice univerzální | ks | 20 |  | 0
11 | 21-011 | Sada pro nouzovou signalizaci (bezbariérová záchodová kabina), kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor 230V AC/ 15V AC SELV | kpl | 1 |  | 0
|  | Svítidla - výpočet intenzity osvětlení byl proveden na LED svítidla Vyrtych, MODUS |  |  |  | 0
12 | 21-011 | Interiérové přisazené LED svítidlo 8400lm/46W(UV difuzní plastový kryt) | ks | 2 |  | 0
13 | 21-012 | Interiérové přisazené LED svítidlo 5950lm/46W(UV difuzní plastový kryt) | ks | 21 |  | 0
14 | 21-013 | Interiérové přisazené LED svítidlo 3500lm/27W(UV difuzní plastový kryt) | ks | 4 |  | 0
15 | 21-014 | Kruhové svítidlo LED přisazené 3500lm/27W (opálový PMMA kryt) | ks | 4 |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
16 | 21-015 | Montáž (práce) včetně dopravy | kpl | 1 |  | 0
17 | 21-016 | Úpravy stávajících rozvodů, práce na stávajícím zařízení | hod | 20 |  | 0
18 | 21-017 | Stavební přípomoce - vrtání prostupů, drážkování, niky pro rozváděče, odvoz materiálu, začištění, lokální výmalba atd. | kpl | 1 |  | 0
19 | 21-018 | Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) | kpl | 1 |  | 0
20 | 21-019 | Demontáž stávající elektroinstalace včetně odvozu, skládkovného atd. | hod | 40 |  | 0
21 | 21-020 | Zkoušky, revize | hod | 10 |  | 0
22 | 21-021 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

## D.1.4.3
Soupis prací
Stavba: ZŠ Holice Komenského, Holubova 500, Holice - rekonstrukce | [5 empty] | Objednatel: | Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Objekt: SO01 - škola | [5 empty] | Vypracoval: | Kubíček / Lipovčan
Část: |  | D.1.4.3 Vzduchotechnika
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | Větrání wc (dodávka včetně montáže) |  |  |  | 0
1 |  | Talířový ventil IT 100 | m | 2 |  | 0
2 |  | Spiro potrubí d= 160mm | m | 16 |  | 0
3 |  | Odvodní ventilátor TD-500/160, V= 100m3/h, dp= 150Pa; 44 W; 230 V 0,19A vč. nastavitelného doběhového spínače DT3 (5 minut) | m | 1 |  | 0
| 2 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
4 |  | Spojovací, těsnící a kotevní materiál, ochranné mřížky | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Zkoušky a revize vč. zaregulování | hod | 5 |  | 0
6 |  | Stavební přípomoce, sekání drážek, vyspravení drážek, štukování,prostupy | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Měření hluku a revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.