## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | ROP160410 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Holice | [8 empty] | Datum: |  | 13.4.2016 | [14 empty] | 1
1
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | HMP top s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 15606155 | [14 empty] | 0,01
|  |  | ing. Roman Plas | [12 empty] | DIČ: |  | CZ6202092039
Poznámka:
Rozpočet je zpracován v cenové soustavě ÚRS 2016/I.pol.
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | ROP160410
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice
| Místo: | [6 empty] | Holice | [6 empty] | Datum: |  | 13.4.2016
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | HMP top s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | ing. Roman Plas
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {30e73d01-5335-4fc8-921e-43c7c6eebb54} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 0001 |  |  |  | Rekonstrukce sociálních zařízení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9681ea37-6c7a-4109-86c5-f135b4dfa70b} | {30e73d01-5335-4fc8-921e-43c7c6eebb54}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 0001 - Rekonstrukce sociá...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9681ea37-6c7a-4109-86c5-f135b4dfa70b}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice
| Objekt: |  | 0001 - Rekonstrukce sociálních zařízení
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Holice | [5 empty] | Datum: |  | 13.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | HMP top s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 15606155
|  | ing. Roman Plas | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6202092039
Poznámka:
Rozpočet je zpracován v cenové soustavě ÚRS 2016/I.pol.
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice
Objekt: |  |  | 0001 - Rekonstrukce sociálních zařízení
Místo: |  |  | Holice |  |  |  | Datum: |  | 13.4.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | HMP top s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | ing. Roman Plas
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 720 - Zdravotechnika | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy školní jídelny, Nádražní 1021, Holice
Objekt: |  |  | 0001 - Rekonstrukce sociálních zařízení
Místo: |  |  | Holice |  |  |  | Datum: |  | 13.4.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | HMP top s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | ing. Roman Plas
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.8528 |  | 15.7187 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3221 |  | 15.606 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3198 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně |  |  | m2 | 126.833 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.93222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352903510
54 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy |  |  | m2 | 4.895 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.1958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34417064
|  |  | m.č.1.11a a 1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (4,075+0,125+3,1+1,4)*0,2 |  |  |  | 1.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15, 2.14, 2.13 a 2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,175+0,125+0,9+0,1+1,475+0,9+0,1+1,0)*0,2 |  |  |  | 1.155 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,8*0,2 |  |  |  | 0.56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,65*0,2 |  |  |  | 0.53 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+0,6)*0,2 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,85+1,3)*0,2 |  |  |  | 0.43 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.895 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 126.833 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 1.9532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886302112
|  |  | m.č.1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65+3,25+1,45)*1,8 |  |  |  | 9.63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11a | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,075*1,6 |  |  |  | 6.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*2,0 |  |  |  | 10.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,3*0,5 |  |  |  | -0.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,9*4+0,15*2-0,6)*2,0 |  |  |  | 6.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,3*0,5 |  |  |  | -0.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,3*0,4 |  |  |  | 0.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*2,0 |  |  |  | 8.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*2,0 |  |  |  | 10.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,05+0,25+1,1)*1,65 |  |  |  | 10.56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,05*0,25 |  |  |  | 1.263 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*2,0 |  |  |  | 11.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*0,5 |  |  |  | -0.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*2,0 |  |  |  | 7.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*0,5 |  |  |  | -0.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2,0*2 |  |  |  | 13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,5*2 |  |  |  | -0.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*0,4*2 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*2,0 |  |  |  | 9.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*2,0 |  |  |  | 15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,2*0,5 |  |  |  | -0.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*0,4 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*2,0 |  |  |  | 7.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 126.833 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 612325112 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm |  |  | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0382 | 0.23378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91107087
|  |  | m.č.1.11a a 1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (4,075+0,125+3,1+1,4)*0,25 |  |  |  | 2.175 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15, 2.14, 2.13 a 2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,175+0,125+0,9+0,1+1,475+0,9+0,1+1,0)*0,25 |  |  |  | 1.444 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,8*0,25 |  |  |  | 0.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,65*0,25 |  |  |  | 0.663 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+0,6)*0,25 |  |  |  | 0.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,85+1,3)*0,25 |  |  |  | 0.538 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.12 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |  | m2 | 9.72 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0011664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1958076656
|  |  | 1,2*0,9 |  |  |  | 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,9*2 |  |  |  | 1.62 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*0,9*2 |  |  |  | 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,5*2,1 |  |  |  | 3.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,9 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,3*0,9 |  |  |  | 1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,9 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 632681111 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 50 mm a tl 20 mm |  |  | kus | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564070179
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0022956 |  | 15.606 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 57.39 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0022956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242057605
|  |  | 12,47+10,10 |  |  |  | 22.57 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12,36+3,16+3,88+2,46+4,71+1,19+0,81+1,33+2,66+2,26 |  |  |  | 34.82 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 57.39 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého |  |  | m3 | 0.123 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.246 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872005297
|  |  | P2 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,55*0,53*0,15 |  |  |  | 0.123 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm |  |  | m2 | 1.473 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.19296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -911535121
|  |  | K2 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,55*0,95 |  |  |  | 1.473 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 |  |  | m2 | 23.092 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.80822 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200639898
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,26 |  |  |  | 2.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*0,32 |  |  |  | 0.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,81 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,33 |  |  |  | 1.33 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,66 |  |  |  | 2.66 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,16 |  |  |  | 3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,88 |  |  |  | 3.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,46 |  |  |  | 2.46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,71 |  |  |  | 4.71 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,55+0,53)*0,15 |  |  |  | 0.312 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,19 |  |  |  | 1.19 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 23.092 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 3.546 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.2695 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805223547
|  |  | D1 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*1,97*3 |  |  |  | 3.546 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 974031145 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm |  |  | m | 24.475 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.61187 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125362230
|  |  | m.č.1.11a a 1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,075+0,125+3,1+1,4 |  |  |  | 8.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15, 2.14, 2.13 a 2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,175+0,125+0,9+0,1+1,475+0,9+0,1+1,0 |  |  |  | 5.775 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,8 |  |  |  | 2.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,65 |  |  |  | 2.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,8+0,6 |  |  |  | 2.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,85+1,3 |  |  |  | 2.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 24.475 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 118.223 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 5.4383 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213981483
|  |  | m.č.1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65+3,25+1,45)*1,8 |  |  |  | 9.63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11a | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,075*1,6 |  |  |  | 6.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*1,8 |  |  |  | 9.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,3*0,3 |  |  |  | -0.39 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,9*4+0,15*2-0,6)*1,8 |  |  |  | 5.94 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,3*0,3 |  |  |  | -0.39 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,3*0,4 |  |  |  | 0.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*1,8 |  |  |  | 7.47 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*1,8 |  |  |  | 9.27 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,05+0,25+1,1)*1,65 |  |  |  | 10.56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,05*0,25 |  |  |  | 1.263 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*1,8 |  |  |  | 10.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*0,3 |  |  |  | -0.27 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*1,8 |  |  |  | 6.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*0,3 |  |  |  | -0.27 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*1,8*2 |  |  |  | 11.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,3*2 |  |  |  | -0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*0,4*2 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*1,8 |  |  |  | 8.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*1,8 |  |  |  | 13.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,2*0,3 |  |  |  | -0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*0,4 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*1,8 |  |  |  | 7.02 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 118.223 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 118.223 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 8.0392 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575277385
|  |  | m.č.1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65+3,25+1,45)*1,8 |  |  |  | 9.63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11a | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,075*1,6 |  |  |  | 6.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*1,8 |  |  |  | 9.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,3*0,3 |  |  |  | -0.39 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,9*4+0,15*2-0,6)*1,8 |  |  |  | 5.94 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,3*0,3 |  |  |  | -0.39 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,3*0,4 |  |  |  | 0.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*1,8 |  |  |  | 7.47 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*1,8 |  |  |  | 9.27 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,05+0,25+1,1)*1,65 |  |  |  | 10.56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,05*0,25 |  |  |  | 1.263 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*1,8 |  |  |  | 10.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*0,3 |  |  |  | -0.27 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*1,8 |  |  |  | 6.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*0,3 |  |  |  | -0.27 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*1,8*2 |  |  |  | 11.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,3*2 |  |  |  | -0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*0,4*2 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*1,8 |  |  |  | 8.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*1,8 |  |  |  | 13.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,2*0,3 |  |  |  | -0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*0,4 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*1,8 |  |  |  | 7.02 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 118.223 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace |  |  | t | 15.67 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025771070
14 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m |  |  | m | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -629773097
15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 15.67 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697936923
16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 235.05 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116362361
17 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 15.67 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471231630
68 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 15.67 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612349183
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m |  |  | t | 3.322 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325203124
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.5307 |  | 0.11275 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.079355 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 711113111 | Pružná polymercementová hydroizolační stěrka včetně systémových výztužných pásek v napojení podlaha - stěna |  |  | m2 | 79.355 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.079355 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559770608
|  |  | podlahy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,26 |  |  |  | 2.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*0,32 |  |  |  | 0.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,81 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,33 |  |  |  | 1.33 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,66 |  |  |  | 2.66 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,16 |  |  |  | 3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,88 |  |  |  | 3.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,46 |  |  |  | 2.46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,71 |  |  |  | 4.71 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,19 |  |  |  | 1.19 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 22.78 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stěny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65+3,25+1,45)*1,8 |  |  |  | 9.63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11a | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,075*1,6 |  |  |  | 6.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*0,3 |  |  |  | 1.635 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,9*4+0,15*2-0,6)*2,0 |  |  |  | 6.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,5 |  |  |  | -0.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*0,4 |  |  |  | 0.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*0,3 |  |  |  | 1.245 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*0,3 |  |  |  | 1.545 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,05+0,25+1,1)*0,3 |  |  |  | 1.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*0,3 |  |  |  | 1.68 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*0,3 |  |  |  | 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2,0*2 |  |  |  | 13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*0,3 |  |  |  | 1.38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*0,3 |  |  |  | 2.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,65+0,5)*2,0 |  |  |  | 6.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*0,4 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*0,3 |  |  |  | 1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 56.575 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 79.355 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458740460
| 720 - Zdravotechnika | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 721100101 | Zdravotechnika - dle samostatného rozpočtu |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1304807562
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00024 |  | 0.0618 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 735161812 | Demontáž otopného tělesa trubkového délka do 2680 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0.0206 | 0.0618 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1287181477
3 | K | 735494811 | Vypuštění a napuštění vody z otopných těles |  |  | m2 | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984003446
4 | K | R pol 03 | Zpětná montáž těles ÚT |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -650959586
65 | K | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1828149527
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13837 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 |  |  | m2 | 5.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01236 | 0.069216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075125144
|  |  | S.Z. | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,2+0,2)*3,5*4 |  |  |  | 5.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435588922
70 | M | 553315200 | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 600 L/P - dle popisu výr.č. Z/01 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02283 | 0.06849 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86848046
57 | K | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760522747
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17842 |  | 0.0018 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 766622861 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837077597
|  |  | D1 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,0 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | D2 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,0+2,0 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | D3 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1532651630
79 | M | 611627000 | dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 60x197 cm, podříznuté 10mm - dle popisu výr.č. T/01 a T/02 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439815524
80 | M | 611627010 | dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 60x197 cm - dle popisu výr.č. T/03 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.0165 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788972340
81 | M | 611627020 | dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm, podříznité 10mm - dle popisu výr.č. T/04 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0185 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724125866
84 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178471274
85 | M | 549146220 | kování dveří klika- klika dle výběru investora |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368212231
|  |  | č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu | [18 empty] | P | 2
50 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244940510
|  |  | D3 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440959757
83 | M | 611871160 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm - dle popisu výr.č. T/05 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016064512
51 | K | 766952122 | Demontáž stávajících krytů otopných tělěs |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1236388543
|  |  | T1 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,0 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | R pol 01 | Zákryt tělesa ústředního vytápění o rozměru 800x900x250mm, na ocelový rám nakotven tahokov tl. 1,5mm - dle popisu, výr.č.Z/02 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212018210
34 | K | R pol 02 | Zákryt těles ústředního vytápění o rozměru 700x900x200mm, na ocelový rám nakotven tahokov tl. 1,5mm - dle popisu, výr.č.Z/03 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575930432
71 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864799932
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.7974 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 22.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919564549
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,26 |  |  |  | 2.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*0,32 |  |  |  | 0.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,81 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,33 |  |  |  | 1.33 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,66 |  |  |  | 2.66 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,16 |  |  |  | 3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,88 |  |  |  | 3.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,46 |  |  |  | 2.46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,71 |  |  |  | 4.71 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,19 |  |  |  | 1.19 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 22.78 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 597614270 | dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné R10 29,8 x 29,8 x 0,9 cm |  |  | m2 | 23.236 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.44613 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113647989
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,26 |  |  |  | 2.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*0,32 |  |  |  | 0.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,81 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,33 |  |  |  | 1.33 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,66 |  |  |  | 2.66 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,16 |  |  |  | 3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,88 |  |  |  | 3.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,46 |  |  |  | 2.46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,71 |  |  |  | 4.71 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,19 |  |  |  | 1.19 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 22.78 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 771589191 | Příplatek k montáž podlah z mozaiky za plochu do 5 m2 |  |  | m2 | 22.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007328934
9 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  | m2 | 22.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1650890188
59 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa |  |  | m2 | 22.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.17541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221839449
60 | K | 771990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky |  |  | m2 | 91.12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00193 | 0.17586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -94380568
|  |  | 22,78*4 |  |  |  | 91.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1913052749
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.1023 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 781473114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem |  |  | m2 | 126.833 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.3805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622973830
|  |  | m.č.1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65+3,25+1,45)*1,8 |  |  |  | 9.63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11a | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,075*1,6 |  |  |  | 6.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,85+1,85-0,6+1,175+1,175)*2,0 |  |  |  | 10.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,3*0,5 |  |  |  | -0.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,9*4+0,15*2-0,6)*2,0 |  |  |  | 6.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,3*0,5 |  |  |  | -0.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,3*0,4 |  |  |  | 0.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475-0,6+1,475+0,9+0,9)*2,0 |  |  |  | 8.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0)*2,0 |  |  |  | 10.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,05+0,25+1,1)*1,65 |  |  |  | 10.56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,05*0,25 |  |  |  | 1.263 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2)*2,0 |  |  |  | 11.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*0,5 |  |  |  | -0.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2)*2,0 |  |  |  | 7.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*0,5 |  |  |  | -0.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*0,4 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2,0*2 |  |  |  | 13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,5*2 |  |  |  | -0.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*0,4*2 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2)*2,0 |  |  |  | 9.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6)*2,0 |  |  |  | 15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,2*0,5 |  |  |  | -0.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*0,4 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*2,0 |  |  |  | 7.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 126.833 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 597610390 | obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. |  |  | m2 | 133.175 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 1.678 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514485937
|  |  | 126,833 |  |  |  | 126.833 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 |  |  | m2 | 126.833 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835096206
41 | K | 781493111 | AL profily rohové lepené standardním lepidlem |  |  | m | 39.175 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.012144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317645312
|  |  | 5*3,5 |  |  |  | 17.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,175+0,9+1,0+0,85+0,85+0,85 |  |  |  | 5.625 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2+0,9+0,6*2+0,9+0,6*2+0,9 |  |  |  | 6.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*1,65 |  |  |  | 3.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,1+0,2+5,15 |  |  |  | 6.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 39.175 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 781493511 | AL profily ukončovací lepené standardním lepidlem |  |  | m | 114.545 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.029782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817948274
|  |  | stěny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65+3,25+1,45) |  |  |  | 5.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11a | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,075 |  |  |  | 4.075 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,85+1,85-0,6+1,175+1,175) |  |  |  | 5.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,9*4+0,15*2-0,6) |  |  |  | 3.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475-0,6+1,475+0,9+0,9) |  |  |  | 4.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0) |  |  |  | 5.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,05+0,25+1,1) |  |  |  | 6.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2) |  |  |  | 5.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2) |  |  |  | 3.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2 |  |  |  | 6.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2) |  |  |  | 4.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6) |  |  |  | 7.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*0,3 |  |  |  | 1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 62.945 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*1,8 |  |  |  | 3.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 24*2,0 |  |  |  | 48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 51.6 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 114.545 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem - styk obklad - podlaha |  |  | m | 62.945 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0018884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -686301230
|  |  | stěny - podlaha | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65+3,25+1,45) |  |  |  | 5.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11a | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,075 |  |  |  | 4.075 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,85+1,85-0,6+1,175+1,175) |  |  |  | 5.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,9*4+0,15*2-0,6) |  |  |  | 3.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475-0,6+1,475+0,9+0,9) |  |  |  | 4.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475-0,6*3+1,0+1,0) |  |  |  | 5.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.05 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,05+0,25+1,1) |  |  |  | 6.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,2+2,2+1,4+1,4-0,8*2) |  |  |  | 5.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+1,8+1,0+1,0-0,8-0,6*2) |  |  |  | 3.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,1+0,85+1,1+0,85-0,6)*2 |  |  |  | 6.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,7+1,7+1,4+1,4-0,8*2) |  |  |  | 4.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,65+2,65+1,8+1,8-0,8-0,6) |  |  |  | 7.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,4+1,4+0,85+0,85-0,6)*0,3 |  |  |  | 1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 62.945 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609250924
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 783225100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email |  |  | m2 | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910449175
91 | K | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní |  |  | m2 | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771171456
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23464 |  | 0.049148 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 158.542 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.15854 | 0.00031 | 0.049148 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 841770087
|  |  | m.č.1.11b | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,05+3,25+3,05+3,25)*(3,3-1,8) |  |  |  | 18.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,8*0,2 |  |  |  | -0.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.1.11a | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (4,075+4,075+3,05+3,05)*(3,3-1,6) |  |  |  | 24.225 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*0,2 |  |  |  | -0.18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,8*0,2*2 |  |  |  | -0.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.31 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,85+1,85+1,175+1,175)*(3,18-1,8) |  |  |  | 8.349 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,2 |  |  |  | -0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*(3,18-2,4) |  |  |  | -0.702 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.13 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,9*4)*(3,5-1,8) |  |  |  | 6.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,3*(3,5-2,4) |  |  |  | -1.43 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,2 |  |  |  | -0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.14 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475+1,475+0,9+0,9)*(3,5-1,8) |  |  |  | 8.075 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,2 |  |  |  | -0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.15 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,475+0,1+0,9+0,9+0,1+1,475+1,0+1,0)*(3,5-1,8) |  |  |  | 11.815 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,2*3 |  |  |  | -0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.06 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,2+2,2+1,4+1,4)*(3,5-1,8) |  |  |  | 12.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,8*0,2*2 |  |  |  | -0.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*(3,5-2,4) |  |  |  | -0.99 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.07 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+1,8+1,0+1,0)*(3,5-1,8) |  |  |  | 9.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,8*0,2*2 |  |  |  | -0.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,2 |  |  |  | -0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9*(3,5-2,4) |  |  |  | -0.99 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,1+0,85+1,1+0,85)*(3,5-1,8)*2 |  |  |  | 13.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,2*2 |  |  |  | -0.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*(3,5-2,4)*2 |  |  |  | -1.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.08 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,7+1,7+1,4+1,4)*(3,5-1,8) |  |  |  | 10.54 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,8*0,2*2 |  |  |  | -0.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.09 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,65+2,65+1,8+1,8)*(3,5-1,8) |  |  |  | 15.13 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,2*(3,5-2,4) |  |  |  | -1.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,8*0,2 |  |  |  | -0.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,2 |  |  |  | -0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č.2.10 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,4+1,4+0,85+0,85)*(3,5-1,8) |  |  |  | 7.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,6*0,2 |  |  |  | -0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stropy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12,47+10,1 |  |  |  | 22.57 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 158.542 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 158.542 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.031708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384154561
22 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 158.542 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.041221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389061625
46 | K | 784211163 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu |  |  | m2 | 158.542 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0031708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144741809
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 210100101 | Elektroinstalace - dle samostatného výkazu výměr a rozpočtu |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 948060315
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | R pol 04 | Pisoárová keramická zástěna bílá vč. montážní sady 700x400x40mm - dle popisu výr.č. O/01 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1866378907
73 | K | R pol 05 | Malý odpadkový koš v provedení z AL plechu s kyvným vhozem a odnímatelným víkem - dle popisu výr.č. O/02 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 492493172
74 | K | R pol 06 | Plastový krytý zásobník na toaletní papír pro role 280mm - dle popisu výr.č. O/03 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1615044194
75 | K | R pol 07 | Plastový zásobník na tekuté mýdlo s pákovým dávkovačem - dle popisu výr.č. O/04 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -929235415
76 | K | R pol 08 | Zrcadlo pro umístění mezi vynechané obkladačky 600x400mm, kotveno lepením k připravenému podkladu - dle popisu výr.č. O/05 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1016930652
77 | K | R pol 09 | Plastová sprchová dvířka 600x1950mm pro montáž do zděné konstrukce se soklem vč. montážní sady - dle popisu výr.č. O/06 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 954250708
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0