## RWE ČR
Tabulka pro hodnocení 2. části KK s kombinovaným těsněním
ks | DN | PN | Hlavní těsnění | Napojení |  |  |  | Provedení KK | Ochrana proti korozi | Zemní souprava (nebo prodloužení) | Ovládání | Kč/ks bez DPH | Kč bez DPH
|  |  |  | Přivařovací (připojované potrubí) |  |  | Přírubové provedení
|  | PN | PN | Vnější průměr | Tloušťka stěny | Materiál potrubí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
42 | 50 | 40 | komb. | 60.3 | 3.6 | L245 NE/ME | ano | nadzemní | Ameron | ne | ruční páka |  | 0
2 | 50 | 40 | komb. | 57 | 4 | L245 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | teleskop | ruční páka |  | 0
22 | 80 | 40 | komb. | 88.9 | 4 | L245 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | teleskop | ruční páka |  | 0
77 | 80 | 40 | komb. | 88.9 | 3.6 | L245 NE/ME | ne | nadzemní | Ameron | ne | ruční páka |  | 0
84 | 100 | 40 | komb. | 114.3 | 4 | L245 NE/ME | ne | nadzemní | Ameron | ne | ruční páka |  | 0
63 | 100 | 40 | komb. | 114.3 | 4 | L245 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | teleskop | ruční páka |  | 0
20 | 100 | 40 | komb. | 114.3 | 4 | L245 NE/ME | ano | nadzemní | Ameron | ne | ruční páka |  | 0
13 | 100 | 40 | komb. | 114,3 | 4 | L245 NE/ME | komb | nadzemní | Ameron | ne | ruční páka |  | 0
35 | 150 | 40 | komb. | 168.3 | 4 | L245 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | ano | šneková převodovka |  | 0
1 | 150 | 40 | komb. | 168.3 | 4 | L245 NE/ME | ano | nadzemní | Ameron | ne | šneková převodovka |  | 0
8 | 150 | 40 | komb. | 168.3 | 4 | L245 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | ano | planetová převodovka |  | 0
20 | 200 | 40 | komb. | 219.1 | 4.5 | L245 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | ano | šneková převodovka |  | 0
4 | 200 | 40 | komb. | 219.1 | 4.5 | L245 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | ano | planetová převodovka |  | 0
2 | 250 | 40 | komb. | 273 | 5 | L245 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | ano | šneková převodovka |  | 0
30 | 300 | 40 | komb. | 323.9 | 5.6 | L360 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | ano | šneková převodovka |  | 0
1 | 400 | 40 | komb. | 368.1 | 8 | L360 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | ano | šneková převodovka |  | 0
11 | 500 | 40 | komb. | 508 | 6.3 | L360 NE/ME | ne | podzemní | Protegol | ano | šneková převodovka |  | 0
13 | speciální lis pro vtláčení plastických dotěsňovacích nebo mazacích prostředků, případně jiné nezbytné nářadí nebo přípravky | [11 empty] | 0
Celková hodnota v Kč bez DPH | [12 empty] | 0
Pozn.:
průměrná délka pevné zemní soupravy je 2 m
teleskop = teleskopická zemní souprava
Materiál připojovaného potrubí dle ČSN EN ISO 3183 příloha M (dříve ČSN EN 10208-2)
Šneková převodovka - na pevném nástavci nad zemí s ovládacím kolem
Planetová převodovka - pod zemí, ovládací čtyřhran vyveden do poklopu